|  | Схема теплоснабжения в административных границах города Златоуста на период до 2033 года (актуализация на 2020 год) Обосновывающие материалы Глава 14 Ценовые (тарифные) последствия |
| --- | --- |

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Описание изменений (фактических данных) в оценке ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения	3

2.	Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения	3

2.1.	Макроэкономические параметры	4

2.2.	Структура цены на тепловую энергию	6

2.3.	Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения	8

3.	Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации	14

4.	Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей	16

Приложение 1. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения, по каждой единой теплоснабжающей организации	20

- Описание изменений (фактических данных) в оценке ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения

По сравнению с базовой версией Схемы теплоснабжения, в части оценки ценовых (тарифных) последствий произошли следующие изменения:

- В базовой версии ценовые последствия были неполными, т.к. отсутствовал расчет по ЕТО и по каждой системе теплоснабжения. Ныне пп. «а» п. 81 ПП РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в редакции от 16.03.2019 г. №276) предопределяет необходимость расчета посистемной цены на тепловую энергию. Подобный способ анализа систем теплоснабжения позволяет комплексно подходить к анализу эффективности систем теплоснабжения, т.к. учитывается весь комплекс статей НВВ от производства до сбыта конечному потребителю. В том числе и формировать конкурентные ценовые зоны с учетом смежности систем теплоснабжения. Сформировав реестр посистемных цен, возможно производить всеобъемлющую оценку эффективности, т.к. конечная цена является результирующим показателем комплекса причин изменения НВВ:

- полезный отпуск;

- капиталовложения и источники их покрытия;

- повышение энергоэффективности за счет реализации мероприятий;

- изменение операционных, неподконтрольных расходов и прочих условно-постоянных расходов, в зависимости от установленной мощности и условных единиц тепловых сетей на балансе/ техническом обслуживании организации.

- Актуализированы индексы-дефляторы.

- Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения

Анализ ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения произведен в соответствии со следующими нормативными документами:

- пунктом 81 Требований к схемам теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 154 от 22 февраля 2012 года (в редакции ПП РФ от 16.03.2019 г. №276);

- разделом XI «Методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения», утвержденных Приказом Минэнерго России и Минрегиона России от 29.12.2012 № 565/667;

- Методическим указаниям по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения (далее – Методические указания), утвержденных Приказом ФСТ России от 13 июня 2013 г. №760-э.

В соответствии с пунктом 81 Требований к схеме теплоснабжения, в настоящей Главе выполнены и представлены тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения (и по зонам ЕТО, и по каждой системе теплоснабжения) и результаты оценки тарифных последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей.

Реализация включенных в схему теплоснабжения мероприятий по развитию системы теплоснабжения осуществляется путем разработки и реализации каждой из ТСО, в зоне действия которых схемой теплоснабжения предусмотрены мероприятия, инвестиционной программы организации.

В рамках разработки инвестиционной программы теплоснабжающая (теплосетевая) организация самостоятельно подготовит и направит в орган регулирования тарифов в сфере теплоснабжения:

- уточненные данные по объему необходимых капитальных вложений на реализацию мероприятий, предусмотренных схемой теплоснабжения;

- предложения ТСО по источникам финансирования капитальных вложений и условиям их привлечения/возврата/обслуживания;

- другие материалы, характеризующие инвестиционную деятельность организации и требующие учета в инвестиционной программе.

При разработке инвестиционной программы должен быть достигнут компромисс интересов, и компромиссный вариант инвестиционной программы должен за счет постепенного включения в тариф инвестиционной составляющей обеспечить приемлемую тарифную нагрузку на потребителей и экономическую доступность для них услуг теплоснабжения.

По результатам рассмотрения полученных от ТСО проектов инвестиционной программы и пакета обосновывающих материалов, орган регулирования тарифов в сфере теплоснабжения уполномочен утвердить инвестиционную программу (тариф на тепловую энергию с инвестиционной составляющей, тариф на подключение новых потребителей) с учетом предложений ТСО и в рамках действующего законодательства в сфере теплоснабжения.

В случае корректировки Схемы теплоснабжения или изменения условий реализации инвестиционной программы или по результатам мониторинга целевого использования привлеченных инвестиционных ресурсов в соответствии с действующим законодательством возможны корректировки инвестиционной программы организации и величины тарифа на подключение новых потребителей и инвестиционной составляющей, подлежащей включению в тариф на тепловую энергию, в рамках ежегодного пересмотра и установления цен (тарифов) органом исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования.

В связи с этим расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации мероприятий, приведенные в настоящей Главе схемы теплоснабжения, носят только оценочный характер, иллюстрируют принципиальную возможность ТСО профинансировать выполнение мероприятий и дают индикативную оценку прогнозных тарифов на теплоэнергию для потребителей (тарифов на подключение новых потребителей) на перспективный период и будут уточнены ТСО при разработке инвестиционной программы организации.

  - Макроэкономические параметры

Использование индексов изменения цен, установленных Минэкономразвития России, позволяет привести финансовые потребности для осуществления производственной деятельности теплоснабжающей и/или теплосетевой организации и реализации проектов схемы теплоснабжения к ценам соответствующих лет. При актуализации Схемы теплоснабжения на 2020 год для формирования блока долгосрочных индексов-дефляторов использованы макроэкономические параметры, содержащиеся в наиболее актуальных на момент разработки схемы теплоснабжения официальных прогнозах и сценарных условиях социально-экономического развития Российской Федерации, размещенных на официальном сайте Минэкономразвития России:

- на период 2019-2024 гг. в соответствии со Сценарными условиями прогноза социально-экономического развития на 2019-2024 годы, опубликованными на официальном сайте Минэкономразвития России 9 апреля 2019 года (http://economy.gov.ru/minec/press/news/2019040903);

- на 2025 год и последующие периоды индексы роста цен приняты в соответствии c Прогнозом долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2036 года (опубликован на сайте Минэкономразвития РФ 28.11.2018 г.): http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depmacro/201828113.

Прогноз индексов изменения цен соответствующих отраслей и инфляция до 2033 г. (в %, за год к предыдущему году) представлен в таблице 2.1-1. Значения индексов-дефляторов подлежат уточнению при последующих актуализациях Схемы теплоснабжения, в случае актуализации Прогнозов Министерства экономического развития.

Таблица 2.1-1 – Прогнозные индексы изменения цен соответствующих отраслей и инфляция по 2033 г. (в %, за год к предыдущему году)

| Показатель | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индекс потребительских цен | 104,60 | 103,40 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 |
| Индексы роста цен по видам топлива (для всех категорий потребителей, исключая население) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) газ | 101,40 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 |
| б) уголь | 104,42 | 104,24 | 104,30 | 104,65 | 104,80 | 104,91 | 104,50 | 104,50 | 104,30 | 104,20 | 104,10 | 104,00 | 103,90 | 103,80 | 103,80 |
| в) мазут (производство нефтепродуктов) | 101,91 | 100,36 | 100,53 | 101,58 | 102,40 | 102,74 | 103,20 | 103,10 | 103,10 | 103,50 | 103,60 | 103,60 | 103,50 | 103,50 | 103,50 |
| Индекс роста цены на электроэнергию (для всех категорий потребителей, за исключением населения) | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 |
| Индекс цен производителей на водоснабжение, водоотведение, организацию сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 104,50 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 |
| Совокупный платеж граждан за коммунальные услуги | 102,40 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,96 | 104,54 | 103,98 | 103,90 | 103,64 | 103,43 | 103,43 | 103,43 | 103,43 |

  - Структура цены на тепловую энергию

В отношении большинства регулируемых организаций города, тарифы на тепловую энергию и передачу тепловой энергии на 2019 г. установлены методом индексации установленных тарифов. Прогноз тарифных последствий реализации мероприятий	 на перспективный период выполнен в соответствии с нормативными документами, определяющими требования к расчету тарифов методом индексации.

В расчётах по теплоисточникам и по тепловым сетям приняты следующие основные производственные издержки:

- операционные расходы на производство и на передачу тепловой энергии;

- неподконтрольные расходы, в том числе:

  - отчисления на социальные нужды;

  - амортизационные отчисления;

  - налог на имущество;

  - расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним;

  - налог на прибыль;

  - плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов;

  - арендная плата, концессионная плата;

  - расходы на оплату услуг сетевым организациям;

  - расходы по сомнительным долгам;

- расходы на ресурсы, в том числе:

  - затраты на топливо;

  - затраты на покупную электроэнергию, тепловую энергию, теплоноситель, воду и услуги водоотведения;

- прибыль, в том числе:

  - нормативная прибыль;

  - предпринимательская прибыль.

Прогноз расходов и прибыли на 2019 г. выполнен на базе последних имеющихся фактических данных организаций (за 2018 г.), с учетом информации, приведенной в протоколах регулирующего органа об утверждении тарифов на последний период регулирования (2019 г.).

Необходимая валовая выручка теплоснабжающих организацийопределена по формуле:

где:

- операционные (подконтрольные) расходы в i-м году, формула для расчета представлена ниже;

- неподконтрольные расходы в i-м году, определяемые в соответствии с пунктом 39 Методических указаний, тыс. руб.;

- расходы на покупку энергетических ресурсов (в том числе топлива для организаций, осуществляющих деятельность по производству тепловой энергии (мощности), и потерь тепловой энергии для организаций, осуществляющих деятельность по передаче тепловой энергии, теплоносителя), холодной воды и теплоносителя в i-м году, определяемые в соответствии с пунктом 40 настоящих Методических указаний, тыс. руб.;

- прибыль, устанавливаемая органом регулирования на i-й год в соответствии с пунктом 41 настоящих Методических указаний, тыс. руб.;

- величина, определяемая на i-й год первого долгосрочного периода регулирования в соответствии с пунктом 42 настоящих Методических указаний и учитывающая результаты деятельности регулируемой организации до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования, тыс. руб.

- Операционные расходы

На 2019 г. величина операционных расходов принята согласно материалам тарифных решений, т.е. по составляющим операционных расходов их экономической обоснованности для теплоснабжения потребителей. На перспективный период операционные расходы на производство и передачу тепловой энергии определены на основе базового уровня операционных расходов и в соответствии с рассчитанными на каждый год коэффициентами индексации, в соответствии с формулой:

где:

- операционные (подконтрольные) расходы в i-м году. Для текущего года уровень операционных расходов принят согласно решению об установлении тарифов, тыс. руб.;

ИОР - индекс эффективности операционных расходов, выраженный в процентах, принят по Приложению 1 Методических указаний;

- индекс потребительских цен, определенный на основании параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на i-й год;

- коэффициент эластичности операционных расходов по количеству активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности, устанавливаемый равным 0,75;

- индекс изменения количества активов, применяемый с целью учета зависимости операционных расходов от размера активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности, определяемый на i-й год в соответствии с пунктом 38 Методических указаний.

- Неподконтрольные расходы определены по составляющим:

  - Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, включают расходы на оплату услуг теплосетевых организаций по передаче тепловой энергии и (или) расходы на промышленно-ливневые стоки, относимые на тепловую энергию.

Расходы на оплату услуг по передаче тепловой энергии рассчитаны с учетом прогнозируемого изменения объемов передачи тепловой энергии при реализации мероприятий Схемы теплоснабжения и с учетом цен на услуги по передаче, рассчитанных в рамках настоящей Главы 14, установленных для организаций до 2022 гг. (при наличии), либо рассчитанных на основе действующих тарифов с использованием индексов-дефляторов.

  - Налог на имущество по объектам инвестирования входит в состав расходов, формирующих тарифы теплоснабжающих (теплосетевых) организаций. Ставка налога на имущество составляет 2,2%. Базой, облагаемой налогом на имущество, является среднегодовая стоимость основных фондов (недвижимого имущества). Расчет среднегодовой стоимости имущества выполнен с учетом амортизации, исчисленной для целей бухгалтерского учета.

  - Отчисления на социальные нужды на перспективный период рассчитаны на основе утвержденных на 2019 г. значений, с учетом индекса потребительских цен, индекса изменения количества активов на производство и передачу теплоэнергии и коэффициента эластичности затрат по росту активов (аналогично решениям об установлении долгосрочных тарифов):

где:

ОСНi – отчисления на социальные нужды в i-м году. Для текущего года уровень операционных расходов принят согласно решению об установлении тарифов, тыс. руб.

  - Амортизация объектов:

    - Амортизация основных фондов, образованных в результате нового строительства, модернизации и технического перевооружения основных производственных фондов при реализации схемы теплоснабжения, определена линейным методом, исходя из стоимости объектов основных средств. Сроки полезного использования оборудования систем теплоснабжения приняты в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 г. №1 «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы» (с изменениями на 28 апреля 2018 года):

- для источников тепловой энергии – 10 лет (пятая группа, код ОКОФ - 330.25.30);

- для магистральных тепловых сетей – 10 лет (пятая группа, код ОКОФ - 220.41.20.20.713);

- для распределительных и внутриквартальных тепловых сетей – 25 лет (восьмая группа, код ОКОФ - 220.41.20.20.718).

    - амортизационные отчисления по существующим объектам приняты постоянными на весь расчетный период (без ежегодной индексации – переоценка стоимости основных фондов не предполагается).

- Расходы на ресурсы определены по составляющим:

- Затраты на топливо определены исходя из годового расхода топлива, учитывающего изменение показателей работы при реализации Схемы теплоснабжения, и цены топлива.

- Затраты на электроэнергию, воду, теплоноситель определены исходя из годового объема покупки ресурса и цены, рассчитанной на основе утвержденной цены на 2018 г. с использованием соответствующих индексов-дефляторов.

- Затраты на тепловую энергию определены, исходя из годового объема покупки тепловой энергии от каждого из поставщиков и цен, рассчитанных для каждого из поставщиков на основе цен, рассчитанных в рамках настоящей Главы 14 (при наличии) либо цен, с использованием соответствующих индексов-дефляторов.

- Прибыль определена по составляющим:

Нормативная прибыль определена исходя из необходимых расходов на капитальные вложения, необходимых расходов на возврат и обслуживание заемных средств, привлекаемых на финансирование мероприятий Схемы теплоснабжения (при наличии необходимости), а также с учетом необходимых расходов на прочие цели.

При этом финансирование мероприятий и возврат заемных средств за счет прибыли предусмотрены только в случаях недостаточности средств, получаемых организацией в виде амортизации.

Объем расчетной предпринимательской прибыли на каждый год перспективного периода определяется в размере не более 5% включаемых в необходимую валовую выручку расходов, определяемых в соответствии с Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения.

  - Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения

Применительно к функциональной структуре теплоснабжения г. Златоуста основные трудности в составлении тарифно-балансовых моделей заключаются в следующем:

- Большое количество новых источников в зоне ЕТО №02, не имеющих базовых показателей для индексации;

- Наличие договорных отношений между поставщиком и теплосетевой/теплоснабжающей организацией;

- Неучет в тарифных решениях на 2019 г. смены ЕТО в зоне №03 (ООО «Теплоэнергетик» вместо МУП «Коммунальные сети»). По существующей функциональной структуре МУП «Коммунальные сети» должно получать тариф:

- в зоне ЕТО №02 – на поставку тепловой энергии;

- в зоне ЕТО №03 – на оказание услуг по передаче тепловой энергии.

- Наибольшую часть условно-постоянных затрат по группам ЕТО невозможно распределить между источниками тепловой энергии (например, операционные расходы МУП «Коммунальные сети» рассчитываются и утверждаются в целом по организации, а не по каждому источнику). Условно-постоянные затраты на 2019 г. распределены:

а) для организаций, не являющимися ЕТО, и осуществляющими деятельность по производству тепловой энергии – по величине установленной мощности:

где:

УПЗi – статья условно-постоянных затрат на производство, в зоне i-того источника тепловой энергии, тыс. руб.;

УМi – величина установленной мощности i-того энергоисточника, Гкал/ч, по состоянию на 31.12.2019 г.;

УМорг – суммарная установленная тепловая мощность энергоисточников теплоснабжающей организации, Гкал/ч, по состоянию на 31.12.2019 г.;

УПЗорг – статья условно-постоянных затрат на производство, в целом по теплоснабжающей организации, тыс. руб.

б) для организаций, осуществляющими передачу тепловой энергии – по количеству условных единиц:

где:

УПЗi – статья условно-постоянных затрат на передачу, в зоне i-того источника тепловой энергии, тыс. руб.;

УЕi – величина условных единиц i-того энергоисточника, по состоянию на 31.12.2019 г., определенные по Приложению 2 Методических указаний;

УЕорг – суммарное количество условных единиц по теплоснабжающей организации, по состоянию на 31.12.2019 г., определенные в соответствии с Приложением 2 Методических указаний по расчету тарифов;

УПЗорг – статья условно-постоянных затрат на передачу, в целом по теплоснабжающей организации, тыс. руб.

При актуализации Схемы теплоснабжения на 2020 г. детально уточнены ценовые последствия для потребителей для ЕТО №01-03.

Для остальных систем теплоснабжения рост цен на тепловую энергию будет находиться в пределах максимально-допустимого увеличения, в соответствии с Прогнозами Министерства экономического развития.

Детализация тарифно-балансовых моделей по каждой системе теплоснабжения представлена в Приложении 1.

Результирующие цены на тепловую энергию в течение расчетного периода, по каждой системе теплоснабжения представлены в таблице 2.3-1.

Для остальных систем теплоснабжения рост цен на тепловую энергию будет находиться в пределах максимально-допустимого увеличения, в соответствии с Прогнозами Министерства экономического развития.

Таблица 2.3-1 – Цены на тепловую энергию по каждой системе теплоснабжения

| Показатель | Ед. изм. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2028 | 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зона ЕТО №01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена производства и сбыта | руб./Гкал | 909,50 | 953,81 | 982,86 | 1012,80 | 1042,96 | 1071,15 | 1199,86 | 1385,44 |
| Индекс роста цены | % |  | 104,9% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 102,7% | 102,9% | 102,9% |
| Цена передачи | руб./Гкал | 409,66 | 553,29 | 683,31 | 696,47 | 716,06 | 729,30 | 1058,67 | 1281,80 |
| Индекс роста цены | % |  | 135,1% | 123,5% | 101,9% | 102,8% | 101,8% | 118,9% | 103,4% |
| Цена для конечного потребителя с учетом реализации Схемы | руб./Гкал | 1319,16 | 1507,10 | 1666,17 | 1709,27 | 1759,02 | 1800,45 | 2258,53 | 2667,24 |
| Индекс роста цены | % |  | 114,2% | 110,6% | 102,6% | 102,9% | 102,4% | 109,8% | 103,1% |
| С учетом Прогноза Министерства экономического развития |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена для конечного потребителя | руб./Гкал | 1319,16 | 1371,92 | 1426,80 | 1483,87 | 1543,23 | 1604,96 | 1902,53 | 2256,66 |
| Индекс роста цены | % |  | 104,0% | 104,0% | 104,0% | 104,0% | 104,0% | 103,9% | 103,4% |
| Зона ЕТО №02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существующие источники в зоне ЕТО №02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоисточник № | 2 | ТЭЦ ООО «ЗЭМЗ-Энерго» - ООО «ЗЭМЗ-Энерго» |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена производства | руб./Гкал | 1096,88 | 1141,12 | 1170,26 | 1656,02 | 1705,71 | 1756,90 | 1977,51 | 2292,69 |
| Цена для конечного потребителя | руб./Гкал | 1617,77 | 1817,75 | 1971,48 |  |  |  |  |  |
| Теплоисточник № | 14 | Котельная ст. Златоуст - ЗТУ ЮУ ДТВ – филиала ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена производства | руб./Гкал | 1328,90 | 1365,12 | 1390,60 | 1426,66 | 1464,16 | 1506,46 | 1688,82 | 1949,57 |
| Цена для конечного потребителя | руб./Гкал | 2705,22 | 2729,38 | 2947,05 | 3080,70 | 3218,17 | 3311,58 | 3714,05 | 4288,77 |
| Теплоисточник № | 15 | Котельная ст. Аносово - ЗТУ ЮУ ДТВ – филиала ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена производства | руб./Гкал | 3689,49 | 3785,55 | 3897,15 | 4011,99 | 4130,38 | 4252,33 | 4777,84 | 5528,54 |
| Цена для конечного потребителя | руб./Гкал | 5767,03 | 5868,34 | 6040,90 | 6218,43 | 6401,47 | 6589,99 | 7402,20 | 8561,95 |
| Теплоисточник № | 16 | Котельная ст. Уржумка - ЗТУ ЮУ ДТВ – филиала ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена производства | руб./Гкал | 1994,64 | 2046,42 | 2105,62 | 2166,54 | 2229,33 | 2294,00 | 2572,55 | 2970,17 |
| Цена для конечного потребителя | руб./Гкал | 2965,28 | 2995,57 | 3082,37 | 3171,66 | 3263,70 | 3358,48 | 3766,74 | 4349,38 |
| Теплоисточник № | 17 | Котельная ООО «НПП «ТехМикс» - ООО «НПП «ТехМикс» |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена производства | руб./Гкал | 1554,48 |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена для конечного потребителя | руб./Гкал | 3082,16 |  |  |  |  |  |  |  |
| Новые котельные в зоне ЕТО №02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоисточник № | 31 | БМК «Школа №17» - ТСО не определена |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена производства | руб./Гкал | 0,00 | 2281,83 | 2286,08 | 2291,17 | 2297,16 | 2304,06 | 2341,30 | 1401,85 |
| Цена для конечного потребителя | руб./Гкал | 0,00 | 2362,86 | 2369,52 | 2377,10 | 2385,64 | 2395,17 | 2443,76 | 1520,51 |
| Теплоисточник № | 32 | БМК «Аносова 175» - ТСО не определена |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена производства | руб./Гкал | 0,00 | 2700,60 | 2698,25 | 2696,76 | 2696,19 | 2696,55 | 2707,86 | 1435,07 |
| Цена для конечного потребителя | руб./Гкал | 0,00 | 2785,87 | 2786,05 | 2787,18 | 2789,30 | 2792,43 | 2815,67 | 1559,92 |
| Теплоисточник № | 33 | Новая БМК 60 МВт - ТСО не определена |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена производства | руб./Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1156,58 | 1185,01 | 1209,91 | 1320,48 | 1315,21 |
| Цена для конечного потребителя | руб./Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1303,34 | 1335,60 | 1363,30 | 1486,67 | 1493,17 |
| Теплоисточник № | 34 | Новая БМК 8,4 МВт - ТСО не определена |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена производства | руб./Гкал | 0,00 | 0,00 | 1328,61 | 1350,44 | 1373,14 | 1396,73 | 1500,47 | 1363,63 |
| Цена для конечного потребителя | руб./Гкал | 0,00 | 0,00 | 1462,49 | 2309,38 | 2359,66 | 2411,64 | 2637,76 | 2664,04 |
| Теплоисточник № | 35 | Новая БМК 6,0 МВт - ТСО не определена |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена производства | руб./Гкал | 0,00 | 0,00 | 17928,88 | 28311,06 | 28927,40 | 29564,73 | 32336,68 | 32658,89 |
| Цена для конечного потребителя | руб./Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Теплоисточник № | 36 | Новая БМК вместо ЦТП №1 - ТСО не определена |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена производства | руб./Гкал | 0,00 | 0,00 | 1225,36 | 1248,51 | 1272,51 | 1297,39 | 1406,18 | 1346,38 |
| Цена для конечного потребителя | руб./Гкал | 0,00 | 0,00 | 1351,65 | 1565,74 | 1598,64 | 1632,67 | 1780,96 | 1768,89 |
| ИТОГО по системам от новых котельных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена производства | руб./Гкал | 0,00 | 4439,42 | 1915,51 | 1554,30 | 1556,70 | 1566,07 | 1615,47 | 1324,16 |
| Цена для конечного потребителя | руб./Гкал | 0,00 | 2853,82 | 1487,86 | 1464,45 | 1499,42 | 1530,31 | 1667,43 | 1662,33 |
| Зона ЕТО №03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоисточник № | 3 | Котельная №1 - ООО «Теплоэнергетик» |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена производства | руб./Гкал | 960,15 | 992,98 | 1022,62 | 1053,15 | 1084,60 | 1116,99 | 1256,55 | 1455,84 |
| Цена передачи | руб./Гкал | 1331,08 | 330,91 | 342,95 | 352,84 | 364,00 | 381,38 | 453,95 | 545,30 |
| Цена сбыта | руб./Гкал | 0,00 | 20,82 | 21,44 | 22,07 | 22,72 | 23,40 | 26,29 | 30,42 |
| Цена для конечного потребителя | руб./Гкал | 1331,08 | 1344,70 | 1387,01 | 1428,06 | 1471,32 | 1521,76 | 1736,79 | 2031,56 |
| Теплоисточник № | 4 | Котельная №2 - ООО «Теплоэнергетик» |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена производства | руб./Гкал | 1052,31 | 1057,79 | 1089,48 | 1122,13 | 1155,76 | 1190,41 | 1339,74 | 1553,14 |
| Цена передачи | руб./Гкал | 1446,86 | 510,90 | 565,38 | 619,39 | 644,13 | 662,60 | 749,98 | 896,19 |
| Цена сбыта | руб./Гкал | 0,00 | 20,82 | 21,44 | 22,07 | 22,75 | 23,42 | 26,32 | 30,45 |
| Цена для конечного потребителя | руб./Гкал | 1446,86 | 1589,50 | 1676,30 | 1763,59 | 1822,65 | 1876,43 | 2116,04 | 2479,78 |
| Теплоисточник № | 5 | Котельная №3 - ООО «Теплоэнергетик» |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена производства | руб./Гкал | 1341,37 | 1469,63 | 1590,63 | 1604,79 | 1506,70 | 1551,84 | 1746,45 | 2024,64 |
| Цена передачи | руб./Гкал | 1462,13 | 487,40 | 505,47 | 520,80 | 538,11 | 557,34 | 645,19 | 820,46 |
| Цена сбыта | руб./Гкал | 0,00 | 20,82 | 21,44 | 22,12 | 22,78 | 23,45 | 26,35 | 30,49 |
| Цена для конечного потребителя | руб./Гкал | 1462,13 | 1977,85 | 2117,54 | 2147,71 | 2067,59 | 2132,63 | 2417,99 | 2875,59 |
| Теплоисточник № | 6 | Котельная №4 - ООО «Теплоэнергетик» |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена производства | руб./Гкал | 1337,77 | 1383,17 | 1497,47 | 1543,20 | 1589,81 | 1637,03 | 1840,45 | 2130,84 |
| Цена передачи | руб./Гкал | 1606,53 | 654,21 | 756,70 | 784,80 | 807,95 | 834,92 | 940,11 | 1117,73 |
| Цена сбыта | руб./Гкал | 0,00 | 20,82 | 25,26 | 26,08 | 26,89 | 27,69 | 31,11 | 36,00 |
| Цена для конечного потребителя | руб./Гкал | 1606,53 | 2058,20 | 2279,44 | 2354,07 | 2424,66 | 2499,64 | 2811,67 | 3284,57 |
| Теплоисточник № | 7 | Котельная №5 - ООО «Теплоэнергетик» |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена производства | руб./Гкал | 1088,47 | 1126,62 | 1160,24 | 1194,87 | 1295,50 | 1333,79 | 1426,02 | 1652,15 |
| Цена передачи | руб./Гкал | 1561,64 | 600,03 | 623,56 | 650,51 | 690,58 | 713,14 | 804,03 | 954,79 |
| Цена сбыта | руб./Гкал | 0,00 | 20,82 | 21,44 | 22,07 | 22,72 | 23,44 | 26,34 | 30,47 |
| Цена для конечного потребителя | руб./Гкал | 1561,64 | 1747,47 | 1805,24 | 1867,45 | 2008,80 | 2070,36 | 2256,38 | 2637,41 |
| Теплоисточник № | 8 | Котельная №6 - ООО «Теплоэнергетик» |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена производства | руб./Гкал | 1019,63 | 1049,49 | 1080,94 | 1113,34 | 1147,49 | 1185,45 | 1334,18 | 1546,73 |
| Цена передачи | руб./Гкал | 1575,60 | 634,47 | 659,30 | 683,26 | 715,08 | 750,68 | 898,31 | 1179,67 |
| Цена сбыта | руб./Гкал | 0,00 | 20,82 | 21,44 | 22,07 | 22,83 | 24,02 | 26,99 | 31,23 |
| Цена для конечного потребителя | руб./Гкал | 1575,60 | 1704,77 | 1761,68 | 1818,67 | 1885,40 | 1960,15 | 2259,49 | 2757,63 |
| Теплоисточник № | 9 | Котельная пос. Центральный - ООО «Теплоэнергетик» |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена производства | руб./Гкал | 1363,19 | 1396,54 | 1438,22 | 1481,13 | 1525,36 | 1570,91 | 1767,23 | 2047,74 |
| Цена передачи | руб./Гкал | 2722,40 | 1929,35 | 2026,64 | 2124,06 | 2248,79 | 2374,43 | 3102,76 | 4580,79 |
| Цена сбыта | руб./Гкал | 0,00 | 20,82 | 21,44 | 22,07 | 22,72 | 23,40 | 26,29 | 30,42 |
| Цена для конечного потребителя | руб./Гкал | 2722,40 | 3346,71 | 3486,29 | 3627,26 | 3796,87 | 3968,73 | 4896,28 | 6658,95 |
| Теплоисточник № | 10 | Котельная пос. Дегтярка - ООО «Теплоэнергетик» |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена производства | руб./Гкал | 1075,54 | 1056,81 | 1088,42 | 1120,97 | 1154,50 | 1189,04 | 1337,88 | 1550,50 |
| Цена передачи | руб./Гкал | 1795,41 | 1040,53 | 1079,32 | 1135,16 | 1191,02 | 1290,76 | 1738,71 | 2164,61 |
| Цена сбыта | руб./Гкал | 0,00 | 20,82 | 21,44 | 22,07 | 22,72 | 23,40 | 26,29 | 30,42 |
| Цена для конечного потребителя | руб./Гкал | 1795,41 | 2118,16 | 2189,17 | 2278,20 | 2368,25 | 2503,19 | 3102,89 | 3745,52 |
| Теплоисточник № | 11 | Котельная пос. Веселовка - ООО «Теплоэнергетик» |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена производства | руб./Гкал | 1670,03 | 2017,71 | 2077,86 | 2139,78 | 2203,58 | 2269,28 | 2552,37 | 2956,57 |
| Цена передачи | руб./Гкал | 2541,30 | 1786,04 | 1871,66 | 2156,81 | 2210,63 | 2268,86 | 2562,43 | 4776,70 |
| Цена сбыта | руб./Гкал | 0,00 | 20,82 | 21,44 | 22,07 | 22,72 | 23,40 | 26,29 | 30,42 |
| Цена для конечного потребителя | руб./Гкал | 2541,30 | 3824,57 | 3970,96 | 4318,66 | 4436,93 | 4561,54 | 5141,09 | 7763,70 |
| Теплоисточник № | 12 | Котельная №8 - ООО «Теплоэнергетик» |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена производства | руб./Гкал | 1117,35 | 1148,52 | 1182,81 | 1218,12 | 1254,50 | 1291,97 | 1453,43 | 1684,02 |
| Цена передачи | руб./Гкал | 1916,20 | 1066,91 | 1122,40 | 1197,50 | 1229,51 | 1264,46 | 1401,32 | 1620,19 |
| Цена сбыта | руб./Гкал | 0,00 | 20,82 | 21,44 | 22,07 | 22,72 | 23,40 | 26,29 | 30,42 |
| Цена для конечного потребителя | руб./Гкал | 1916,20 | 2236,24 | 2326,64 | 2437,69 | 2506,73 | 2579,83 | 2881,04 | 3334,63 |
| ИТОГО по 10 котельным ООО "Теплоэнергетик", которые были в эксплуатации организации до 2018 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена производства | руб./Гкал | 1133,03 | 1172,32 | 1221,61 | 1253,77 | 1288,68 | 1327,43 | 1475,03 | 1709,25 |
| Цена передачи | руб./Гкал | 1504,93 | 550,18 | 589,01 | 621,73 | 648,60 | 671,32 | 770,70 | 940,47 |
| Цена сбыта | руб./Гкал | 0,00 | 20,82 | 21,89 | 22,55 | 23,24 | 23,96 | 26,93 | 31,15 |
| Цена для конечного потребителя | руб./Гкал | 1504,93 | 1743,31 | 1832,51 | 1898,04 | 1960,51 | 2022,71 | 2272,65 | 2680,88 |
| Теплоисточник № | 13 | Котельная №9 - ООО «Теплоэнергетик» |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена производства | руб./Гкал | 1610,86 | 1980,81 | 1287,09 | 1323,20 | 1360,42 | 1398,78 | 1564,37 | 1709,32 |
| Цена передачи | руб./Гкал | 1367,08 | 265,99 | 165,89 | 170,36 | 175,06 | 180,06 | 200,59 | 231,16 |
| Цена сбыта | руб./Гкал | 0,00 | 19,58 | 5,72 | 5,89 | 6,07 | 6,25 | 7,02 | 8,12 |
| Цена для конечного потребителя | руб./Гкал | 1367,08 | 2266,39 | 1458,70 | 1499,45 | 1541,55 | 1585,09 | 1771,98 | 1948,60 |

- Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации

Детализация тарифно-балансовых моделей по каждой ЕТО представлена в Приложении 1.

Результирующие цены на тепловую энергию в течение расчетного периода, по каждой ЕТО представлены в таблице 3-1.

Для остальных систем теплоснабжения рост цен на тепловую энергию будет находиться в пределах максимально-допустимого увеличения, в соответствии с Прогнозами Министерства экономического развития.

Таблица 3-1 – Цены на тепловую энергию по каждой ЕТО

| Показатель | Ед. изм. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2028 | 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зона ЕТО №01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена производства и сбыта | руб./Гкал | 909,50 | 953,81 | 982,86 | 1012,80 | 1042,96 | 1071,15 | 1199,86 | 1385,44 |
| Индекс роста цены | % |  | 104,9% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 102,7% | 102,9% | 102,9% |
| Цена передачи | руб./Гкал | 409,66 | 553,29 | 683,31 | 696,47 | 716,06 | 729,30 | 1058,67 | 1281,80 |
| Индекс роста цены | % |  | 135,1% | 123,5% | 101,9% | 102,8% | 101,8% | 118,9% | 103,4% |
| Цена для конечного потребителя с учетом реализации Схемы | руб./Гкал | 1319,16 | 1507,10 | 1666,17 | 1709,27 | 1759,02 | 1800,45 | 2258,53 | 2667,24 |
| Индекс роста цены | % |  | 114,2% | 110,6% | 102,6% | 102,9% | 102,4% | 109,8% | 103,1% |
| С учетом Прогноза Министерства экономического развития |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена для конечного потребителя | руб./Гкал | 1319,16 | 1371,92 | 1426,80 | 1483,87 | 1543,23 | 1604,96 | 1902,53 | 2256,66 |
| Индекс роста цены | % |  | 104,0% | 104,0% | 104,0% | 104,0% | 104,0% | 103,9% | 103,4% |
| Зона ЕТО №02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена производства | руб./Гкал | 1155,76 | 1209,48 | 1375,69 | 1544,20 | 1554,77 | 1571,85 | 1652,51 | 1484,25 |
| Цена для конечного потребителя с учетом реализации Схемы | руб./Гкал | 1710,15 | 1929,53 | 2061,33 | 1921,11 | 1942,53 | 1968,47 | 2088,81 | 1964,08 |
| Индекс роста цены | % |  | 112,8% | 106,8% | 93,2% | 101,1% | 101,3% | 101,6% | 102,9% |
| С учетом Прогноза Министерства экономического развития |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена для конечного потребителя | руб./Гкал | 1710,15 | 1778,56 | 1849,70 | 1923,69 | 2000,64 | 2080,66 | 2466,44 | 2925,53 |
| Индекс роста цены | % |  | 104,0% | 104,0% | 104,0% | 104,0% | 104,0% | 103,9% | 103,4% |
| Зона ЕТО №03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена производства | руб./Гкал | 1136,13 | 1177,47 | 1223,09 | 1255,34 | 1290,30 | 1329,05 | 1477,05 | 1709,25 |
| Индекс роста цены | % |  | 103,6% | 103,9% | 102,6% | 102,8% | 103,0% | 103,0% | 103,0% |
| Цена передачи | руб./Гкал | 1503,87 | 547,85 | 576,81 | 608,71 | 634,93 | 657,12 | 754,23 | 919,97 |
| Индекс роста цены | % |  | 36,4% | 105,3% | 105,5% | 104,3% | 103,5% | 103,7% | 103,7% |
| Цена сбыта | руб./Гкал | 0,00 | 20,81 | 21,43 | 22,07 | 22,74 | 23,45 | 26,35 | 30,49 |
| Индекс роста цены | % |  |  | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,1% | 103,0% | 103,0% |
| Цена для конечного потребителя с учетом реализации Схемы | руб./Гкал | 1503,87 | 1746,13 | 1821,33 | 1886,11 | 1947,98 | 2009,62 | 2257,63 | 2659,71 |
| Индекс роста цены | % |  | 116,1% | 104,3% | 103,6% | 103,3% | 103,2% | 103,2% | 103,2% |
| С учетом Прогноза Министерства экономического развития |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена для конечного потребителя | руб./Гкал | 1503,87 | 1564,02 | 1626,59 | 1691,65 | 1759,32 | 1829,69 | 2168,93 | 2572,64 |
| Индекс роста цены | % |  | 104,0% | 104,0% | 104,0% | 104,0% | 104,0% | 103,9% | 103,4% |

- Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей

При актуализации Схемы теплоснабжения на 2020 г. детально уточнены ценовые последствия для потребителей для ЕТО №01-03.

Для остальных систем теплоснабжения рост цен на тепловую энергию будет находиться в пределах максимально-допустимого увеличения, в соответствии с Прогнозами Министерства экономического развития.

Результаты расчета ценовых последствий как в разрезе ЕТО, так и в разрезе каждой системы теплоснабжения представлены в Приложении 1.

Рисунок 4-1 – Ценовые последствия для потребителей ЕТО №01

Реализация мероприятий по реконструкции сетей для целей закрытия ГВС приведет к превышению предельного уровня индексов роста, что связано с неочевидностью эффектов от организации закрытой схемы.

Вместе с тем наибольшая «перегрузка» тарифа создается за счет затрат на теплосетевое строительство и реконструкцию.

Рисунок 4-2 – Ценовые последствия для потребителей ЕТО №02

В целом реализация мероприятий по отказу от теплоснабжения потребителей на базе существующих ведомственных источников, за счет заемных средств возможна, что обусловлено технико-экономическим эффектом:

- Сокращение УРУТ при производстве на БМК;

- Сокращение потерь, за счет увеличения плотности нагрузки – оптимизация зон теплоснабжения.

Рисунок 4-3 – Ценовые последствия для потребителей ЕТО №03

Превышение допустимых индексов роста по зоне связано с:

- Организационным решением – полезный отпуск конечных потребителей принят, с учетом факта 2018 г., когда был зафиксирован минимум показателя по ЕТО.

- Существенным объемом перекладок тепловых сетей, включенных в проект.

При этом необходимо отметить, что реализация мероприятий по реконструкции котельных ООО «Теплоэнергетик» не приведет к недопустимому росту тарифа на производство.

Приложение 1. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения, по каждой единой теплоснабжающей организации

| Показатель | Ед. изм. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зона ЕТО №01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоисточник № | 1 | ТЭЦ АО «Златмаш» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НВВ | тыс. руб. | 603458 | 586592 | 602495 | 618821 | 637246 | 662998 | 684736 | 706997 | 732471 | 757294 | 781803 | 807156 | 833436 | 860439 | 888195 |
| Полезный отпуск в горячей воде (отпуск с коллекторов), в т.ч. | тыс. Гкал | 663,50 | 615,00 | 613,00 | 611,00 | 611,00 | 618,96 | 621,23 | 623,29 | 628,03 | 631,15 | 633,11 | 635,12 | 637,23 | 639,21 | 641,09 |
| а) организации-перепродавцы | тыс. Гкал | 663,50 | 615,00 | 613,00 | 611,00 | 611,00 | 618,96 | 621,23 | 623,29 | 628,03 | 631,15 | 633,11 | 635,12 | 637,23 | 639,21 | 641,09 |
| б) прочие | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Полезный отпуск в паре (отпуск с коллекторов) | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Полезный (отпуск с коллекторов) по всем видам теплоносителя | тыс. Гкал | 663,50 | 615,00 | 613,00 | 611,00 | 611,00 | 618,96 | 621,23 | 623,29 | 628,03 | 631,15 | 633,11 | 635,12 | 637,23 | 639,21 | 641,09 |
| Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 96544 | 98828 | 101754 | 104760 | 107861 | 111054 | 114341 | 117726 | 121210 | 124798 | 128492 | 132296 | 136212 | 140243 | 144395 |
| Расчет коэффициента индексации: | - |  | 102,37 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 |
| Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) | - |  | 103,40 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 |
| Индекс эффективности операционных расходов (ИОР) | % |  | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии (производство) | Гкал/ч | 608 | 608 | 608 | 608 | 608 | 608 | 608 | 608 | 608 | 608 | 608 | 608 | 608 | 608 | 608 |
| Индекс изменения количества активов (ИКА), производство | - |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) | - |  | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Неподконтрольные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 20087 | 20476 | 20974 | 21486 | 22014 | 22557 | 23117 | 23693 | 24287 | 24898 | 25527 | 26174 | 26841 | 27528 | 28235 |
| Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | тыс. руб. | 1879 | 1881 | 1884 | 1887 | 1890 | 1893 | 1896 | 1900 | 1903 | 1907 | 1911 | 1915 | 1919 | 1923 | 1927 |
| а) плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | тыс. руб. | 67 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 88 | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 | 115 |
| индекс-дефлятор | - |  | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 |
| б) расходы на обязательное страхование | тыс. руб. | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 |
| в) налог на имущество | тыс. руб. | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 |
| в-1) изменение по существующему оборудованию | тыс. руб. |  | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 |
| в-2) с нового оборудования теплоисточников, принятого на техническое обслуживание | тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| г) земельный налог | тыс. руб. | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 |
| д) прочие расходы | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 16342 | 16729 | 17224 | 17733 | 18258 | 18799 | 19355 | 19928 | 20518 | 21125 | 21750 | 22394 | 23057 | 23740 | 24442 |
| Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 1866 | 1866 | 1866 | 1866 | 1866 | 1866 | 1866 | 1866 | 1866 | 1866 | 1866 | 1866 | 1866 | 1866 | 1866 |
| а) изменение по существующему оборудованию | тыс. руб. |  | 1866 | 1866 | 1866 | 1866 | 1866 | 1866 | 1866 | 1866 | 1866 | 1866 | 1866 | 1866 | 1866 | 1866 |
| б) нового оборудования теплоисточников, принятого на техническое обслуживание | тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого неподконтрольные расходы без учета налога на прибыль | тыс. руб. | 20087 | 20476 | 20974 | 21486 | 22014 | 22557 | 23117 | 23693 | 24287 | 24898 | 25527 | 26174 | 26841 | 27528 | 28235 |
| Налог на прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| проценты по займам и кредитам | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| возврат основного долга | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 20087 | 20476 | 20974 | 21486 | 22014 | 22557 | 23117 | 23693 | 24287 | 24898 | 25527 | 26174 | 26841 | 27528 | 28235 |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 477081 | 455490 | 467650 | 480129 | 494555 | 516052 | 533506 | 551359 | 572242 | 592368 | 612060 | 632452 | 653621 | 675362 | 697701 |
| 1. Расходы на топливо | тыс. руб. | 432931 | 413321 | 424336 | 435640 | 448709 | 468193 | 484006 | 500180 | 519100 | 537332 | 555169 | 573638 | 592809 | 612498 | 632727 |
| Расход условного топлива в целом по станции | тыс. т.у.т | 106,2 | 98,5 | 98,2 | 97,8 | 97,8 | 99,1 | 99,5 | 99,8 | 100,6 | 101,1 | 101,4 | 101,7 | 102,0 | 102,4 | 102,7 |
| Расход условного топлива на отпуск в горячей воде | тыс. т.у.т | 106,2 | 98,5 | 98,2 | 97,8 | 97,8 | 99,1 | 99,5 | 99,8 | 100,6 | 101,1 | 101,4 | 101,7 | 102,0 | 102,4 | 102,7 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ | кгу.т/Гкал | 160,1 | 160,1 | 160,1 | 160,1 | 160,1 | 160,1 | 160,1 | 160,1 | 160,1 | 160,1 | 160,1 | 160,1 | 160,1 | 160,1 | 160,1 |
| Цена | руб./ту.т | 4075 | 4197 | 4323 | 4453 | 4586 | 4724 | 4866 | 5012 | 5162 | 5317 | 5476 | 5641 | 5810 | 5984 | 6164 |
| индекс-дефлятор | - |  | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 |
| 2. Расходы на электрическую энергию | тыс. руб. | 42024 | 40121 | 41190 | 42287 | 43556 | 45447 | 46982 | 48552 | 50389 | 52158 | 53890 | 55682 | 57543 | 59455 | 61418 |
| Расход электрической энергии на источнике | млн. кВт*ч | 33,4 | 31,0 | 30,9 | 30,8 | 30,8 | 31,2 | 31,3 | 31,4 | 31,6 | 31,8 | 31,9 | 32,0 | 32,1 | 32,2 | 32,3 |
| Удельный расход электроэнергии на выработку 1 Гкал | кВт*ч/ Гкал | 50,383 | 50,383 | 50,383 | 50,383 | 50,383 | 50,383 | 50,383 | 50,383 | 50,383 | 50,383 | 50,383 | 50,383 | 50,383 | 50,383 | 50,383 |
| Тариф средневзвешенный | руб./кВт*ч | 1,26 | 1,29 | 1,33 | 1,37 | 1,41 | 1,46 | 1,50 | 1,55 | 1,59 | 1,64 | 1,69 | 1,74 | 1,79 | 1,85 | 1,90 |
| индекс-дефлятор | - |  | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 |
| 3. Расходы на холодную воду | тыс. руб. | 2125 | 2049 | 2124 | 2202 | 2290 | 2412 | 2518 | 2627 | 2753 | 2878 | 3002 | 3132 | 3268 | 3409 | 3556 |
| Расход холодной воды | тыс. м3 | 4658 | 4317 | 4303 | 4289 | 4289 | 4345 | 4361 | 4375 | 4409 | 4431 | 4444 | 4459 | 4473 | 4487 | 4500 |
| Удельный расход холодной воды на выработку 1 Гкал | м3/Гкал | 7,02 | 7,02 | 7,02 | 7,02 | 7,02 | 7,02 | 7,02 | 7,02 | 7,02 | 7,02 | 7,02 | 7,02 | 7,02 | 7,02 | 7,02 |
| Цена | руб./м3 | 0,46 | 0,47 | 0,49 | 0,51 | 0,53 | 0,56 | 0,58 | 0,60 | 0,62 | 0,65 | 0,68 | 0,70 | 0,73 | 0,76 | 0,79 |
| индекс-дефлятор | - |  | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 |
| Прибыль, в т.ч. | тыс. руб. | 12186 | 11798 | 12117 | 12446 | 12816 | 13334 | 13772 | 14219 | 14732 | 15231 | 15724 | 16234 | 16762 | 17305 | 17864 |
| Нормативная прибыль | тыс. руб. | 4147 | 4015 | 4124 | 4235 | 4361 | 4538 | 4686 | 4839 | 5013 | 5183 | 5351 | 5524 | 5704 | 5889 | 6079 |
| Предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 8039 | 7783 | 7994 | 8210 | 8455 | 8797 | 9085 | 9380 | 9718 | 10048 | 10373 | 10709 | 11058 | 11416 | 11785 |
| Прибыль, учитываемая в тарифе, направляемая на инвестиции в капвложения | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | тыс. руб. | -2440 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НВВ, отнесенная к полезному отпуску | руб./Гкал | 909,50 | 953,81 | 982,86 | 1012,80 | 1042,96 | 1071,15 | 1102,23 | 1134,30 | 1166,30 | 1199,86 | 1234,87 | 1270,88 | 1307,91 | 1346,09 | 1385,44 |
| Индекс роста цены | % |  | 104,9% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 102,7% | 102,9% | 102,9% | 102,8% | 102,9% | 102,9% | 102,9% | 102,9% | 102,9% | 102,9% |
| Передача тепловой энергии по тепловым сетям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НВВ | тыс. руб. | 206177 | 249910 | 307168 | 311692 | 320459 | 330638 | 356236 | 372707 | 409490 | 489410 | 518332 | 544288 | 562426 | 580505 | 601896 |
| Покупка | тыс. Гкал | 663,50 | 615,00 | 613,00 | 611,00 | 611,00 | 618,96 | 621,23 | 623,29 | 628,03 | 631,15 | 633,11 | 635,12 | 637,23 | 639,21 | 641,09 |
| Полезный отпуск | тыс. Гкал | 503,29 | 451,68 | 449,53 | 447,53 | 447,53 | 453,36 | 455,02 | 456,53 | 460,00 | 462,29 | 463,72 | 465,19 | 466,74 | 468,20 | 469,57 |
| Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 42723 | 43734 | 45030 | 46379 | 47761 | 49184 | 50651 | 52159 | 53729 | 55334 | 56981 | 58677 | 60488 | 62288 | 64141 |
| Расчет коэффициента индексации: | - |  | 102,37 | 102,96 | 102,99 | 102,98 | 102,98 | 102,98 | 102,98 | 103,01 | 102,99 | 102,98 | 102,98 | 103,09 | 102,98 | 102,98 |
| Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) | - |  | 103,40 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 |
| Индекс эффективности операционных расходов (ИОР) | % |  | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления деятельности по передаче тепловой энергии | - | 3369,90 | 3369,90 | 3370,10 | 3371,80 | 3372,70 | 3373,50 | 3374,50 | 3375,30 | 3377,50 | 3378,70 | 3379,40 | 3380,10 | 3385,60 | 3386,30 | 3387,00 |
| Индекс изменения количества активов (ИКА), передача | - |  | 0,000 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,002 | 0,000 | 0,000 |
| Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) | - |  | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Неподконтрольные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 558 | 40672 | 91496 | 89524 | 91673 | 93082 | 111026 | 119653 | 147606 | 218851 | 239151 | 256194 | 265041 | 273633 | 285269 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 528 | 541 | 557 | 574 | 591 | 608 | 626 | 645 | 665 | 684 | 705 | 726 | 748 | 770 | 793 |
| Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 0 | 0 | 4825 | 6504 | 12301 | 17359 | 38949 | 51222 | 82819 | 157700 | 181643 | 223136 | 258422 | 267386 | 279394 |
| а) по существующим ОС | тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) по объектам инвестирования, возводимым с 2019 г. | тыс. руб. |  | 0 | 4825 | 6504 | 12301 | 17359 | 38949 | 51222 | 82819 | 157700 | 181643 | 223136 | 258422 | 267386 | 279394 |
| Налог на имущество | тыс. руб. | 0 | 4201 | 9758 | 9361 | 8964 | 8567 | 8170 | 7773 | 7376 | 6979 | 6582 | 6185 | 5788 | 5391 | 4994 |
| а) изменение по существующему оборудованию | тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) нового оборудования тепловых сетей, принятых на техническое обслуживание | тыс. руб. |  | 4201 | 9758 | 9361 | 8964 | 8567 | 8170 | 7773 | 7376 | 6979 | 6582 | 6185 | 5788 | 5391 | 4994 |
| Налог на прибыль | тыс. руб. | 30 | 32 | 34 | 35 | 37 | 39 | 43 | 46 | 52 | 64 | 69 | 77 | 83 | 86 | 89 |
| Расходы по сомнительным долгам | тыс. руб. | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на сбыт | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| индекс-дефлятор | - |  | 102,37 | 102,96 | 102,99 | 102,98 | 102,98 | 102,98 | 102,98 | 103,01 | 102,99 | 102,98 | 102,98 | 103,09 | 102,98 | 102,98 |
| Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | тыс. руб. |  | 35898 | 76322 | 73051 | 69780 | 66508 | 63237 | 59966 | 56695 | 53424 | 50153 | 26071 | 0 | 0 | 0 |
| проценты по займам и кредитам | тыс. руб. |  | 15088 | 31203 | 27932 | 24660 | 21389 | 18118 | 14847 | 11576 | 8305 | 5034 | 1762 | 0 | 0 | 0 |
| возврат основного долга | тыс. руб. |  | 20810 | 45119 | 45119 | 45119 | 45119 | 45119 | 45119 | 45119 | 45119 | 45119 | 24309 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 159638 | 165505 | 170641 | 175789 | 181025 | 188372 | 194559 | 200895 | 208154 | 215224 | 222200 | 229416 | 236897 | 244584 | 252485 |
| 1. Расходы на электрическую энергию | тыс. руб. | 10525 | 9729 | 9973 | 10226 | 10533 | 10990 | 11362 | 11741 | 12185 | 12613 | 13032 | 13466 | 13916 | 14378 | 14853 |
| Расход электрической энергии | млн. кВт*ч | 2,0915 | 1,8770 | 1,8680 | 1,8597 | 1,8597 | 1,8840 | 1,8909 | 1,8971 | 1,9116 | 1,9211 | 1,9270 | 1,9331 | 1,9396 | 1,9456 | 1,9513 |
| Удельный расход электроэнергии на отпуск 1 Гкал | кВт*ч/ Гкал | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 |
| Тариф средневзвешенный | руб./кВт*ч | 5,0322 | 5,183 | 5,339 | 5,499 | 5,664 | 5,834 | 6,009 | 6,189 | 6,375 | 6,566 | 6,763 | 6,966 | 7,175 | 7,390 | 7,612 |
| индекс-дефлятор | - |  | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 |
| 2. Расходы на тепловую энергию | тыс. руб. | 149113 | 155776 | 160669 | 165562 | 170492 | 177382 | 183198 | 189154 | 195969 | 202610 | 209168 | 215951 | 222982 | 230206 | 237632 |
| Потери в тепловых сетях | тыс. Гкал | 163,47 | 163,32 | 163,47 | 163,47 | 163,47 | 165,60 | 166,21 | 166,76 | 168,03 | 168,86 | 169,38 | 169,92 | 170,49 | 171,02 | 171,52 |
| Доля потерь от покупки | - | 0,25 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| Цена компенсации потерь | руб./Гкал | 912,17 | 953,81 | 982,86 | 1012,80 | 1042,96 | 1071,15 | 1102,23 | 1134,30 | 1166,30 | 1199,86 | 1234,87 | 1270,88 | 1307,91 | 1346,09 | 1385,44 |
| 3. Расходы на холодную воду | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расход холодной воды | тыс. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Удельный расход ХВ на передачу единицы тепловой энергии | м3/Гкал | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Тариф на холодную воду | руб./м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| индекс-дефлятор | - |  | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 |
| Прибыль | тыс. руб. | 2283 | 2407 | 2597 | 2684 | 2820 | 2971 | 3296 | 3518 | 3968 | 4904 | 5266 | 5829 | 6326 | 6530 | 6770 |
| Нормативная прибыль | тыс. руб. | 120 | 126 | 136 | 141 | 148 | 156 | 173 | 185 | 208 | 258 | 277 | 306 | 332 | 343 | 356 |
| Предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 2163 | 2281 | 2460 | 2543 | 2672 | 2815 | 3123 | 3333 | 3760 | 4646 | 4990 | 5523 | 5994 | 6187 | 6415 |
| Расходы на капитальные вложения (инвестиции), определяемые в соответствии с инвестиционными программами | тыс. руб. |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | тыс. руб. | 976 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НВВ, отнесенная к полезному отпуску | руб./Гкал | 409,66 | 553,29 | 683,31 | 696,47 | 716,06 | 729,30 | 782,90 | 816,39 | 890,19 | 1058,67 | 1117,76 | 1170,02 | 1205,01 | 1239,88 | 1281,80 |
| Индекс роста тарифа | % |  | 135,1% | 123,5% | 101,9% | 102,8% | 101,8% | 107,3% | 104,3% | 109,0% | 118,9% | 105,6% | 104,7% | 103,0% | 102,9% | 103,4% |
| Цена для конечного потребителя | руб./Гкал | 1319,16 | 1507,10 | 1666,17 | 1709,27 | 1759,02 | 1800,45 | 1885,12 | 1950,68 | 2056,50 | 2258,53 | 2352,63 | 2440,90 | 2512,92 | 2585,97 | 2667,24 |
| Индекс роста тарифа | % |  | 114,2% | 110,6% | 102,6% | 102,9% | 102,4% | 104,7% | 103,5% | 105,4% | 109,8% | 104,2% | 103,8% | 103,0% | 102,9% | 103,1% |
| Зона ЕТО №02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоисточник № | 2 | ТЭЦ ООО «ЗЭМЗ-Энерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НВВ | тыс. руб. | 229313 | 269800 | 195417 | 31783 | 32736 | 33719 | 34731 | 35773 | 36847 | 37953 | 39092 | 40265 | 41474 | 42719 | 44002 |
| Полезный отпуск в горячей воде (отпуск с коллекторов), в т.ч. | тыс. Гкал | 209,06 | 236,43 | 166,99 | 19,19 | 19,19 | 19,19 | 19,19 | 19,19 | 19,19 | 19,19 | 19,19 | 19,19 | 19,19 | 19,19 | 19,19 |
| а) организации-перепродавцы | тыс. Гкал | 199,47 | 217,24 | 147,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) прочие | тыс. Гкал | 9,59 | 19,19 | 19,19 | 19,19 | 19,19 | 19,19 | 19,19 | 19,19 | 19,19 | 19,19 | 19,19 | 19,19 | 19,19 | 19,19 | 19,19 |
| Полезный отпуск в паре (отпуск с коллекторов) | тыс. Гкал | 32,04 | 32,04 | 7,65 | 7,65 | 7,65 | 7,65 | 7,65 | 7,65 | 7,65 | 7,65 | 7,65 | 7,65 | 7,65 | 7,65 | 7,65 |
| Полезный (отпуск с коллекторов) по всем видам теплоносителя | тыс. Гкал | 241,10 | 268,48 | 174,63 | 26,84 | 26,84 | 26,84 | 26,84 | 26,84 | 26,84 | 26,84 | 26,84 | 26,84 | 26,84 | 26,84 | 26,84 |
| Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 19601 | 20064 | 13007 | 8492 | 8744 | 9002 | 9269 | 9543 | 9826 | 10116 | 10416 | 10724 | 11042 | 11369 | 11705 |
| Расчет коэффициента индексации: | - |  | 102,37 | 64,83 | 65,29 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 |
| Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) | - |  | 103,40 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 |
| Индекс эффективности операционных расходов (ИОР) | % |  | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии (производство) | Гкал/ч | 405 | 405 | 205 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| Индекс изменения количества активов (ИКА), производство | - |  | 0,000 | -0,494 | -0,488 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) | - |  | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Неподконтрольные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 4026 | 4117 | 2669 | 1743 | 1794 | 1847 | 1902 | 1958 | 2016 | 2076 | 2137 | 2201 | 2266 | 2333 | 2402 |
| Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | тыс. руб. | 106 | 107 | 69 | 45 | 47 | 48 | 49 | 51 | 52 | 54 | 56 | 57 | 59 | 61 | 62 |
| а) плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | тыс. руб. | 26 | 26 | 17 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 |
| индекс-дефлятор | - |  | 102,37 | 64,83 | 65,29 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 |
| б) расходы на обязательное страхование | тыс. руб. | 79 | 79 | 51 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 45 | 46 |
| в) налог на имущество | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в-1) изменение по существующему оборудованию | тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в-2) с нового оборудования теплоисточников, принятого на техническое обслуживание | тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| г) земельный налог | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| д) прочие расходы | тыс. руб. | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 3845 | 3936 | 2552 | 1666 | 1715 | 1766 | 1818 | 1872 | 1928 | 1985 | 2043 | 2104 | 2166 | 2230 | 2296 |
| Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 74 | 74 | 48 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| а) изменение по существующему оборудованию | тыс. руб. |  | 74 | 48 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| б) нового оборудования теплоисточников, принятого на техническое обслуживание | тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого неподконтрольные расходы без учета налога на прибыль | тыс. руб. | 4026 | 4117 | 2669 | 1743 | 1794 | 1847 | 1902 | 1958 | 2016 | 2076 | 2137 | 2201 | 2266 | 2333 | 2402 |
| Налог на прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| проценты по займам и кредитам | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| возврат основного долга | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 4026 | 4117 | 2669 | 1743 | 1794 | 1847 | 1902 | 1958 | 2016 | 2076 | 2137 | 2201 | 2266 | 2333 | 2402 |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 213687 | 245619 | 179741 | 21548 | 22199 | 22869 | 23560 | 24271 | 25005 | 25760 | 26538 | 27340 | 28166 | 29018 | 29895 |
| 1. Расходы на топливо | тыс. руб. | 196417 | 225454 | 165037 | 19803 | 20397 | 21009 | 21639 | 22288 | 22957 | 23646 | 24355 | 25086 | 25838 | 26613 | 27412 |
| Расход условного топлива в целом по станции | тыс. т.у.т | 46,7 | 51,2 | 33,5 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
| Расход условного топлива на отпуск в горячей воде | тыс. т.у.т | 40,5 | 45,1 | 32,1 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ | кгу.т/Гкал | 165,8 | 165,8 | 165,8 | 165,8 | 165,8 | 165,8 | 165,8 | 165,8 | 165,8 | 165,8 | 165,8 | 165,8 | 165,8 | 165,8 | 165,8 |
| Цена | руб./ту.т | 4854 | 4999 | 5149 | 5304 | 5463 | 5627 | 5795 | 5969 | 6148 | 6333 | 6523 | 6719 | 6920 | 7128 | 7342 |
| индекс-дефлятор | - |  | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 |
| 2. Расходы на электрическую энергию | тыс. руб. | 13055 | 15207 | 11063 | 1310 | 1349 | 1389 | 1431 | 1474 | 1518 | 1564 | 1611 | 1659 | 1709 | 1760 | 1813 |
| Расход электрической энергии на источнике | млн. кВт*ч | 16,4 | 18,5 | 13,1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Удельный расход электроэнергии на выработку 1 Гкал | кВт*ч/ Гкал | 78,399 | 78,399 | 78,399 | 78,399 | 78,399 | 78,399 | 78,399 | 78,399 | 78,399 | 78,399 | 78,399 | 78,399 | 78,399 | 78,399 | 78,399 |
| Тариф средневзвешенный | руб./кВт*ч | 0,80 | 0,82 | 0,85 | 0,87 | 0,90 | 0,92 | 0,95 | 0,98 | 1,01 | 1,04 | 1,07 | 1,10 | 1,14 | 1,17 | 1,20 |
| индекс-дефлятор | - |  | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 |
| 3. Расходы на холодную воду | тыс. руб. | 4215 | 4957 | 3641 | 435 | 453 | 471 | 490 | 509 | 530 | 551 | 573 | 596 | 619 | 644 | 670 |
| Расход холодной воды | тыс. м3 | 1910 | 2160 | 1526 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| Удельный расход холодной воды на выработку 1 Гкал | м3/Гкал | 9,14 | 9,14 | 9,14 | 9,14 | 9,14 | 9,14 | 9,14 | 9,14 | 9,14 | 9,14 | 9,14 | 9,14 | 9,14 | 9,14 | 9,14 |
| Цена | руб./м3 | 2,21 | 2,29 | 2,39 | 2,48 | 2,58 | 2,68 | 2,79 | 2,90 | 3,02 | 3,14 | 3,27 | 3,40 | 3,53 | 3,67 | 3,82 |
| индекс-дефлятор | - |  | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 |
| Прибыль, в т.ч. | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нормативная прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прибыль, учитываемая в тарифе, направляемая на инвестиции в капвложения | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | тыс. руб. | -8000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НВВ, отнесенная к полезному отпуску | руб./Гкал | 1096,88 | 1141,12 | 1170,26 | 1656,02 | 1705,71 | 1756,90 | 1809,63 | 1863,94 | 1919,88 | 1977,51 | 2036,87 | 2098,01 | 2160,99 | 2225,87 | 2292,69 |
| Индекс роста цены | % |  | 104,0% | 102,6% | 141,5% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% |
| Передача тепловой энергии по тепловым сетям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НВВ | тыс. руб. | 272198 | 293781 | 216768 | 10065 | 10348 | 10639 | 10939 | 11247 | 11565 | 11892 | 12229 | 12575 | 12932 | 13300 | 13678 |
| Покупка | тыс. Гкал | 199,47 | 217,24 | 147,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Полезный отпуск | тыс. Гкал | 168,26 | 161,62 | 109,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 31311 | 32045 | 32638 | 8452 | 8703 | 8960 | 9225 | 9499 | 9780 | 10069 | 10367 | 10674 | 10990 | 11315 | 11650 |
| Расчет коэффициента индексации: | - |  | 102,34 | 101,85 | 25,90 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 |
| Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) | - |  | 103,40 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 |
| Индекс эффективности операционных расходов (ИОР) | % |  | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления деятельности по передаче тепловой энергии | - | 640,70 | 640,50 | 631,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
| Индекс изменения количества активов (ИКА), передача | - |  | 0,000 | -0,014 | -0,998 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) | - |  | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Неподконтрольные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 8307 | 4677 | 4754 | 1613 | 1645 | 1679 | 1713 | 1749 | 1785 | 1823 | 1861 | 1901 | 1942 | 1985 | 2028 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 780 | 799 | 813 | 211 | 217 | 223 | 230 | 237 | 244 | 251 | 258 | 266 | 274 | 282 | 290 |
| Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 347 | 347 | 347 | 347 | 347 | 347 | 347 | 347 | 347 | 347 | 347 | 347 | 347 | 347 | 347 |
| а) по существующим ОС | тыс. руб. |  | 347 | 347 | 347 | 347 | 347 | 347 | 347 | 347 | 347 | 347 | 347 | 347 | 347 | 347 |
| б) по объектам инвестирования, возводимым с 2019 г. | тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог на имущество | тыс. руб. | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 |
| а) изменение по существующему оборудованию | тыс. руб. |  | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 |
| б) нового оборудования тепловых сетей, принятых на техническое обслуживание | тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог на прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы по сомнительным долгам | тыс. руб. | 3725 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на сбыт | тыс. руб. | 3287 | 3364 | 3426 | 887 | 914 | 941 | 968 | 997 | 1027 | 1057 | 1088 | 1121 | 1154 | 1188 | 1223 |
| индекс-дефлятор | - |  | 102,34 | 101,85 | 25,90 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 |
| Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| проценты по займам и кредитам | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| возврат основного долга | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 228719 | 257059 | 179376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Расходы на электрическую энергию | тыс. руб. | 9169 | 9071 | 6357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расход электрической энергии | млн. кВт*ч | 1,8209 | 1,7491 | 1,1899 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Удельный расход электроэнергии на отпуск 1 Гкал | кВт*ч/ Гкал | 10,82 | 10,82 | 10,82 | 10,82 | 10,82 | 10,82 | 10,82 | 10,82 | 10,82 | 10,82 | 10,82 | 10,82 | 10,82 | 10,82 | 10,82 |
| Тариф средневзвешенный | руб./кВт*ч | 5,035 | 5,186 | 5,342 | 5,502 | 5,667 | 5,837 | 6,012 | 6,193 | 6,379 | 6,570 | 6,767 | 6,970 | 7,179 | 7,394 | 7,616 |
| индекс-дефлятор | - |  | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 |
| 2. Расходы на тепловую энергию | тыс. руб. | 219473 | 247900 | 172957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери в тепловых сетях | тыс. Гкал | 199,98 | 217,24 | 147,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля потерь от покупки | - | 0,16 | 0,26 | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Цена тепловой энергии | руб./Гкал | 1096,88 | 1141,12 | 1170,26 | 1656,02 | 1705,71 | 1756,90 | 1809,63 | 1863,94 | 1919,88 | 1977,51 | 2036,87 | 2098,01 | 2160,99 | 2225,87 | 2292,69 |
| 3. Расходы на холодную воду | тыс. руб. | 78 | 88 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расход холодной воды | тыс. м3 | 3,951 | 4,303 | 2,927 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Удельный расход ХВ на передачу единицы тепловой энергии | м3/Гкал | 0,0198 | 0,0198 | 0,0198 | 0,0198 | 0,0198 | 0,0198 | 0,0198 | 0,0198 | 0,0198 | 0,0198 | 0,0198 | 0,0198 | 0,0198 | 0,0198 | 0,0198 |
| Тариф на холодную воду | руб./м3 | 19,680 | 20,467 | 21,286 | 22,137 | 23,023 | 23,943 | 24,901 | 25,897 | 26,933 | 28,010 | 29,131 | 30,296 | 31,508 | 32,768 | 34,079 |
| индекс-дефлятор | - |  | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 |
| Прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нормативная прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы на капитальные вложения (инвестиции), определяемые в соответствии с инвестиционными программами | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | тыс. руб. | 3861 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НВВ, отнесенная к полезному отпуску | руб./Гкал | 1617,77 | 1817,75 | 1971,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индекс роста тарифа | % |  | 112,4% | 108,5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоисточник № | 14 | Котельная ст. Златоуст - ЗТУ ЮУ ДТВ – филиала ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НВВ | тыс. руб. | 58633 | 60231 | 61356 | 62947 | 64601 | 66467 | 68390 | 70371 | 72411 | 74514 | 76680 | 78911 | 81210 | 83578 | 86018 |
| Полезный отпуск в горячей воде, в т.ч. | тыс. Гкал | 44,12 | 44,12 | 44,12 | 44,12 | 44,12 | 44,12 | 44,12 | 44,12 | 44,12 | 44,12 | 44,12 | 44,12 | 44,12 | 44,12 | 44,12 |
| а) организации-перепродавцы | тыс. Гкал | 6,83 | 6,83 | 6,83 | 6,83 | 6,83 | 6,83 | 6,83 | 6,83 | 6,83 | 6,83 | 6,83 | 6,83 | 6,83 | 6,83 | 6,83 |
| б) прочие | тыс. Гкал | 37,29 | 37,29 | 37,29 | 37,29 | 37,29 | 37,29 | 37,29 | 37,29 | 37,29 | 37,29 | 37,29 | 37,29 | 37,29 | 37,29 | 37,29 |
| Полезный отпуск в паре | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Полезный отпуск с коллекторов по всем видам теплоносителя | тыс. Гкал | 44,12 | 44,12 | 44,12 | 44,12 | 44,12 | 44,12 | 44,12 | 44,12 | 44,12 | 44,12 | 44,12 | 44,12 | 44,12 | 44,12 | 44,12 |
| Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 13636 | 13958 | 14371 | 14796 | 15234 | 15685 | 16149 | 16627 | 17119 | 17626 | 18148 | 18685 | 19238 | 19807 | 20394 |
| Расчет коэффициента индексации: | - |  | 102,37 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 |
| Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) | - |  | 103,40 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 |
| Индекс эффективности операционных расходов (ИОР) | % |  | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии (производство) | Гкал/ч | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| Индекс изменения количества активов (ИКА), производство | - |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) | - |  | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Неподконтрольные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 3433 | 3452 | 3476 | 3501 | 3527 | 3553 | 3580 | 3608 | 3637 | 3667 | 3698 | 3729 | 3762 | 3795 | 3829 |
| Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| а) плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| индекс-дефлятор | - |  | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 |
| б) расходы на обязательное страхование | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в) налог на имущество | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в-1) изменение по существующему оборудованию | тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в-2) с нового оборудования теплоисточников, принятого на техническое обслуживание | тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| г) земельный налог | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| д) прочие расходы | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 800 | 819 | 844 | 869 | 894 | 921 | 948 | 976 | 1005 | 1035 | 1065 | 1097 | 1129 | 1163 | 1197 |
| Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 2632 | 2632 | 2632 | 2632 | 2632 | 2632 | 2632 | 2632 | 2632 | 2632 | 2632 | 2632 | 2632 | 2632 | 2632 |
| а) изменение по существующему оборудованию | тыс. руб. |  | 2632 | 2632 | 2632 | 2632 | 2632 | 2632 | 2632 | 2632 | 2632 | 2632 | 2632 | 2632 | 2632 | 2632 |
| б) нового оборудования теплоисточников, принятого на техническое обслуживание | тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого неподконтрольные расходы без учета налога на прибыль | тыс. руб. | 3433 | 3452 | 3476 | 3501 | 3527 | 3553 | 3580 | 3608 | 3637 | 3667 | 3698 | 3729 | 3762 | 3795 | 3829 |
| Налог на прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| проценты по займам и кредитам | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| возврат основного долга | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 3433 | 3452 | 3476 | 3501 | 3527 | 3553 | 3580 | 3608 | 3637 | 3667 | 3698 | 3729 | 3762 | 3795 | 3829 |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 40355 | 41578 | 42242 | 43350 | 44507 | 45858 | 47249 | 48683 | 50160 | 51683 | 53251 | 54868 | 56534 | 58251 | 60020 |
| 1. Расходы на топливо | тыс. руб. | 33219 | 34216 | 34645 | 35512 | 36419 | 37512 | 38637 | 39796 | 40990 | 42220 | 43486 | 44791 | 46135 | 47519 | 48944 |
| Расход условного топлива в целом по станции | тыс. т.у.т | 8,0 | 8,0 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 |
| Расход условного топлива на отпуск в горячей воде | тыс. т.у.т | 8,0 | 8,0 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кгу.т/Гкал | 162,9 | 162,9 | 162,9 | 162,9 | 162,9 | 162,9 | 162,9 | 162,9 | 162,9 | 162,9 | 162,9 | 162,9 | 162,9 | 162,9 | 162,9 |
| Цена | руб./ту.т | 4162 | 4287 | 4416 | 4548 | 4685 | 4825 | 4970 | 5119 | 5273 | 5431 | 5594 | 5761 | 5934 | 6112 | 6296 |
| индекс-дефлятор | - |  | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 |
| 2. Расходы на электрическую энергию | тыс. руб. | 5846 | 6021 | 6202 | 6388 | 6580 | 6777 | 6980 | 7190 | 7405 | 7628 | 7856 | 8092 | 8335 | 8585 | 8842 |
| Расход электрической энергии на источнике | млн. кВт*ч | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| Удельный расход электроэнергии на выработку 1 Гкал | кВт*ч/ Гкал | 85,205 | 85,205 | 85,205 | 85,205 | 85,205 | 85,205 | 85,205 | 85,205 | 85,205 | 85,205 | 85,205 | 85,205 | 85,205 | 85,205 | 85,205 |
| Тариф средневзвешенный | руб./кВт*ч | 1,56 | 1,60 | 1,65 | 1,70 | 1,75 | 1,80 | 1,86 | 1,91 | 1,97 | 2,03 | 2,09 | 2,15 | 2,22 | 2,28 | 2,35 |
| индекс-дефлятор | - |  | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 |
| 3. Расходы на холодную воду | тыс. руб. | 1289 | 1341 | 1395 | 1450 | 1508 | 1569 | 1632 | 1697 | 1765 | 1835 | 1909 | 1985 | 2064 | 2147 | 2233 |
| Расход холодной воды | тыс. м3 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| Удельный расход холодной воды на выработку 1 Гкал | м3/Гкал | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 |
| Цена | руб./м3 | 20,00 | 20,80 | 21,63 | 22,50 | 23,40 | 24,33 | 25,31 | 26,32 | 27,37 | 28,47 | 29,60 | 30,79 | 32,02 | 33,30 | 34,63 |
| индекс-дефлятор | - |  | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 |
| Прибыль, в т.ч. | тыс. руб. | 1210 | 1243 | 1266 | 1299 | 1333 | 1372 | 1412 | 1452 | 1495 | 1538 | 1583 | 1629 | 1676 | 1725 | 1775 |
| Нормативная прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 1210 | 1243 | 1266 | 1299 | 1333 | 1372 | 1412 | 1452 | 1495 | 1538 | 1583 | 1629 | 1676 | 1725 | 1775 |
| Прибыль, учитываемая в тарифе, направляемая на инвестиции в капвложения | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | тыс. руб. | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НВВ, отнесенная к полезному отпуску | руб./Гкал | 1328,90 | 1365,12 | 1390,60 | 1426,66 | 1464,16 | 1506,46 | 1550,03 | 1594,92 | 1641,17 | 1688,82 | 1737,91 | 1788,49 | 1840,59 | 1894,27 | 1949,57 |
| Индекс роста цены | % |  | 102,7% | 101,9% | 102,6% | 102,6% | 102,9% | 102,9% | 102,9% | 102,9% | 102,9% | 102,9% | 102,9% | 102,9% | 102,9% | 102,9% |
| Передача тепловой энергии по тепловым сетям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НВВ | тыс. руб. | 15399 | 15537 | 14738 | 14808 | 14912 | 15345 | 15791 | 16250 | 16723 | 17210 | 17712 | 18228 | 18760 | 19308 | 19873 |
| Покупка | тыс. Гкал | 6,83 | 6,83 | 6,00 | 5,77 | 5,56 | 5,56 | 5,56 | 5,56 | 5,56 | 5,56 | 5,56 | 5,56 | 5,56 | 5,56 | 5,56 |
| Полезный отпуск | тыс. Гкал | 5,69 | 5,69 | 5,00 | 4,81 | 4,63 | 4,63 | 4,63 | 4,63 | 4,63 | 4,63 | 4,63 | 4,63 | 4,63 | 4,63 | 4,63 |
| Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 5723 | 5858 | 6032 | 6210 | 6394 | 6583 | 6778 | 6978 | 7185 | 7398 | 7616 | 7842 | 8074 | 8313 | 8559 |
| Расчет коэффициента индексации: | - |  | 102,37 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 |
| Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) | - |  | 103,40 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 |
| Индекс эффективности операционных расходов (ИОР) | % |  | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления деятельности по передаче тепловой энергии | - | 117,10 | 117,10 | 117,10 | 117,10 | 117,10 | 117,10 | 117,10 | 117,10 | 117,10 | 117,10 | 117,10 | 117,10 | 117,10 | 117,10 | 117,10 |
| Индекс изменения количества активов (ИКА), передача | - |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) | - |  | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Неподконтрольные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 469 | 352 | 359 | 367 | 375 | 383 | 392 | 401 | 410 | 419 | 429 | 439 | 449 | 459 | 470 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 143 | 146 | 150 | 155 | 159 | 164 | 169 | 174 | 179 | 184 | 190 | 195 | 201 | 207 | 213 |
| Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| а) по существующим ОС | тыс. руб. |  | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| б) по объектам инвестирования, возводимым с 2019 г. | тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог на имущество | тыс. руб. | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| а) изменение по существующему оборудованию | тыс. руб. |  | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| б) нового оборудования тепловых сетей, принятых на техническое обслуживание | тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог на прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы по сомнительным долгам | тыс. руб. | 123 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на сбыт | тыс. руб. | 109 | 111 | 115 | 118 | 122 | 125 | 129 | 133 | 137 | 141 | 145 | 149 | 154 | 158 | 163 |
| индекс-дефлятор | - |  | 102,37 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 |
| Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| проценты по займам и кредитам | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| возврат основного долга | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 9080 | 9327 | 8347 | 8231 | 8143 | 8379 | 8621 | 8871 | 9128 | 9393 | 9666 | 9948 | 10237 | 10536 | 10844 |
| 1. Расходы на электрическую энергию | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расход электрической энергии | млн. кВт*ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Удельный расход электроэнергии на отпуск 1 Гкал | кВт*ч/ Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тариф средневзвешенный | руб./кВт*ч | 5,035 | 5,186 | 5,342 | 5,502 | 5,667 | 5,837 | 6,012 | 6,193 | 6,379 | 6,570 | 6,767 | 6,970 | 7,179 | 7,394 | 7,616 |
| индекс-дефлятор | - |  | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 |
| 2. Расходы на тепловую энергию | тыс. руб. | 9077 | 9325 | 8345 | 8228 | 8141 | 8376 | 8619 | 8868 | 9125 | 9390 | 9663 | 9944 | 10234 | 10533 | 10840 |
| Покупка тепловой энергии | тыс. Гкал | 6,83 | 6,83 | 6,00 | 5,77 | 5,56 | 5,56 | 5,56 | 5,56 | 5,56 | 5,56 | 5,56 | 5,56 | 5,56 | 5,56 | 5,56 |
| Доля потерь от покупки | - | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| Цена тепловой энергии | руб./Гкал | 1328,90 | 1365,12 | 1390,60 | 1426,66 | 1464,16 | 1506,46 | 1550,03 | 1594,92 | 1641,17 | 1688,82 | 1737,91 | 1788,49 | 1840,59 | 1894,27 | 1949,57 |
| 3. Расходы на холодную воду | тыс. руб. | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Расход холодной воды | тыс. м3 | 0,129 | 0,129 | 0,113 | 0,109 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 |
| Удельный расход ХВ на передачу единицы тепловой энергии | м3/Гкал | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 |
| Тариф на холодную воду | руб./м3 | 19,680 | 20,467 | 21,286 | 22,137 | 23,023 | 23,943 | 24,901 | 25,897 | 26,933 | 28,010 | 29,131 | 30,296 | 31,508 | 32,768 | 34,079 |
| индекс-дефлятор | - |  | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 |
| Прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нормативная прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы на капитальные вложения (инвестиции), определяемые в соответствии с инвестиционными программами | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | тыс. руб. | 128 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НВВ, отнесенная к полезному отпуску | руб./Гкал | 2705,22 | 2729,38 | 2947,05 | 3080,70 | 3218,17 | 3311,58 | 3407,79 | 3506,88 | 3608,94 | 3714,05 | 3822,31 | 3933,82 | 4048,66 | 4166,95 | 4288,77 |
| Индекс роста тарифа | % |  | 100,9% | 108,0% | 104,5% | 104,5% | 102,9% | 102,9% | 102,9% | 102,9% | 102,9% | 102,9% | 102,9% | 102,9% | 102,9% | 102,9% |
| Теплоисточник № | 15 | Котельная ст. Аносово - ЗТУ ЮУ ДТВ – филиала ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НВВ | тыс. руб. | 2793 | 2866 | 2950 | 3037 | 3127 | 3219 | 3314 | 3412 | 3513 | 3617 | 3724 | 3834 | 3948 | 4065 | 4185 |
| Полезный отпуск в горячей воде, в т.ч. | тыс. Гкал | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 |
| а) организации-перепродавцы | тыс. Гкал | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| б) прочие | тыс. Гкал | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
| Полезный отпуск в паре | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Полезный отпуск с коллекторов по всем видам теплоносителя | тыс. Гкал | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 |
| Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 1248 | 1278 | 1315 | 1354 | 1394 | 1436 | 1478 | 1522 | 1567 | 1613 | 1661 | 1710 | 1761 | 1813 | 1867 |
| Расчет коэффициента индексации: | - |  | 102,37 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 |
| Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) | - |  | 103,40 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 |
| Индекс эффективности операционных расходов (ИОР) | % |  | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии (производство) | Гкал/ч | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Индекс изменения количества активов (ИКА), производство | - |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) | - |  | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Неподконтрольные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 409 | 418 | 429 | 440 | 452 | 464 | 476 | 489 | 502 | 516 | 530 | 544 | 559 | 574 | 589 |
| Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | тыс. руб. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| а) плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| индекс-дефлятор | - |  | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 |
| б) расходы на обязательное страхование | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в) налог на имущество | тыс. руб. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| в-1) изменение по существующему оборудованию | тыс. руб. |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| в-2) с нового оборудования теплоисточников, принятого на техническое обслуживание | тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| г) земельный налог | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| д) прочие расходы | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 364 | 373 | 384 | 395 | 407 | 419 | 431 | 444 | 457 | 471 | 485 | 499 | 514 | 529 | 545 |
| Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| а) изменение по существующему оборудованию | тыс. руб. |  | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| б) нового оборудования теплоисточников, принятого на техническое обслуживание | тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого неподконтрольные расходы без учета налога на прибыль | тыс. руб. | 409 | 418 | 429 | 440 | 452 | 464 | 476 | 489 | 502 | 516 | 530 | 544 | 559 | 574 | 589 |
| Налог на прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| проценты по займам и кредитам | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| возврат основного долга | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 409 | 418 | 429 | 440 | 452 | 464 | 476 | 489 | 502 | 516 | 530 | 544 | 559 | 574 | 589 |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 1136 | 1171 | 1206 | 1243 | 1281 | 1320 | 1360 | 1401 | 1444 | 1488 | 1533 | 1580 | 1628 | 1678 | 1729 |
| 1. Расходы на топливо | тыс. руб. | 968 | 997 | 1027 | 1058 | 1089 | 1122 | 1156 | 1190 | 1226 | 1263 | 1301 | 1340 | 1380 | 1421 | 1464 |
| Расход условного топлива в целом по станции | тыс. т.у.т | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Расход условного топлива на отпуск в горячей воде | тыс. т.у.т | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кгу.т/Гкал | 248,6 | 248,6 | 248,6 | 248,6 | 248,6 | 248,6 | 248,6 | 248,6 | 248,6 | 248,6 | 248,6 | 248,6 | 248,6 | 248,6 | 248,6 |
| Цена | руб./ту.т | 3709 | 3820 | 3935 | 4053 | 4174 | 4300 | 4429 | 4562 | 4698 | 4839 | 4984 | 5134 | 5288 | 5447 | 5610 |
| индекс-дефлятор | - |  | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 |
| 2. Расходы на электрическую энергию | тыс. руб. | 118 | 122 | 126 | 129 | 133 | 137 | 141 | 146 | 150 | 154 | 159 | 164 | 169 | 174 | 179 |
| Расход электрической энергии на источнике | млн. кВт*ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Удельный расход электроэнергии на выработку 1 Гкал | кВт*ч/ Гкал | 231,995 | 231,995 | 231,995 | 231,995 | 231,995 | 231,995 | 231,995 | 231,995 | 231,995 | 231,995 | 231,995 | 231,995 | 231,995 | 231,995 | 231,995 |
| Тариф средневзвешенный | руб./кВт*ч | 0,67 | 0,69 | 0,72 | 0,74 | 0,76 | 0,78 | 0,81 | 0,83 | 0,85 | 0,88 | 0,91 | 0,93 | 0,96 | 0,99 | 1,02 |
| индекс-дефлятор | - |  | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 |
| 3. Расходы на холодную воду | тыс. руб. | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 63 | 65 | 68 | 71 | 73 | 76 | 79 | 83 | 86 |
| Расход холодной воды | тыс. м3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Удельный расход холодной воды на выработку 1 Гкал | м3/Гкал | 3,28 | 3,28 | 3,28 | 3,28 | 3,28 | 3,28 | 3,28 | 3,28 | 3,28 | 3,28 | 3,28 | 3,28 | 3,28 | 3,28 | 3,28 |
| Цена | руб./м3 | 20,00 | 20,80 | 21,63 | 22,50 | 23,40 | 24,33 | 25,31 | 26,32 | 27,37 | 28,47 | 29,60 | 30,79 | 32,02 | 33,30 | 34,63 |
| индекс-дефлятор | - |  | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 |
| Прибыль, в т.ч. | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нормативная прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прибыль, учитываемая в тарифе, направляемая на инвестиции в капвложения | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | тыс. руб. | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НВВ, отнесенная к полезному отпуску | руб./Гкал | 3689,49 | 3785,55 | 3897,15 | 4011,99 | 4130,38 | 4252,33 | 4377,93 | 4507,31 | 4640,58 | 4777,84 | 4919,23 | 5064,86 | 5214,87 | 5369,39 | 5528,54 |
| Индекс роста цены | % |  | 102,6% | 102,9% | 102,9% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% |
| Передача тепловой энергии по тепловым сетям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НВВ | тыс. руб. | 805 | 819 | 843 | 868 | 894 | 920 | 947 | 975 | 1004 | 1033 | 1064 | 1095 | 1127 | 1161 | 1195 |
| Покупка | тыс. Гкал | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| Полезный отпуск | тыс. Гкал | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 171 | 175 | 180 | 186 | 191 | 197 | 203 | 209 | 215 | 221 | 228 | 234 | 241 | 248 | 256 |
| Расчет коэффициента индексации: | - |  | 102,37 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 |
| Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) | - |  | 103,40 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 |
| Индекс эффективности операционных расходов (ИОР) | % |  | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления деятельности по передаче тепловой энергии | - | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 |
| Индекс изменения количества активов (ИКА), передача | - |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) | - |  | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Неподконтрольные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 13 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| а) по существующим ОС | тыс. руб. |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| б) по объектам инвестирования, возводимым с 2019 г. | тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог на имущество | тыс. руб. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| а) изменение по существующему оборудованию | тыс. руб. |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| б) нового оборудования тепловых сетей, принятых на техническое обслуживание | тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог на прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы по сомнительным долгам | тыс. руб. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на сбыт | тыс. руб. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| индекс-дефлятор | - |  | 102,37 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 |
| Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| проценты по займам и кредитам | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| возврат основного долга | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 618 | 634 | 653 | 672 | 692 | 712 | 733 | 755 | 777 | 800 | 824 | 848 | 874 | 899 | 926 |
| 1. Расходы на электрическую энергию | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расход электрической энергии | млн. кВт*ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Удельный расход электроэнергии на отпуск 1 Гкал | кВт*ч/ Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тариф средневзвешенный | руб./кВт*ч | 5,035 | 5,186 | 5,342 | 5,502 | 5,667 | 5,837 | 6,012 | 6,193 | 6,379 | 6,570 | 6,767 | 6,970 | 7,179 | 7,394 | 7,616 |
| индекс-дефлятор | - |  | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 |
| 2. Расходы на тепловую энергию | тыс. руб. | 618 | 634 | 653 | 672 | 692 | 712 | 733 | 755 | 777 | 800 | 824 | 848 | 873 | 899 | 926 |
| Покупка тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| Доля потерь от покупки | - | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| Цена тепловой энергии | руб./Гкал | 3689,49 | 3785,55 | 3897,15 | 4011,99 | 4130,38 | 4252,33 | 4377,93 | 4507,31 | 4640,58 | 4777,84 | 4919,23 | 5064,86 | 5214,87 | 5369,39 | 5528,54 |
| 3. Расходы на холодную воду | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расход холодной воды | тыс. м3 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Удельный расход ХВ на передачу единицы тепловой энергии | м3/Гкал | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 |
| Тариф на холодную воду | руб./м3 | 19,680 | 20,467 | 21,286 | 22,137 | 23,023 | 23,943 | 24,901 | 25,897 | 26,933 | 28,010 | 29,131 | 30,296 | 31,508 | 32,768 | 34,079 |
| индекс-дефлятор | - |  | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 |
| Прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нормативная прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы на капитальные вложения (инвестиции), определяемые в соответствии с инвестиционными программами | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | тыс. руб. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НВВ, отнесенная к полезному отпуску | руб./Гкал | 5767,03 | 5868,34 | 6040,90 | 6218,43 | 6401,47 | 6589,99 | 6784,15 | 6984,12 | 7190,07 | 7402,20 | 7620,67 | 7845,68 | 8077,43 | 8316,12 | 8561,95 |
| Индекс роста тарифа | % |  | 101,8% | 102,9% | 102,9% | 102,9% | 102,9% | 102,9% | 102,9% | 102,9% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% |
| Теплоисточник № | 16 | Котельная ст. Уржумка - ЗТУ ЮУ ДТВ – филиала ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НВВ | тыс. руб. | 5085 | 5217 | 5368 | 5523 | 5683 | 5848 | 6018 | 6192 | 6372 | 6558 | 6749 | 6945 | 7148 | 7357 | 7571 |
| Полезный отпуск в горячей воде, в т.ч. | тыс. Гкал | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 |
| а) организации-перепродавцы | тыс. Гкал | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| б) прочие | тыс. Гкал | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 |
| Полезный отпуск в паре | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Полезный отпуск с коллекторов по всем видам теплоносителя | тыс. Гкал | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 |
| Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 1984 | 2031 | 2091 | 2153 | 2217 | 2283 | 2350 | 2420 | 2491 | 2565 | 2641 | 2719 | 2800 | 2882 | 2968 |
| Расчет коэффициента индексации: | - |  | 102,37 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 |
| Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) | - |  | 103,40 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 |
| Индекс эффективности операционных расходов (ИОР) | % |  | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии (производство) | Гкал/ч | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Индекс изменения количества активов (ИКА), производство | - |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) | - |  | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Неподконтрольные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 583 | 594 | 607 | 620 | 634 | 649 | 664 | 679 | 695 | 711 | 728 | 745 | 763 | 781 | 800 |
| Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | тыс. руб. | 109 | 110 | 110 | 110 | 111 | 111 | 112 | 112 | 113 | 113 | 113 | 114 | 114 | 115 | 116 |
| а) плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | тыс. руб. | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 |
| индекс-дефлятор | - |  | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 |
| б) расходы на обязательное страхование | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в) налог на имущество | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в-1) изменение по существующему оборудованию | тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в-2) с нового оборудования теплоисточников, принятого на техническое обслуживание | тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| г) земельный налог | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| д) прочие расходы | тыс. руб. | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 396 | 405 | 417 | 429 | 442 | 455 | 469 | 483 | 497 | 512 | 527 | 542 | 558 | 575 | 592 |
| Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
| а) изменение по существующему оборудованию | тыс. руб. |  | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
| б) нового оборудования теплоисточников, принятого на техническое обслуживание | тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого неподконтрольные расходы без учета налога на прибыль | тыс. руб. | 554 | 564 | 576 | 589 | 602 | 616 | 630 | 644 | 659 | 674 | 689 | 706 | 722 | 739 | 757 |
| Налог на прибыль | тыс. руб. | 29 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 42 | 43 |
| Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| проценты по займам и кредитам | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| возврат основного долга | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 583 | 594 | 607 | 620 | 634 | 649 | 664 | 679 | 695 | 711 | 728 | 745 | 763 | 781 | 800 |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 2262 | 2330 | 2400 | 2472 | 2546 | 2623 | 2702 | 2783 | 2867 | 2953 | 3042 | 3133 | 3227 | 3324 | 3424 |
| 1. Расходы на топливо | тыс. руб. | 2005 | 2065 | 2127 | 2191 | 2257 | 2324 | 2394 | 2466 | 2540 | 2616 | 2695 | 2775 | 2859 | 2944 | 3033 |
| Расход условного топлива в целом по станции | тыс. т.у.т | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Расход условного топлива на отпуск в горячей воде | тыс. т.у.т | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кгу.т/Гкал | 227,2 | 227,2 | 227,2 | 227,2 | 227,2 | 227,2 | 227,2 | 227,2 | 227,2 | 227,2 | 227,2 | 227,2 | 227,2 | 227,2 | 227,2 |
| Цена | руб./ту.т | 3273 | 3371 | 3472 | 3576 | 3684 | 3794 | 3908 | 4025 | 4146 | 4270 | 4398 | 4530 | 4666 | 4806 | 4950 |
| индекс-дефлятор | - |  | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 |
| 2. Расходы на электрическую энергию | тыс. руб. | 245 | 252 | 260 | 268 | 276 | 284 | 293 | 301 | 310 | 320 | 329 | 339 | 349 | 360 | 371 |
| Расход электрической энергии на источнике | млн. кВт*ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Удельный расход электроэнергии на выработку 1 Гкал | кВт*ч/ Гкал | 80,187 | 80,187 | 80,187 | 80,187 | 80,187 | 80,187 | 80,187 | 80,187 | 80,187 | 80,187 | 80,187 | 80,187 | 80,187 | 80,187 | 80,187 |
| Тариф средневзвешенный | руб./кВт*ч | 1,20 | 1,23 | 1,27 | 1,31 | 1,35 | 1,39 | 1,43 | 1,47 | 1,52 | 1,56 | 1,61 | 1,66 | 1,71 | 1,76 | 1,81 |
| индекс-дефлятор | - |  | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 |
| 3. Расходы на холодную воду | тыс. руб. | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Расход холодной воды | тыс. м3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Удельный расход холодной воды на выработку 1 Гкал | м3/Гкал | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| Цена | руб./м3 | 20,00 | 20,80 | 21,63 | 22,50 | 23,40 | 24,33 | 25,31 | 26,32 | 27,37 | 28,47 | 29,60 | 30,79 | 32,02 | 33,30 | 34,63 |
| индекс-дефлятор | - |  | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 |
| Прибыль, в т.ч. | тыс. руб. | 255 | 262 | 269 | 277 | 285 | 294 | 302 | 311 | 320 | 329 | 339 | 349 | 359 | 369 | 380 |
| Нормативная прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 255 | 262 | 269 | 277 | 285 | 294 | 302 | 311 | 320 | 329 | 339 | 349 | 359 | 369 | 380 |
| Прибыль, учитываемая в тарифе, направляемая на инвестиции в капвложения | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | тыс. руб. | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НВВ, отнесенная к полезному отпуску | руб./Гкал | 1994,64 | 2046,42 | 2105,62 | 2166,54 | 2229,33 | 2294,00 | 2360,59 | 2429,18 | 2499,81 | 2572,55 | 2647,46 | 2724,61 | 2804,07 | 2885,90 | 2970,17 |
| Индекс роста цены | % |  | 102,6% | 102,9% | 102,9% | 102,9% | 102,9% | 102,9% | 102,9% | 102,9% | 102,9% | 102,9% | 102,9% | 102,9% | 102,9% | 102,9% |
| Передача тепловой энергии по тепловым сетям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НВВ | тыс. руб. | 772 | 780 | 803 | 826 | 850 | 875 | 900 | 926 | 953 | 981 | 1010 | 1039 | 1069 | 1101 | 1133 |
| Покупка | тыс. Гкал | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| Полезный отпуск | тыс. Гкал | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 127 | 130 | 134 | 138 | 142 | 146 | 150 | 155 | 160 | 164 | 169 | 174 | 179 | 185 | 190 |
| Расчет коэффициента индексации: | - |  | 102,37 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 |
| Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) | - |  | 103,40 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 |
| Индекс эффективности операционных расходов (ИОР) | % |  | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления деятельности по передаче тепловой энергии | - | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 |
| Индекс изменения количества активов (ИКА), передача | - |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) | - |  | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Неподконтрольные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 16 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| а) по существующим ОС | тыс. руб. |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| б) по объектам инвестирования, возводимым с 2019 г. | тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог на имущество | тыс. руб. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| а) изменение по существующему оборудованию | тыс. руб. |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| б) нового оборудования тепловых сетей, принятых на техническое обслуживание | тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог на прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы по сомнительным долгам | тыс. руб. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на сбыт | тыс. руб. | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| индекс-дефлятор | - |  | 102,37 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 |
| Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| проценты по займам и кредитам | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| возврат основного долга | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 623 | 640 | 658 | 677 | 697 | 717 | 738 | 759 | 781 | 804 | 827 | 852 | 876 | 902 | 928 |
| 1. Расходы на электрическую энергию | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расход электрической энергии | млн. кВт*ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Удельный расход электроэнергии на отпуск 1 Гкал | кВт*ч/ Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тариф средневзвешенный | руб./кВт*ч | 5,035 | 5,186 | 5,342 | 5,502 | 5,667 | 5,837 | 6,012 | 6,193 | 6,379 | 6,570 | 6,767 | 6,970 | 7,179 | 7,394 | 7,616 |
| индекс-дефлятор | - |  | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 |
| 2. Расходы на тепловую энергию | тыс. руб. | 623 | 639 | 658 | 677 | 697 | 717 | 738 | 759 | 781 | 804 | 827 | 851 | 876 | 902 | 928 |
| Покупка тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| Доля потерь от покупки | - | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| Цена тепловой энергии | руб./Гкал | 1994,64 | 2046,42 | 2105,62 | 2166,54 | 2229,33 | 2294,00 | 2360,59 | 2429,18 | 2499,81 | 2572,55 | 2647,46 | 2724,61 | 2804,07 | 2885,90 | 2970,17 |
| 3. Расходы на холодную воду | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расход холодной воды | тыс. м3 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| Удельный расход ХВ на передачу единицы тепловой энергии | м3/Гкал | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 |
| Тариф на холодную воду | руб./м3 | 19,680 | 20,467 | 21,286 | 22,137 | 23,023 | 23,943 | 24,901 | 25,897 | 26,933 | 28,010 | 29,131 | 30,296 | 31,508 | 32,768 | 34,079 |
| индекс-дефлятор | - |  | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 |
| Прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нормативная прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы на капитальные вложения (инвестиции), определяемые в соответствии с инвестиционными программами | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | тыс. руб. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НВВ, отнесенная к полезному отпуску | руб./Гкал | 2965,28 | 2995,57 | 3082,37 | 3171,66 | 3263,70 | 3358,48 | 3456,09 | 3556,62 | 3660,13 | 3766,74 | 3876,52 | 3989,58 | 4106,01 | 4225,91 | 4349,38 |
| Индекс роста тарифа | % |  | 101,0% | 102,9% | 102,9% | 102,9% | 102,9% | 102,9% | 102,9% | 102,9% | 102,9% | 102,9% | 102,9% | 102,9% | 102,9% | 102,9% |
| Теплоисточник № | 17 | Котельная ООО «НПП «ТехМикс» - ООО «НПП «ТехМикс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НВВ | тыс. руб. | 2394 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск в горячей воде, в т.ч. | тыс. Гкал | 1,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) организации-перепродавцы | тыс. Гкал | 1,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| б) прочие | тыс. Гкал | 0,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск в паре | тыс. Гкал | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск с коллекторов по всем видам теплоносителя | тыс. Гкал | 1,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 912 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет коэффициента индексации: | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индекс эффективности операционных расходов (ИОР) | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии (производство) | Гкал/ч | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индекс изменения количества активов (ИКА), производство | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Неподконтрольные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 276 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | тыс. руб. | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | тыс. руб. | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| индекс-дефлятор | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| б) расходы на обязательное страхование | тыс. руб. | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в) налог на имущество | тыс. руб. | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в-1) изменение по существующему оборудованию | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в-2) с нового оборудования теплоисточников, принятого на техническое обслуживание | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г) земельный налог | тыс. руб. | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д) прочие расходы | тыс. руб. | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 242 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) изменение по существующему оборудованию | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| б) нового оборудования теплоисточников, принятого на техническое обслуживание | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого неподконтрольные расходы без учета налога на прибыль | тыс. руб. | 276 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Налог на прибыль | тыс. руб. | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| проценты по займам и кредитам | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| возврат основного долга | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 276 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 1205 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Расходы на топливо | тыс. руб. | 909 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход условного топлива в целом по станции | тыс. т.у.т | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход условного топлива на отпуск в горячей воде | тыс. т.у.т | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кгу.т/Гкал | 138,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена | руб./ту.т | 4274 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| индекс-дефлятор | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Расходы на электрическую энергию | тыс. руб. | 275 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход электрической энергии на источнике | млн. кВт*ч | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход электроэнергии на выработку 1 Гкал | кВт*ч/ Гкал | 15,918 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф средневзвешенный | руб./кВт*ч | 11,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| индекс-дефлятор | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Расходы на холодную воду | тыс. руб. | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход холодной воды | тыс. м3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход холодной воды на выработку 1 Гкал | м3/Гкал | 0,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена | руб./м3 | 20,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| индекс-дефлятор | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прибыль, в т.ч. | тыс. руб. | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативная прибыль | тыс. руб. | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прибыль, учитываемая в тарифе, направляемая на инвестиции в капвложения | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | тыс. руб. | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НВВ, отнесенная к полезному отпуску | руб./Гкал | 1554,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индекс роста цены | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Передача тепловой энергии по тепловым сетям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НВВ | тыс. руб. | 2465 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Покупка | тыс. Гкал | 1,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск | тыс. Гкал | 1,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 381 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет коэффициента индексации: | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индекс эффективности операционных расходов (ИОР) | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления деятельности по передаче тепловой энергии | - | 7,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индекс изменения количества активов (ИКА), передача | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Неподконтрольные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) по существующим ОС | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| б) по объектам инвестирования, возводимым с 2019 г. | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Налог на имущество | тыс. руб. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) изменение по существующему оборудованию | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| б) нового оборудования тепловых сетей, принятых на техническое обслуживание | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Налог на прибыль | тыс. руб. | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы по сомнительным долгам | тыс. руб. | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на сбыт | тыс. руб. | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| индекс-дефлятор | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| проценты по займам и кредитам | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| возврат основного долга | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 1966 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Расходы на электрическую энергию | тыс. руб. | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход электрической энергии | млн. кВт*ч | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход электроэнергии на отпуск 1 Гкал | кВт*ч/ Гкал | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф средневзвешенный | руб./кВт*ч | 5,035 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| индекс-дефлятор | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Расходы на тепловую энергию | тыс. руб. | 1965 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Покупка тепловой энергии | тыс. Гкал | 1,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля потерь от покупки | - | -0,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена тепловой энергии | руб./Гкал | 1554,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Расходы на холодную воду | тыс. руб. | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход холодной воды | тыс. м3 | 0,025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход ХВ на передачу единицы тепловой энергии | м3/Гкал | 0,0189 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф на холодную воду | руб./м3 | 19,680 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| индекс-дефлятор | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прибыль | тыс. руб. | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативная прибыль | тыс. руб. | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на капитальные вложения (инвестиции), определяемые в соответствии с инвестиционными программами | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | тыс. руб. | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НВВ, отнесенная к полезному отпуску | руб./Гкал | 1527,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индекс роста тарифа | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена для конечного потребителя | руб./Гкал | 3082,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индекс роста тарифа | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоисточник № | 31 | БМК «Школа №17» - ТСО не определена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НВВ | тыс. руб. | 0 | 2761 | 2766 | 2772 | 2780 | 2788 | 2797 | 2808 | 2820 | 2833 | 2847 | 1552 | 1599 | 1647 | 1696 |
| Полезный отпуск в горячей воде, в т.ч. | тыс. Гкал | 0,00 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 |
| а) организации-перепродавцы | тыс. Гкал | 0,00 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 |
| б) прочие | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Полезный отпуск в паре | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Полезный отпуск с коллекторов по всем видам теплоносителя | тыс. Гкал | 0,00 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 |
| Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 0 | 220 | 227 | 233 | 240 | 247 | 255 | 262 | 270 | 278 | 286 | 295 | 303 | 312 | 321 |
| Расчет коэффициента индексации: | - |  | 102,37 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 |
| Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) | - |  | 103,40 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 |
| Индекс эффективности операционных расходов (ИОР) | % |  | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии (производство) | Гкал/ч | 0,0 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Индекс изменения количества активов (ИКА), производство | - |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) | - |  | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Неподконтрольные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 1605 | 1576 | 1546 | 1517 | 1487 | 1458 | 1429 | 1399 | 1370 | 1340 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Арендная плата | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 265 | 236 | 206 | 177 | 147 | 118 | 89 | 59 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| а) плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | тыс. руб. | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| индекс-дефлятор | - |  | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 |
| б) расходы на обязательное страхование | тыс. руб. | 0 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| в) налог на имущество | тыс. руб. | 0 | 265 | 236 | 206 | 177 | 147 | 118 | 88 | 59 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в-1) изменение по существующему оборудованию | тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в-2) с нового оборудования теплоисточников, принятого на техническое обслуживание | тыс. руб. |  | 265 | 236 | 206 | 177 | 147 | 118 | 88 | 59 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| г) земельный налог | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| д) прочие расходы | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 0 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| а) изменение по существующему оборудованию | тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) нового оборудования теплоисточников, принятого на техническое обслуживание | тыс. руб. |  | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого неподконтрольные расходы без учета налога на прибыль | тыс. руб. | 0 | 1605 | 1576 | 1546 | 1517 | 1487 | 1458 | 1429 | 1399 | 1370 | 1340 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог на прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| проценты по займам и кредитам | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| возврат основного долга | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 0 | 1605 | 1576 | 1546 | 1517 | 1487 | 1458 | 1429 | 1399 | 1370 | 1340 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 0 | 936 | 964 | 993 | 1022 | 1053 | 1085 | 1117 | 1151 | 1186 | 1221 | 1258 | 1296 | 1335 | 1375 |
| 1. Расходы на топливо | тыс. руб. | 0 | 814 | 839 | 864 | 890 | 916 | 944 | 972 | 1001 | 1031 | 1062 | 1094 | 1127 | 1161 | 1196 |
| Расход условного топлива в целом по станции | тыс. т.у.т | 0,000 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 |
| Расход условного топлива на отпуск в горячей воде | тыс. т.у.т | 0,000 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кгу.т/Гкал | 0,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 |
| Цена | руб./ту.т | 4187 | 4313 | 4442 | 4576 | 4713 | 4854 | 5000 | 5150 | 5305 | 5464 | 5628 | 5796 | 5970 | 6149 | 6334 |
| индекс-дефлятор | - |  | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 |
| 2. Расходы на электрическую энергию | тыс. руб. | 0 | 118 | 121 | 125 | 129 | 133 | 137 | 141 | 145 | 149 | 154 | 158 | 163 | 168 | 173 |
| Расход электрической энергии на источнике | млн. кВт*ч | 0,0 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 |
| Удельный расход электроэнергии на выработку 1 Гкал | кВт*ч/ Гкал | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| Тариф средневзвешенный | руб./кВт*ч | 4,73 | 4,87 | 5,02 | 5,17 | 5,32 | 5,48 | 5,65 | 5,82 | 5,99 | 6,17 | 6,36 | 6,55 | 6,74 | 6,95 | 7,15 |
| индекс-дефлятор | - |  | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 |
| 3. Расходы на холодную воду | тыс. руб. | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| Расход холодной воды | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход холодной воды на выработку 1 Гкал | м3/Гкал | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Цена | руб./м3 | 28,47 | 29,61 | 30,80 | 32,03 | 33,31 | 34,64 | 36,03 | 37,47 | 38,97 | 40,53 | 42,15 | 43,83 | 45,59 | 47,41 | 49,31 |
| индекс-дефлятор | - |  | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 |
| Прибыль, в т.ч. | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нормативная прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прибыль, учитываемая в тарифе, направляемая на инвестиции в капвложения | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | тыс. руб. | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НВВ, отнесенная к полезному отпуску | руб./Гкал |  | 2281,83 | 2286,08 | 2291,17 | 2297,16 | 2304,06 | 2311,89 | 2320,69 | 2330,48 | 2341,30 | 2353,17 | 1283,04 | 1321,48 | 1361,07 | 1401,85 |
| Индекс роста цены | % |  | 0,0% | 100,2% | 100,2% | 100,3% | 100,3% | 100,3% | 100,4% | 100,4% | 100,5% | 100,5% | 54,5% | 103,0% | 103,0% | 103,0% |
| Передача тепловой энергии по тепловым сетям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НВВ | тыс. руб. | 0 | 2859 | 2867 | 2876 | 2887 | 2898 | 2911 | 2925 | 2940 | 2957 | 2975 | 1684 | 1734 | 1786 | 1840 |
| Покупка | тыс. Гкал | 0,00 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 |
| Полезный отпуск | тыс. Гкал | 0,00 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 |
| Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 0 | 40 | 41 | 42 | 44 | 45 | 46 | 48 | 49 | 51 | 52 | 54 | 55 | 57 | 58 |
| Расчет коэффициента индексации: | - |  | 102,37 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 |
| Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) | - |  | 103,40 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 |
| Индекс эффективности операционных расходов (ИОР) | % |  | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления деятельности по передаче тепловой энергии | - | 0,00 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| Индекс изменения количества активов (ИКА), передача | - |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) | - |  | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Неподконтрольные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 26 | 27 | 28 | 29 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| а) по существующим ОС | тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) по объектам инвестирования, возводимым с 2019 г. | тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог на имущество | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| а) изменение по существующему оборудованию | тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) нового оборудования тепловых сетей, принятых на техническое обслуживание | тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог на прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы по сомнительным долгам | тыс. руб. | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на сбыт | тыс. руб. | 0 | 25 | 26 | 27 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| индекс-дефлятор | - |  | 102,37 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 |
| Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| проценты по займам и кредитам | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| возврат основного долга | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 0 | 2793 | 2799 | 2806 | 2814 | 2824 | 2834 | 2846 | 2859 | 2873 | 2889 | 1595 | 1643 | 1692 | 1743 |
| 1. Расходы на электрическую энергию | тыс. руб. | 0 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 45 | 46 |
| Расход электрической энергии | млн. кВт*ч | 0,0000 | 0,0060 | 0,0060 | 0,0060 | 0,0060 | 0,0060 | 0,0060 | 0,0060 | 0,0060 | 0,0060 | 0,0060 | 0,0060 | 0,0060 | 0,0060 | 0,0060 |
| Удельный расход электроэнергии на отпуск 1 Гкал | кВт*ч/ Гкал | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Тариф средневзвешенный | руб./кВт*ч | 5,035 | 5,186 | 5,342 | 5,502 | 5,667 | 5,837 | 6,012 | 6,193 | 6,379 | 6,570 | 6,767 | 6,970 | 7,179 | 7,394 | 7,616 |
| индекс-дефлятор | - |  | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 |
| 2. Расходы на тепловую энергию | тыс. руб. | 0 | 2761 | 2766 | 2772 | 2780 | 2788 | 2797 | 2808 | 2820 | 2833 | 2847 | 1552 | 1599 | 1647 | 1696 |
| Покупка тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,00 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 |
| Доля потерь от покупки | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Цена на тепловую энергию | руб./Гкал | 0,00 | 2281,83 | 2286,08 | 2291,17 | 2297,16 | 2304,06 | 2311,89 | 2320,69 | 2330,48 | 2341,30 | 2353,17 | 1283,04 | 1321,48 | 1361,07 | 1401,85 |
| 3. Расходы на холодную воду | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Расход холодной воды | тыс. м3 | 0,000 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
| Удельный расход ХВ на передачу единицы тепловой энергии | м3/Гкал | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 |
| Тариф на холодную воду | руб./м3 | 19,680 | 20,467 | 21,286 | 22,137 | 23,023 | 23,943 | 24,901 | 25,897 | 26,933 | 28,010 | 29,131 | 30,296 | 31,508 | 32,768 | 34,079 |
| индекс-дефлятор | - |  | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 |
| Прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нормативная прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы на капитальные вложения (инвестиции), определяемые в соответствии с инвестиционными программами | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | тыс. руб. | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НВВ, отнесенная к полезному отпуску | руб./Гкал | 0,00 | 2362,86 | 2369,52 | 2377,10 | 2385,64 | 2395,17 | 2405,72 | 2417,31 | 2429,98 | 2443,76 | 2458,68 | 1391,70 | 1433,38 | 1476,30 | 1520,51 |
| Индекс роста тарифа | % |  | 0,0% | 100,3% | 100,3% | 100,4% | 100,4% | 100,4% | 100,5% | 100,5% | 100,6% | 100,6% | 56,6% | 103,0% | 103,0% | 103,0% |
| Теплоисточник № | 32 | БМК «Аносова 175» - ТСО не определена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НВВ | тыс. руб. | 0 | 1089 | 1088 | 1088 | 1087 | 1088 | 1088 | 1089 | 1090 | 1092 | 1094 | 530 | 546 | 562 | 579 |
| Полезный отпуск в горячей воде, в т.ч. | тыс. Гкал | 0,00 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| а) организации-перепродавцы | тыс. Гкал | 0,00 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| б) прочие | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Полезный отпуск в паре | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Полезный отпуск с коллекторов по всем видам теплоносителя | тыс. Гкал | 0,00 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 0 | 83 | 85 | 87 | 90 | 93 | 95 | 98 | 101 | 104 | 107 | 110 | 114 | 117 | 121 |
| Расчет коэффициента индексации: | - |  | 102,37 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 |
| Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) | - |  | 103,40 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 |
| Индекс эффективности операционных расходов (ИОР) | % |  | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии (производство) | Гкал/ч | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Индекс изменения количества активов (ИКА), производство | - |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) | - |  | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Неподконтрольные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 695 | 682 | 669 | 657 | 644 | 631 | 618 | 606 | 593 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Арендная плата | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 115 | 102 | 89 | 77 | 64 | 51 | 38 | 26 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| а) плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | тыс. руб. | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| индекс-дефлятор | - |  | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 |
| б) расходы на обязательное страхование | тыс. руб. | 0 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| в) налог на имущество | тыс. руб. | 0 | 115 | 102 | 89 | 77 | 64 | 51 | 38 | 26 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в-1) изменение по существующему оборудованию | тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в-2) с нового оборудования теплоисточников, принятого на техническое обслуживание | тыс. руб. |  | 115 | 102 | 89 | 77 | 64 | 51 | 38 | 26 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| г) земельный налог | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| д) прочие расходы | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 0 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| а) изменение по существующему оборудованию | тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) нового оборудования теплоисточников, принятого на техническое обслуживание | тыс. руб. |  | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого неподконтрольные расходы без учета налога на прибыль | тыс. руб. | 0 | 695 | 682 | 669 | 657 | 644 | 631 | 618 | 606 | 593 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог на прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| проценты по займам и кредитам | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| возврат основного долга | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 0 | 695 | 682 | 669 | 657 | 644 | 631 | 618 | 606 | 593 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 0 | 312 | 321 | 331 | 341 | 351 | 362 | 372 | 384 | 395 | 407 | 419 | 432 | 445 | 458 |
| 1. Расходы на топливо | тыс. руб. | 0 | 271 | 280 | 288 | 297 | 305 | 315 | 324 | 334 | 344 | 354 | 365 | 376 | 387 | 399 |
| Расход условного топлива в целом по станции | тыс. т.у.т | 0,000 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 |
| Расход условного топлива на отпуск в горячей воде | тыс. т.у.т | 0,000 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кгу.т/Гкал | 0,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 |
| Цена | руб./ту.т | 4187 | 4313 | 4442 | 4576 | 4713 | 4854 | 5000 | 5150 | 5305 | 5464 | 5628 | 5796 | 5970 | 6149 | 6334 |
| индекс-дефлятор | - |  | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 |
| 2. Расходы на электрическую энергию | тыс. руб. | 0 | 39 | 40 | 42 | 43 | 44 | 46 | 47 | 48 | 50 | 51 | 53 | 54 | 56 | 58 |
| Расход электрической энергии на источнике | млн. кВт*ч | 0,0 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| Удельный расход электроэнергии на выработку 1 Гкал | кВт*ч/ Гкал | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| Тариф средневзвешенный | руб./кВт*ч | 4,73 | 4,87 | 5,02 | 5,17 | 5,32 | 5,48 | 5,65 | 5,82 | 5,99 | 6,17 | 6,36 | 6,55 | 6,74 | 6,95 | 7,15 |
| индекс-дефлятор | - |  | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 |
| 3. Расходы на холодную воду | тыс. руб. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Расход холодной воды | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход холодной воды на выработку 1 Гкал | м3/Гкал | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Цена | руб./м3 | 28,47 | 29,61 | 30,80 | 32,03 | 33,31 | 34,64 | 36,03 | 37,47 | 38,97 | 40,53 | 42,15 | 43,83 | 45,59 | 47,41 | 49,31 |
| индекс-дефлятор | - |  | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 |
| Прибыль, в т.ч. | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нормативная прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прибыль, учитываемая в тарифе, направляемая на инвестиции в капвложения | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | тыс. руб. | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НВВ, отнесенная к полезному отпуску | руб./Гкал |  | 2700,60 | 2698,25 | 2696,76 | 2696,19 | 2696,55 | 2697,87 | 2700,17 | 2703,49 | 2707,86 | 2713,31 | 1313,48 | 1352,82 | 1393,34 | 1435,07 |
| Индекс роста цены | % |  | 0,0% | 99,9% | 99,9% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,1% | 100,1% | 100,2% | 100,2% | 48,4% | 103,0% | 103,0% | 103,0% |
| Передача тепловой энергии по тепловым сетям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НВВ | тыс. руб. | 0 | 1124 | 1124 | 1124 | 1125 | 1126 | 1128 | 1130 | 1133 | 1136 | 1139 | 576 | 593 | 611 | 629 |
| Покупка | тыс. Гкал | 0,00 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| Полезный отпуск | тыс. Гкал | 0,00 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 0 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 |
| Расчет коэффициента индексации: | - |  | 102,37 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 |
| Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) | - |  | 103,40 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 |
| Индекс эффективности операционных расходов (ИОР) | % |  | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления деятельности по передаче тепловой энергии | - | 0,00 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Индекс изменения количества активов (ИКА), передача | - |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) | - |  | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Неподконтрольные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| а) по существующим ОС | тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) по объектам инвестирования, возводимым с 2019 г. | тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог на имущество | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| а) изменение по существующему оборудованию | тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) нового оборудования тепловых сетей, принятых на техническое обслуживание | тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог на прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы по сомнительным долгам | тыс. руб. | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на сбыт | тыс. руб. | 0 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 |
| индекс-дефлятор | - |  | 102,37 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 |
| Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| проценты по займам и кредитам | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| возврат основного долга | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 0 | 1100 | 1099 | 1099 | 1099 | 1100 | 1100 | 1102 | 1103 | 1106 | 1108 | 544 | 560 | 577 | 594 |
| 1. Расходы на электрическую энергию | тыс. руб. | 0 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 |
| Расход электрической энергии | млн. кВт*ч | 0,0000 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 |
| Удельный расход электроэнергии на отпуск 1 Гкал | кВт*ч/ Гкал | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Тариф средневзвешенный | руб./кВт*ч | 5,035 | 5,186 | 5,342 | 5,502 | 5,667 | 5,837 | 6,012 | 6,193 | 6,379 | 6,570 | 6,767 | 6,970 | 7,179 | 7,394 | 7,616 |
| индекс-дефлятор | - |  | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 |
| 2. Расходы на тепловую энергию | тыс. руб. | 0 | 1089 | 1088 | 1088 | 1087 | 1088 | 1088 | 1089 | 1090 | 1092 | 1094 | 530 | 546 | 562 | 579 |
| Покупка тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,00 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| Доля потерь от покупки | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Цена на тепловую энергию | руб./Гкал | 0,00 | 2700,60 | 2698,25 | 2696,76 | 2696,19 | 2696,55 | 2697,87 | 2700,17 | 2703,49 | 2707,86 | 2713,31 | 1313,48 | 1352,82 | 1393,34 | 1435,07 |
| 3. Расходы на холодную воду | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расход холодной воды | тыс. м3 | 0,000 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| Удельный расход ХВ на передачу единицы тепловой энергии | м3/Гкал | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 |
| Тариф на холодную воду | руб./м3 | 19,680 | 20,467 | 21,286 | 22,137 | 23,023 | 23,943 | 24,901 | 25,897 | 26,933 | 28,010 | 29,131 | 30,296 | 31,508 | 32,768 | 34,079 |
| индекс-дефлятор | - |  | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 |
| Прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нормативная прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы на капитальные вложения (инвестиции), определяемые в соответствии с инвестиционными программами | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | тыс. руб. | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НВВ, отнесенная к полезному отпуску | руб./Гкал | 0,00 | 2785,87 | 2786,05 | 2787,18 | 2789,30 | 2792,43 | 2796,60 | 2801,84 | 2808,19 | 2815,67 | 2824,33 | 1427,81 | 1470,55 | 1514,58 | 1559,92 |
| Индекс роста тарифа | % |  | 0,0% | 100,0% | 100,0% | 100,1% | 100,1% | 100,1% | 100,2% | 100,2% | 100,3% | 100,3% | 50,6% | 103,0% | 103,0% | 103,0% |
| Теплоисточник № | 33 | Новая БМК 60 МВт - ТСО не определена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НВВ | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 134085 | 135868 | 138988 | 142049 | 145259 | 148530 | 151994 | 155644 | 159303 | 163053 | 147685 | 152152 |
| Полезный отпуск в горячей воде, в т.ч. | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,93 | 114,66 | 114,87 | 114,90 | 114,98 | 115,00 | 115,10 | 115,27 | 115,33 | 115,35 | 115,65 | 115,69 |
| а) организации-перепродавцы | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,93 | 114,66 | 114,87 | 114,90 | 114,98 | 115,00 | 115,10 | 115,27 | 115,33 | 115,35 | 115,65 | 115,69 |
| б) прочие | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Полезный отпуск в паре | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Полезный отпуск с коллекторов по всем видам теплоносителя | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,93 | 114,66 | 114,87 | 114,90 | 114,98 | 115,00 | 115,10 | 115,27 | 115,33 | 115,35 | 115,65 | 115,69 |
| Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 15029 | 15473 | 15931 | 16403 | 16889 | 17388 | 17903 | 18433 | 18979 | 19540 | 20119 | 20714 |
| Расчет коэффициента индексации: | - |  | 102,37 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 |
| Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) | - |  | 103,40 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 |
| Индекс эффективности операционных расходов (ИОР) | % |  | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии (производство) | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 51,6 |
| Индекс изменения количества активов (ИКА), производство | - |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) | - |  | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Неподконтрольные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 23948 | 23509 | 23069 | 22630 | 22190 | 21751 | 21311 | 20872 | 20432 | 19993 | 7 | 7 |
| Арендная плата | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 3962 | 3523 | 3083 | 2644 | 2204 | 1765 | 1325 | 886 | 446 | 7 | 7 | 7 |
| а) плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | тыс. руб. | 0 | 0,0 | 0,0 | 3,9 | 4,0 | 4,2 | 4,4 | 4,5 | 4,7 | 4,9 | 5,1 | 5,3 | 5,5 | 5,7 | 6,0 |
| индекс-дефлятор | - |  | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 |
| б) расходы на обязательное страхование | тыс. руб. | 0 | 0,00 | 0,00 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
| в) налог на имущество | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 3957 | 3518 | 3078 | 2638 | 2198 | 1759 | 1319 | 879 | 440 | 0 | 0 | 0 |
| в-1) изменение по существующему оборудованию | тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в-2) с нового оборудования теплоисточников, принятого на техническое обслуживание | тыс. руб. |  | 0 | 0 | 3957 | 3518 | 3078 | 2638 | 2198 | 1759 | 1319 | 879 | 440 | 0 | 0 | 0 |
| г) земельный налог | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| д) прочие расходы | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 19986 | 19986 | 19986 | 19986 | 19986 | 19986 | 19986 | 19986 | 19986 | 19986 | 0 | 0 |
| а) изменение по существующему оборудованию | тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) нового оборудования теплоисточников, принятого на техническое обслуживание | тыс. руб. |  | 0 | 0 | 19986 | 19986 | 19986 | 19986 | 19986 | 19986 | 19986 | 19986 | 19986 | 19986 | 0 | 0 |
| Итого неподконтрольные расходы без учета налога на прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 23948 | 23509 | 23069 | 22630 | 22190 | 21751 | 21311 | 20872 | 20432 | 19993 | 7 | 7 |
| Налог на прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| проценты по займам и кредитам | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| возврат основного долга | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 23948 | 23509 | 23069 | 22630 | 22190 | 21751 | 21311 | 20872 | 20432 | 19993 | 7 | 7 |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 95108 | 96886 | 99987 | 103016 | 106180 | 109391 | 112779 | 116339 | 119893 | 123519 | 127559 | 131430 |
| 1. Расходы на топливо | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 82754 | 84298 | 86993 | 89624 | 92373 | 95163 | 98107 | 101200 | 104286 | 107437 | 110945 | 114308 |
| Расход условного топлива в целом по станции | тыс. т.у.т | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 18,085 | 17,886 | 17,920 | 17,925 | 17,937 | 17,940 | 17,956 | 17,983 | 17,992 | 17,995 | 18,042 | 18,047 |
| Расход условного топлива на отпуск в горячей воде | тыс. т.у.т | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 18,085 | 17,886 | 17,920 | 17,925 | 17,937 | 17,940 | 17,956 | 17,983 | 17,992 | 17,995 | 18,042 | 18,047 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кгу.т/Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 |
| Цена | руб./ту.т | 4187 | 4313 | 4442 | 4576 | 4713 | 4854 | 5000 | 5150 | 5305 | 5464 | 5628 | 5796 | 5970 | 6149 | 6334 |
| индекс-дефлятор | - |  | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 |
| 2. Расходы на электрическую энергию | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 11983 | 12206 | 12597 | 12978 | 13376 | 13780 | 14206 | 14654 | 15101 | 15557 | 16065 | 16552 |
| Расход электрической энергии на источнике | млн. кВт*ч | 0,0 | 0,000 | 0,000 | 2,319 | 2,293 | 2,297 | 2,298 | 2,300 | 2,300 | 2,302 | 2,305 | 2,307 | 2,307 | 2,313 | 2,314 |
| Удельный расход электроэнергии на выработку 1 Гкал | кВт*ч/ Гкал | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| Тариф средневзвешенный | руб./кВт*ч | 4,73 | 4,87 | 5,02 | 5,17 | 5,32 | 5,48 | 5,65 | 5,82 | 5,99 | 6,17 | 6,36 | 6,55 | 6,74 | 6,95 | 7,15 |
| индекс-дефлятор | - |  | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 |
| 3. Расходы на холодную воду | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 371 | 382 | 398 | 414 | 431 | 448 | 466 | 486 | 506 | 526 | 548 | 570 |
| Расход холодной воды | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Удельный расход холодной воды на выработку 1 Гкал | м3/Гкал | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Цена | руб./м3 | 28,47 | 29,61 | 30,80 | 32,03 | 33,31 | 34,64 | 36,03 | 37,47 | 38,97 | 40,53 | 42,15 | 43,83 | 45,59 | 47,41 | 49,31 |
| индекс-дефлятор | - |  | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 |
| Прибыль, в т.ч. | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нормативная прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прибыль, учитываемая в тарифе, направляемая на инвестиции в капвложения | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | тыс. руб. | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НВВ, отнесенная к полезному отпуску | руб./Гкал |  | 0,00 | 0,00 | 1156,58 | 1185,01 | 1209,91 | 1236,25 | 1263,36 | 1291,57 | 1320,48 | 1350,20 | 1381,27 | 1413,50 | 1276,97 | 1315,21 |
| Индекс роста цены | % |  | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 102,5% | 102,1% | 102,2% | 102,2% | 102,2% | 102,2% | 102,3% | 102,3% | 102,3% | 90,3% | 103,0% |
| Передача тепловой энергии по тепловым сетям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НВВ | тыс. руб. | 0 | 621 | 2131 | 145287 | 147244 | 150585 | 153870 | 157313 | 160826 | 164541 | 168453 | 172382 | 176407 | 161334 | 166096 |
| Покупка | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,93 | 114,66 | 114,87 | 114,90 | 114,98 | 115,00 | 115,10 | 115,27 | 115,33 | 115,35 | 115,65 | 115,69 |
| Полезный отпуск | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,47 | 110,25 | 110,46 | 110,48 | 110,56 | 110,58 | 110,68 | 110,84 | 110,89 | 110,92 | 111,20 | 111,24 |
| Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 2734 | 2815 | 2898 | 2984 | 3072 | 3164 | 3258 | 3355 | 3455 | 3558 | 3663 | 3771 |
| Расчет коэффициента индексации: | - |  | 102,37 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 103,01 | 102,96 | 102,96 | 103,01 | 102,96 | 102,96 | 102,96 |
| Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) | - |  | 103,40 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 |
| Индекс эффективности операционных расходов (ИОР) | % |  | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления деятельности по передаче тепловой энергии | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161,70 | 161,70 | 161,70 | 161,70 | 161,70 | 161,80 | 161,80 | 161,80 | 161,90 | 161,90 | 161,90 | 161,90 |
| Индекс изменения количества активов (ИКА), передача | - |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) | - |  | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Неподконтрольные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 621 | 2131 | 5354 | 5387 | 5423 | 5462 | 5502 | 5547 | 5592 | 5641 | 5693 | 5746 | 5803 | 5862 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 68 | 70 | 72 | 74 | 77 | 79 | 81 | 84 | 86 | 89 | 91 | 94 |
| Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 0 | 0 | 1130 | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 |
| а) по существующим ОС | тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) по объектам инвестирования, возводимым с 2019 г. | тыс. руб. |  | 0 | 1130 | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 |
| Налог на имущество | тыс. руб. | 0 | 621 | 1001 | 960 | 919 | 878 | 837 | 796 | 755 | 714 | 673 | 632 | 591 | 550 | 509 |
| а) изменение по существующему оборудованию | тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) нового оборудования тепловых сетей, принятых на техническое обслуживание | тыс. руб. |  | 621 | 1001 | 960 | 919 | 878 | 837 | 796 | 755 | 714 | 673 | 632 | 591 | 550 | 509 |
| Налог на прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы по сомнительным долгам | тыс. руб. | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на сбыт | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 2460 | 2533 | 2608 | 2685 | 2765 | 2848 | 2932 | 3019 | 3110 | 3202 | 3297 | 3394 |
| индекс-дефлятор | - |  | 102,37 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 103,01 | 102,96 | 102,96 | 103,01 | 102,96 | 102,96 | 102,96 |
| Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| проценты по займам и кредитам | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| возврат основного долга | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 137200 | 139042 | 142264 | 145424 | 148738 | 152115 | 155690 | 159458 | 163234 | 167103 | 151868 | 156462 |
| 1. Расходы на электрическую энергию | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 3067 | 3124 | 3224 | 3321 | 3423 | 3527 | 3636 | 3750 | 3865 | 3981 | 4111 | 4236 |
| Расход электрической энергии | млн. кВт*ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,5574 | 0,5512 | 0,5523 | 0,5524 | 0,5528 | 0,5529 | 0,5534 | 0,5542 | 0,5545 | 0,5546 | 0,5560 | 0,5562 |
| Удельный расход электроэнергии на отпуск 1 Гкал | кВт*ч/ Гкал | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Тариф средневзвешенный | руб./кВт*ч | 5,035 | 5,186 | 5,342 | 5,502 | 5,667 | 5,837 | 6,012 | 6,193 | 6,379 | 6,570 | 6,767 | 6,970 | 7,179 | 7,394 | 7,616 |
| индекс-дефлятор | - |  | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 |
| 2. Расходы на тепловую энергию | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 134085 | 135868 | 138988 | 142049 | 145259 | 148530 | 151994 | 155644 | 159303 | 163053 | 147685 | 152152 |
| Покупка тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,93 | 114,66 | 114,87 | 114,90 | 114,98 | 115,00 | 115,10 | 115,27 | 115,33 | 115,35 | 115,65 | 115,69 |
| Доля потерь от покупки | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Цена на тепловую энергию | руб./Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1156,58 | 1185,01 | 1209,91 | 1236,25 | 1263,36 | 1291,57 | 1320,48 | 1350,20 | 1381,27 | 1413,50 | 1276,97 | 1315,21 |
| 3. Расходы на холодную воду | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 49 | 50 | 52 | 54 | 56 | 59 | 61 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 |
| Расход холодной воды | тыс. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,191 | 2,167 | 2,171 | 2,172 | 2,173 | 2,173 | 2,175 | 2,179 | 2,180 | 2,180 | 2,186 | 2,186 |
| Удельный расход ХВ на передачу единицы тепловой энергии | м3/Гкал | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 |
| Тариф на холодную воду | руб./м3 | 19,680 | 20,467 | 21,286 | 22,137 | 23,023 | 23,943 | 24,901 | 25,897 | 26,933 | 28,010 | 29,131 | 30,296 | 31,508 | 32,768 | 34,079 |
| индекс-дефлятор | - |  | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 |
| Прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нормативная прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы на капитальные вложения (инвестиции), определяемые в соответствии с инвестиционными программами | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | тыс. руб. | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НВВ, отнесенная к полезному отпуску | руб./Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1303,34 | 1335,60 | 1363,30 | 1392,69 | 1422,93 | 1454,43 | 1486,67 | 1519,77 | 1554,47 | 1590,43 | 1450,79 | 1493,17 |
| Индекс роста тарифа | % |  | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 102,5% | 102,1% | 102,2% | 102,2% | 102,2% | 102,2% | 102,2% | 102,3% | 102,3% | 91,2% | 102,9% |
| Теплоисточник № | 34 | Новая БМК 8,4 МВт - ТСО не определена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НВВ | тыс. руб. | 0 | 0 | 16939 | 17217 | 17507 | 17808 | 18120 | 18444 | 18781 | 19130 | 19493 | 19869 | 16389 | 16880 | 17386 |
| Полезный отпуск в горячей воде, в т.ч. | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 12,75 | 12,75 | 12,75 | 12,75 | 12,75 | 12,75 | 12,75 | 12,75 | 12,75 | 12,75 | 12,75 | 12,75 | 12,75 |
| а) организации-перепродавцы | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 12,75 | 12,75 | 12,75 | 12,75 | 12,75 | 12,75 | 12,75 | 12,75 | 12,75 | 12,75 | 12,75 | 12,75 | 12,75 |
| б) прочие | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Полезный отпуск в паре | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Полезный отпуск с коллекторов по всем видам теплоносителя | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 12,75 | 12,75 | 12,75 | 12,75 | 12,75 | 12,75 | 12,75 | 12,75 | 12,75 | 12,75 | 12,75 | 12,75 | 12,75 |
| Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 0 | 0 | 2044 | 2104 | 2166 | 2230 | 2296 | 2364 | 2434 | 2506 | 2581 | 2657 | 2736 | 2817 | 2900 |
| Расчет коэффициента индексации: | - |  | 102,37 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 |
| Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) | - |  | 103,40 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 |
| Индекс эффективности операционных расходов (ИОР) | % |  | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии (производство) | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
| Индекс изменения количества активов (ИКА), производство | - |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) | - |  | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Неподконтрольные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 4741 | 4654 | 4567 | 4480 | 4393 | 4306 | 4219 | 4132 | 4045 | 3958 | 1 | 1 | 1 |
| Арендная плата | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 784 | 697 | 610 | 523 | 436 | 349 | 262 | 175 | 88 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| а) плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | тыс. руб. | 0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| индекс-дефлятор | - |  | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 |
| б) расходы на обязательное страхование | тыс. руб. | 0 | 0,00 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| в) налог на имущество | тыс. руб. | 0 | 0 | 783 | 696 | 609 | 522 | 435 | 348 | 261 | 174 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в-1) изменение по существующему оборудованию | тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в-2) с нового оборудования теплоисточников, принятого на техническое обслуживание | тыс. руб. |  | 0 | 783 | 696 | 609 | 522 | 435 | 348 | 261 | 174 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| г) земельный налог | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| д) прочие расходы | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 0 | 0 | 3957 | 3957 | 3957 | 3957 | 3957 | 3957 | 3957 | 3957 | 3957 | 3957 | 0 | 0 | 0 |
| а) изменение по существующему оборудованию | тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) нового оборудования теплоисточников, принятого на техническое обслуживание | тыс. руб. |  | 0 | 3957 | 3957 | 3957 | 3957 | 3957 | 3957 | 3957 | 3957 | 3957 | 3957 | 0 | 0 | 0 |
| Итого неподконтрольные расходы без учета налога на прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 4741 | 4654 | 4567 | 4480 | 4393 | 4306 | 4219 | 4132 | 4045 | 3958 | 1 | 1 | 1 |
| Налог на прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| проценты по займам и кредитам | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| возврат основного долга | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 0 | 0 | 4741 | 4654 | 4567 | 4480 | 4393 | 4306 | 4219 | 4132 | 4045 | 3958 | 1 | 1 | 1 |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 0 | 0 | 10154 | 10459 | 10774 | 11097 | 11431 | 11774 | 12128 | 12492 | 12867 | 13254 | 13652 | 14062 | 14485 |
| 1. Расходы на топливо | тыс. руб. | 0 | 0 | 8836 | 9101 | 9374 | 9655 | 9945 | 10243 | 10550 | 10867 | 11193 | 11529 | 11874 | 12231 | 12598 |
| Расход условного топлива в целом по станции | тыс. т.у.т | 0,000 | 0,000 | 1,989 | 1,989 | 1,989 | 1,989 | 1,989 | 1,989 | 1,989 | 1,989 | 1,989 | 1,989 | 1,989 | 1,989 | 1,989 |
| Расход условного топлива на отпуск в горячей воде | тыс. т.у.т | 0,000 | 0,000 | 1,989 | 1,989 | 1,989 | 1,989 | 1,989 | 1,989 | 1,989 | 1,989 | 1,989 | 1,989 | 1,989 | 1,989 | 1,989 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кгу.т/Гкал | 0,0 | 0,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 |
| Цена | руб./ту.т | 4187 | 4313 | 4442 | 4576 | 4713 | 4854 | 5000 | 5150 | 5305 | 5464 | 5628 | 5796 | 5970 | 6149 | 6334 |
| индекс-дефлятор | - |  | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 |
| 2. Расходы на электрическую энергию | тыс. руб. | 0 | 0 | 1279 | 1318 | 1357 | 1398 | 1440 | 1483 | 1528 | 1574 | 1621 | 1669 | 1719 | 1771 | 1824 |
| Расход электрической энергии на источнике | млн. кВт*ч | 0,0 | 0,000 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 |
| Удельный расход электроэнергии на выработку 1 Гкал | кВт*ч/ Гкал | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| Тариф средневзвешенный | руб./кВт*ч | 4,73 | 4,87 | 5,02 | 5,17 | 5,32 | 5,48 | 5,65 | 5,82 | 5,99 | 6,17 | 6,36 | 6,55 | 6,74 | 6,95 | 7,15 |
| индекс-дефлятор | - |  | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 |
| 3. Расходы на холодную воду | тыс. руб. | 0 | 0 | 39 | 41 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 63 |
| Расход холодной воды | тыс. м3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Удельный расход холодной воды на выработку 1 Гкал | м3/Гкал | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Цена | руб./м3 | 28,47 | 29,61 | 30,80 | 32,03 | 33,31 | 34,64 | 36,03 | 37,47 | 38,97 | 40,53 | 42,15 | 43,83 | 45,59 | 47,41 | 49,31 |
| индекс-дефлятор | - |  | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 |
| Прибыль, в т.ч. | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нормативная прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прибыль, учитываемая в тарифе, направляемая на инвестиции в капвложения | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | тыс. руб. | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НВВ, отнесенная к полезному отпуску | руб./Гкал |  | 0,00 | 1328,61 | 1350,44 | 1373,14 | 1396,73 | 1421,23 | 1446,67 | 1473,07 | 1500,47 | 1528,90 | 1558,39 | 1285,43 | 1323,95 | 1363,63 |
| Индекс роста цены | % |  | 0,0% | 0,0% | 101,6% | 101,7% | 101,7% | 101,8% | 101,8% | 101,8% | 101,9% | 101,9% | 101,9% | 82,5% | 103,0% | 103,0% |
| Передача тепловой энергии по тепловым сетям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НВВ | тыс. руб. | 0 | 0 | 17929 | 28311 | 28927 | 29565 | 30224 | 30905 | 31609 | 32337 | 33089 | 33866 | 30799 | 31715 | 32659 |
| Покупка | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 12,75 | 12,75 | 12,75 | 12,75 | 12,75 | 12,75 | 12,75 | 12,75 | 12,75 | 12,75 | 12,75 | 12,75 | 12,75 |
| Полезный отпуск | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 12,26 | 12,26 | 12,26 | 12,26 | 12,26 | 12,26 | 12,26 | 12,26 | 12,26 | 12,26 | 12,26 | 12,26 | 12,26 |
| Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 0 | 0 | 372 | 6187 | 6371 | 6559 | 6753 | 6953 | 7159 | 7371 | 7589 | 7814 | 8045 | 8283 | 8528 |
| Расчет коэффициента индексации: | - |  | 102,37 | 102,96 | 1664,44 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 |
| Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) | - |  | 103,40 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 |
| Индекс эффективности операционных расходов (ИОР) | % |  | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления деятельности по передаче тепловой энергии | - | 0,00 | 0,00 | 2,70 | 57,30 | 57,30 | 57,30 | 57,30 | 57,30 | 57,30 | 57,30 | 57,30 | 57,30 | 57,30 | 57,30 | 57,30 |
| Индекс изменения количества активов (ИКА), передача | - |  | 0,000 | 0,000 | 20,222 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) | - |  | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Неподконтрольные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 285 | 4564 | 4697 | 4834 | 4976 | 5122 | 5272 | 5426 | 5585 | 5749 | 5918 | 6091 | 6270 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 0 | 0 | 9 | 154 | 159 | 163 | 168 | 173 | 178 | 184 | 189 | 195 | 200 | 206 | 213 |
| Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| а) по существующим ОС | тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) по объектам инвестирования, возводимым с 2019 г. | тыс. руб. |  | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Налог на имущество | тыс. руб. | 0 | 0 | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 |
| а) изменение по существующему оборудованию | тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) нового оборудования тепловых сетей, принятых на техническое обслуживание | тыс. руб. |  | 0 | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 |
| Налог на прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы по сомнительным долгам | тыс. руб. | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на сбыт | тыс. руб. | 0 | 0 | 263 | 4372 | 4501 | 4634 | 4772 | 4913 | 5058 | 5208 | 5362 | 5521 | 5684 | 5853 | 6026 |
| индекс-дефлятор | - |  | 102,37 | 102,96 | 1664,44 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 |
| Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| проценты по займам и кредитам | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| возврат основного долга | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 0 | 0 | 17272 | 17560 | 17860 | 18171 | 18495 | 18830 | 19178 | 19540 | 19915 | 20303 | 16836 | 17341 | 17861 |
| 1. Расходы на электрическую энергию | тыс. руб. | 0 | 0 | 327 | 337 | 347 | 358 | 369 | 380 | 391 | 403 | 415 | 427 | 440 | 453 | 467 |
| Расход электрической энергии | млн. кВт*ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0613 | 0,0613 | 0,0613 | 0,0613 | 0,0613 | 0,0613 | 0,0613 | 0,0613 | 0,0613 | 0,0613 | 0,0613 | 0,0613 | 0,0613 |
| Удельный расход электроэнергии на отпуск 1 Гкал | кВт*ч/ Гкал | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Тариф средневзвешенный | руб./кВт*ч | 5,035 | 5,186 | 5,342 | 5,502 | 5,667 | 5,837 | 6,012 | 6,193 | 6,379 | 6,570 | 6,767 | 6,970 | 7,179 | 7,394 | 7,616 |
| индекс-дефлятор | - |  | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 |
| 2. Расходы на тепловую энергию | тыс. руб. | 0 | 0 | 16939 | 17217 | 17507 | 17808 | 18120 | 18444 | 18781 | 19130 | 19493 | 19869 | 16389 | 16880 | 17386 |
| Покупка тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 12,75 | 12,75 | 12,75 | 12,75 | 12,75 | 12,75 | 12,75 | 12,75 | 12,75 | 12,75 | 12,75 | 12,75 | 12,75 |
| Доля потерь от покупки | - | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Цена на тепловую энергию | руб./Гкал | 0,00 | 0,00 | 1328,61 | 1350,44 | 1373,14 | 1396,73 | 1421,23 | 1446,67 | 1473,07 | 1500,47 | 1528,90 | 1558,39 | 1285,43 | 1323,95 | 1363,63 |
| 3. Расходы на холодную воду | тыс. руб. | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 |
| Расход холодной воды | тыс. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,241 | 0,241 | 0,241 | 0,241 | 0,241 | 0,241 | 0,241 | 0,241 | 0,241 | 0,241 | 0,241 | 0,241 | 0,241 |
| Удельный расход ХВ на передачу единицы тепловой энергии | м3/Гкал | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 |
| Тариф на холодную воду | руб./м3 | 19,680 | 20,467 | 21,286 | 22,137 | 23,023 | 23,943 | 24,901 | 25,897 | 26,933 | 28,010 | 29,131 | 30,296 | 31,508 | 32,768 | 34,079 |
| индекс-дефлятор | - |  | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 |
| Прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нормативная прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы на капитальные вложения (инвестиции), определяемые в соответствии с инвестиционными программами | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | тыс. руб. | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НВВ, отнесенная к полезному отпуску | руб./Гкал | 0,00 | 0,00 | 1462,49 | 2309,38 | 2359,66 | 2411,64 | 2465,40 | 2520,96 | 2578,40 | 2637,76 | 2699,10 | 2762,49 | 2512,30 | 2587,06 | 2664,04 |
| Индекс роста тарифа | % |  | 0,0% | 0,0% | 157,9% | 102,2% | 102,2% | 102,2% | 102,3% | 102,3% | 102,3% | 102,3% | 102,3% | 90,9% | 103,0% | 103,0% |
| Теплоисточник № | 35 | Новая БМК 6,0 МВт - ТСО не определена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НВВ | тыс. руб. | 0 | 0 | 14652 | 14927 | 15213 | 15509 | 15816 | 16134 | 16464 | 16805 | 17158 | 17524 | 15138 | 15592 | 16059 |
| Полезный отпуск в горячей воде, в т.ч. | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 12,31 | 12,31 | 12,31 | 12,31 | 12,31 | 12,31 | 12,31 | 12,31 | 12,31 | 12,31 | 12,31 | 12,31 | 12,31 |
| а) организации-перепродавцы | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 12,31 | 12,31 | 12,31 | 12,31 | 12,31 | 12,31 | 12,31 | 12,31 | 12,31 | 12,31 | 12,31 | 12,31 | 12,31 |
| б) прочие | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Полезный отпуск в паре | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Полезный отпуск с коллекторов по всем видам теплоносителя | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 12,31 | 12,31 | 12,31 | 12,31 | 12,31 | 12,31 | 12,31 | 12,31 | 12,31 | 12,31 | 12,31 | 12,31 | 12,31 |
| Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 0 | 0 | 1460 | 1503 | 1547 | 1593 | 1640 | 1689 | 1739 | 1790 | 1843 | 1898 | 1954 | 2012 | 2071 |
| Расчет коэффициента индексации: | - |  | 102,37 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 |
| Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) | - |  | 103,40 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 |
| Индекс эффективности операционных расходов (ИОР) | % |  | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии (производство) | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
| Индекс изменения количества активов (ИКА), производство | - |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) | - |  | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Неподконтрольные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 3387 | 3324 | 3262 | 3200 | 3138 | 3076 | 3014 | 2951 | 2889 | 2827 | 1 | 1 | 1 |
| Арендная плата | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 560 | 498 | 436 | 374 | 311 | 249 | 187 | 125 | 63 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| а) плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | тыс. руб. | 0 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| индекс-дефлятор | - |  | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 |
| б) расходы на обязательное страхование | тыс. руб. | 0 | 0,00 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| в) налог на имущество | тыс. руб. | 0 | 0 | 560 | 497 | 435 | 373 | 311 | 249 | 187 | 124 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в-1) изменение по существующему оборудованию | тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в-2) с нового оборудования теплоисточников, принятого на техническое обслуживание | тыс. руб. |  | 0 | 560 | 497 | 435 | 373 | 311 | 249 | 187 | 124 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| г) земельный налог | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| д) прочие расходы | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 0 | 0 | 2826 | 2826 | 2826 | 2826 | 2826 | 2826 | 2826 | 2826 | 2826 | 2826 | 0 | 0 | 0 |
| а) изменение по существующему оборудованию | тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) нового оборудования теплоисточников, принятого на техническое обслуживание | тыс. руб. |  | 0 | 2826 | 2826 | 2826 | 2826 | 2826 | 2826 | 2826 | 2826 | 2826 | 2826 | 0 | 0 | 0 |
| Итого неподконтрольные расходы без учета налога на прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 3387 | 3324 | 3262 | 3200 | 3138 | 3076 | 3014 | 2951 | 2889 | 2827 | 1 | 1 | 1 |
| Налог на прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| проценты по займам и кредитам | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| возврат основного долга | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 0 | 0 | 3387 | 3324 | 3262 | 3200 | 3138 | 3076 | 3014 | 2951 | 2889 | 2827 | 1 | 1 | 1 |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 0 | 0 | 9806 | 10100 | 10404 | 10716 | 11038 | 11370 | 11711 | 12063 | 12425 | 12799 | 13183 | 13579 | 13987 |
| 1. Расходы на топливо | тыс. руб. | 0 | 0 | 8532 | 8788 | 9052 | 9324 | 9603 | 9891 | 10188 | 10494 | 10809 | 11133 | 11467 | 11811 | 12165 |
| Расход условного топлива в целом по станции | тыс. т.у.т | 0,000 | 0,000 | 1,921 | 1,921 | 1,921 | 1,921 | 1,921 | 1,921 | 1,921 | 1,921 | 1,921 | 1,921 | 1,921 | 1,921 | 1,921 |
| Расход условного топлива на отпуск в горячей воде | тыс. т.у.т | 0,000 | 0,000 | 1,921 | 1,921 | 1,921 | 1,921 | 1,921 | 1,921 | 1,921 | 1,921 | 1,921 | 1,921 | 1,921 | 1,921 | 1,921 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кгу.т/Гкал | 0,0 | 0,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 |
| Цена | руб./ту.т | 4187 | 4313 | 4442 | 4576 | 4713 | 4854 | 5000 | 5150 | 5305 | 5464 | 5628 | 5796 | 5970 | 6149 | 6334 |
| индекс-дефлятор | - |  | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 |
| 2. Расходы на электрическую энергию | тыс. руб. | 0 | 0 | 1235 | 1273 | 1311 | 1350 | 1391 | 1432 | 1475 | 1520 | 1565 | 1612 | 1660 | 1710 | 1762 |
| Расход электрической энергии на источнике | млн. кВт*ч | 0,0 | 0,000 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 |
| Удельный расход электроэнергии на выработку 1 Гкал | кВт*ч/ Гкал | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| Тариф средневзвешенный | руб./кВт*ч | 4,73 | 4,87 | 5,02 | 5,17 | 5,32 | 5,48 | 5,65 | 5,82 | 5,99 | 6,17 | 6,36 | 6,55 | 6,74 | 6,95 | 7,15 |
| индекс-дефлятор | - |  | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 |
| 3. Расходы на холодную воду | тыс. руб. | 0 | 0 | 38 | 39 | 41 | 43 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 |
| Расход холодной воды | тыс. м3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Удельный расход холодной воды на выработку 1 Гкал | м3/Гкал | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Цена | руб./м3 | 28,47 | 29,61 | 30,80 | 32,03 | 33,31 | 34,64 | 36,03 | 37,47 | 38,97 | 40,53 | 42,15 | 43,83 | 45,59 | 47,41 | 49,31 |
| индекс-дефлятор | - |  | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 |
| Прибыль, в т.ч. | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нормативная прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прибыль, учитываемая в тарифе, направляемая на инвестиции в капвложения | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | тыс. руб. | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НВВ, отнесенная к полезному отпуску | руб./Гкал |  | 0,00 | 1190,08 | 1212,46 | 1235,66 | 1259,72 | 1284,65 | 1310,47 | 1337,23 | 1364,93 | 1393,62 | 1423,32 | 1229,55 | 1266,42 | 1304,40 |
| Индекс роста цены | % |  | 0,0% | 0,0% | 101,9% | 101,9% | 101,9% | 102,0% | 102,0% | 102,0% | 102,1% | 102,1% | 102,1% | 86,4% | 103,0% | 103,0% |
| Передача тепловой энергии по тепловым сетям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НВВ | тыс. руб. | 0 | 0 | 15675 | 20508 | 20937 | 21382 | 21841 | 22317 | 22809 | 23318 | 23844 | 24387 | 22185 | 22828 | 23491 |
| Покупка | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 12,31 | 12,31 | 12,31 | 12,31 | 12,31 | 12,31 | 12,31 | 12,31 | 12,31 | 12,31 | 12,31 | 12,31 | 12,31 |
| Полезный отпуск | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 11,84 | 11,84 | 11,84 | 11,84 | 11,84 | 11,84 | 11,84 | 11,84 | 11,84 | 11,84 | 11,84 | 11,84 | 11,84 |
| Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 0 | 0 | 266 | 2404 | 2475 | 2548 | 2624 | 2701 | 2781 | 2864 | 2948 | 3036 | 3126 | 3218 | 3313 |
| Расчет коэффициента индексации: | - |  | 102,37 | 102,96 | 905,33 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 |
| Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) | - |  | 103,40 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 |
| Индекс эффективности операционных расходов (ИОР) | % |  | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления деятельности по передаче тепловой энергии | - | 0,00 | 0,00 | 2,30 | 26,20 | 26,20 | 26,20 | 26,20 | 26,20 | 26,20 | 26,20 | 26,20 | 26,20 | 26,20 | 26,20 | 26,20 |
| Индекс изменения количества активов (ИКА), передача | - |  | 0,000 | 0,000 | 10,391 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) | - |  | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Неподконтрольные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 436 | 2845 | 2908 | 2973 | 3040 | 3109 | 3180 | 3254 | 3330 | 3408 | 3489 | 3573 | 3659 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 0 | 0 | 7 | 60 | 62 | 64 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 76 | 78 | 80 | 83 |
| Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| а) по существующим ОС | тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) по объектам инвестирования, возводимым с 2019 г. | тыс. руб. |  | 0 | 0 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Налог на имущество | тыс. руб. | 0 | 0 | 176 | 169 | 162 | 155 | 148 | 141 | 134 | 127 | 120 | 113 | 106 | 99 | 92 |
| а) изменение по существующему оборудованию | тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) нового оборудования тепловых сетей, принятых на техническое обслуживание | тыс. руб. |  | 0 | 176 | 169 | 162 | 155 | 148 | 141 | 134 | 127 | 120 | 113 | 106 | 99 | 92 |
| Налог на прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы по сомнительным долгам | тыс. руб. | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на сбыт | тыс. руб. | 0 | 0 | 254 | 2296 | 2364 | 2434 | 2506 | 2580 | 2657 | 2735 | 2816 | 2900 | 2986 | 3074 | 3165 |
| индекс-дефлятор | - |  | 102,37 | 102,96 | 905,33 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 |
| Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| проценты по займам и кредитам | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| возврат основного долга | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 0 | 0 | 14973 | 15258 | 15554 | 15860 | 16178 | 16507 | 16847 | 17200 | 17565 | 17943 | 15570 | 16037 | 16518 |
| 1. Расходы на электрическую энергию | тыс. руб. | 0 | 0 | 316 | 326 | 335 | 346 | 356 | 367 | 378 | 389 | 401 | 413 | 425 | 438 | 451 |
| Расход электрической энергии | млн. кВт*ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0592 | 0,0592 | 0,0592 | 0,0592 | 0,0592 | 0,0592 | 0,0592 | 0,0592 | 0,0592 | 0,0592 | 0,0592 | 0,0592 | 0,0592 |
| Удельный расход электроэнергии на отпуск 1 Гкал | кВт*ч/ Гкал | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Тариф средневзвешенный | руб./кВт*ч | 5,035 | 5,186 | 5,342 | 5,502 | 5,667 | 5,837 | 6,012 | 6,193 | 6,379 | 6,570 | 6,767 | 6,970 | 7,179 | 7,394 | 7,616 |
| индекс-дефлятор | - |  | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 |
| 2. Расходы на тепловую энергию | тыс. руб. | 0 | 0 | 14652 | 14927 | 15213 | 15509 | 15816 | 16134 | 16464 | 16805 | 17158 | 17524 | 15138 | 15592 | 16059 |
| Покупка тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 12,31 | 12,31 | 12,31 | 12,31 | 12,31 | 12,31 | 12,31 | 12,31 | 12,31 | 12,31 | 12,31 | 12,31 | 12,31 |
| Доля потерь от покупки | - | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Цена на тепловую энергию | руб./Гкал | 0,00 | 0,00 | 1190,08 | 1212,46 | 1235,66 | 1259,72 | 1284,65 | 1310,47 | 1337,23 | 1364,93 | 1393,62 | 1423,32 | 1229,55 | 1266,42 | 1304,40 |
| 3. Расходы на холодную воду | тыс. руб. | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 |
| Расход холодной воды | тыс. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,233 | 0,233 | 0,233 | 0,233 | 0,233 | 0,233 | 0,233 | 0,233 | 0,233 | 0,233 | 0,233 | 0,233 | 0,233 |
| Удельный расход ХВ на передачу единицы тепловой энергии | м3/Гкал | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 |
| Тариф на холодную воду | руб./м3 | 19,680 | 20,467 | 21,286 | 22,137 | 23,023 | 23,943 | 24,901 | 25,897 | 26,933 | 28,010 | 29,131 | 30,296 | 31,508 | 32,768 | 34,079 |
| индекс-дефлятор | - |  | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 |
| Прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нормативная прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы на капитальные вложения (инвестиции), определяемые в соответствии с инвестиционными программами | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | тыс. руб. | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НВВ, отнесенная к полезному отпуску | руб./Гкал | 0,00 | 0,00 | 1324,09 | 1732,31 | 1768,60 | 1806,14 | 1844,99 | 1885,16 | 1926,72 | 1969,68 | 2014,11 | 2060,04 | 1874,03 | 1928,35 | 1984,32 |
| Индекс роста тарифа | % |  | 0,0% | 0,0% | 130,8% | 102,1% | 102,1% | 102,2% | 102,2% | 102,2% | 102,2% | 102,3% | 102,3% | 91,0% | 102,9% | 102,9% |
| Теплоисточник № | 36 | Новая БМК вместо ЦТП №1 - ТСО не определена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НВВ | тыс. руб. | 0 | 0 | 35133 | 35797 | 36485 | 37198 | 37938 | 38703 | 39496 | 40318 | 41168 | 42048 | 36389 | 37480 | 38603 |
| Полезный отпуск в горячей воде, в т.ч. | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 28,67 | 28,67 | 28,67 | 28,67 | 28,67 | 28,67 | 28,67 | 28,67 | 28,67 | 28,67 | 28,67 | 28,67 | 28,67 |
| а) организации-перепродавцы | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 28,67 | 28,67 | 28,67 | 28,67 | 28,67 | 28,67 | 28,67 | 28,67 | 28,67 | 28,67 | 28,67 | 28,67 | 28,67 |
| б) прочие | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Полезный отпуск в паре | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Полезный отпуск с коллекторов по всем видам теплоносителя | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 28,67 | 28,67 | 28,67 | 28,67 | 28,67 | 28,67 | 28,67 | 28,67 | 28,67 | 28,67 | 28,67 | 28,67 | 28,67 |
| Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 0 | 0 | 4247 | 4373 | 4502 | 4636 | 4773 | 4914 | 5060 | 5209 | 5364 | 5522 | 5686 | 5854 | 6027 |
| Расчет коэффициента индексации: | - |  | 102,37 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 |
| Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) | - |  | 103,40 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 |
| Индекс эффективности операционных расходов (ИОР) | % |  | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии (производство) | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| Индекс изменения количества активов (ИКА), производство | - |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) | - |  | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Неподконтрольные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 8050 | 7902 | 7755 | 7607 | 7459 | 7311 | 7164 | 7016 | 6868 | 6720 | 2 | 2 | 2 |
| Арендная плата | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 1332 | 1184 | 1036 | 888 | 741 | 593 | 445 | 297 | 150 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| а) плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | тыс. руб. | 0 | 0,0 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,7 |
| индекс-дефлятор | - |  | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 |
| б) расходы на обязательное страхование | тыс. руб. | 0 | 0,00 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| в) налог на имущество | тыс. руб. | 0 | 0 | 1330 | 1182 | 1035 | 887 | 739 | 591 | 443 | 296 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в-1) изменение по существующему оборудованию | тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в-2) с нового оборудования теплоисточников, принятого на техническое обслуживание | тыс. руб. |  | 0 | 1330 | 1182 | 1035 | 887 | 739 | 591 | 443 | 296 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| г) земельный налог | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| д) прочие расходы | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 0 | 0 | 6718 | 6718 | 6718 | 6718 | 6718 | 6718 | 6718 | 6718 | 6718 | 6718 | 0 | 0 | 0 |
| а) изменение по существующему оборудованию | тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) нового оборудования теплоисточников, принятого на техническое обслуживание | тыс. руб. |  | 0 | 6718 | 6718 | 6718 | 6718 | 6718 | 6718 | 6718 | 6718 | 6718 | 6718 | 0 | 0 | 0 |
| Итого неподконтрольные расходы без учета налога на прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 8050 | 7902 | 7755 | 7607 | 7459 | 7311 | 7164 | 7016 | 6868 | 6720 | 2 | 2 | 2 |
| Налог на прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| проценты по займам и кредитам | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| возврат основного долга | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 0 | 0 | 8050 | 7902 | 7755 | 7607 | 7459 | 7311 | 7164 | 7016 | 6868 | 6720 | 2 | 2 | 2 |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 0 | 0 | 22836 | 23522 | 24228 | 24956 | 25706 | 26478 | 27273 | 28093 | 28937 | 29806 | 30701 | 31624 | 32574 |
| 1. Расходы на топливо | тыс. руб. | 0 | 0 | 19870 | 20466 | 21080 | 21713 | 22364 | 23035 | 23726 | 24438 | 25171 | 25926 | 26704 | 27505 | 28330 |
| Расход условного топлива в целом по станции | тыс. т.у.т | 0,000 | 0,000 | 4,473 | 4,473 | 4,473 | 4,473 | 4,473 | 4,473 | 4,473 | 4,473 | 4,473 | 4,473 | 4,473 | 4,473 | 4,473 |
| Расход условного топлива на отпуск в горячей воде | тыс. т.у.т | 0,000 | 0,000 | 4,473 | 4,473 | 4,473 | 4,473 | 4,473 | 4,473 | 4,473 | 4,473 | 4,473 | 4,473 | 4,473 | 4,473 | 4,473 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кгу.т/Гкал | 0,0 | 0,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 |
| Цена | руб./ту.т | 4187 | 4313 | 4442 | 4576 | 4713 | 4854 | 5000 | 5150 | 5305 | 5464 | 5628 | 5796 | 5970 | 6149 | 6334 |
| индекс-дефлятор | - |  | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 |
| 2. Расходы на электрическую энергию | тыс. руб. | 0 | 0 | 2877 | 2964 | 3052 | 3144 | 3238 | 3335 | 3436 | 3539 | 3645 | 3754 | 3867 | 3983 | 4102 |
| Расход электрической энергии на источнике | млн. кВт*ч | 0,0 | 0,000 | 0,573 | 0,573 | 0,573 | 0,573 | 0,573 | 0,573 | 0,573 | 0,573 | 0,573 | 0,573 | 0,573 | 0,573 | 0,573 |
| Удельный расход электроэнергии на выработку 1 Гкал | кВт*ч/ Гкал | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| Тариф средневзвешенный | руб./кВт*ч | 4,73 | 4,87 | 5,02 | 5,17 | 5,32 | 5,48 | 5,65 | 5,82 | 5,99 | 6,17 | 6,36 | 6,55 | 6,74 | 6,95 | 7,15 |
| индекс-дефлятор | - |  | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 |
| 3. Расходы на холодную воду | тыс. руб. | 0 | 0 | 88 | 92 | 96 | 99 | 103 | 107 | 112 | 116 | 121 | 126 | 131 | 136 | 141 |
| Расход холодной воды | тыс. м3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Удельный расход холодной воды на выработку 1 Гкал | м3/Гкал | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Цена | руб./м3 | 28,47 | 29,61 | 30,80 | 32,03 | 33,31 | 34,64 | 36,03 | 37,47 | 38,97 | 40,53 | 42,15 | 43,83 | 45,59 | 47,41 | 49,31 |
| индекс-дефлятор | - |  | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 |
| Прибыль, в т.ч. | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нормативная прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прибыль, учитываемая в тарифе, направляемая на инвестиции в капвложения | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | тыс. руб. | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НВВ, отнесенная к полезному отпуску | руб./Гкал |  | 0,00 | 1225,36 | 1248,51 | 1272,51 | 1297,39 | 1323,17 | 1349,87 | 1377,54 | 1406,18 | 1435,84 | 1466,54 | 1269,16 | 1307,20 | 1346,38 |
| Индекс роста цены | % |  | 0,0% | 0,0% | 101,9% | 101,9% | 102,0% | 102,0% | 102,0% | 102,0% | 102,1% | 102,1% | 102,1% | 86,5% | 103,0% | 103,0% |
| Передача тепловой энергии по тепловым сетям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НВВ | тыс. руб. | 0 | 0 | 37264 | 43166 | 44073 | 45011 | 45982 | 46986 | 48025 | 49099 | 50210 | 51359 | 45975 | 47350 | 48767 |
| Покупка | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 28,67 | 28,67 | 28,67 | 28,67 | 28,67 | 28,67 | 28,67 | 28,67 | 28,67 | 28,67 | 28,67 | 28,67 | 28,67 |
| Полезный отпуск | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 27,57 | 27,57 | 27,57 | 27,57 | 27,57 | 27,57 | 27,57 | 27,57 | 27,57 | 27,57 | 27,57 | 27,57 | 27,57 |
| Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 0 | 0 | 773 | 3688 | 3797 | 3909 | 4025 | 4144 | 4267 | 4393 | 4523 | 4657 | 4795 | 4937 | 5083 |
| Расчет коэффициента индексации: | - |  | 102,37 | 102,96 | 477,29 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 |
| Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) | - |  | 103,40 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 |
| Индекс эффективности операционных расходов (ИОР) | % |  | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления деятельности по передаче тепловой энергии | - | 0,00 | 0,00 | 4,60 | 26,90 | 26,90 | 26,90 | 26,90 | 26,90 | 26,90 | 26,90 | 26,90 | 26,90 | 26,90 | 26,90 | 26,90 |
| Индекс изменения количества активов (ИКА), передача | - |  | 0,000 | 0,000 | 4,848 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) | - |  | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Неподконтрольные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 610 | 2911 | 2997 | 3086 | 3177 | 3271 | 3368 | 3468 | 3571 | 3676 | 3785 | 3897 | 4012 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 0 | 0 | 19 | 92 | 95 | 97 | 100 | 103 | 106 | 109 | 113 | 116 | 119 | 123 | 127 |
| Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| а) по существующим ОС | тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) по объектам инвестирования, возводимым с 2019 г. | тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог на имущество | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| а) изменение по существующему оборудованию | тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) нового оборудования тепловых сетей, принятых на техническое обслуживание | тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог на прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы по сомнительным долгам | тыс. руб. | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на сбыт | тыс. руб. | 0 | 0 | 591 | 2819 | 2903 | 2989 | 3077 | 3168 | 3262 | 3358 | 3458 | 3560 | 3666 | 3774 | 3886 |
| индекс-дефлятор | - |  | 102,37 | 102,96 | 477,29 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 |
| Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| проценты по займам и кредитам | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| возврат основного долга | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 0 | 0 | 35881 | 36567 | 37279 | 38016 | 38780 | 39571 | 40390 | 41238 | 42117 | 43026 | 37396 | 38517 | 39671 |
| 1. Расходы на электрическую энергию | тыс. руб. | 0 | 0 | 736 | 758 | 781 | 805 | 829 | 854 | 879 | 906 | 933 | 961 | 990 | 1019 | 1050 |
| Расход электрической энергии | млн. кВт*ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,1378 | 0,1378 | 0,1378 | 0,1378 | 0,1378 | 0,1378 | 0,1378 | 0,1378 | 0,1378 | 0,1378 | 0,1378 | 0,1378 | 0,1378 |
| Удельный расход электроэнергии на отпуск 1 Гкал | кВт*ч/ Гкал | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Тариф средневзвешенный | руб./кВт*ч | 5,035 | 5,186 | 5,342 | 5,502 | 5,667 | 5,837 | 6,012 | 6,193 | 6,379 | 6,570 | 6,767 | 6,970 | 7,179 | 7,394 | 7,616 |
| индекс-дефлятор | - |  | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 |
| 2. Расходы на тепловую энергию | тыс. руб. | 0 | 0 | 35133 | 35797 | 36485 | 37198 | 37938 | 38703 | 39496 | 40318 | 41168 | 42048 | 36389 | 37480 | 38603 |
| Покупка тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 28,67 | 28,67 | 28,67 | 28,67 | 28,67 | 28,67 | 28,67 | 28,67 | 28,67 | 28,67 | 28,67 | 28,67 | 28,67 |
| Доля потерь от покупки | - | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Цена на тепловую энергию | руб./Гкал | 0,00 | 0,00 | 1225,36 | 1248,51 | 1272,51 | 1297,39 | 1323,17 | 1349,87 | 1377,54 | 1406,18 | 1435,84 | 1466,54 | 1269,16 | 1307,20 | 1346,38 |
| 3. Расходы на холодную воду | тыс. руб. | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 |
| Расход холодной воды | тыс. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,542 | 0,542 | 0,542 | 0,542 | 0,542 | 0,542 | 0,542 | 0,542 | 0,542 | 0,542 | 0,542 | 0,542 | 0,542 |
| Удельный расход ХВ на передачу единицы тепловой энергии | м3/Гкал | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 |
| Тариф на холодную воду | руб./м3 | 19,680 | 20,467 | 21,286 | 22,137 | 23,023 | 23,943 | 24,901 | 25,897 | 26,933 | 28,010 | 29,131 | 30,296 | 31,508 | 32,768 | 34,079 |
| индекс-дефлятор | - |  | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 |
| Прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нормативная прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы на капитальные вложения (инвестиции), определяемые в соответствии с инвестиционными программами | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | тыс. руб. | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НВВ, отнесенная к полезному отпуску | руб./Гкал | 0,00 | 0,00 | 1351,65 | 1565,74 | 1598,64 | 1632,67 | 1667,89 | 1704,32 | 1741,99 | 1780,96 | 1821,26 | 1862,91 | 1667,65 | 1717,52 | 1768,89 |
| Индекс роста тарифа | % |  | 0,0% | 0,0% | 115,8% | 102,1% | 102,1% | 102,2% | 102,2% | 102,2% | 102,2% | 102,3% | 102,3% | 89,5% | 103,0% | 103,0% |
| ИТОГО по системам от новых котельных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НВВ | тыс. руб. | 0 | 7162 | 106016 | 266219 | 264643 | 266578 | 268504 | 270630 | 272870 | 275358 | 278088 | 277086 | 252176 | 219845 | 226475 |
| Полезный отпуск в горячей воде, в т.ч. | тыс. Гкал | 0,00 | 1,61 | 55,35 | 171,28 | 170,00 | 170,22 | 170,25 | 170,32 | 170,35 | 170,45 | 170,62 | 170,68 | 170,70 | 171,00 | 171,03 |
| а) организации-перепродавцы | тыс. Гкал | 0,00 | 1,61 | 55,35 | 171,28 | 170,00 | 170,22 | 170,25 | 170,32 | 170,35 | 170,45 | 170,62 | 170,68 | 170,70 | 171,00 | 171,03 |
| б) прочие | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Полезный отпуск в паре | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Полезный отпуск с коллекторов по всем видам теплоносителя | тыс. Гкал | 0,00 | 1,61 | 55,35 | 171,28 | 170,00 | 170,22 | 170,25 | 170,32 | 170,35 | 170,45 | 170,62 | 170,68 | 170,70 | 171,00 | 171,03 |
| Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 0 | 303 | 8062 | 23329 | 24020 | 24731 | 25463 | 26216 | 26992 | 27791 | 28614 | 29461 | 30333 | 31231 | 32155 |
| Расчет коэффициента индексации: | - |  | 102,37 | 2024,50 | 242,76 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 |
| Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) | - |  | 103,40 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 |
| Индекс эффективности операционных расходов (ИОР) | % |  | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии (производство) | Гкал/ч | 0,0 | 1,1 | 28,5 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| Индекс изменения количества активов (ИКА), производство | - |  | 0,000 | 24,884 | 1,811 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) | - |  | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Неподконтрольные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 5612 | 47194 | 100250 | 96968 | 93686 | 90404 | 87123 | 83841 | 80559 | 77277 | 70197 | 39060 | 11 | 11 |
| Арендная плата | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 380 | 3014 | 6637 | 5858 | 5080 | 4301 | 3522 | 2744 | 1965 | 1186 | 450 | 10 | 11 | 11 |
| а) плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | тыс. руб. | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 |
| индекс-дефлятор | - |  | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 |
| б) расходы на обязательное страхование | тыс. руб. | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| в) налог на имущество | тыс. руб. | 0 | 380 | 3011 | 6629 | 5850 | 5071 | 4292 | 3513 | 2734 | 1955 | 1176 | 440 | 0 | 0 | 0 |
| в-1) изменение по существующему оборудованию | тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в-2) с нового оборудования теплоисточников, принятого на техническое обслуживание | тыс. руб. |  | 380 | 3011 | 6629 | 5850 | 5071 | 4292 | 3513 | 2734 | 1955 | 1176 | 440 | 0 | 0 | 0 |
| г) земельный налог | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| д) прочие расходы | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 0 | 1920 | 15422 | 35408 | 35408 | 35408 | 35408 | 35408 | 35408 | 35408 | 35408 | 33488 | 19986 | 0 | 0 |
| а) изменение по существующему оборудованию | тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) нового оборудования теплоисточников, принятого на техническое обслуживание | тыс. руб. |  | 1920 | 15422 | 35408 | 35408 | 35408 | 35408 | 35408 | 35408 | 35408 | 35408 | 33488 | 19986 | 0 | 0 |
| Итого неподконтрольные расходы без учета налога на прибыль | тыс. руб. | 0 | 2300 | 18436 | 42045 | 41266 | 40487 | 39709 | 38930 | 38151 | 37373 | 36594 | 33937 | 19996 | 11 | 11 |
| Налог на прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | тыс. руб. |  | 3312 | 28759 | 58206 | 55702 | 53199 | 50696 | 48193 | 45689 | 43186 | 40683 | 36260 | 19063 | 0 | 0 |
| проценты по займам и кредитам | тыс. руб. |  | 1392 | 12006 | 23678 | 21175 | 18672 | 16169 | 13666 | 11162 | 8659 | 6156 | 3653 | 1289 | 0 | 0 |
| возврат основного долга | тыс. руб. |  | 1920 | 16752 | 34527 | 34527 | 34527 | 34527 | 34527 | 34527 | 34527 | 34527 | 32607 | 17775 | 0 | 0 |
| Итого неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 0 | 5612 | 47194 | 100250 | 96968 | 93686 | 90404 | 87123 | 83841 | 80559 | 77277 | 70197 | 39060 | 11 | 11 |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 0 | 1247 | 44081 | 140513 | 143655 | 148161 | 152637 | 157292 | 162037 | 167008 | 172197 | 177428 | 182783 | 188603 | 194309 |
| 1. Расходы на топливо | тыс. руб. | 0 | 1086 | 38356 | 122261 | 124990 | 128906 | 132795 | 136839 | 140962 | 145280 | 149788 | 154332 | 158984 | 164039 | 168995 |
| Расход условного топлива в целом по станции | тыс. т.у.т | 0,000 | 0,252 | 8,634 | 26,719 | 26,520 | 26,554 | 26,559 | 26,571 | 26,574 | 26,590 | 26,617 | 26,626 | 26,629 | 26,676 | 26,681 |
| Расход условного топлива на отпуск в горячей воде | тыс. т.у.т | 0,000 | 0,252 | 8,634 | 26,719 | 26,520 | 26,554 | 26,559 | 26,571 | 26,574 | 26,590 | 26,617 | 26,626 | 26,629 | 26,676 | 26,681 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кгу.т/Гкал | 0,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 |
| Цена | руб./ту.т | 4187 | 4313 | 4442 | 4576 | 4713 | 4854 | 5000 | 5150 | 5305 | 5464 | 5628 | 5796 | 5970 | 6149 | 6334 |
| индекс-дефлятор | - |  | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 |
| 2. Расходы на электрическую энергию | тыс. руб. | 0 | 157 | 5554 | 17704 | 18099 | 18666 | 19229 | 19814 | 20412 | 21037 | 21690 | 22348 | 23021 | 23753 | 24471 |
| Расход электрической энергии на источнике | млн. кВт*ч | 0,000 | 0,032 | 1,107 | 3,426 | 3,400 | 3,404 | 3,405 | 3,406 | 3,407 | 3,409 | 3,412 | 3,414 | 3,414 | 3,420 | 3,421 |
| Удельный расход электроэнергии на выработку 1 Гкал | кВт*ч/ Гкал | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| Тариф средневзвешенный | руб./кВт*ч | 4,73 | 4,87 | 5,02 | 5,17 | 5,32 | 5,48 | 5,65 | 5,82 | 5,99 | 6,17 | 6,36 | 6,55 | 6,74 | 6,95 | 7,15 |
| индекс-дефлятор | - |  | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 |
| 3. Расходы на холодную воду | тыс. руб. | 0 | 5 | 170 | 549 | 566 | 590 | 613 | 638 | 664 | 691 | 719 | 748 | 778 | 811 | 843 |
| Расход холодной воды | тыс. м3 | 0 | 0 | 6 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Удельный расход холодной воды на выработку 1 Гкал | м3/Гкал | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Цена | руб./м3 | 28,47 | 29,61 | 30,80 | 32,03 | 33,31 | 34,64 | 36,03 | 37,47 | 38,97 | 40,53 | 42,15 | 43,83 | 45,59 | 47,41 | 49,31 |
| индекс-дефлятор | - |  | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 |
| Прибыль, в т.ч. | тыс. руб. | 0 | 0 | 6679 | 2127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нормативная прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прибыль, учитываемая в тарифе, направляемая на инвестиции в капвложения | тыс. руб. |  | 0 | 6679 | 2127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | тыс. руб. | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НВВ, отнесенная к полезному отпуску | руб./Гкал |  | 4439,42 | 1915,51 | 1554,30 | 1556,70 | 1566,07 | 1577,12 | 1588,91 | 1601,86 | 1615,47 | 1629,85 | 1623,45 | 1477,30 | 1285,65 | 1324,16 |
| Индекс роста цены | % |  | 0,0% | 43,1% | 81,1% | 100,2% | 100,6% | 100,7% | 100,7% | 100,8% | 100,8% | 100,9% | 99,6% | 91,0% | 87,0% | 103,0% |
| Передача тепловой энергии по тепловым сетям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НВВ | тыс. руб. | 0 | 4604 | 79273 | 241272 | 245193 | 250567 | 255956 | 261576 | 267342 | 273387 | 279710 | 284254 | 277694 | 265625 | 273481 |
| Покупка | тыс. Гкал | 0,00 | 1,61 | 55,35 | 171,28 | 170,00 | 170,22 | 170,25 | 170,32 | 170,35 | 170,45 | 170,62 | 170,68 | 170,70 | 171,00 | 171,03 |
| Полезный отпуск | тыс. Гкал | 0,00 | 1,61 | 53,28 | 164,75 | 163,53 | 163,74 | 163,76 | 163,84 | 163,86 | 163,96 | 164,12 | 164,17 | 164,20 | 164,48 | 164,52 |
| Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 0 | 55 | 1467 | 15071 | 15517 | 15976 | 16449 | 16936 | 17439 | 17955 | 18487 | 19035 | 19599 | 20179 | 20776 |
| Расчет коэффициента индексации: | - |  | 102,37 | 1956,24 | 2129,88 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,99 | 102,96 | 102,96 | 102,99 | 102,96 | 102,96 | 102,96 |
| Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) | - |  | 103,40 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 |
| Индекс эффективности операционных расходов (ИОР) | % |  | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления деятельности по передаче тепловой энергии | - | 0,00 | 0,40 | 10,00 | 272,50 | 272,50 | 272,50 | 272,50 | 272,50 | 272,60 | 272,60 | 272,60 | 272,70 | 272,70 | 272,70 | 272,70 |
| Индекс изменения количества активов (ИКА), передача | - |  | 0,000 | 24,000 | 26,250 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) | - |  | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Неподконтрольные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 656 | 3499 | 15711 | 16028 | 16356 | 16695 | 17046 | 17410 | 17784 | 18171 | 18573 | 18987 | 19414 | 19855 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 0 | 1 | 37 | 376 | 387 | 398 | 410 | 422 | 435 | 447 | 461 | 474 | 488 | 503 | 518 |
| Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 0 | 0 | 1130 | 2210 | 2210 | 2210 | 2210 | 2210 | 2210 | 2210 | 2210 | 2210 | 2210 | 2210 | 2210 |
| а) по существующим ОС | тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) по объектам инвестирования, возводимым с 2019 г. | тыс. руб. |  | 0 | 1130 | 2210 | 2210 | 2210 | 2210 | 2210 | 2210 | 2210 | 2210 | 2210 | 2210 | 2210 | 2210 |
| Налог на имущество | тыс. руб. | 0 | 621 | 1191 | 1142 | 1093 | 1045 | 996 | 947 | 899 | 850 | 802 | 753 | 704 | 656 | 607 |
| а) изменение по существующему оборудованию | тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) нового оборудования тепловых сетей, принятых на техническое обслуживание | тыс. руб. |  | 621 | 1191 | 1142 | 1093 | 1045 | 996 | 947 | 899 | 850 | 802 | 753 | 704 | 656 | 607 |
| Налог на прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы по сомнительным долгам | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы на сбыт | тыс. руб. | 0 | 34 | 1142 | 11983 | 12338 | 12703 | 13079 | 13466 | 13866 | 14277 | 14699 | 15136 | 15584 | 16045 | 16520 |
| индекс-дефлятор | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | тыс. руб. |  | 5150 | 8480 | 8114 | 7749 | 7383 | 7018 | 6652 | 6287 | 5921 | 5556 | 2204 | 0 | 0 | 0 |
| проценты по займам и кредитам | тыс. руб. |  | 2165 | 3438 | 3073 | 2707 | 2342 | 1976 | 1611 | 1245 | 880 | 515 | 149 | 0 | 0 | 0 |
| возврат основного долга | тыс. руб. |  | 2986 | 5041 | 5041 | 5041 | 5041 | 5041 | 5041 | 5041 | 5041 | 5041 | 2055 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 0 | 3893 | 72024 | 210491 | 213648 | 218235 | 222811 | 227594 | 232493 | 237648 | 243052 | 246646 | 239108 | 226032 | 232850 |
| 1. Расходы на электрическую энергию | тыс. руб. | 0 | 42 | 1423 | 4532 | 4634 | 4779 | 4923 | 5073 | 5226 | 5386 | 5553 | 5721 | 5894 | 6081 | 6265 |
| Расход электрической энергии | млн. кВт*ч | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Удельный расход электроэнергии на отпуск 1 Гкал | кВт*ч/ Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тариф средневзвешенный | руб./кВт*ч | 5,035 | 5,186 | 5,342 | 5,502 | 5,667 | 5,837 | 6,012 | 6,193 | 6,379 | 6,570 | 6,767 | 6,970 | 7,179 | 7,394 | 7,616 |
| индекс-дефлятор | - |  | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 |
| 2. Расходы на тепловую энергию | тыс. руб. | 0 | 3850 | 70579 | 205887 | 208941 | 213379 | 217808 | 222438 | 227181 | 232172 | 237405 | 240826 | 233113 | 219845 | 226475 |
| Покупка тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,00 | 1,61 | 55,35 | 171,28 | 170,00 | 170,22 | 170,25 | 170,32 | 170,35 | 170,45 | 170,62 | 170,68 | 170,70 | 171,00 | 171,03 |
| Доля потерь от покупки | - | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Цена на тепловую энергию | руб./Гкал | 0,00 | 2386,52 | 1275,22 | 1202,06 | 1229,05 | 1253,54 | 1279,35 | 1305,97 | 1333,64 | 1362,10 | 1391,41 | 1411,01 | 1365,62 | 1285,65 | 1324,16 |
| 3. Расходы на холодную воду | тыс. руб. | 0 | 1 | 22 | 72 | 74 | 77 | 80 | 83 | 87 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
| Расход холодной воды | тыс. м3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Удельный расход ХВ на передачу единицы тепловой энергии | м3/Гкал | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 |
| Тариф на холодную воду | руб./м3 | 19,680 | 20,467 | 21,286 | 22,137 | 23,023 | 23,943 | 24,901 | 25,897 | 26,933 | 28,010 | 29,131 | 30,296 | 31,508 | 32,768 | 34,079 |
| индекс-дефлятор | - |  | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 |
| Прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 2284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нормативная прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы на капитальные вложения (инвестиции), определяемые в соответствии с инвестиционными программами | тыс. руб. |  | 0 | 2284 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | тыс. руб. | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НВВ, отнесенная к полезному отпуску | руб./Гкал | 0,00 | 2853,82 | 1487,86 | 1464,45 | 1499,42 | 1530,31 | 1562,96 | 1596,58 | 1631,56 | 1667,43 | 1704,29 | 1731,41 | 1691,22 | 1614,90 | 1662,33 |
| Индекс роста тарифа | % |  | 0,0% | 52,1% | 98,4% | 102,4% | 102,1% | 102,1% | 102,2% | 102,2% | 102,2% | 102,2% | 101,6% | 97,7% | 95,5% | 102,9% |
| ИТОГО по зоне ЕТО №02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет средневзвешенной стоимости производимой и (или) приобретаемой единицы тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТЭЦ ООО «ЗЭМЗ-Энерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 229313 | 269800 | 195417 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем отпуска тепловой энергии от источника | тыс. Гкал | 209,06 | 236,43 | 166,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Одноставочный тариф | руб./Гкал | 1096,88 | 1141,12 | 1170,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ст. Златоуст |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 58633 | 60231 | 61356 | 62947 | 64601 | 66467 | 68390 | 70371 | 72411 | 74514 | 76680 | 78911 | 81210 | 83578 | 86018 |
| Объем отпуска тепловой энергии от источника | тыс. Гкал | 44,12 | 44,12 | 44,12 | 44,12 | 44,12 | 44,12 | 44,12 | 44,12 | 44,12 | 44,12 | 44,12 | 44,12 | 44,12 | 44,12 | 44,12 |
| Одноставочный тариф | руб./Гкал | 1328,90 | 1365,12 | 1390,60 | 1426,66 | 1464,16 | 1506,46 | 1550,03 | 1594,92 | 1641,17 | 1688,82 | 1737,91 | 1788,49 | 1840,59 | 1894,27 | 1949,57 |
| Котельная ст. Аносово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 2793 | 2866 | 2950 | 3037 | 3127 | 3219 | 3314 | 3412 | 3513 | 3617 | 3724 | 3834 | 3948 | 4065 | 4185 |
| Объем отпуска тепловой энергии от источника | тыс. Гкал | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 |
| Одноставочный тариф | руб./Гкал | 3689,49 | 3785,55 | 3897,15 | 4011,99 | 4130,38 | 4252,33 | 4377,93 | 4507,31 | 4640,58 | 4777,84 | 4919,23 | 5064,86 | 5214,87 | 5369,39 | 5528,54 |
| Котельная ст. Уржумка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 5085 | 5217 | 5368 | 5523 | 5683 | 5848 | 6018 | 6192 | 6372 | 6558 | 6749 | 6945 | 7148 | 7357 | 7571 |
| Объем отпуска тепловой энергии от источника | тыс. Гкал | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 |
| Одноставочный тариф | руб./Гкал | 1994,64 | 2046,42 | 2105,62 | 2166,54 | 2229,33 | 2294,00 | 2360,59 | 2429,18 | 2499,81 | 2572,55 | 2647,46 | 2724,61 | 2804,07 | 2885,90 | 2970,17 |
| Котельная ООО «НПП «ТехМикс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 2394 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем отпуска тепловой энергии от источника | тыс. Гкал | 1,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Одноставочный тариф | руб./Гкал | 1554,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Новые котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 0 | 7162 | 106016 | 266219 | 264643 | 266578 | 268504 | 270630 | 272870 | 275358 | 278088 | 277086 | 252176 | 219845 | 226475 |
| Объем отпуска тепловой энергии от источника | тыс. Гкал | 0,00 | 1,61 | 55,35 | 171,28 | 170,00 | 170,22 | 170,25 | 170,32 | 170,35 | 170,45 | 170,62 | 170,68 | 170,70 | 171,00 | 171,03 |
| Одноставочный тариф | руб./Гкал | 0,00 | 4439,42 | 1915,51 | 1554,30 | 1556,70 | 1566,07 | 1577,12 | 1588,91 | 1601,86 | 1615,47 | 1629,85 | 1623,45 | 1477,30 | 1285,65 | 1324,16 |
| ИТОГО производство по зоне ЕТО №02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 298218 | 345276 | 371107 | 337725 | 338054 | 342112 | 346226 | 350605 | 355167 | 360046 | 365240 | 366777 | 344481 | 314844 | 324250 |
| Объем отпуска тепловой энергии от источника | тыс. Гкал | 258,03 | 285,48 | 269,76 | 218,71 | 217,43 | 217,65 | 217,68 | 217,75 | 217,77 | 217,88 | 218,05 | 218,10 | 218,13 | 218,43 | 218,46 |
| Одноставочный тариф | руб./Гкал | 1155,76 | 1209,48 | 1375,69 | 1544,20 | 1554,77 | 1571,85 | 1590,55 | 1610,11 | 1630,90 | 1652,51 | 1675,04 | 1681,65 | 1579,26 | 1441,42 | 1484,25 |
| Индекс роста тарифа | % |  | 104,6% | 113,7% | 112,2% | 100,7% | 101,1% | 101,2% | 101,2% | 101,3% | 101,3% | 101,4% | 100,4% | 93,9% | 91,3% | 103,0% |
| Расчет средневзвешенной стоимости оказываемых и (или) приобретаемых услуг по передаче единицы тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НВВ | тыс. руб. | 300921 | 326716 | 347607 | 326510 | 327432 | 332218 | 337031 | 342121 | 347390 | 352990 | 358918 | 361898 | 345606 | 323503 | 333012 |
| Покупка | тыс. Гкал | 208,10 | 226,17 | 209,62 | 177,53 | 176,04 | 176,26 | 176,29 | 176,36 | 176,39 | 176,49 | 176,66 | 176,72 | 176,74 | 177,04 | 177,07 |
| Полезный отпуск | тыс. Гкал | 175,96 | 169,32 | 168,63 | 169,96 | 168,56 | 168,77 | 168,80 | 168,87 | 168,89 | 168,99 | 169,15 | 169,21 | 169,23 | 169,52 | 169,55 |
| Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 37713 | 38263 | 40450 | 30057 | 30946 | 31862 | 32805 | 33776 | 34778 | 35807 | 36867 | 37960 | 39083 | 40240 | 41431 |
| Расчет коэффициента индексации: | - |  | 101,61 | 103,00 | 65,84 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,98 | 102,96 | 102,96 | 102,98 | 102,96 | 102,96 | 102,96 |
| Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) | - |  | 103,40 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 |
| Индекс эффективности операционных расходов (ИОР) | % |  | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления деятельности по передаче тепловой энергии | - | 772 | 764 | 765 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 |
| Индекс изменения количества активов (ИКА), передача | - |  | -0,010 | 0,001 | -0,481 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) | - |  | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Неподконтрольные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 8886 | 5706 | 8633 | 17712 | 18070 | 18440 | 18823 | 19218 | 19628 | 20051 | 20487 | 20939 | 21404 | 21885 | 22381 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 940 | 953 | 1008 | 749 | 771 | 794 | 817 | 842 | 867 | 892 | 919 | 946 | 974 | 1003 | 1032 |
| Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 418 | 414 | 1544 | 2623 | 2623 | 2623 | 2623 | 2623 | 2623 | 2623 | 2623 | 2623 | 2623 | 2623 | 2623 |
| а) по существующим ОС | тыс. руб. |  | 414 | 414 | 414 | 414 | 414 | 414 | 414 | 414 | 414 | 414 | 414 | 414 | 414 | 414 |
| б) по объектам инвестирования, возводимым с 2019 г. | тыс. руб. |  | 0 | 1130 | 2210 | 2210 | 2210 | 2210 | 2210 | 2210 | 2210 | 2210 | 2210 | 2210 | 2210 | 2210 |
| Налог на имущество | тыс. руб. | 202 | 822 | 1391 | 1342 | 1294 | 1245 | 1196 | 1148 | 1099 | 1051 | 1002 | 953 | 905 | 856 | 807 |
| а) изменение по существующему оборудованию | тыс. руб. |  | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| б) нового оборудования тепловых сетей, принятых на техническое обслуживание | тыс. руб. |  | 621 | 1191 | 1142 | 1093 | 1045 | 996 | 947 | 899 | 850 | 802 | 753 | 704 | 656 | 607 |
| Налог на прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы по сомнительным долгам | тыс. руб. | 3892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы на сбыт | тыс. руб. | 3434 | 3517 | 4691 | 12997 | 13382 | 13778 | 14186 | 14606 | 15039 | 15484 | 15943 | 16416 | 16902 | 17402 | 17917 |
| индекс-дефлятор | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | тыс. руб. |  | 5150 | 8480 | 8114 | 7749 | 7383 | 7018 | 6652 | 6287 | 5921 | 5556 | 2204 | 0 | 0 | 0 |
| проценты по займам и кредитам | тыс. руб. |  | 2165 | 3438 | 3073 | 2707 | 2342 | 1976 | 1611 | 1245 | 880 | 515 | 149 | 0 | 0 | 0 |
| возврат основного долга | тыс. руб. |  | 2986 | 5041 | 5041 | 5041 | 5041 | 5041 | 5041 | 5041 | 5041 | 5041 | 2055 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 250288 | 282747 | 296240 | 278742 | 278416 | 281915 | 285403 | 289126 | 292984 | 297132 | 301564 | 303000 | 285119 | 261378 | 269199 |
| 1. Расходы на электрическую энергию | тыс. руб. | 9169 | 9113 | 7780 | 4532 | 4634 | 4779 | 4923 | 5073 | 5226 | 5386 | 5553 | 5721 | 5894 | 6081 | 6265 |
| Расход электрической энергии | млн. кВт*ч | 1,821 | 1,757 | 1,456 | 0,824 | 0,818 | 0,819 | 0,819 | 0,819 | 0,819 | 0,820 | 0,821 | 0,821 | 0,821 | 0,822 | 0,823 |
| Удельный расход электроэнергии на отпуск 1 Гкал | кВт*ч/ Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тариф средневзвешенный | руб./кВт*ч | 5,035 | 5,186 | 5,342 | 5,502 | 5,667 | 5,837 | 6,012 | 6,193 | 6,379 | 6,570 | 6,767 | 6,970 | 7,179 | 7,394 | 7,616 |
| индекс-дефлятор | - |  | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 |
| 2. Расходы на тепловую энергию | тыс. руб. | 241038 | 273543 | 288374 | 274135 | 273705 | 277057 | 280397 | 283967 | 287668 | 291653 | 295914 | 297177 | 279120 | 255187 | 262820 |
| Покупка тепловой энергии | тыс. Гкал | 208,55 | 226,17 | 209,62 | 177,53 | 176,04 | 176,26 | 176,29 | 176,36 | 176,39 | 176,49 | 176,66 | 176,72 | 176,74 | 177,04 | 177,07 |
| Доля потерь от покупки | - | 0,15 | 0,25 | 0,20 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Цена на тепловую энергию | руб./Гкал | 1155,76 | 1209,48 | 1375,69 | 1544,20 | 1554,77 | 1571,85 | 1590,55 | 1610,11 | 1630,90 | 1652,51 | 1675,04 | 1681,65 | 1579,26 | 1441,42 | 1484,25 |
| 3. Расходы на холодную воду | тыс. руб. | 81 | 92 | 87 | 74 | 77 | 80 | 83 | 86 | 90 | 93 | 97 | 101 | 105 | 110 | 114 |
| Расход холодной воды | тыс. м3 | 4,11 | 4,47 | 4,10 | 3,36 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,35 | 3,35 |
| Удельный расход ХВ на передачу единицы тепловой энергии | м3/Гкал | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 |
| Тариф на холодную воду | руб./м3 | 19,680 | 20,467 | 21,286 | 22,137 | 23,023 | 23,943 | 24,901 | 25,897 | 26,933 | 28,010 | 29,131 | 30,296 | 31,508 | 32,768 | 34,079 |
| индекс-дефлятор | - |  | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 |
| Прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 2284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нормативная прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы на капитальные вложения (инвестиции), определяемые в соответствии с инвестиционными программами | тыс. руб. | 0 | 0 | 2284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | тыс. руб. | 4034 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НВВ, отнесенная к полезному отпуску | руб./Гкал | 1710,15 | 1929,53 | 2061,33 | 1921,11 | 1942,53 | 1968,47 | 1996,66 | 2025,95 | 2056,90 | 2088,81 | 2121,83 | 2138,77 | 2042,22 | 1908,38 | 1964,08 |
| Индекс роста тарифа | % |  | 112,8% | 106,8% | 93,2% | 101,1% | 101,3% | 101,4% | 101,5% | 101,5% | 101,6% | 101,6% | 100,8% | 95,5% | 93,4% | 102,9% |
| Зона ЕТО №03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоисточник № | 3 | Котельная №1 - ООО «Теплоэнергетик» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НВВ | тыс. руб. | 73634 | 76582 | 78869 | 81223 | 83648 | 86146 | 88719 | 91369 | 94099 | 96910 | 99805 | 102787 | 105859 | 109022 | 112280 |
| Полезный отпуск в горячей воде, в т.ч. | тыс. Гкал | 76,69 | 77,12 | 77,12 | 77,12 | 77,12 | 77,12 | 77,12 | 77,12 | 77,12 | 77,12 | 77,12 | 77,12 | 77,12 | 77,12 | 77,12 |
| а) организации-перепродавцы | тыс. Гкал | 76,69 | 77,12 | 77,12 | 77,12 | 77,12 | 77,12 | 77,12 | 77,12 | 77,12 | 77,12 | 77,12 | 77,12 | 77,12 | 77,12 | 77,12 |
| б) прочие | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Полезный отпуск в паре | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Полезный отпуск с коллекторов по всем видам теплоносителя | тыс. Гкал | 76,69 | 77,12 | 77,12 | 77,12 | 77,12 | 77,12 | 77,12 | 77,12 | 77,12 | 77,12 | 77,12 | 77,12 | 77,12 | 77,12 | 77,12 |
| Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 9024 | 9238 | 9511 | 9792 | 10082 | 10380 | 10688 | 11004 | 11330 | 11665 | 12010 | 12366 | 12732 | 13109 | 13497 |
| Расчет коэффициента индексации: | - |  | 102,37 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 |
| Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) | - |  | 103,40 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 |
| Индекс эффективности операционных расходов (ИОР) | % |  | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии (производство) | Гкал/ч | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Индекс изменения количества активов (ИКА), производство | - |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) | - |  | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Неподконтрольные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 2378 | 2429 | 2494 | 2561 | 2630 | 2701 | 2774 | 2849 | 2927 | 3007 | 3089 | 3174 | 3261 | 3351 | 3443 |
| Арендная плата | тыс. руб. | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | тыс. руб. | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| а) плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | тыс. руб. | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| индекс-дефлятор | - |  | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 |
| б) расходы на обязательное страхование | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в) налог на имущество | тыс. руб. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| в-1) изменение по существующему оборудованию | тыс. руб. |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| в-2) с нового оборудования теплоисточников, принятого на техническое обслуживание | тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| г) земельный налог | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| д) прочие расходы | тыс. руб. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 2145 | 2196 | 2261 | 2328 | 2397 | 2468 | 2541 | 2616 | 2694 | 2773 | 2855 | 2940 | 3027 | 3116 | 3209 |
| Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 |
| а) изменение по существующему оборудованию | тыс. руб. |  | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 |
| б) нового оборудования теплоисточников, принятого на техническое обслуживание | тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого неподконтрольные расходы без учета налога на прибыль | тыс. руб. | 2378 | 2429 | 2494 | 2561 | 2630 | 2701 | 2774 | 2849 | 2927 | 3007 | 3089 | 3174 | 3261 | 3351 | 3443 |
| Налог на прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| проценты по займам и кредитам | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| возврат основного долга | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 2378 | 2429 | 2494 | 2561 | 2630 | 2701 | 2774 | 2849 | 2927 | 3007 | 3089 | 3174 | 3261 | 3351 | 3443 |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 60792 | 63417 | 65321 | 67281 | 69300 | 71380 | 73522 | 75728 | 78001 | 80342 | 82753 | 85237 | 87795 | 90430 | 93144 |
| 1. Расходы на топливо | тыс. руб. | 49320 | 51535 | 53081 | 54673 | 56313 | 58003 | 59743 | 61535 | 63381 | 65282 | 67241 | 69258 | 71336 | 73476 | 75680 |
| Расход условного топлива в целом по станции | тыс. т.у.т | 11,778 | 11,949 | 11,949 | 11,949 | 11,949 | 11,949 | 11,949 | 11,949 | 11,949 | 11,949 | 11,949 | 11,949 | 11,949 | 11,949 | 11,949 |
| Расход условного топлива на отпуск в горячей воде | тыс. т.у.т | 11,778 | 11,949 | 11,949 | 11,949 | 11,949 | 11,949 | 11,949 | 11,949 | 11,949 | 11,949 | 11,949 | 11,949 | 11,949 | 11,949 | 11,949 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кгу.т/Гкал | 153,6 | 154,9 | 154,9 | 154,9 | 154,9 | 154,9 | 154,9 | 154,9 | 154,9 | 154,9 | 154,9 | 154,9 | 154,9 | 154,9 | 154,9 |
| Цена | руб./ту.т | 4187 | 4313 | 4442 | 4576 | 4713 | 4854 | 5000 | 5150 | 5305 | 5464 | 5628 | 5796 | 5970 | 6149 | 6334 |
| индекс-дефлятор | - |  | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 |
| 2. Расходы на электрическую энергию | тыс. руб. | 11408 | 11816 | 12171 | 12536 | 12912 | 13299 | 13698 | 14109 | 14532 | 14968 | 15417 | 15880 | 16356 | 16847 | 17352 |
| Расход электрической энергии на источнике | млн. кВт*ч | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| Удельный расход электроэнергии на выработку 1 Гкал | кВт*ч/ Гкал | 31,451 | 31,451 | 31,451 | 31,451 | 31,451 | 31,451 | 31,451 | 31,451 | 31,451 | 31,451 | 31,451 | 31,451 | 31,451 | 31,451 | 31,451 |
| Тариф средневзвешенный | руб./кВт*ч | 4,73 | 4,87 | 5,02 | 5,17 | 5,32 | 5,48 | 5,65 | 5,82 | 5,99 | 6,17 | 6,36 | 6,55 | 6,74 | 6,95 | 7,15 |
| индекс-дефлятор | - |  | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 |
| 3. Расходы на холодную воду | тыс. руб. | 64 | 67 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 88 | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 |
| Расход холодной воды | тыс. м3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Удельный расход холодной воды на выработку 1 Гкал | м3/Гкал | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Цена | руб./м3 | 28,47 | 29,61 | 30,80 | 32,03 | 33,31 | 34,64 | 36,03 | 37,47 | 38,97 | 40,53 | 42,15 | 43,83 | 45,59 | 47,41 | 49,31 |
| индекс-дефлятор | - |  | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 |
| Прибыль, в т.ч. | тыс. руб. | 1440 | 1498 | 1543 | 1589 | 1636 | 1685 | 1736 | 1787 | 1841 | 1896 | 1952 | 2011 | 2071 | 2133 | 2196 |
| Нормативная прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 1440 | 1498 | 1543 | 1589 | 1636 | 1685 | 1736 | 1787 | 1841 | 1896 | 1952 | 2011 | 2071 | 2133 | 2196 |
| Прибыль, учитываемая в тарифе, направляемая на инвестиции в капвложения | тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | тыс. руб. | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НВВ, отнесенная к полезному отпуску | руб./Гкал | 960,15 | 992,98 | 1022,62 | 1053,15 | 1084,60 | 1116,99 | 1150,35 | 1184,71 | 1220,10 | 1256,55 | 1294,09 | 1332,76 | 1372,58 | 1413,60 | 1455,84 |
| Индекс роста цены | % |  | 103,4% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% |
| Передача тепловой энергии по тепловым сетям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НВВ | тыс. руб. | 90382 | 21133 | 21902 | 22534 | 23247 | 24357 | 25600 | 27048 | 28095 | 28991 | 30307 | 31756 | 32694 | 33613 | 34825 |
| Покупка | тыс. Гкал | 76,69 | 77,12 | 77,12 | 77,12 | 77,12 | 77,12 | 77,12 | 77,12 | 77,12 | 77,12 | 77,12 | 77,12 | 77,12 | 77,12 | 77,12 |
| Полезный отпуск | тыс. Гкал | 67,90 | 63,86 | 63,86 | 63,86 | 63,86 | 63,86 | 63,86 | 63,86 | 63,86 | 63,86 | 63,86 | 63,86 | 63,86 | 63,86 | 63,86 |
| Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 2067 | 2116 | 2179 | 2243 | 2310 | 2378 | 2448 | 2521 | 2595 | 2672 | 2751 | 2833 | 2917 | 3003 | 3092 |
| Расчет коэффициента индексации: | - |  | 102,37 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 |
| Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) | - |  | 103,40 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 |
| Индекс эффективности операционных расходов (ИОР) | % |  | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления деятельности по передаче тепловой энергии | - | 42,30 | 42,30 | 42,30 | 42,30 | 42,30 | 42,30 | 42,30 | 42,30 | 42,30 | 42,30 | 42,30 | 42,30 | 42,30 | 42,30 | 42,30 |
| Индекс изменения количества активов (ИКА), передача | - |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) | - |  | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Неподконтрольные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 2856 | 87 | 88 | 125 | 202 | 621 | 1158 | 2098 | 2400 | 2528 | 3053 | 3715 | 3814 | 3869 | 4191 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 52 | 53 | 54 | 56 | 58 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 |
| Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 23 | 23 | 23 | 58 | 134 | 550 | 1086 | 2024 | 2324 | 2451 | 2974 | 3634 | 3731 | 3784 | 4103 |
| а) по существующим ОС | тыс. руб. |  | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| б) по объектам инвестирования, возводимым с 2019 г. | тыс. руб. |  | 0 | 0 | 35 | 111 | 528 | 1063 | 2001 | 2301 | 2428 | 2951 | 3611 | 3708 | 3761 | 4080 |
| Налог на имущество | тыс. руб. | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| а) изменение по существующему оборудованию | тыс. руб. |  | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| б) нового оборудования тепловых сетей, принятых на техническое обслуживание | тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог на прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы по сомнительным долгам | тыс. руб. | 1472 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на сбыт | тыс. руб. | 1299 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| индекс-дефлятор | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 83933 | 18930 | 19635 | 20165 | 20735 | 21358 | 21994 | 22429 | 23100 | 23791 | 24502 | 25208 | 25963 | 26741 | 27542 |
| 1. Расходы на электрическую энергию | тыс. руб. | 3394 | 3288 | 3386 | 3488 | 3593 | 3700 | 3811 | 3926 | 4044 | 4165 | 4290 | 4419 | 4551 | 4688 | 4828 |
| Расход электрической энергии | млн. кВт*ч | 0,6740 | 0,6339 | 0,6339 | 0,6339 | 0,6339 | 0,6339 | 0,6339 | 0,6339 | 0,6339 | 0,6339 | 0,6339 | 0,6339 | 0,6339 | 0,6339 | 0,6339 |
| Удельный расход электроэнергии на отпуск 1 Гкал | кВт*ч/ Гкал | 9,93 | 9,93 | 9,93 | 9,93 | 9,93 | 9,93 | 9,93 | 9,93 | 9,93 | 9,93 | 9,93 | 9,93 | 9,93 | 9,93 | 9,93 |
| Тариф средневзвешенный | руб./кВт*ч | 5,035 | 5,186 | 5,342 | 5,502 | 5,667 | 5,837 | 6,012 | 6,193 | 6,379 | 6,570 | 6,767 | 6,970 | 7,179 | 7,394 | 7,616 |
| индекс-дефлятор | - |  | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 |
| 2. Расходы на тепловую энергию/ компенсацию потерь тепловой энергии | тыс. руб. | 80510 | 15613 | 16218 | 16645 | 17109 | 17623 | 18146 | 18466 | 19017 | 19585 | 20170 | 20745 | 21366 | 22005 | 22664 |
| Покупка тепловой энергии/ компенсация потерь тепловой энергии | тыс. Гкал | 73,36 | 13,26 | 13,26 | 13,26 | 13,26 | 13,26 | 13,26 | 13,26 | 13,26 | 13,26 | 13,26 | 13,26 | 13,26 | 13,26 | 13,26 |
| Доля потерь от покупки | - | 0,11 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| Цена на тепловую энергию/ компенсации потерь | руб./Гкал | 1097,48 | 1177,47 | 1223,09 | 1255,34 | 1290,30 | 1329,05 | 1368,52 | 1392,62 | 1434,21 | 1477,05 | 1521,18 | 1564,54 | 1611,35 | 1659,58 | 1709,25 |
| 3. Расходы на холодную воду | тыс. руб. | 29 | 30 | 31 | 32 | 34 | 35 | 36 | 38 | 39 | 41 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Расход холодной воды | тыс. м3 | 1,449 | 1,458 | 1,458 | 1,458 | 1,458 | 1,458 | 1,458 | 1,458 | 1,458 | 1,458 | 1,458 | 1,458 | 1,458 | 1,458 | 1,458 |
| Удельный расход ХВ на передачу единицы тепловой энергии | м3/Гкал | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 |
| Тариф на холодную воду | руб./м3 | 19,680 | 20,467 | 21,286 | 22,137 | 23,023 | 23,943 | 24,901 | 25,897 | 26,933 | 28,010 | 29,131 | 30,296 | 31,508 | 32,768 | 34,079 |
| индекс-дефлятор | - |  | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 |
| Прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нормативная прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы на капитальные вложения (инвестиции), определяемые в соответствии с инвестиционными программами | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | тыс. руб. | 1526 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НВВ, отнесенная к полезному отпуску | руб./Гкал | 1331,08 | 330,91 | 342,95 | 352,84 | 364,00 | 381,38 | 400,85 | 423,52 | 439,92 | 453,95 | 474,55 | 497,24 | 511,93 | 526,32 | 545,30 |
| Индекс роста тарифа | % |  | 24,9% | 103,6% | 102,9% | 103,2% | 104,8% | 105,1% | 105,7% | 103,9% | 103,2% | 104,5% | 104,8% | 103,0% | 102,8% | 103,6% |
| Показатели деятельности ЕТО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на сбыт (неподконтрольные расходы) | тыс. руб. |  | 1330 | 1369 | 1409 | 1451 | 1494 | 1538 | 1584 | 1631 | 1679 | 1729 | 1780 | 1833 | 1887 | 1943 |
| индекс-дефлятор | - |  | 102,37 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 |
| НВВ, отнесенная к полезному отпуску | руб./Гкал |  | 20,82 | 21,44 | 22,07 | 22,72 | 23,40 | 24,09 | 24,80 | 25,53 | 26,29 | 27,07 | 27,87 | 28,69 | 29,54 | 30,42 |
| Индекс роста тарифа | % |  |  | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% |
| Цена для конечного потребителя | руб./Гкал | 1331,08 | 1344,70 | 1387,01 | 1428,06 | 1471,32 | 1521,76 | 1575,29 | 1633,03 | 1685,56 | 1736,79 | 1795,71 | 1857,86 | 1913,20 | 1969,46 | 2031,56 |
| Индекс роста тарифа | % |  | 101,0% | 103,1% | 103,0% | 103,0% | 103,4% | 103,5% | 103,7% | 103,2% | 103,0% | 103,4% | 103,5% | 103,0% | 102,9% | 103,2% |
| Теплоисточник № | 4 | Котельная №2 - ООО «Теплоэнергетик» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НВВ | тыс. руб. | 205341 | 213357 | 219751 | 226335 | 233119 | 240108 | 247306 | 254722 | 262360 | 270229 | 278334 | 286684 | 295284 | 304144 | 313271 |
| Полезный отпуск в горячей воде, в т.ч. | тыс. Гкал | 195,13 | 201,70 | 201,70 | 201,70 | 201,70 | 201,70 | 201,70 | 201,70 | 201,70 | 201,70 | 201,70 | 201,70 | 201,70 | 201,70 | 201,70 |
| а) организации-перепродавцы | тыс. Гкал | 195,13 | 201,70 | 201,70 | 201,70 | 201,70 | 201,70 | 201,70 | 201,70 | 201,70 | 201,70 | 201,70 | 201,70 | 201,70 | 201,70 | 201,70 |
| б) прочие | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Полезный отпуск в паре | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Полезный отпуск с коллекторов по всем видам теплоносителя | тыс. Гкал | 195,13 | 201,70 | 201,70 | 201,70 | 201,70 | 201,70 | 201,70 | 201,70 | 201,70 | 201,70 | 201,70 | 201,70 | 201,70 | 201,70 | 201,70 |
| Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 24448 | 25027 | 25768 | 26529 | 27314 | 28123 | 28955 | 29812 | 30695 | 31603 | 32539 | 33502 | 34494 | 35515 | 36566 |
| Расчет коэффициента индексации: | - |  | 102,37 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 |
| Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) | - |  | 103,40 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 |
| Индекс эффективности операционных расходов (ИОР) | % |  | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии (производство) | Гкал/ч | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Индекс изменения количества активов (ИКА), производство | - |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) | - |  | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Неподконтрольные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 6443 | 6580 | 6757 | 6938 | 7125 | 7317 | 7516 | 7720 | 7930 | 8146 | 8369 | 8598 | 8834 | 9078 | 9328 |
| Арендная плата | тыс. руб. | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | тыс. руб. | 34 | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 | 36 | 36 | 36 | 37 | 37 | 37 | 38 | 38 | 39 |
| а) плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | тыс. руб. | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 |
| индекс-дефлятор | - |  | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 |
| б) расходы на обязательное страхование | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в) налог на имущество | тыс. руб. | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| в-1) изменение по существующему оборудованию | тыс. руб. |  | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| в-2) с нового оборудования теплоисточников, принятого на техническое обслуживание | тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| г) земельный налог | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| д) прочие расходы | тыс. руб. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 5812 | 5950 | 6126 | 6307 | 6494 | 6686 | 6884 | 7088 | 7297 | 7513 | 7736 | 7965 | 8200 | 8443 | 8693 |
| Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 |
| а) изменение по существующему оборудованию | тыс. руб. |  | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 |
| б) нового оборудования теплоисточников, принятого на техническое обслуживание | тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого неподконтрольные расходы без учета налога на прибыль | тыс. руб. | 6443 | 6580 | 6757 | 6938 | 7125 | 7317 | 7516 | 7720 | 7930 | 8146 | 8369 | 8598 | 8834 | 9078 | 9328 |
| Налог на прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| проценты по займам и кредитам | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| возврат основного долга | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 6443 | 6580 | 6757 | 6938 | 7125 | 7317 | 7516 | 7720 | 7930 | 8146 | 8369 | 8598 | 8834 | 9078 | 9328 |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 170433 | 177576 | 182928 | 188441 | 194120 | 199970 | 205998 | 212207 | 218603 | 225193 | 231982 | 238975 | 246180 | 253602 | 261249 |
| 1. Расходы на топливо | тыс. руб. | 128521 | 132931 | 136919 | 141027 | 145258 | 149615 | 154104 | 158727 | 163489 | 168393 | 173445 | 178649 | 184008 | 189528 | 195214 |
| Расход условного топлива в целом по станции | тыс. т.у.т | 30,692 | 30,821 | 30,821 | 30,821 | 30,821 | 30,821 | 30,821 | 30,821 | 30,821 | 30,821 | 30,821 | 30,821 | 30,821 | 30,821 | 30,821 |
| Расход условного топлива на отпуск в горячей воде | тыс. т.у.т | 30,692 | 30,821 | 30,821 | 30,821 | 30,821 | 30,821 | 30,821 | 30,821 | 30,821 | 30,821 | 30,821 | 30,821 | 30,821 | 30,821 | 30,821 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кгу.т/Гкал | 157,3 | 152,8 | 152,8 | 152,8 | 152,8 | 152,8 | 152,8 | 152,8 | 152,8 | 152,8 | 152,8 | 152,8 | 152,8 | 152,8 | 152,8 |
| Цена | руб./ту.т | 4187 | 4313 | 4442 | 4576 | 4713 | 4854 | 5000 | 5150 | 5305 | 5464 | 5628 | 5796 | 5970 | 6149 | 6334 |
| индекс-дефлятор | - |  | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 |
| 2. Расходы на электрическую энергию | тыс. руб. | 39679 | 42245 | 43512 | 44818 | 46162 | 47547 | 48974 | 50443 | 51956 | 53515 | 55120 | 56774 | 58477 | 60231 | 62038 |
| Расход электрической энергии на источнике | млн. кВт*ч | 8,4 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 |
| Удельный расход электроэнергии на выработку 1 Гкал | кВт*ч/ Гкал | 42,995 | 42,995 | 42,995 | 42,995 | 42,995 | 42,995 | 42,995 | 42,995 | 42,995 | 42,995 | 42,995 | 42,995 | 42,995 | 42,995 | 42,995 |
| Тариф средневзвешенный | руб./кВт*ч | 4,73 | 4,87 | 5,02 | 5,17 | 5,32 | 5,48 | 5,65 | 5,82 | 5,99 | 6,17 | 6,36 | 6,55 | 6,74 | 6,95 | 7,15 |
| индекс-дефлятор | - |  | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 |
| 3. Расходы на холодную воду | тыс. руб. | 2233 | 2400 | 2496 | 2596 | 2700 | 2808 | 2920 | 3037 | 3158 | 3285 | 3416 | 3553 | 3695 | 3843 | 3996 |
| Расход холодной воды | тыс. м3 | 78 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Удельный расход холодной воды на выработку 1 Гкал | м3/Гкал | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| Цена | руб./м3 | 28,47 | 29,61 | 30,80 | 32,03 | 33,31 | 34,64 | 36,03 | 37,47 | 38,97 | 40,53 | 42,15 | 43,83 | 45,59 | 47,41 | 49,31 |
| индекс-дефлятор | - |  | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 |
| Прибыль, в т.ч. | тыс. руб. | 4017 | 4174 | 4299 | 4428 | 4560 | 4697 | 4838 | 4983 | 5132 | 5286 | 5445 | 5608 | 5777 | 5950 | 6128 |
| Нормативная прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 4017 | 4174 | 4299 | 4428 | 4560 | 4697 | 4838 | 4983 | 5132 | 5286 | 5445 | 5608 | 5777 | 5950 | 6128 |
| Прибыль, учитываемая в тарифе, направляемая на инвестиции в капвложения | тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | тыс. руб. | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НВВ, отнесенная к полезному отпуску | руб./Гкал | 1052,31 | 1057,79 | 1089,48 | 1122,13 | 1155,76 | 1190,41 | 1226,10 | 1262,86 | 1300,73 | 1339,74 | 1379,93 | 1421,32 | 1463,96 | 1507,89 | 1553,14 |
| Индекс роста цены | % |  | 100,5% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% |
| Передача тепловой энергии по тепловым сетям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НВВ | тыс. руб. | 230305 | 76487 | 84645 | 92730 | 96435 | 99199 | 102197 | 104731 | 108545 | 112280 | 116285 | 120276 | 125473 | 129525 | 134171 |
| Покупка | тыс. Гкал | 195,13 | 201,70 | 201,70 | 201,70 | 201,70 | 201,70 | 201,70 | 201,70 | 201,70 | 201,70 | 201,70 | 201,70 | 201,70 | 201,70 | 201,70 |
| Полезный отпуск | тыс. Гкал | 159,18 | 149,71 | 149,71 | 149,71 | 149,71 | 149,71 | 149,71 | 149,71 | 149,71 | 149,71 | 149,71 | 149,71 | 149,71 | 149,71 | 149,71 |
| Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 6407 | 6558 | 6753 | 6952 | 7166 | 7378 | 7597 | 7822 | 8053 | 8291 | 8537 | 8790 | 9050 | 9318 | 9593 |
| Расчет коэффициента индексации: | - |  | 102,37 | 102,96 | 102,96 | 103,08 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 |
| Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) | - |  | 103,40 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 |
| Индекс эффективности операционных расходов (ИОР) | % |  | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления деятельности по передаче тепловой энергии | - | 131,10 | 131,10 | 131,10 | 131,10 | 131,30 | 131,30 | 131,30 | 131,30 | 131,30 | 131,30 | 131,30 | 131,30 | 131,30 | 131,30 | 131,30 |
| Индекс изменения количества активов (ИКА), передача | - |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) | - |  | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Неподконтрольные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 6760 | 269 | 5606 | 11554 | 12957 | 13217 | 13659 | 14420 | 15537 | 16494 | 17636 | 18788 | 20949 | 21874 | 23299 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 160 | 163 | 168 | 173 | 179 | 184 | 189 | 195 | 201 | 207 | 213 | 219 | 226 | 232 | 239 |
| Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 71 | 71 | 5404 | 11346 | 12744 | 12999 | 13435 | 14190 | 15302 | 16253 | 17389 | 18535 | 20690 | 21607 | 23025 |
| а) по существующим ОС | тыс. руб. |  | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| б) по объектам инвестирования, возводимым с 2019 г. | тыс. руб. |  | 0 | 5333 | 11275 | 12673 | 12928 | 13364 | 14119 | 15231 | 16182 | 17318 | 18464 | 20619 | 21536 | 22954 |
| Налог на имущество | тыс. руб. | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| а) изменение по существующему оборудованию | тыс. руб. |  | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| б) нового оборудования тепловых сетей, принятых на техническое обслуживание | тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог на прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы по сомнительным долгам | тыс. руб. | 3450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на сбыт | тыс. руб. | 3045 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| индекс-дефлятор | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 213561 | 69660 | 72286 | 74224 | 76311 | 78604 | 80942 | 82490 | 84956 | 87496 | 90112 | 92698 | 95474 | 98333 | 101279 |
| 1. Расходы на электрическую энергию | тыс. руб. | 8635 | 8366 | 8617 | 8875 | 9141 | 9416 | 9698 | 9989 | 10289 | 10597 | 10915 | 11243 | 11580 | 11927 | 12285 |
| Расход электрической энергии | млн. кВт*ч | 1,7150 | 1,6130 | 1,6130 | 1,6130 | 1,6130 | 1,6130 | 1,6130 | 1,6130 | 1,6130 | 1,6130 | 1,6130 | 1,6130 | 1,6130 | 1,6130 | 1,6130 |
| Удельный расход электроэнергии на отпуск 1 Гкал | кВт*ч/ Гкал | 10,77 | 10,77 | 10,77 | 10,77 | 10,77 | 10,77 | 10,77 | 10,77 | 10,77 | 10,77 | 10,77 | 10,77 | 10,77 | 10,77 | 10,77 |
| Тариф средневзвешенный | руб./кВт*ч | 5,035 | 5,186 | 5,342 | 5,502 | 5,667 | 5,837 | 6,012 | 6,193 | 6,379 | 6,570 | 6,767 | 6,970 | 7,179 | 7,394 | 7,616 |
| индекс-дефлятор | - |  | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 |
| 2. Расходы на тепловую энергию/ компенсацию потерь тепловой энергии | тыс. руб. | 204853 | 61216 | 63588 | 65265 | 67082 | 69097 | 71149 | 72402 | 74564 | 76791 | 79086 | 81340 | 83774 | 86281 | 88864 |
| Покупка тепловой энергии/ компенсация потерь тепловой энергии | тыс. Гкал | 186,66 | 51,99 | 51,99 | 51,99 | 51,99 | 51,99 | 51,99 | 51,99 | 51,99 | 51,99 | 51,99 | 51,99 | 51,99 | 51,99 | 51,99 |
| Доля потерь от покупки | - | 0,18 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| Цена на тепловую энергию/ компенсации потерь | руб./Гкал | 1097,48 | 1177,47 | 1223,09 | 1255,34 | 1290,30 | 1329,05 | 1368,52 | 1392,62 | 1434,21 | 1477,05 | 1521,18 | 1564,54 | 1611,35 | 1659,58 | 1709,25 |
| 3. Расходы на холодную воду | тыс. руб. | 73 | 78 | 81 | 84 | 88 | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 | 115 | 120 | 125 | 130 |
| Расход холодной воды | тыс. м3 | 3,688 | 3,812 | 3,812 | 3,812 | 3,812 | 3,812 | 3,812 | 3,812 | 3,812 | 3,812 | 3,812 | 3,812 | 3,812 | 3,812 | 3,812 |
| Удельный расход ХВ на передачу единицы тепловой энергии | м3/Гкал | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 |
| Тариф на холодную воду | руб./м3 | 19,680 | 20,467 | 21,286 | 22,137 | 23,023 | 23,943 | 24,901 | 25,897 | 26,933 | 28,010 | 29,131 | 30,296 | 31,508 | 32,768 | 34,079 |
| индекс-дефлятор | - |  | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 |
| Прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нормативная прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы на капитальные вложения (инвестиции), определяемые в соответствии с инвестиционными программами | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | тыс. руб. | 3577 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НВВ, отнесенная к полезному отпуску | руб./Гкал | 1446,86 | 510,90 | 565,38 | 619,39 | 644,13 | 662,60 | 682,63 | 699,55 | 725,03 | 749,98 | 776,72 | 803,38 | 838,09 | 865,16 | 896,19 |
| Индекс роста тарифа | % |  | 35,3% | 110,7% | 109,6% | 104,0% | 102,9% | 103,0% | 102,5% | 103,6% | 103,4% | 103,6% | 103,4% | 104,3% | 103,2% | 103,6% |
| Показатели деятельности ЕТО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на сбыт (неподконтрольные расходы) | тыс. руб. |  | 3117 | 3209 | 3304 | 3406 | 3507 | 3610 | 3717 | 3827 | 3941 | 4057 | 4177 | 4301 | 4428 | 4559 |
| индекс-дефлятор | - |  | 102,37 | 102,96 | 102,96 | 103,08 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 |
| НВВ, отнесенная к полезному отпуску | руб./Гкал |  | 20,82 | 21,44 | 22,07 | 22,75 | 23,42 | 24,12 | 24,83 | 25,56 | 26,32 | 27,10 | 27,90 | 28,73 | 29,58 | 30,45 |
| Индекс роста тарифа | % |  |  | 103,0% | 103,0% | 103,1% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% |
| Цена для конечного потребителя | руб./Гкал | 1446,86 | 1589,50 | 1676,30 | 1763,59 | 1822,65 | 1876,43 | 1932,84 | 1987,24 | 2051,32 | 2116,04 | 2183,75 | 2252,61 | 2330,79 | 2402,63 | 2479,78 |
| Индекс роста тарифа | % |  | 109,9% | 105,5% | 105,2% | 103,3% | 103,0% | 103,0% | 102,8% | 103,2% | 103,2% | 103,2% | 103,2% | 103,5% | 103,1% | 103,2% |
| Теплоисточник № | 5 | Котельная №3 - ООО «Теплоэнергетик» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НВВ | тыс. руб. | 114335 | 126342 | 136744 | 137637 | 129224 | 133096 | 137084 | 141193 | 145426 | 149786 | 154279 | 158906 | 163674 | 168586 | 173645 |
| Полезный отпуск в горячей воде, в т.ч. | тыс. Гкал | 85,24 | 85,97 | 85,97 | 85,77 | 85,77 | 85,77 | 85,77 | 85,77 | 85,77 | 85,77 | 85,77 | 85,77 | 85,77 | 85,77 | 85,77 |
| а) организации-перепродавцы | тыс. Гкал | 85,24 | 85,97 | 85,97 | 85,77 | 85,77 | 85,77 | 85,77 | 85,77 | 85,77 | 85,77 | 85,77 | 85,77 | 85,77 | 85,77 | 85,77 |
| б) прочие | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Полезный отпуск в паре | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Полезный отпуск с коллекторов по всем видам теплоносителя | тыс. Гкал | 85,24 | 85,97 | 85,97 | 85,77 | 85,77 | 85,77 | 85,77 | 85,77 | 85,77 | 85,77 | 85,77 | 85,77 | 85,77 | 85,77 | 85,77 |
| Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 23905 | 24471 | 25195 | 25940 | 26707 | 27498 | 28312 | 29150 | 30013 | 30901 | 31816 | 32757 | 33727 | 34725 | 35753 |
| Расчет коэффициента индексации: | - |  | 102,37 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 |
| Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) | - |  | 103,40 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 |
| Индекс эффективности операционных расходов (ИОР) | % |  | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии (производство) | Гкал/ч | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| Индекс изменения количества активов (ИКА), производство | - |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) | - |  | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Неподконтрольные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 6299 | 8973 | 9146 | 9323 | 6967 | 7155 | 7349 | 7548 | 7754 | 7965 | 8183 | 8407 | 8638 | 8876 | 9121 |
| Арендная плата | тыс. руб. | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | тыс. руб. | 33 | 34 | 34 | 34 | 34 | 35 | 35 | 35 | 36 | 36 | 36 | 37 | 37 | 37 | 38 |
| а) плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | тыс. руб. | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 |
| индекс-дефлятор | - |  | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 |
| б) расходы на обязательное страхование | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в) налог на имущество | тыс. руб. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| в-1) изменение по существующему оборудованию | тыс. руб. |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| в-2) с нового оборудования теплоисточников, принятого на техническое обслуживание | тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| г) земельный налог | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| д) прочие расходы | тыс. руб. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 5683 | 5818 | 5990 | 6167 | 6349 | 6537 | 6731 | 6930 | 7135 | 7346 | 7564 | 7788 | 8018 | 8256 | 8500 |
| Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 506 | 3045 | 3045 | 3045 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 |
| а) изменение по существующему оборудованию | тыс. руб. |  | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 |
| б) нового оборудования теплоисточников, принятого на техническое обслуживание | тыс. руб. |  | 2539 | 2539 | 2539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого неподконтрольные расходы без учета налога на прибыль | тыс. руб. | 6299 | 8973 | 9146 | 9323 | 6967 | 7155 | 7349 | 7548 | 7754 | 7965 | 8183 | 8407 | 8638 | 8876 | 9121 |
| Налог на прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| проценты по займам и кредитам | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| возврат основного долга | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 6299 | 8973 | 9146 | 9323 | 6967 | 7155 | 7349 | 7548 | 7754 | 7965 | 8183 | 8407 | 8638 | 8876 | 9121 |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 81894 | 85260 | 87841 | 90288 | 93022 | 95839 | 98742 | 101733 | 104814 | 107990 | 111262 | 114633 | 118107 | 121686 | 125375 |
| 1. Расходы на топливо | тыс. руб. | 59457 | 61929 | 63787 | 65546 | 67513 | 69538 | 71624 | 73773 | 75986 | 78266 | 80614 | 83032 | 85523 | 88089 | 90732 |
| Расход условного топлива в целом по станции | тыс. т.у.т | 14,199 | 14,359 | 14,359 | 14,325 | 14,325 | 14,325 | 14,325 | 14,325 | 14,325 | 14,325 | 14,325 | 14,325 | 14,325 | 14,325 | 14,325 |
| Расход условного топлива на отпуск в горячей воде | тыс. т.у.т | 14,199 | 14,359 | 14,359 | 14,325 | 14,325 | 14,325 | 14,325 | 14,325 | 14,325 | 14,325 | 14,325 | 14,325 | 14,325 | 14,325 | 14,325 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кгу.т/Гкал | 166,6 | 167,0 | 167,0 | 167,0 | 167,0 | 167,0 | 167,0 | 167,0 | 167,0 | 167,0 | 167,0 | 167,0 | 167,0 | 167,0 | 167,0 |
| Цена | руб./ту.т | 4187 | 4313 | 4442 | 4576 | 4713 | 4854 | 5000 | 5150 | 5305 | 5464 | 5628 | 5796 | 5970 | 6149 | 6334 |
| индекс-дефлятор | - |  | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 |
| 2. Расходы на электрическую энергию | тыс. руб. | 20187 | 20971 | 21601 | 22196 | 22862 | 23548 | 24254 | 24982 | 25731 | 26503 | 27299 | 28117 | 28961 | 29830 | 30725 |
| Расход электрической энергии на источнике | млн. кВт*ч | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| Удельный расход электроэнергии на выработку 1 Гкал | кВт*ч/ Гкал | 50,077 | 50,077 | 50,077 | 50,077 | 50,077 | 50,077 | 50,077 | 50,077 | 50,077 | 50,077 | 50,077 | 50,077 | 50,077 | 50,077 | 50,077 |
| Тариф средневзвешенный | руб./кВт*ч | 4,73 | 4,87 | 5,02 | 5,17 | 5,32 | 5,48 | 5,65 | 5,82 | 5,99 | 6,17 | 6,36 | 6,55 | 6,74 | 6,95 | 7,15 |
| индекс-дефлятор | - |  | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 |
| 3. Расходы на холодную воду | тыс. руб. | 2249 | 2359 | 2453 | 2545 | 2647 | 2753 | 2863 | 2978 | 3097 | 3221 | 3349 | 3483 | 3623 | 3768 | 3918 |
| Расход холодной воды | тыс. м3 | 79 | 80 | 80 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
| Удельный расход холодной воды на выработку 1 Гкал | м3/Гкал | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 |
| Цена | руб./м3 | 28,47 | 29,61 | 30,80 | 32,03 | 33,31 | 34,64 | 36,03 | 37,47 | 38,97 | 40,53 | 42,15 | 43,83 | 45,59 | 47,41 | 49,31 |
| индекс-дефлятор | - |  | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 |
| Прибыль, в т.ч. | тыс. руб. | 2237 | 7638 | 14563 | 12087 | 2528 | 2604 | 2682 | 2762 | 2845 | 2930 | 3018 | 3109 | 3202 | 3298 | 3397 |
| Нормативная прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 2237 | 2368 | 2438 | 2505 | 2528 | 2604 | 2682 | 2762 | 2845 | 2930 | 3018 | 3109 | 3202 | 3298 | 3397 |
| Прибыль, учитываемая в тарифе, направляемая на инвестиции в капвложения | тыс. руб. |  | 5270 | 12125 | 9582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | тыс. руб. | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НВВ, отнесенная к полезному отпуску | руб./Гкал | 1341,37 | 1469,63 | 1590,63 | 1604,79 | 1506,70 | 1551,84 | 1598,35 | 1646,25 | 1695,61 | 1746,45 | 1798,83 | 1852,79 | 1908,38 | 1965,64 | 2024,64 |
| Индекс роста цены | % |  | 109,6% | 108,2% | 100,9% | 93,9% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% |
| Передача тепловой энергии по тепловым сетям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НВВ | тыс. руб. | 102789 | 32228 | 33423 | 34355 | 35497 | 36765 | 38164 | 39272 | 40881 | 42561 | 44582 | 46679 | 49916 | 51651 | 54122 |
| Покупка | тыс. Гкал | 85,24 | 85,97 | 85,97 | 85,77 | 85,77 | 85,77 | 85,77 | 85,77 | 85,77 | 85,77 | 85,77 | 85,77 | 85,77 | 85,77 | 85,77 |
| Полезный отпуск | тыс. Гкал | 70,30 | 66,12 | 66,12 | 65,97 | 65,97 | 65,97 | 65,97 | 65,97 | 65,97 | 65,97 | 65,97 | 65,97 | 65,97 | 65,97 | 65,97 |
| Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 4853 | 4968 | 5115 | 5266 | 5422 | 5582 | 5747 | 5918 | 6093 | 6273 | 6459 | 6650 | 6847 | 7049 | 7258 |
| Расчет коэффициента индексации: | - |  | 102,37 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 |
| Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) | - |  | 103,40 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 |
| Индекс эффективности операционных расходов (ИОР) | % |  | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления деятельности по передаче тепловой энергии | - | 99,30 | 99,30 | 99,30 | 99,30 | 99,30 | 99,30 | 99,30 | 99,30 | 99,30 | 99,30 | 99,30 | 99,30 | 99,30 | 99,30 | 99,30 |
| Индекс изменения количества активов (ИКА), передача | - |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) | - |  | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Неподконтрольные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 3069 | 204 | 235 | 330 | 506 | 726 | 1053 | 1385 | 1863 | 2378 | 3200 | 4102 | 6066 | 6491 | 7612 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 121 | 124 | 127 | 131 | 135 | 139 | 143 | 147 | 152 | 156 | 161 | 166 | 171 | 176 | 181 |
| Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 54 | 54 | 81 | 172 | 345 | 561 | 883 | 1212 | 1685 | 2196 | 3013 | 3910 | 5870 | 6289 | 7405 |
| а) по существующим ОС | тыс. руб. |  | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| б) по объектам инвестирования, возводимым с 2019 г. | тыс. руб. |  | 0 | 28 | 119 | 291 | 507 | 830 | 1158 | 1632 | 2142 | 2959 | 3857 | 5816 | 6235 | 7351 |
| Налог на имущество | тыс. руб. | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| а) изменение по существующему оборудованию | тыс. руб. |  | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| б) нового оборудования тепловых сетей, принятых на техническое обслуживание | тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог на прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы по сомнительным долгам | тыс. руб. | 1524 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на сбыт | тыс. руб. | 1345 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| индекс-дефлятор | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 93287 | 27057 | 28073 | 28760 | 29569 | 30458 | 31364 | 31969 | 32925 | 33910 | 34924 | 35927 | 37003 | 38111 | 39253 |
| 1. Расходы на электрическую энергию | тыс. руб. | 3772 | 3654 | 3764 | 3868 | 3984 | 4103 | 4226 | 4353 | 4484 | 4618 | 4757 | 4899 | 5046 | 5198 | 5354 |
| Расход электрической энергии | млн. кВт*ч | 0,7491 | 0,7046 | 0,7046 | 0,7029 | 0,7029 | 0,7029 | 0,7029 | 0,7029 | 0,7029 | 0,7029 | 0,7029 | 0,7029 | 0,7029 | 0,7029 | 0,7029 |
| Удельный расход электроэнергии на отпуск 1 Гкал | кВт*ч/ Гкал | 10,66 | 10,66 | 10,66 | 10,66 | 10,66 | 10,66 | 10,66 | 10,66 | 10,66 | 10,66 | 10,66 | 10,66 | 10,66 | 10,66 | 10,66 |
| Тариф средневзвешенный | руб./кВт*ч | 5,035 | 5,186 | 5,342 | 5,502 | 5,667 | 5,837 | 6,012 | 6,193 | 6,379 | 6,570 | 6,767 | 6,970 | 7,179 | 7,394 | 7,616 |
| индекс-дефлятор | - |  | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 |
| 2. Расходы на тепловую энергию/ компенсацию потерь тепловой энергии | тыс. руб. | 89483 | 23369 | 24275 | 24856 | 25548 | 26316 | 27097 | 27574 | 28398 | 29246 | 30120 | 30978 | 31905 | 32860 | 33844 |
| Покупка тепловой энергии/ компенсация потерь тепловой энергии | тыс. Гкал | 81,54 | 19,85 | 19,85 | 19,80 | 19,80 | 19,80 | 19,80 | 19,80 | 19,80 | 19,80 | 19,80 | 19,80 | 19,80 | 19,80 | 19,80 |
| Доля потерь от покупки | - | 0,18 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| Цена на тепловую энергию/ компенсации потерь | руб./Гкал | 1097,48 | 1177,47 | 1223,09 | 1255,34 | 1290,30 | 1329,05 | 1368,52 | 1392,62 | 1434,21 | 1477,05 | 1521,18 | 1564,54 | 1611,35 | 1659,58 | 1709,25 |
| 3. Расходы на холодную воду | тыс. руб. | 32 | 33 | 35 | 36 | 37 | 39 | 40 | 42 | 44 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 |
| Расход холодной воды | тыс. м3 | 1,611 | 1,625 | 1,625 | 1,621 | 1,621 | 1,621 | 1,621 | 1,621 | 1,621 | 1,621 | 1,621 | 1,621 | 1,621 | 1,621 | 1,621 |
| Удельный расход ХВ на передачу единицы тепловой энергии | м3/Гкал | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 |
| Тариф на холодную воду | руб./м3 | 19,680 | 20,467 | 21,286 | 22,137 | 23,023 | 23,943 | 24,901 | 25,897 | 26,933 | 28,010 | 29,131 | 30,296 | 31,508 | 32,768 | 34,079 |
| индекс-дефлятор | - |  | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 |
| Прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нормативная прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы на капитальные вложения (инвестиции), определяемые в соответствии с инвестиционными программами | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | тыс. руб. | 1580 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НВВ, отнесенная к полезному отпуску | руб./Гкал | 1462,13 | 487,40 | 505,47 | 520,80 | 538,11 | 557,34 | 578,54 | 595,34 | 619,73 | 645,19 | 675,83 | 707,62 | 756,69 | 783,00 | 820,46 |
| Индекс роста тарифа | % |  | 33,3% | 103,7% | 103,0% | 103,3% | 103,6% | 103,8% | 102,9% | 104,1% | 104,1% | 104,7% | 104,7% | 106,9% | 103,5% | 104,8% |
| Показатели деятельности ЕТО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на сбыт (неподконтрольные расходы) | тыс. руб. |  | 1377 | 1417 | 1459 | 1502 | 1547 | 1593 | 1640 | 1688 | 1738 | 1790 | 1843 | 1897 | 1954 | 2011 |
| индекс-дефлятор | - |  | 102,37 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 |
| НВВ, отнесенная к полезному отпуску | руб./Гкал |  | 20,82 | 21,44 | 22,12 | 22,78 | 23,45 | 24,14 | 24,86 | 25,59 | 26,35 | 27,13 | 27,94 | 28,76 | 29,61 | 30,49 |
| Индекс роста тарифа | % |  |  | 103,0% | 103,2% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% |
| Цена для конечного потребителя | руб./Гкал | 1462,13 | 1977,85 | 2117,54 | 2147,71 | 2067,59 | 2132,63 | 2201,03 | 2266,45 | 2340,93 | 2417,99 | 2501,80 | 2588,34 | 2693,83 | 2778,25 | 2875,59 |
| Индекс роста тарифа | % |  | 135,3% | 107,1% | 101,4% | 96,3% | 103,1% | 103,2% | 103,0% | 103,3% | 103,3% | 103,5% | 103,5% | 104,1% | 103,1% | 103,5% |
| Теплоисточник № | 6 | Котельная №4 - ООО «Теплоэнергетик» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НВВ | тыс. руб. | 133166 | 138311 | 127054 | 130595 | 134334 | 138324 | 142433 | 146665 | 151024 | 155512 | 160135 | 164896 | 169799 | 174849 | 180049 |
| Полезный отпуск в горячей воде, в т.ч. | тыс. Гкал | 99,54 | 100,00 | 84,85 | 84,63 | 84,50 | 84,50 | 84,50 | 84,50 | 84,50 | 84,50 | 84,50 | 84,50 | 84,50 | 84,50 | 84,50 |
| а) организации-перепродавцы | тыс. Гкал | 99,54 | 100,00 | 84,85 | 84,63 | 84,50 | 84,50 | 84,50 | 84,50 | 84,50 | 84,50 | 84,50 | 84,50 | 84,50 | 84,50 | 84,50 |
| б) прочие | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Полезный отпуск в паре | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Полезный отпуск с коллекторов по всем видам теплоносителя | тыс. Гкал | 99,54 | 100,00 | 84,85 | 84,63 | 84,50 | 84,50 | 84,50 | 84,50 | 84,50 | 84,50 | 84,50 | 84,50 | 84,50 | 84,50 | 84,50 |
| Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 30207 | 30922 | 31837 | 32778 | 33748 | 34747 | 35776 | 36835 | 37925 | 39048 | 40204 | 41394 | 42619 | 43880 | 45179 |
| Расчет коэффициента индексации: | - |  | 102,37 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 |
| Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) | - |  | 103,40 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 |
| Индекс эффективности операционных расходов (ИОР) | % |  | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии (производство) | Гкал/ч | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 |
| Индекс изменения количества активов (ИКА), производство | - |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) | - |  | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Неподконтрольные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 7960 | 8130 | 8348 | 8572 | 8803 | 9041 | 9286 | 9538 | 9798 | 10065 | 10340 | 10624 | 10915 | 11216 | 11525 |
| Арендная плата | тыс. руб. | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
| Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | тыс. руб. | 42 | 42 | 43 | 43 | 43 | 44 | 44 | 45 | 45 | 45 | 46 | 46 | 47 | 47 | 48 |
| а) плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | тыс. руб. | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 |
| индекс-дефлятор | - |  | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 |
| б) расходы на обязательное страхование | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в) налог на имущество | тыс. руб. | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| в-1) изменение по существующему оборудованию | тыс. руб. |  | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| в-2) с нового оборудования теплоисточников, принятого на техническое обслуживание | тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| г) земельный налог | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| д) прочие расходы | тыс. руб. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 7181 | 7351 | 7569 | 7793 | 8023 | 8261 | 8505 | 8757 | 9016 | 9283 | 9558 | 9841 | 10132 | 10432 | 10741 |
| Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 |
| а) изменение по существующему оборудованию | тыс. руб. |  | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 |
| б) нового оборудования теплоисточников, принятого на техническое обслуживание | тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого неподконтрольные расходы без учета налога на прибыль | тыс. руб. | 7960 | 8130 | 8348 | 8572 | 8803 | 9041 | 9286 | 9538 | 9798 | 10065 | 10340 | 10624 | 10915 | 11216 | 11525 |
| Налог на прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| проценты по займам и кредитам | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| возврат основного долга | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 7960 | 8130 | 8348 | 8572 | 8803 | 9041 | 9286 | 9538 | 9798 | 10065 | 10340 | 10624 | 10915 | 11216 | 11525 |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 92394 | 96553 | 84383 | 86690 | 89154 | 91829 | 94585 | 97423 | 100346 | 103357 | 106458 | 109653 | 112943 | 116332 | 119823 |
| 1. Расходы на топливо | тыс. руб. | 66354 | 69610 | 60836 | 62499 | 64275 | 66203 | 68189 | 70235 | 72342 | 74512 | 76748 | 79050 | 81422 | 83864 | 86380 |
| Расход условного топлива в целом по станции | тыс. т.у.т | 15,846 | 16,139 | 13,694 | 13,659 | 13,638 | 13,638 | 13,638 | 13,638 | 13,638 | 13,638 | 13,638 | 13,638 | 13,638 | 13,638 | 13,638 |
| Расход условного топлива на отпуск в горячей воде | тыс. т.у.т | 15,846 | 16,139 | 13,694 | 13,659 | 13,638 | 13,638 | 13,638 | 13,638 | 13,638 | 13,638 | 13,638 | 13,638 | 13,638 | 13,638 | 13,638 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кгу.т/Гкал | 159,2 | 161,4 | 161,4 | 161,4 | 161,4 | 161,4 | 161,4 | 161,4 | 161,4 | 161,4 | 161,4 | 161,4 | 161,4 | 161,4 | 161,4 |
| Цена | руб./ту.т | 4187 | 4313 | 4442 | 4576 | 4713 | 4854 | 5000 | 5150 | 5305 | 5464 | 5628 | 5796 | 5970 | 6149 | 6334 |
| индекс-дефлятор | - |  | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 |
| 2. Расходы на электрическую энергию | тыс. руб. | 25989 | 26890 | 23500 | 24143 | 24829 | 25574 | 26341 | 27131 | 27945 | 28784 | 29647 | 30537 | 31453 | 32396 | 33368 |
| Расход электрической энергии на источнике | млн. кВт*ч | 5,5 | 5,5 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| Удельный расход электроэнергии на выработку 1 Гкал | кВт*ч/ Гкал | 55,202 | 55,202 | 55,202 | 55,202 | 55,202 | 55,202 | 55,202 | 55,202 | 55,202 | 55,202 | 55,202 | 55,202 | 55,202 | 55,202 | 55,202 |
| Тариф средневзвешенный | руб./кВт*ч | 4,73 | 4,87 | 5,02 | 5,17 | 5,32 | 5,48 | 5,65 | 5,82 | 5,99 | 6,17 | 6,36 | 6,55 | 6,74 | 6,95 | 7,15 |
| индекс-дефлятор | - |  | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 |
| 3. Расходы на холодную воду | тыс. руб. | 51 | 53 | 47 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 59 | 61 | 64 | 66 | 69 | 71 | 74 |
| Расход холодной воды | тыс. м3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Удельный расход холодной воды на выработку 1 Гкал | м3/Гкал | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Цена | руб./м3 | 28,47 | 29,61 | 30,80 | 32,03 | 33,31 | 34,64 | 36,03 | 37,47 | 38,97 | 40,53 | 42,15 | 43,83 | 45,59 | 47,41 | 49,31 |
| индекс-дефлятор | - |  | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 |
| Прибыль, в т.ч. | тыс. руб. | 2605 | 2706 | 2485 | 2555 | 2628 | 2706 | 2786 | 2869 | 2954 | 3042 | 3133 | 3226 | 3322 | 3420 | 3522 |
| Нормативная прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 2605 | 2706 | 2485 | 2555 | 2628 | 2706 | 2786 | 2869 | 2954 | 3042 | 3133 | 3226 | 3322 | 3420 | 3522 |
| Прибыль, учитываемая в тарифе, направляемая на инвестиции в капвложения | тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | тыс. руб. | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НВВ, отнесенная к полезному отпуску | руб./Гкал | 1337,77 | 1383,17 | 1497,47 | 1543,20 | 1589,81 | 1637,03 | 1685,66 | 1735,75 | 1787,33 | 1840,45 | 1895,16 | 1951,51 | 2009,53 | 2069,30 | 2130,84 |
| Индекс роста цены | % |  | 103,4% | 108,3% | 103,1% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% |
| Передача тепловой энергии по тепловым сетям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НВВ | тыс. руб. | 118221 | 45280 | 44439 | 45970 | 47254 | 48831 | 50422 | 51709 | 53337 | 54983 | 56742 | 58490 | 61325 | 63169 | 65371 |
| Покупка | тыс. Гкал | 99,54 | 100,00 | 84,85 | 84,63 | 84,50 | 84,50 | 84,50 | 84,50 | 84,50 | 84,50 | 84,50 | 84,50 | 84,50 | 84,50 | 84,50 |
| Полезный отпуск | тыс. Гкал | 73,59 | 69,21 | 58,73 | 58,58 | 58,49 | 58,49 | 58,49 | 58,49 | 58,49 | 58,49 | 58,49 | 58,49 | 58,49 | 58,49 | 58,49 |
| Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 4437 | 4542 | 4677 | 4815 | 4958 | 5104 | 5255 | 5411 | 5571 | 5736 | 5906 | 6081 | 6261 | 6446 | 6637 |
| Расчет коэффициента индексации: | - |  | 102,37 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 |
| Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) | - |  | 103,40 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 |
| Индекс эффективности операционных расходов (ИОР) | % |  | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления деятельности по передаче тепловой энергии | - | 90,80 | 90,80 | 90,80 | 90,80 | 90,80 | 90,80 | 90,80 | 90,80 | 90,80 | 90,80 | 90,80 | 90,80 | 90,80 | 90,80 | 90,80 |
| Индекс изменения количества активов (ИКА), передача | - |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) | - |  | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Неподконтрольные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 3186 | 186 | 4053 | 4585 | 4757 | 5059 | 5349 | 5727 | 5982 | 6214 | 6517 | 6819 | 8109 | 8362 | 8924 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 111 | 113 | 117 | 120 | 124 | 127 | 131 | 135 | 139 | 143 | 147 | 152 | 156 | 161 | 165 |
| Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 49 | 49 | 3913 | 4441 | 4609 | 4908 | 5194 | 5568 | 5820 | 6047 | 6346 | 6644 | 7929 | 8177 | 8735 |
| а) по существующим ОС | тыс. руб. |  | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
| б) по объектам инвестирования, возводимым с 2019 г. | тыс. руб. |  | 0 | 3863 | 4392 | 4560 | 4859 | 5145 | 5519 | 5770 | 5998 | 6297 | 6595 | 7880 | 8128 | 8686 |
| Налог на имущество | тыс. руб. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| а) изменение по существующему оборудованию | тыс. руб. |  | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| б) нового оборудования тепловых сетей, принятых на техническое обслуживание | тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог на прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы по сомнительным долгам | тыс. руб. | 1595 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на сбыт | тыс. руб. | 1408 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| индекс-дефлятор | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 108944 | 40551 | 35709 | 36570 | 37539 | 38667 | 39817 | 40571 | 41784 | 43033 | 44319 | 45590 | 46955 | 48361 | 49810 |
| 1. Расходы на электрическую энергию | тыс. руб. | 4405 | 4268 | 3730 | 3832 | 3940 | 4059 | 4180 | 4306 | 4435 | 4568 | 4705 | 4846 | 4992 | 5141 | 5296 |
| Расход электрической энергии | млн. кВт*ч | 0,8749 | 0,8228 | 0,6982 | 0,6964 | 0,6953 | 0,6953 | 0,6953 | 0,6953 | 0,6953 | 0,6953 | 0,6953 | 0,6953 | 0,6953 | 0,6953 | 0,6953 |
| Удельный расход электроэнергии на отпуск 1 Гкал | кВт*ч/ Гкал | 11,89 | 11,89 | 11,89 | 11,89 | 11,89 | 11,89 | 11,89 | 11,89 | 11,89 | 11,89 | 11,89 | 11,89 | 11,89 | 11,89 | 11,89 |
| Тариф средневзвешенный | руб./кВт*ч | 5,035 | 5,186 | 5,342 | 5,502 | 5,667 | 5,837 | 6,012 | 6,193 | 6,379 | 6,570 | 6,767 | 6,970 | 7,179 | 7,394 | 7,616 |
| индекс-дефлятор | - |  | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 |
| 2. Расходы на тепловую энергию/ компенсацию потерь тепловой энергии | тыс. руб. | 104502 | 36245 | 31945 | 32703 | 33562 | 34570 | 35597 | 36224 | 37306 | 38420 | 39568 | 40695 | 41913 | 43168 | 44460 |
| Покупка тепловой энергии/ компенсация потерь тепловой энергии | тыс. Гкал | 95,22 | 30,78 | 26,12 | 26,05 | 26,01 | 26,01 | 26,01 | 26,01 | 26,01 | 26,01 | 26,01 | 26,01 | 26,01 | 26,01 | 26,01 |
| Доля потерь от покупки | - | 0,26 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| Цена на тепловую энергию/ компенсации потерь | руб./Гкал | 1097,48 | 1177,47 | 1223,09 | 1255,34 | 1290,30 | 1329,05 | 1368,52 | 1392,62 | 1434,21 | 1477,05 | 1521,18 | 1564,54 | 1611,35 | 1659,58 | 1709,25 |
| 3. Расходы на холодную воду | тыс. руб. | 37 | 39 | 34 | 35 | 37 | 38 | 40 | 41 | 43 | 45 | 47 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Расход холодной воды | тыс. м3 | 1,881 | 1,890 | 1,603 | 1,599 | 1,597 | 1,597 | 1,597 | 1,597 | 1,597 | 1,597 | 1,597 | 1,597 | 1,597 | 1,597 | 1,597 |
| Удельный расход ХВ на передачу единицы тепловой энергии | м3/Гкал | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 |
| Тариф на холодную воду | руб./м3 | 19,680 | 20,467 | 21,286 | 22,137 | 23,023 | 23,943 | 24,901 | 25,897 | 26,933 | 28,010 | 29,131 | 30,296 | 31,508 | 32,768 | 34,079 |
| индекс-дефлятор | - |  | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 |
| Прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нормативная прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы на капитальные вложения (инвестиции), определяемые в соответствии с инвестиционными программами | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | тыс. руб. | 1654 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НВВ, отнесенная к полезному отпуску | руб./Гкал | 1606,53 | 654,21 | 756,70 | 784,80 | 807,95 | 834,92 | 862,12 | 884,13 | 911,97 | 940,11 | 970,19 | 1000,08 | 1048,55 | 1080,08 | 1117,73 |
| Индекс роста тарифа | % |  | 40,7% | 115,7% | 103,7% | 103,0% | 103,3% | 103,3% | 102,6% | 103,1% | 103,1% | 103,2% | 103,1% | 104,8% | 103,0% | 103,5% |
| Показатели деятельности ЕТО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на сбыт (неподконтрольные расходы) | тыс. руб. |  | 1441 | 1484 | 1527 | 1573 | 1619 | 1667 | 1717 | 1767 | 1820 | 1874 | 1929 | 1986 | 2045 | 2105 |
| индекс-дефлятор | - |  | 102,37 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 |
| НВВ, отнесенная к полезному отпуску | руб./Гкал |  | 20,82 | 25,26 | 26,08 | 26,89 | 27,69 | 28,51 | 29,35 | 30,22 | 31,11 | 32,03 | 32,98 | 33,96 | 34,96 | 36,00 |
| Индекс роста тарифа | % |  |  | 121,3% | 103,2% | 103,1% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% |
| Цена для конечного потребителя | руб./Гкал | 1606,53 | 2058,20 | 2279,44 | 2354,07 | 2424,66 | 2499,64 | 2576,29 | 2649,23 | 2729,52 | 2811,67 | 2897,38 | 2984,56 | 3092,05 | 3184,34 | 3284,57 |
| Индекс роста тарифа | % |  | 128,1% | 110,7% | 103,3% | 103,0% | 103,1% | 103,1% | 102,8% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,6% | 103,0% | 103,1% |
| Теплоисточник № | 7 | Котельная №5 - ООО «Теплоэнергетик» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НВВ | тыс. руб. | 179080 | 186406 | 191970 | 197699 | 214348 | 220298 | 226739 | 222068 | 228700 | 235531 | 242566 | 249813 | 257276 | 264963 | 272880 |
| Полезный отпуск в горячей воде, в т.ч. | тыс. Гкал | 164,53 | 165,46 | 165,46 | 165,46 | 165,46 | 165,17 | 165,17 | 165,17 | 165,17 | 165,17 | 165,17 | 165,17 | 165,17 | 165,17 | 165,17 |
| а) организации-перепродавцы | тыс. Гкал | 164,53 | 165,46 | 165,46 | 165,46 | 165,46 | 165,17 | 165,17 | 165,17 | 165,17 | 165,17 | 165,17 | 165,17 | 165,17 | 165,17 | 165,17 |
| б) прочие | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Полезный отпуск в паре | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Полезный отпуск с коллекторов по всем видам теплоносителя | тыс. Гкал | 164,53 | 165,46 | 165,46 | 165,46 | 165,46 | 165,17 | 165,17 | 165,17 | 165,17 | 165,17 | 165,17 | 165,17 | 165,17 | 165,17 | 165,17 |
| Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 24448 | 25027 | 25768 | 26529 | 27314 | 28123 | 28955 | 29812 | 30695 | 31603 | 32539 | 33502 | 34494 | 35515 | 36566 |
| Расчет коэффициента индексации: | - |  | 102,37 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 |
| Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) | - |  | 103,40 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 |
| Индекс эффективности операционных расходов (ИОР) | % |  | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии (производство) | Гкал/ч | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Индекс изменения количества активов (ИКА), производство | - |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) | - |  | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Неподконтрольные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 6443 | 6580 | 6757 | 6938 | 11846 | 12039 | 12237 | 7720 | 7930 | 8146 | 8369 | 8598 | 8834 | 9078 | 9328 |
| Арендная плата | тыс. руб. | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | тыс. руб. | 34 | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 | 36 | 36 | 36 | 37 | 37 | 37 | 38 | 38 | 39 |
| а) плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | тыс. руб. | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 |
| индекс-дефлятор | - |  | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 |
| б) расходы на обязательное страхование | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в) налог на имущество | тыс. руб. | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| в-1) изменение по существующему оборудованию | тыс. руб. |  | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| в-2) с нового оборудования теплоисточников, принятого на техническое обслуживание | тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| г) земельный налог | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| д) прочие расходы | тыс. руб. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 5812 | 5950 | 6126 | 6307 | 6494 | 6686 | 6884 | 7088 | 7297 | 7513 | 7736 | 7965 | 8200 | 8443 | 8693 |
| Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 518 | 518 | 518 | 518 | 5239 | 5239 | 5239 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 |
| а) изменение по существующему оборудованию | тыс. руб. |  | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 |
| б) нового оборудования теплоисточников, принятого на техническое обслуживание | тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 | 4721 | 4721 | 4721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого неподконтрольные расходы без учета налога на прибыль | тыс. руб. | 6443 | 6580 | 6757 | 6938 | 11846 | 12039 | 12237 | 7720 | 7930 | 8146 | 8369 | 8598 | 8834 | 9078 | 9328 |
| Налог на прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| проценты по займам и кредитам | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| возврат основного долга | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 6443 | 6580 | 6757 | 6938 | 11846 | 12039 | 12237 | 7720 | 7930 | 8146 | 8369 | 8598 | 8834 | 9078 | 9328 |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 144686 | 151152 | 155690 | 160364 | 165178 | 169840 | 174939 | 180192 | 185601 | 191174 | 196913 | 202825 | 208915 | 215188 | 221648 |
| 1. Расходы на топливо | тыс. руб. | 109455 | 114656 | 118096 | 121639 | 125288 | 128821 | 132686 | 136667 | 140767 | 144990 | 149339 | 153819 | 158434 | 163187 | 168083 |
| Расход условного топлива в целом по станции | тыс. т.у.т | 26,139 | 26,584 | 26,584 | 26,584 | 26,584 | 26,537 | 26,537 | 26,537 | 26,537 | 26,537 | 26,537 | 26,537 | 26,537 | 26,537 | 26,537 |
| Расход условного топлива на отпуск в горячей воде | тыс. т.у.т | 26,139 | 26,584 | 26,584 | 26,584 | 26,584 | 26,537 | 26,537 | 26,537 | 26,537 | 26,537 | 26,537 | 26,537 | 26,537 | 26,537 | 26,537 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кгу.т/Гкал | 158,9 | 160,7 | 160,7 | 160,7 | 160,7 | 160,7 | 160,7 | 160,7 | 160,7 | 160,7 | 160,7 | 160,7 | 160,7 | 160,7 | 160,7 |
| Цена | руб./ту.т | 4187 | 4313 | 4442 | 4576 | 4713 | 4854 | 5000 | 5150 | 5305 | 5464 | 5628 | 5796 | 5970 | 6149 | 6334 |
| индекс-дефлятор | - |  | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 |
| 2. Расходы на электрическую энергию | тыс. руб. | 34917 | 36168 | 37253 | 38371 | 39522 | 40636 | 41855 | 43111 | 44404 | 45737 | 47109 | 48522 | 49978 | 51477 | 53021 |
| Расход электрической энергии на источнике | млн. кВт*ч | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 |
| Удельный расход электроэнергии на выработку 1 Гкал | кВт*ч/ Гкал | 44,873 | 44,873 | 44,873 | 44,873 | 44,873 | 44,873 | 44,873 | 44,873 | 44,873 | 44,873 | 44,873 | 44,873 | 44,873 | 44,873 | 44,873 |
| Тариф средневзвешенный | руб./кВт*ч | 4,73 | 4,87 | 5,02 | 5,17 | 5,32 | 5,48 | 5,65 | 5,82 | 5,99 | 6,17 | 6,36 | 6,55 | 6,74 | 6,95 | 7,15 |
| индекс-дефлятор | - |  | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 |
| 3. Расходы на холодную воду | тыс. руб. | 313 | 328 | 341 | 354 | 369 | 383 | 398 | 414 | 430 | 448 | 466 | 484 | 503 | 524 | 545 |
| Расход холодной воды | тыс. м3 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Удельный расход холодной воды на выработку 1 Гкал | м3/Гкал | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| Цена | руб./м3 | 28,47 | 29,61 | 30,80 | 32,03 | 33,31 | 34,64 | 36,03 | 37,47 | 38,97 | 40,53 | 42,15 | 43,83 | 45,59 | 47,41 | 49,31 |
| индекс-дефлятор | - |  | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 |
| Прибыль, в т.ч. | тыс. руб. | 3503 | 3647 | 3755 | 3867 | 10009 | 10297 | 10608 | 4344 | 4474 | 4608 | 4745 | 4887 | 5033 | 5183 | 5338 |
| Нормативная прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 3503 | 3647 | 3755 | 3867 | 4077 | 4190 | 4312 | 4344 | 4474 | 4608 | 4745 | 4887 | 5033 | 5183 | 5338 |
| Прибыль, учитываемая в тарифе, направляемая на инвестиции в капвложения | тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 | 5931 | 6106 | 6295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | тыс. руб. | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НВВ, отнесенная к полезному отпуску | руб./Гкал | 1088,47 | 1126,62 | 1160,24 | 1194,87 | 1295,50 | 1333,79 | 1372,79 | 1344,50 | 1384,66 | 1426,02 | 1468,61 | 1512,48 | 1557,67 | 1604,21 | 1652,15 |
| Индекс роста цены | % |  | 103,5% | 103,0% | 103,0% | 108,4% | 103,0% | 102,9% | 97,9% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% |
| Передача тепловой энергии по тепловым сетям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НВВ | тыс. руб. | 199256 | 72009 | 74832 | 78067 | 82876 | 85433 | 88207 | 90399 | 93283 | 96322 | 99538 | 103279 | 106702 | 110897 | 114383 |
| Покупка | тыс. Гкал | 164,53 | 165,46 | 165,46 | 165,46 | 165,46 | 165,17 | 165,17 | 165,17 | 165,17 | 165,17 | 165,17 | 165,17 | 165,17 | 165,17 | 165,17 |
| Полезный отпуск | тыс. Гкал | 127,59 | 120,01 | 120,01 | 120,01 | 120,01 | 119,80 | 119,80 | 119,80 | 119,80 | 119,80 | 119,80 | 119,80 | 119,80 | 119,80 | 119,80 |
| Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 10678 | 10931 | 11254 | 11587 | 11930 | 12283 | 12647 | 13021 | 13406 | 13803 | 14212 | 14632 | 15066 | 15512 | 15971 |
| Расчет коэффициента индексации: | - |  | 102,37 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 |
| Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) | - |  | 103,40 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 |
| Индекс эффективности операционных расходов (ИОР) | % |  | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления деятельности по передаче тепловой энергии | - | 218,50 | 218,50 | 218,50 | 218,50 | 218,50 | 218,50 | 218,50 | 218,50 | 218,50 | 218,50 | 218,50 | 218,50 | 218,50 | 218,50 | 218,50 |
| Индекс изменения количества активов (ИКА), передача | - |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) | - |  | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Неподконтрольные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 5648 | 448 | 660 | 1876 | 4526 | 4854 | 5233 | 5709 | 6065 | 6501 | 7036 | 8109 | 8687 | 9952 | 10421 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 266 | 272 | 280 | 289 | 297 | 306 | 315 | 324 | 334 | 344 | 354 | 365 | 375 | 387 | 398 |
| Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 118 | 118 | 322 | 1530 | 4172 | 4491 | 4860 | 5328 | 5674 | 6100 | 6625 | 7687 | 8254 | 9508 | 9966 |
| а) по существующим ОС | тыс. руб. |  | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 |
| б) по объектам инвестирования, возводимым с 2019 г. | тыс. руб. |  | 0 | 204 | 1412 | 4053 | 4372 | 4742 | 5209 | 5556 | 5982 | 6506 | 7569 | 8136 | 9390 | 9847 |
| Налог на имущество | тыс. руб. | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| а) изменение по существующему оборудованию | тыс. руб. |  | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| б) нового оборудования тепловых сетей, принятых на техническое обслуживание | тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог на прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы по сомнительным долгам | тыс. руб. | 2766 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на сбыт | тыс. руб. | 2441 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| индекс-дефлятор | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 180063 | 60630 | 62918 | 64604 | 66420 | 68296 | 70328 | 71669 | 73811 | 76018 | 78291 | 80537 | 82949 | 85433 | 87992 |
| 1. Расходы на электрическую энергию | тыс. руб. | 7281 | 7053 | 7265 | 7483 | 7707 | 7925 | 8163 | 8407 | 8660 | 8919 | 9187 | 9463 | 9746 | 10039 | 10340 |
| Расход электрической энергии | млн. кВт*ч | 1,4460 | 1,3600 | 1,3600 | 1,3600 | 1,3600 | 1,3576 | 1,3576 | 1,3576 | 1,3576 | 1,3576 | 1,3576 | 1,3576 | 1,3576 | 1,3576 | 1,3576 |
| Удельный расход электроэнергии на отпуск 1 Гкал | кВт*ч/ Гкал | 11,33 | 11,33 | 11,33 | 11,33 | 11,33 | 11,33 | 11,33 | 11,33 | 11,33 | 11,33 | 11,33 | 11,33 | 11,33 | 11,33 | 11,33 |
| Тариф средневзвешенный | руб./кВт*ч | 5,035 | 5,186 | 5,342 | 5,502 | 5,667 | 5,837 | 6,012 | 6,193 | 6,379 | 6,570 | 6,767 | 6,970 | 7,179 | 7,394 | 7,616 |
| индекс-дефлятор | - |  | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 |
| 2. Расходы на тепловую энергию/ компенсацию потерь тепловой энергии | тыс. руб. | 172721 | 53513 | 55586 | 57052 | 58641 | 60296 | 62087 | 63181 | 65067 | 67011 | 69013 | 70980 | 73104 | 75292 | 77545 |
| Покупка тепловой энергии/ компенсация потерь тепловой энергии | тыс. Гкал | 157,38 | 45,45 | 45,45 | 45,45 | 45,45 | 45,37 | 45,37 | 45,37 | 45,37 | 45,37 | 45,37 | 45,37 | 45,37 | 45,37 | 45,37 |
| Доля потерь от покупки | - | 0,22 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| Цена на тепловую энергию/ компенсации потерь | руб./Гкал | 1097,48 | 1177,47 | 1223,09 | 1255,34 | 1290,30 | 1329,05 | 1368,52 | 1392,62 | 1434,21 | 1477,05 | 1521,18 | 1564,54 | 1611,35 | 1659,58 | 1709,25 |
| 3. Расходы на холодную воду | тыс. руб. | 61 | 64 | 67 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 | 91 | 95 | 98 | 102 | 106 |
| Расход холодной воды | тыс. м3 | 3,109 | 3,127 | 3,127 | 3,127 | 3,127 | 3,121 | 3,121 | 3,121 | 3,121 | 3,121 | 3,121 | 3,121 | 3,121 | 3,121 | 3,121 |
| Удельный расход ХВ на передачу единицы тепловой энергии | м3/Гкал | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 |
| Тариф на холодную воду | руб./м3 | 19,680 | 20,467 | 21,286 | 22,137 | 23,023 | 23,943 | 24,901 | 25,897 | 26,933 | 28,010 | 29,131 | 30,296 | 31,508 | 32,768 | 34,079 |
| индекс-дефлятор | - |  | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 |
| Прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нормативная прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы на капитальные вложения (инвестиции), определяемые в соответствии с инвестиционными программами | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | тыс. руб. | 2867 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НВВ, отнесенная к полезному отпуску | руб./Гкал | 1561,64 | 600,03 | 623,56 | 650,51 | 690,58 | 713,14 | 736,29 | 754,59 | 778,66 | 804,03 | 830,88 | 862,10 | 890,67 | 925,69 | 954,79 |
| Индекс роста тарифа | % |  | 38,4% | 103,9% | 104,3% | 106,2% | 103,3% | 103,2% | 102,5% | 103,2% | 103,3% | 103,3% | 103,8% | 103,3% | 103,9% | 103,1% |
| Показатели деятельности ЕТО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на сбыт (неподконтрольные расходы) | тыс. руб. |  | 2499 | 2572 | 2649 | 2727 | 2808 | 2891 | 2976 | 3064 | 3155 | 3248 | 3345 | 3444 | 3546 | 3651 |
| индекс-дефлятор | - |  | 102,37 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 |
| НВВ, отнесенная к полезному отпуску | руб./Гкал |  | 20,82 | 21,44 | 22,07 | 22,72 | 23,44 | 24,13 | 24,84 | 25,58 | 26,34 | 27,12 | 27,92 | 28,75 | 29,60 | 30,47 |
| Индекс роста тарифа | % |  |  | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,1% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% |
| Цена для конечного потребителя | руб./Гкал | 1561,64 | 1747,47 | 1805,24 | 1867,45 | 2008,80 | 2070,36 | 2133,20 | 2123,94 | 2188,90 | 2256,38 | 2326,61 | 2402,50 | 2477,09 | 2559,50 | 2637,41 |
| Индекс роста тарифа | % |  | 111,9% | 103,3% | 103,4% | 107,6% | 103,1% | 103,0% | 99,6% | 103,1% | 103,1% | 103,1% | 103,3% | 103,1% | 103,3% | 103,0% |
| Теплоисточник № | 8 | Котельная №6 - ООО «Теплоэнергетик» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НВВ | тыс. руб. | 34728 | 36335 | 37424 | 38546 | 39537 | 39975 | 41174 | 42409 | 43681 | 44991 | 46340 | 47731 | 49163 | 50638 | 52158 |
| Полезный отпуск в горячей воде, в т.ч. | тыс. Гкал | 34,06 | 34,62 | 34,62 | 34,62 | 34,46 | 33,72 | 33,72 | 33,72 | 33,72 | 33,72 | 33,72 | 33,72 | 33,72 | 33,72 | 33,72 |
| а) организации-перепродавцы | тыс. Гкал | 34,06 | 34,62 | 34,62 | 34,62 | 34,46 | 33,72 | 33,72 | 33,72 | 33,72 | 33,72 | 33,72 | 33,72 | 33,72 | 33,72 | 33,72 |
| б) прочие | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Полезный отпуск в паре | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Полезный отпуск с коллекторов по всем видам теплоносителя | тыс. Гкал | 34,06 | 34,62 | 34,62 | 34,62 | 34,46 | 33,72 | 33,72 | 33,72 | 33,72 | 33,72 | 33,72 | 33,72 | 33,72 | 33,72 | 33,72 |
| Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 3803 | 3893 | 4008 | 4127 | 4249 | 4375 | 4504 | 4637 | 4775 | 4916 | 5062 | 5211 | 5366 | 5524 | 5688 |
| Расчет коэффициента индексации: | - |  | 102,37 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 |
| Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) | - |  | 103,40 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 |
| Индекс эффективности операционных расходов (ИОР) | % |  | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии (производство) | Гкал/ч | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Индекс изменения количества активов (ИКА), производство | - |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) | - |  | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Неподконтрольные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 1002 | 1024 | 1051 | 1079 | 1108 | 1138 | 1169 | 1201 | 1234 | 1267 | 1302 | 1338 | 1374 | 1412 | 1451 |
| Арендная плата | тыс. руб. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | тыс. руб. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| а) плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | тыс. руб. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| индекс-дефлятор | - |  | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 |
| б) расходы на обязательное страхование | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в) налог на имущество | тыс. руб. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| в-1) изменение по существующему оборудованию | тыс. руб. |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| в-2) с нового оборудования теплоисточников, принятого на техническое обслуживание | тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| г) земельный налог | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| д) прочие расходы | тыс. руб. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 904 | 926 | 953 | 981 | 1010 | 1040 | 1071 | 1103 | 1135 | 1169 | 1203 | 1239 | 1276 | 1313 | 1352 |
| Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| а) изменение по существующему оборудованию | тыс. руб. |  | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| б) нового оборудования теплоисточников, принятого на техническое обслуживание | тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого неподконтрольные расходы без учета налога на прибыль | тыс. руб. | 1002 | 1024 | 1051 | 1079 | 1108 | 1138 | 1169 | 1201 | 1234 | 1267 | 1302 | 1338 | 1374 | 1412 | 1451 |
| Налог на прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| проценты по займам и кредитам | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| возврат основного долга | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 1002 | 1024 | 1051 | 1079 | 1108 | 1138 | 1169 | 1201 | 1234 | 1267 | 1302 | 1338 | 1374 | 1412 | 1451 |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 29244 | 30707 | 31633 | 32586 | 33407 | 33680 | 34695 | 35741 | 36818 | 37927 | 39070 | 40248 | 41461 | 42711 | 43999 |
| 1. Расходы на топливо | тыс. руб. | 23360 | 24544 | 25280 | 26038 | 26691 | 26906 | 27713 | 28544 | 29401 | 30283 | 31191 | 32127 | 33091 | 34084 | 35106 |
| Расход условного топлива в целом по станции | тыс. т.у.т | 5,579 | 5,691 | 5,691 | 5,691 | 5,663 | 5,543 | 5,543 | 5,543 | 5,543 | 5,543 | 5,543 | 5,543 | 5,543 | 5,543 | 5,543 |
| Расход условного топлива на отпуск в горячей воде | тыс. т.у.т | 5,579 | 5,691 | 5,691 | 5,691 | 5,663 | 5,543 | 5,543 | 5,543 | 5,543 | 5,543 | 5,543 | 5,543 | 5,543 | 5,543 | 5,543 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кгу.т/Гкал | 163,8 | 164,4 | 164,4 | 164,4 | 164,4 | 164,4 | 164,4 | 164,4 | 164,4 | 164,4 | 164,4 | 164,4 | 164,4 | 164,4 | 164,4 |
| Цена | руб./ту.т | 4187 | 4313 | 4442 | 4576 | 4713 | 4854 | 5000 | 5150 | 5305 | 5464 | 5628 | 5796 | 5970 | 6149 | 6334 |
| индекс-дефлятор | - |  | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 |
| 2. Расходы на электрическую энергию | тыс. руб. | 5508 | 5766 | 5939 | 6118 | 6271 | 6321 | 6511 | 6706 | 6907 | 7115 | 7328 | 7548 | 7774 | 8008 | 8248 |
| Расход электрической энергии на источнике | млн. кВт*ч | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Удельный расход электроэнергии на выработку 1 Гкал | кВт*ч/ Гкал | 34,190 | 34,190 | 34,190 | 34,190 | 34,190 | 34,190 | 34,190 | 34,190 | 34,190 | 34,190 | 34,190 | 34,190 | 34,190 | 34,190 | 34,190 |
| Тариф средневзвешенный | руб./кВт*ч | 4,73 | 4,87 | 5,02 | 5,17 | 5,32 | 5,48 | 5,65 | 5,82 | 5,99 | 6,17 | 6,36 | 6,55 | 6,74 | 6,95 | 7,15 |
| индекс-дефлятор | - |  | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 |
| 3. Расходы на холодную воду | тыс. руб. | 376 | 397 | 413 | 430 | 445 | 453 | 471 | 490 | 509 | 530 | 551 | 573 | 596 | 620 | 645 |
| Расход холодной воды | тыс. м3 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Удельный расход холодной воды на выработку 1 Гкал | м3/Гкал | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
| Цена | руб./м3 | 28,47 | 29,61 | 30,80 | 32,03 | 33,31 | 34,64 | 36,03 | 37,47 | 38,97 | 40,53 | 42,15 | 43,83 | 45,59 | 47,41 | 49,31 |
| индекс-дефлятор | - |  | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 |
| Прибыль, в т.ч. | тыс. руб. | 679 | 711 | 732 | 754 | 773 | 782 | 805 | 830 | 855 | 880 | 907 | 934 | 962 | 991 | 1020 |
| Нормативная прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 679 | 711 | 732 | 754 | 773 | 782 | 805 | 830 | 855 | 880 | 907 | 934 | 962 | 991 | 1020 |
| Прибыль, учитываемая в тарифе, направляемая на инвестиции в капвложения | тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | тыс. руб. | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НВВ, отнесенная к полезному отпуску | руб./Гкал | 1019,63 | 1049,49 | 1080,94 | 1113,34 | 1147,49 | 1185,45 | 1220,99 | 1257,61 | 1295,33 | 1334,18 | 1374,21 | 1415,44 | 1457,91 | 1501,66 | 1546,73 |
| Индекс роста цены | % |  | 102,9% | 103,0% | 103,0% | 103,1% | 103,3% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% |
| Передача тепловой энергии по тепловым сетям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НВВ | тыс. руб. | 41180 | 15597 | 16207 | 16796 | 17494 | 17974 | 18711 | 19424 | 20336 | 21508 | 22725 | 24404 | 26119 | 27176 | 28245 |
| Покупка | тыс. Гкал | 34,06 | 34,62 | 34,62 | 34,62 | 34,46 | 33,72 | 33,72 | 33,72 | 33,72 | 33,72 | 33,72 | 33,72 | 33,72 | 33,72 | 33,72 |
| Полезный отпуск | тыс. Гкал | 26,14 | 24,58 | 24,58 | 24,58 | 24,46 | 23,94 | 23,94 | 23,94 | 23,94 | 23,94 | 23,94 | 23,94 | 23,94 | 23,94 | 23,94 |
| Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 2160 | 2211 | 2277 | 2344 | 2413 | 2485 | 2558 | 2634 | 2712 | 2792 | 2875 | 2960 | 3048 | 3138 | 3231 |
| Расчет коэффициента индексации: | - |  | 102,37 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 |
| Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) | - |  | 103,40 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 |
| Индекс эффективности операционных расходов (ИОР) | % |  | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления деятельности по передаче тепловой энергии | - | 44,20 | 44,20 | 44,20 | 44,20 | 44,20 | 44,20 | 44,20 | 44,20 | 44,20 | 44,20 | 44,20 | 44,20 | 44,20 | 44,20 | 44,20 |
| Индекс изменения количества активов (ИКА), передача | - |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) | - |  | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Неподконтрольные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 1156 | 91 | 133 | 285 | 586 | 877 | 1106 | 1458 | 1833 | 2453 | 3101 | 4215 | 5326 | 5761 | 6190 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 54 | 55 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 81 |
| Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 24 | 24 | 65 | 215 | 514 | 803 | 1031 | 1380 | 1754 | 2372 | 3018 | 4130 | 5239 | 5671 | 6098 |
| а) по существующим ОС | тыс. руб. |  | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| б) по объектам инвестирования, возводимым с 2019 г. | тыс. руб. |  | 0 | 41 | 192 | 490 | 779 | 1007 | 1356 | 1730 | 2348 | 2994 | 4106 | 5215 | 5647 | 6074 |
| Налог на имущество | тыс. руб. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| а) изменение по существующему оборудованию | тыс. руб. |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| б) нового оборудования тепловых сетей, принятых на техническое обслуживание | тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог на прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы по сомнительным долгам | тыс. руб. | 566 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на сбыт | тыс. руб. | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| индекс-дефлятор | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 37277 | 13295 | 13797 | 14167 | 14495 | 14612 | 15047 | 15332 | 15791 | 16263 | 16749 | 17229 | 17745 | 18277 | 18824 |
| 1. Расходы на электрическую энергию | тыс. руб. | 1507 | 1460 | 1504 | 1549 | 1588 | 1601 | 1649 | 1698 | 1749 | 1802 | 1856 | 1911 | 1969 | 2028 | 2089 |
| Расход электрической энергии | млн. кВт*ч | 0,2993 | 0,2815 | 0,2815 | 0,2815 | 0,2802 | 0,2742 | 0,2742 | 0,2742 | 0,2742 | 0,2742 | 0,2742 | 0,2742 | 0,2742 | 0,2742 | 0,2742 |
| Удельный расход электроэнергии на отпуск 1 Гкал | кВт*ч/ Гкал | 11,45 | 11,45 | 11,45 | 11,45 | 11,45 | 11,45 | 11,45 | 11,45 | 11,45 | 11,45 | 11,45 | 11,45 | 11,45 | 11,45 | 11,45 |
| Тариф средневзвешенный | руб./кВт*ч | 5,035 | 5,186 | 5,342 | 5,502 | 5,667 | 5,837 | 6,012 | 6,193 | 6,379 | 6,570 | 6,767 | 6,970 | 7,179 | 7,394 | 7,616 |
| индекс-дефлятор | - |  | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 |
| 2. Расходы на тепловую энергию/ компенсацию потерь тепловой энергии | тыс. руб. | 35757 | 11821 | 12279 | 12603 | 12892 | 12996 | 13382 | 13618 | 14024 | 14443 | 14875 | 15299 | 15757 | 16228 | 16714 |
| Покупка тепловой энергии/ компенсация потерь тепловой энергии | тыс. Гкал | 32,58 | 10,04 | 10,04 | 10,04 | 9,99 | 9,78 | 9,78 | 9,78 | 9,78 | 9,78 | 9,78 | 9,78 | 9,78 | 9,78 | 9,78 |
| Доля потерь от покупки | - | 0,23 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| Цена на тепловую энергию/ компенсации потерь | руб./Гкал | 1097,48 | 1177,47 | 1223,09 | 1255,34 | 1290,30 | 1329,05 | 1368,52 | 1392,62 | 1434,21 | 1477,05 | 1521,18 | 1564,54 | 1611,35 | 1659,58 | 1709,25 |
| 3. Расходы на холодную воду | тыс. руб. | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 19 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Расход холодной воды | тыс. м3 | 0,644 | 0,654 | 0,654 | 0,654 | 0,651 | 0,637 | 0,637 | 0,637 | 0,637 | 0,637 | 0,637 | 0,637 | 0,637 | 0,637 | 0,637 |
| Удельный расход ХВ на передачу единицы тепловой энергии | м3/Гкал | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 |
| Тариф на холодную воду | руб./м3 | 19,680 | 20,467 | 21,286 | 22,137 | 23,023 | 23,943 | 24,901 | 25,897 | 26,933 | 28,010 | 29,131 | 30,296 | 31,508 | 32,768 | 34,079 |
| индекс-дефлятор | - |  | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 |
| Прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нормативная прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы на капитальные вложения (инвестиции), определяемые в соответствии с инвестиционными программами | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | тыс. руб. | 587 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НВВ, отнесенная к полезному отпуску | руб./Гкал | 1575,60 | 634,47 | 659,30 | 683,26 | 715,08 | 750,68 | 781,48 | 811,26 | 849,35 | 898,31 | 949,13 | 1019,27 | 1090,89 | 1135,02 | 1179,67 |
| Индекс роста тарифа | % |  | 40,3% | 103,9% | 103,6% | 104,7% | 105,0% | 104,1% | 103,8% | 104,7% | 105,8% | 105,7% | 107,4% | 107,0% | 104,0% | 103,9% |
| Показатели деятельности ЕТО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на сбыт (неподконтрольные расходы) | тыс. руб. |  | 512 | 527 | 543 | 559 | 575 | 592 | 610 | 628 | 646 | 665 | 685 | 705 | 726 | 748 |
| индекс-дефлятор | - |  | 102,37 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 |
| НВВ, отнесенная к полезному отпуску | руб./Гкал |  | 20,82 | 21,44 | 22,07 | 22,83 | 24,02 | 24,73 | 25,46 | 26,22 | 26,99 | 27,79 | 28,61 | 29,46 | 30,33 | 31,23 |
| Индекс роста тарифа | % |  |  | 103,0% | 103,0% | 103,5% | 105,2% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% |
| Цена для конечного потребителя | руб./Гкал | 1575,60 | 1704,77 | 1761,68 | 1818,67 | 1885,40 | 1960,15 | 2027,20 | 2094,34 | 2170,90 | 2259,49 | 2351,13 | 2463,32 | 2578,26 | 2667,01 | 2757,63 |
| Индекс роста тарифа | % |  | 108,2% | 103,3% | 103,2% | 103,7% | 104,0% | 103,4% | 103,3% | 103,7% | 104,1% | 104,1% | 104,8% | 104,7% | 103,4% | 103,4% |
| Теплоисточник № | 9 | Котельная пос. Центральный - ООО «Теплоэнергетик» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НВВ | тыс. руб. | 9605 | 9878 | 10173 | 10476 | 10789 | 11111 | 11443 | 11785 | 12137 | 12500 | 12874 | 13259 | 13655 | 14063 | 14484 |
| Полезный отпуск в горячей воде, в т.ч. | тыс. Гкал | 7,05 | 7,07 | 7,07 | 7,07 | 7,07 | 7,07 | 7,07 | 7,07 | 7,07 | 7,07 | 7,07 | 7,07 | 7,07 | 7,07 | 7,07 |
| а) организации-перепродавцы | тыс. Гкал | 7,05 | 7,07 | 7,07 | 7,07 | 7,07 | 7,07 | 7,07 | 7,07 | 7,07 | 7,07 | 7,07 | 7,07 | 7,07 | 7,07 | 7,07 |
| б) прочие | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Полезный отпуск в паре | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Полезный отпуск с коллекторов по всем видам теплоносителя | тыс. Гкал | 7,05 | 7,07 | 7,07 | 7,07 | 7,07 | 7,07 | 7,07 | 7,07 | 7,07 | 7,07 | 7,07 | 7,07 | 7,07 | 7,07 | 7,07 |
| Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 2173 | 2225 | 2290 | 2358 | 2428 | 2500 | 2574 | 2650 | 2728 | 2809 | 2892 | 2978 | 3066 | 3157 | 3250 |
| Расчет коэффициента индексации: | - |  | 102,37 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 |
| Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) | - |  | 103,40 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 |
| Индекс эффективности операционных расходов (ИОР) | % |  | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии (производство) | Гкал/ч | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Индекс изменения количества активов (ИКА), производство | - |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) | - |  | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Неподконтрольные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 573 | 585 | 601 | 617 | 633 | 650 | 668 | 686 | 705 | 724 | 744 | 764 | 785 | 807 | 829 |
| Арендная плата | тыс. руб. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | тыс. руб. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| а) плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | тыс. руб. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| индекс-дефлятор | - |  | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 |
| б) расходы на обязательное страхование | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в) налог на имущество | тыс. руб. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| в-1) изменение по существующему оборудованию | тыс. руб. |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| в-2) с нового оборудования теплоисточников, принятого на техническое обслуживание | тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| г) земельный налог | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| д) прочие расходы | тыс. руб. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 517 | 529 | 545 | 561 | 577 | 594 | 612 | 630 | 649 | 668 | 688 | 708 | 729 | 751 | 773 |
| Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| а) изменение по существующему оборудованию | тыс. руб. |  | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| б) нового оборудования теплоисточников, принятого на техническое обслуживание | тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого неподконтрольные расходы без учета налога на прибыль | тыс. руб. | 573 | 585 | 601 | 617 | 633 | 650 | 668 | 686 | 705 | 724 | 744 | 764 | 785 | 807 | 829 |
| Налог на прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| проценты по займам и кредитам | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| возврат основного долга | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 573 | 585 | 601 | 617 | 633 | 650 | 668 | 686 | 705 | 724 | 744 | 764 | 785 | 807 | 829 |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 6672 | 6875 | 7083 | 7297 | 7517 | 7744 | 7977 | 8218 | 8466 | 8722 | 8986 | 9257 | 9536 | 9824 | 10121 |
| 1. Расходы на топливо | тыс. руб. | 5089 | 5238 | 5395 | 5557 | 5724 | 5895 | 6072 | 6254 | 6442 | 6635 | 6834 | 7039 | 7250 | 7468 | 7692 |
| Расход условного топлива в целом по станции | тыс. т.у.т | 1,215 | 1,214 | 1,214 | 1,214 | 1,214 | 1,214 | 1,214 | 1,214 | 1,214 | 1,214 | 1,214 | 1,214 | 1,214 | 1,214 | 1,214 |
| Расход условного топлива на отпуск в горячей воде | тыс. т.у.т | 1,215 | 1,214 | 1,214 | 1,214 | 1,214 | 1,214 | 1,214 | 1,214 | 1,214 | 1,214 | 1,214 | 1,214 | 1,214 | 1,214 | 1,214 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кгу.т/Гкал | 172,5 | 171,7 | 171,7 | 171,7 | 171,7 | 171,7 | 171,7 | 171,7 | 171,7 | 171,7 | 171,7 | 171,7 | 171,7 | 171,7 | 171,7 |
| Цена | руб./ту.т | 4187 | 4313 | 4442 | 4576 | 4713 | 4854 | 5000 | 5150 | 5305 | 5464 | 5628 | 5796 | 5970 | 6149 | 6334 |
| индекс-дефлятор | - |  | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 |
| 2. Расходы на электрическую энергию | тыс. руб. | 1462 | 1511 | 1557 | 1603 | 1652 | 1701 | 1752 | 1805 | 1859 | 1915 | 1972 | 2031 | 2092 | 2155 | 2220 |
| Расход электрической энергии на источнике | млн. кВт*ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Удельный расход электроэнергии на выработку 1 Гкал | кВт*ч/ Гкал | 43,865 | 43,865 | 43,865 | 43,865 | 43,865 | 43,865 | 43,865 | 43,865 | 43,865 | 43,865 | 43,865 | 43,865 | 43,865 | 43,865 | 43,865 |
| Тариф средневзвешенный | руб./кВт*ч | 4,73 | 4,87 | 5,02 | 5,17 | 5,32 | 5,48 | 5,65 | 5,82 | 5,99 | 6,17 | 6,36 | 6,55 | 6,74 | 6,95 | 7,15 |
| индекс-дефлятор | - |  | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 |
| 3. Расходы на холодную воду | тыс. руб. | 121 | 126 | 131 | 136 | 142 | 147 | 153 | 159 | 166 | 172 | 179 | 186 | 194 | 202 | 210 |
| Расход холодной воды | тыс. м3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Удельный расход холодной воды на выработку 1 Гкал | м3/Гкал | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| Цена | руб./м3 | 28,47 | 29,61 | 30,80 | 32,03 | 33,31 | 34,64 | 36,03 | 37,47 | 38,97 | 40,53 | 42,15 | 43,83 | 45,59 | 47,41 | 49,31 |
| индекс-дефлятор | - |  | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 |
| Прибыль, в т.ч. | тыс. руб. | 188 | 193 | 199 | 205 | 211 | 217 | 224 | 231 | 237 | 245 | 252 | 259 | 267 | 275 | 283 |
| Нормативная прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 188 | 193 | 199 | 205 | 211 | 217 | 224 | 231 | 237 | 245 | 252 | 259 | 267 | 275 | 283 |
| Прибыль, учитываемая в тарифе, направляемая на инвестиции в капвложения | тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | тыс. руб. | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НВВ, отнесенная к полезному отпуску | руб./Гкал | 1363,19 | 1396,54 | 1438,22 | 1481,13 | 1525,36 | 1570,91 | 1617,83 | 1666,16 | 1715,95 | 1767,23 | 1820,06 | 1874,47 | 1930,53 | 1988,26 | 2047,74 |
| Индекс роста цены | % |  | 102,4% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% |
| Передача тепловой энергии по тепловым сетям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НВВ | тыс. руб. | 10047 | 6697 | 7035 | 7373 | 7806 | 8242 | 8794 | 9378 | 9983 | 10770 | 11568 | 12746 | 13821 | 15171 | 15900 |
| Покупка | тыс. Гкал | 7,05 | 7,07 | 7,07 | 7,07 | 7,07 | 7,07 | 7,07 | 7,07 | 7,07 | 7,07 | 7,07 | 7,07 | 7,07 | 7,07 | 7,07 |
| Полезный отпуск | тыс. Гкал | 3,69 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 |
| Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 2018 | 2066 | 2127 | 2190 | 2255 | 2322 | 2390 | 2461 | 2534 | 2609 | 2686 | 2766 | 2848 | 2932 | 3019 |
| Расчет коэффициента индексации: | - |  | 102,37 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 |
| Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) | - |  | 103,40 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 |
| Индекс эффективности операционных расходов (ИОР) | % |  | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления деятельности по передаче тепловой энергии | - | 41,30 | 41,30 | 41,30 | 41,30 | 41,30 | 41,30 | 41,30 | 41,30 | 41,30 | 41,30 | 41,30 | 41,30 | 41,30 | 41,30 | 41,30 |
| Индекс изменения количества активов (ИКА), передача | - |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) | - |  | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Неподконтрольные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 234 | 85 | 188 | 337 | 570 | 790 | 1120 | 1536 | 1908 | 2454 | 3004 | 3935 | 4747 | 5826 | 6277 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 50 | 51 | 53 | 55 | 56 | 58 | 60 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 |
| Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 22 | 22 | 124 | 272 | 503 | 721 | 1050 | 1464 | 1834 | 2378 | 2926 | 3855 | 4665 | 5742 | 6191 |
| а) по существующим ОС | тыс. руб. |  | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| б) по объектам инвестирования, возводимым с 2019 г. | тыс. руб. |  | 0 | 102 | 250 | 480 | 699 | 1028 | 1442 | 1811 | 2356 | 2904 | 3833 | 4643 | 5720 | 6168 |
| Налог на имущество | тыс. руб. | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| а) изменение по существующему оборудованию | тыс. руб. |  | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| б) нового оборудования тепловых сетей, принятых на техническое обслуживание | тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог на прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы по сомнительным долгам | тыс. руб. | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на сбыт | тыс. руб. | 71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| индекс-дефлятор | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 7712 | 4546 | 4720 | 4845 | 4981 | 5131 | 5283 | 5381 | 5541 | 5707 | 5877 | 6046 | 6227 | 6413 | 6605 |
| 1. Расходы на электрическую энергию | тыс. руб. | 312 | 302 | 311 | 320 | 330 | 340 | 350 | 361 | 372 | 383 | 394 | 406 | 418 | 431 | 444 |
| Расход электрической энергии | млн. кВт*ч | 0,0619 | 0,0582 | 0,0582 | 0,0582 | 0,0582 | 0,0582 | 0,0582 | 0,0582 | 0,0582 | 0,0582 | 0,0582 | 0,0582 | 0,0582 | 0,0582 | 0,0582 |
| Удельный расход электроэнергии на отпуск 1 Гкал | кВт*ч/ Гкал | 16,78 | 16,78 | 16,78 | 16,78 | 16,78 | 16,78 | 16,78 | 16,78 | 16,78 | 16,78 | 16,78 | 16,78 | 16,78 | 16,78 | 16,78 |
| Тариф средневзвешенный | руб./кВт*ч | 5,035 | 5,186 | 5,342 | 5,502 | 5,667 | 5,837 | 6,012 | 6,193 | 6,379 | 6,570 | 6,767 | 6,970 | 7,179 | 7,394 | 7,616 |
| индекс-дефлятор | - |  | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 |
| 2. Расходы на тепловую энергию/ компенсацию потерь тепловой энергии | тыс. руб. | 7397 | 4241 | 4406 | 4522 | 4648 | 4787 | 4930 | 5016 | 5166 | 5320 | 5479 | 5636 | 5804 | 5978 | 6157 |
| Покупка тепловой энергии/ компенсация потерь тепловой энергии | тыс. Гкал | 6,74 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 |
| Доля потерь от покупки | - | 0,48 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| Цена на тепловую энергию/ компенсации потерь | руб./Гкал | 1097,48 | 1177,47 | 1223,09 | 1255,34 | 1290,30 | 1329,05 | 1368,52 | 1392,62 | 1434,21 | 1477,05 | 1521,18 | 1564,54 | 1611,35 | 1659,58 | 1709,25 |
| 3. Расходы на холодную воду | тыс. руб. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| Расход холодной воды | тыс. м3 | 0,133 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 |
| Удельный расход ХВ на передачу единицы тепловой энергии | м3/Гкал | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 |
| Тариф на холодную воду | руб./м3 | 19,680 | 20,467 | 21,286 | 22,137 | 23,023 | 23,943 | 24,901 | 25,897 | 26,933 | 28,010 | 29,131 | 30,296 | 31,508 | 32,768 | 34,079 |
| индекс-дефлятор | - |  | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 |
| Прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нормативная прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы на капитальные вложения (инвестиции), определяемые в соответствии с инвестиционными программами | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | тыс. руб. | 83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НВВ, отнесенная к полезному отпуску | руб./Гкал | 2722,40 | 1929,35 | 2026,64 | 2124,06 | 2248,79 | 2374,43 | 2533,43 | 2701,68 | 2875,99 | 3102,76 | 3332,61 | 3672,08 | 3981,78 | 4370,64 | 4580,79 |
| Индекс роста тарифа | % |  | 70,9% | 105,0% | 104,8% | 105,9% | 105,6% | 106,7% | 106,6% | 106,5% | 107,9% | 107,4% | 110,2% | 108,4% | 109,8% | 104,8% |
| Показатели деятельности ЕТО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на сбыт (неподконтрольные расходы) | тыс. руб. |  | 72 | 74 | 77 | 79 | 81 | 84 | 86 | 89 | 91 | 94 | 97 | 100 | 103 | 106 |
| индекс-дефлятор | - |  | 102,37 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 |
| НВВ, отнесенная к полезному отпуску | руб./Гкал |  | 20,82 | 21,44 | 22,07 | 22,72 | 23,40 | 24,09 | 24,80 | 25,53 | 26,29 | 27,07 | 27,87 | 28,69 | 29,54 | 30,42 |
| Индекс роста тарифа | % |  |  | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% |
| Цена для конечного потребителя | руб./Гкал | 2722,40 | 3346,71 | 3486,29 | 3627,26 | 3796,87 | 3968,73 | 4175,35 | 4392,64 | 4617,47 | 4896,28 | 5179,74 | 5574,42 | 5941,00 | 6388,45 | 6658,95 |
| Индекс роста тарифа | % |  | 122,9% | 104,2% | 104,0% | 104,7% | 104,5% | 105,2% | 105,2% | 105,1% | 106,0% | 105,8% | 107,6% | 106,6% | 107,5% | 104,2% |
| Теплоисточник № | 10 | Котельная пос. Дегтярка - ООО «Теплоэнергетик» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НВВ | тыс. руб. | 6775 | 7268 | 7485 | 7709 | 7940 | 8177 | 8422 | 8674 | 8934 | 9201 | 9476 | 9760 | 10052 | 10353 | 10663 |
| Полезный отпуск в горячей воде, в т.ч. | тыс. Гкал | 6,30 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 |
| а) организации-перепродавцы | тыс. Гкал | 6,30 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 |
| б) прочие | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Полезный отпуск в паре | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Полезный отпуск с коллекторов по всем видам теплоносителя | тыс. Гкал | 6,30 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 |
| Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 810 | 829 | 853 | 878 | 904 | 931 | 959 | 987 | 1016 | 1046 | 1077 | 1109 | 1142 | 1176 | 1211 |
| Расчет коэффициента индексации: | - |  | 102,37 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 |
| Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) | - |  | 103,40 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 |
| Индекс эффективности операционных расходов (ИОР) | % |  | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии (производство) | Гкал/ч | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Индекс изменения количества активов (ИКА), производство | - |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) | - |  | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Неподконтрольные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 213 | 218 | 224 | 230 | 236 | 242 | 249 | 256 | 263 | 270 | 277 | 285 | 293 | 301 | 309 |
| Арендная плата | тыс. руб. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | тыс. руб. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| а) плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| индекс-дефлятор | - |  | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 |
| б) расходы на обязательное страхование | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в) налог на имущество | тыс. руб. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| в-1) изменение по существующему оборудованию | тыс. руб. |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| в-2) с нового оборудования теплоисточников, принятого на техническое обслуживание | тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| г) земельный налог | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| д) прочие расходы | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 192 | 197 | 203 | 209 | 215 | 221 | 228 | 235 | 242 | 249 | 256 | 264 | 272 | 280 | 288 |
| Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| а) изменение по существующему оборудованию | тыс. руб. |  | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| б) нового оборудования теплоисточников, принятого на техническое обслуживание | тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого неподконтрольные расходы без учета налога на прибыль | тыс. руб. | 213 | 218 | 224 | 230 | 236 | 242 | 249 | 256 | 263 | 270 | 277 | 285 | 293 | 301 | 309 |
| Налог на прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| проценты по займам и кредитам | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| возврат основного долга | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 213 | 218 | 224 | 230 | 236 | 242 | 249 | 256 | 263 | 270 | 277 | 285 | 293 | 301 | 309 |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 5620 | 6079 | 6262 | 6450 | 6644 | 6844 | 7050 | 7262 | 7480 | 7705 | 7936 | 8175 | 8421 | 8674 | 8935 |
| 1. Расходы на топливо | тыс. руб. | 4296 | 4590 | 4728 | 4870 | 5016 | 5166 | 5321 | 5481 | 5645 | 5815 | 5989 | 6169 | 6354 | 6545 | 6741 |
| Расход условного топлива в целом по станции | тыс. т.у.т | 1,026 | 1,064 | 1,064 | 1,064 | 1,064 | 1,064 | 1,064 | 1,064 | 1,064 | 1,064 | 1,064 | 1,064 | 1,064 | 1,064 | 1,064 |
| Расход условного топлива на отпуск в горячей воде | тыс. т.у.т | 1,026 | 1,064 | 1,064 | 1,064 | 1,064 | 1,064 | 1,064 | 1,064 | 1,064 | 1,064 | 1,064 | 1,064 | 1,064 | 1,064 | 1,064 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кгу.т/Гкал | 162,9 | 154,8 | 154,8 | 154,8 | 154,8 | 154,8 | 154,8 | 154,8 | 154,8 | 154,8 | 154,8 | 154,8 | 154,8 | 154,8 | 154,8 |
| Цена | руб./ту.т | 4187 | 4313 | 4442 | 4576 | 4713 | 4854 | 5000 | 5150 | 5305 | 5464 | 5628 | 5796 | 5970 | 6149 | 6334 |
| индекс-дефлятор | - |  | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 |
| 2. Расходы на электрическую энергию | тыс. руб. | 1291 | 1451 | 1495 | 1540 | 1586 | 1633 | 1682 | 1733 | 1785 | 1838 | 1894 | 1950 | 2009 | 2069 | 2131 |
| Расход электрической энергии на источнике | млн. кВт*ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Удельный расход электроэнергии на выработку 1 Гкал | кВт*ч/ Гкал | 43,318 | 43,318 | 43,318 | 43,318 | 43,318 | 43,318 | 43,318 | 43,318 | 43,318 | 43,318 | 43,318 | 43,318 | 43,318 | 43,318 | 43,318 |
| Тариф средневзвешенный | руб./кВт*ч | 4,73 | 4,87 | 5,02 | 5,17 | 5,32 | 5,48 | 5,65 | 5,82 | 5,99 | 6,17 | 6,36 | 6,55 | 6,74 | 6,95 | 7,15 |
| индекс-дефлятор | - |  | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 |
| 3. Расходы на холодную воду | тыс. руб. | 33 | 38 | 39 | 41 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 63 |
| Расход холодной воды | тыс. м3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Удельный расход холодной воды на выработку 1 Гкал | м3/Гкал | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| Цена | руб./м3 | 28,47 | 29,61 | 30,80 | 32,03 | 33,31 | 34,64 | 36,03 | 37,47 | 38,97 | 40,53 | 42,15 | 43,83 | 45,59 | 47,41 | 49,31 |
| индекс-дефлятор | - |  | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 |
| Прибыль, в т.ч. | тыс. руб. | 133 | 142 | 146 | 151 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 191 | 197 | 203 | 209 |
| Нормативная прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 133 | 142 | 146 | 151 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 191 | 197 | 203 | 209 |
| Прибыль, учитываемая в тарифе, направляемая на инвестиции в капвложения | тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | тыс. руб. | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НВВ, отнесенная к полезному отпуску | руб./Гкал | 1075,54 | 1056,81 | 1088,42 | 1120,97 | 1154,50 | 1189,04 | 1224,62 | 1261,26 | 1299,01 | 1337,88 | 1377,93 | 1419,17 | 1461,66 | 1505,42 | 1550,50 |
| Индекс роста цены | % |  | 98,3% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% |
| Передача тепловой энергии по тепловым сетям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НВВ | тыс. руб. | 7531 | 4105 | 4258 | 4479 | 4699 | 5092 | 5632 | 5929 | 6600 | 6860 | 7173 | 7491 | 7916 | 8223 | 8540 |
| Покупка | тыс. Гкал | 6,30 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 |
| Полезный отпуск | тыс. Гкал | 4,19 | 3,95 | 3,95 | 3,95 | 3,95 | 3,95 | 3,95 | 3,95 | 3,95 | 3,95 | 3,95 | 3,95 | 3,95 | 3,95 | 3,95 |
| Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 357 | 365 | 376 | 387 | 399 | 410 | 423 | 435 | 448 | 461 | 475 | 489 | 503 | 518 | 534 |
| Расчет коэффициента индексации: | - |  | 102,37 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 |
| Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) | - |  | 103,40 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 |
| Индекс эффективности операционных расходов (ИОР) | % |  | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления деятельности по передаче тепловой энергии | - | 7,30 | 7,30 | 7,30 | 7,30 | 7,30 | 7,30 | 7,30 | 7,30 | 7,30 | 7,30 | 7,30 | 7,30 | 7,30 | 7,30 | 7,30 |
| Индекс изменения количества активов (ИКА), передача | - |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) | - |  | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Неподконтрольные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 186 | 15 | 15 | 121 | 219 | 478 | 880 | 1085 | 1612 | 1722 | 1882 | 2048 | 2310 | 2450 | 2594 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 |
| Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 4 | 4 | 4 | 110 | 207 | 466 | 868 | 1072 | 1599 | 1709 | 1869 | 2034 | 2295 | 2435 | 2579 |
| а) по существующим ОС | тыс. руб. |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| б) по объектам инвестирования, возводимым с 2019 г. | тыс. руб. |  | 0 | 0 | 106 | 203 | 462 | 864 | 1068 | 1595 | 1705 | 1865 | 2030 | 2292 | 2431 | 2575 |
| Налог на имущество | тыс. руб. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| а) изменение по существующему оборудованию | тыс. руб. |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| б) нового оборудования тепловых сетей, принятых на техническое обслуживание | тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог на прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы по сомнительным долгам | тыс. руб. | 91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на сбыт | тыс. руб. | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| индекс-дефлятор | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 6894 | 3725 | 3867 | 3970 | 4081 | 4204 | 4329 | 4409 | 4541 | 4676 | 4816 | 4954 | 5102 | 5255 | 5412 |
| 1. Расходы на электрическую энергию | тыс. руб. | 279 | 270 | 278 | 287 | 295 | 304 | 313 | 322 | 332 | 342 | 352 | 363 | 374 | 385 | 397 |
| Расход электрической энергии | млн. кВт*ч | 0,0554 | 0,0521 | 0,0521 | 0,0521 | 0,0521 | 0,0521 | 0,0521 | 0,0521 | 0,0521 | 0,0521 | 0,0521 | 0,0521 | 0,0521 | 0,0521 | 0,0521 |
| Удельный расход электроэнергии на отпуск 1 Гкал | кВт*ч/ Гкал | 13,20 | 13,20 | 13,20 | 13,20 | 13,20 | 13,20 | 13,20 | 13,20 | 13,20 | 13,20 | 13,20 | 13,20 | 13,20 | 13,20 | 13,20 |
| Тариф средневзвешенный | руб./кВт*ч | 5,035 | 5,186 | 5,342 | 5,502 | 5,667 | 5,837 | 6,012 | 6,193 | 6,379 | 6,570 | 6,767 | 6,970 | 7,179 | 7,394 | 7,616 |
| индекс-дефлятор | - |  | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 |
| 2. Расходы на тепловую энергию/ компенсацию потерь тепловой энергии | тыс. руб. | 6613 | 3452 | 3586 | 3681 | 3783 | 3897 | 4012 | 4083 | 4205 | 4331 | 4460 | 4587 | 4724 | 4866 | 5011 |
| Покупка тепловой энергии/ компенсация потерь тепловой энергии | тыс. Гкал | 6,03 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 |
| Доля потерь от покупки | - | 0,33 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| Цена на тепловую энергию/ компенсации потерь | руб./Гкал | 1097,48 | 1177,47 | 1223,09 | 1255,34 | 1290,30 | 1329,05 | 1368,52 | 1392,62 | 1434,21 | 1477,05 | 1521,18 | 1564,54 | 1611,35 | 1659,58 | 1709,25 |
| 3. Расходы на холодную воду | тыс. руб. | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Расход холодной воды | тыс. м3 | 0,119 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 |
| Удельный расход ХВ на передачу единицы тепловой энергии | м3/Гкал | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 |
| Тариф на холодную воду | руб./м3 | 19,680 | 20,467 | 21,286 | 22,137 | 23,023 | 23,943 | 24,901 | 25,897 | 26,933 | 28,010 | 29,131 | 30,296 | 31,508 | 32,768 | 34,079 |
| индекс-дефлятор | - |  | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 |
| Прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нормативная прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы на капитальные вложения (инвестиции), определяемые в соответствии с инвестиционными программами | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | тыс. руб. | 94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НВВ, отнесенная к полезному отпуску | руб./Гкал | 1795,41 | 1040,53 | 1079,32 | 1135,16 | 1191,02 | 1290,76 | 1427,43 | 1502,68 | 1672,96 | 1738,71 | 1818,24 | 1898,75 | 2006,35 | 2084,30 | 2164,61 |
| Индекс роста тарифа | % |  | 58,0% | 103,7% | 105,2% | 104,9% | 108,4% | 110,6% | 105,3% | 111,3% | 103,9% | 104,6% | 104,4% | 105,7% | 103,9% | 103,9% |
| Показатели деятельности ЕТО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на сбыт (неподконтрольные расходы) | тыс. руб. |  | 82 | 85 | 87 | 90 | 92 | 95 | 98 | 101 | 104 | 107 | 110 | 113 | 117 | 120 |
| индекс-дефлятор | - |  | 102,37 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 |
| НВВ, отнесенная к полезному отпуску | руб./Гкал |  | 20,82 | 21,44 | 22,07 | 22,72 | 23,40 | 24,09 | 24,80 | 25,53 | 26,29 | 27,07 | 27,87 | 28,69 | 29,54 | 30,42 |
| Индекс роста тарифа | % |  |  | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% |
| Цена для конечного потребителя | руб./Гкал | 1795,41 | 2118,16 | 2189,17 | 2278,20 | 2368,25 | 2503,19 | 2676,14 | 2788,75 | 2997,50 | 3102,89 | 3223,24 | 3345,80 | 3496,70 | 3619,27 | 3745,52 |
| Индекс роста тарифа | % |  | 118,0% | 103,4% | 104,1% | 104,0% | 105,7% | 106,9% | 104,2% | 107,5% | 103,5% | 103,9% | 103,8% | 104,5% | 103,5% | 103,5% |
| Теплоисточник № | 11 | Котельная пос. Веселовка - ООО «Теплоэнергетик» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НВВ | тыс. руб. | 2673 | 3327 | 3426 | 3528 | 3634 | 3742 | 3854 | 3968 | 4087 | 4209 | 4334 | 4464 | 4597 | 4734 | 4875 |
| Полезный отпуск в горячей воде, в т.ч. | тыс. Гкал | 1,60 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 |
| а) организации-перепродавцы | тыс. Гкал | 1,60 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 |
| б) прочие | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Полезный отпуск в паре | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Полезный отпуск с коллекторов по всем видам теплоносителя | тыс. Гкал | 1,60 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 |
| Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 505 | 517 | 533 | 548 | 564 | 581 | 598 | 616 | 634 | 653 | 672 | 692 | 713 | 734 | 756 |
| Расчет коэффициента индексации: | - |  | 102,37 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 |
| Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) | - |  | 103,40 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 |
| Индекс эффективности операционных расходов (ИОР) | % |  | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии (производство) | Гкал/ч | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Индекс изменения количества активов (ИКА), производство | - |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) | - |  | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Неподконтрольные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 133 | 136 | 140 | 143 | 147 | 151 | 155 | 160 | 164 | 168 | 173 | 178 | 183 | 188 | 193 |
| Арендная плата | тыс. руб. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | тыс. руб. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| а) плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| индекс-дефлятор | - |  | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 |
| б) расходы на обязательное страхование | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в) налог на имущество | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в-1) изменение по существующему оборудованию | тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в-2) с нового оборудования теплоисточников, принятого на техническое обслуживание | тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| г) земельный налог | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| д) прочие расходы | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 120 | 123 | 127 | 130 | 134 | 138 | 142 | 146 | 151 | 155 | 160 | 165 | 169 | 174 | 180 |
| Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| а) изменение по существующему оборудованию | тыс. руб. |  | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| б) нового оборудования теплоисточников, принятого на техническое обслуживание | тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого неподконтрольные расходы без учета налога на прибыль | тыс. руб. | 133 | 136 | 140 | 143 | 147 | 151 | 155 | 160 | 164 | 168 | 173 | 178 | 183 | 188 | 193 |
| Налог на прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| проценты по займам и кредитам | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| возврат основного долга | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 133 | 136 | 140 | 143 | 147 | 151 | 155 | 160 | 164 | 168 | 173 | 178 | 183 | 188 | 193 |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 1983 | 2609 | 2687 | 2768 | 2851 | 2936 | 3024 | 3115 | 3209 | 3305 | 3404 | 3506 | 3611 | 3720 | 3831 |
| 1. Расходы на топливо | тыс. руб. | 1603 | 2207 | 2273 | 2341 | 2411 | 2484 | 2558 | 2635 | 2714 | 2795 | 2879 | 2965 | 3054 | 3146 | 3240 |
| Расход условного топлива в целом по станции | тыс. т.у.т | 0,383 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 |
| Расход условного топлива на отпуск в горячей воде | тыс. т.у.т | 0,383 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,512 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кгу.т/Гкал | 239,2 | 310,3 | 310,3 | 310,3 | 310,3 | 310,3 | 310,3 | 310,3 | 310,3 | 310,3 | 310,3 | 310,3 | 310,3 | 310,3 | 310,3 |
| Цена | руб./ту.т | 4187 | 4313 | 4442 | 4576 | 4713 | 4854 | 5000 | 5150 | 5305 | 5464 | 5628 | 5796 | 5970 | 6149 | 6334 |
| индекс-дефлятор | - |  | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 |
| 2. Расходы на электрическую энергию | тыс. руб. | 378 | 401 | 413 | 425 | 438 | 451 | 465 | 479 | 493 | 508 | 523 | 539 | 555 | 572 | 589 |
| Расход электрической энергии на источнике | млн. кВт*ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Удельный расход электроэнергии на выработку 1 Гкал | кВт*ч/ Гкал | 49,901 | 49,901 | 49,901 | 49,901 | 49,901 | 49,901 | 49,901 | 49,901 | 49,901 | 49,901 | 49,901 | 49,901 | 49,901 | 49,901 | 49,901 |
| Тариф средневзвешенный | руб./кВт*ч | 4,73 | 4,87 | 5,02 | 5,17 | 5,32 | 5,48 | 5,65 | 5,82 | 5,99 | 6,17 | 6,36 | 6,55 | 6,74 | 6,95 | 7,15 |
| индекс-дефлятор | - |  | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 |
| 3. Расходы на холодную воду | тыс. руб. | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Расход холодной воды | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход холодной воды на выработку 1 Гкал | м3/Гкал | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Цена | руб./м3 | 28,47 | 29,61 | 30,80 | 32,03 | 33,31 | 34,64 | 36,03 | 37,47 | 38,97 | 40,53 | 42,15 | 43,83 | 45,59 | 47,41 | 49,31 |
| индекс-дефлятор | - |  | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 |
| Прибыль, в т.ч. | тыс. руб. | 52 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 78 | 80 | 82 | 85 | 87 | 90 | 93 | 95 |
| Нормативная прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 52 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 78 | 80 | 82 | 85 | 87 | 90 | 93 | 95 |
| Прибыль, учитываемая в тарифе, направляемая на инвестиции в капвложения | тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | тыс. руб. | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НВВ, отнесенная к полезному отпуску | руб./Гкал | 1670,03 | 2017,71 | 2077,86 | 2139,78 | 2203,58 | 2269,28 | 2336,95 | 2406,65 | 2478,44 | 2552,37 | 2628,51 | 2706,94 | 2787,71 | 2870,90 | 2956,57 |
| Индекс роста цены | % |  | 120,8% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% |
| Передача тепловой энергии по тепловым сетям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НВВ | тыс. руб. | 2204 | 1457 | 1527 | 1759 | 1803 | 1851 | 1899 | 1935 | 1987 | 2090 | 2512 | 2666 | 3455 | 3629 | 3896 |
| Покупка | тыс. Гкал | 1,60 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 |
| Полезный отпуск | тыс. Гкал | 0,87 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 |
| Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 381 | 390 | 402 | 414 | 426 | 438 | 451 | 465 | 479 | 493 | 507 | 522 | 538 | 554 | 570 |
| Расчет коэффициента индексации: | - |  | 102,37 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 |
| Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) | - |  | 103,40 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 |
| Индекс эффективности операционных расходов (ИОР) | % |  | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления деятельности по передаче тепловой энергии | - | 7,80 | 7,80 | 7,80 | 7,80 | 7,80 | 7,80 | 7,80 | 7,80 | 7,80 | 7,80 | 7,80 | 7,80 | 7,80 | 7,80 | 7,80 |
| Индекс изменения количества активов (ИКА), передача | - |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) | - |  | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Неподконтрольные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 51 | 16 | 34 | 226 | 226 | 226 | 227 | 227 | 227 | 278 | 647 | 746 | 1478 | 1593 | 1800 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 |
| Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 4 | 4 | 22 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 264 | 632 | 731 | 1463 | 1577 | 1783 |
| а) по существующим ОС | тыс. руб. |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| б) по объектам инвестирования, возводимым с 2019 г. | тыс. руб. |  | 0 | 18 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 260 | 628 | 727 | 1458 | 1573 | 1779 |
| Налог на имущество | тыс. руб. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| а) изменение по существующему оборудованию | тыс. руб. |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| б) нового оборудования тепловых сетей, принятых на техническое обслуживание | тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог на прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы по сомнительным долгам | тыс. руб. | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на сбыт | тыс. руб. | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| индекс-дефлятор | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 1752 | 1051 | 1091 | 1120 | 1151 | 1186 | 1221 | 1243 | 1280 | 1319 | 1358 | 1397 | 1439 | 1482 | 1526 |
| 1. Расходы на электрическую энергию | тыс. руб. | 71 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 80 | 82 | 84 | 87 | 90 | 92 | 95 | 98 | 101 |
| Расход электрической энергии | млн. кВт*ч | 0,0141 | 0,0132 | 0,0132 | 0,0132 | 0,0132 | 0,0132 | 0,0132 | 0,0132 | 0,0132 | 0,0132 | 0,0132 | 0,0132 | 0,0132 | 0,0132 | 0,0132 |
| Удельный расход электроэнергии на отпуск 1 Гкал | кВт*ч/ Гкал | 16,22 | 16,22 | 16,22 | 16,22 | 16,22 | 16,22 | 16,22 | 16,22 | 16,22 | 16,22 | 16,22 | 16,22 | 16,22 | 16,22 | 16,22 |
| Тариф средневзвешенный | руб./кВт*ч | 5,035 | 5,186 | 5,342 | 5,502 | 5,667 | 5,837 | 6,012 | 6,193 | 6,379 | 6,570 | 6,767 | 6,970 | 7,179 | 7,394 | 7,616 |
| индекс-дефлятор | - |  | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 |
| 2. Расходы на тепловую энергию/ компенсацию потерь тепловой энергии | тыс. руб. | 1680 | 981 | 1019 | 1046 | 1075 | 1108 | 1140 | 1161 | 1195 | 1231 | 1268 | 1304 | 1343 | 1383 | 1424 |
| Покупка тепловой энергии/ компенсация потерь тепловой энергии | тыс. Гкал | 1,53 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
| Доля потерь от покупки | - | 0,46 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| Цена на тепловую энергию/ компенсации потерь | руб./Гкал | 1097,48 | 1177,47 | 1223,09 | 1255,34 | 1290,30 | 1329,05 | 1368,52 | 1392,62 | 1434,21 | 1477,05 | 1521,18 | 1564,54 | 1611,35 | 1659,58 | 1709,25 |
| 3. Расходы на холодную воду | тыс. руб. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Расход холодной воды | тыс. м3 | 0,030 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 |
| Удельный расход ХВ на передачу единицы тепловой энергии | м3/Гкал | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 |
| Тариф на холодную воду | руб./м3 | 19,680 | 20,467 | 21,286 | 22,137 | 23,023 | 23,943 | 24,901 | 25,897 | 26,933 | 28,010 | 29,131 | 30,296 | 31,508 | 32,768 | 34,079 |
| индекс-дефлятор | - |  | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 |
| Прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нормативная прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы на капитальные вложения (инвестиции), определяемые в соответствии с инвестиционными программами | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | тыс. руб. | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НВВ, отнесенная к полезному отпуску | руб./Гкал | 2541,30 | 1786,04 | 1871,66 | 2156,81 | 2210,63 | 2268,86 | 2328,38 | 2372,76 | 2435,60 | 2562,43 | 3080,23 | 3268,39 | 4235,73 | 4448,81 | 4776,70 |
| Индекс роста тарифа | % |  | 70,3% | 104,8% | 115,2% | 102,5% | 102,6% | 102,6% | 101,9% | 102,6% | 105,2% | 120,2% | 106,1% | 129,6% | 105,0% | 107,4% |
| Показатели деятельности ЕТО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на сбыт (неподконтрольные расходы) | тыс. руб. |  | 17 | 17 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 23 | 23 | 24 | 25 |
| индекс-дефлятор | - |  | 102,37 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 |
| НВВ, отнесенная к полезному отпуску | руб./Гкал |  | 20,82 | 21,44 | 22,07 | 22,72 | 23,40 | 24,09 | 24,80 | 25,53 | 26,29 | 27,07 | 27,87 | 28,69 | 29,54 | 30,42 |
| Индекс роста тарифа | % |  |  | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% |
| Цена для конечного потребителя | руб./Гкал | 2541,30 | 3824,57 | 3970,96 | 4318,66 | 4436,93 | 4561,54 | 4689,42 | 4804,21 | 4939,57 | 5141,09 | 5735,81 | 6003,20 | 7052,13 | 7349,25 | 7763,70 |
| Индекс роста тарифа | % |  | 150,5% | 103,8% | 108,8% | 102,7% | 102,8% | 102,8% | 102,4% | 102,8% | 104,1% | 111,6% | 104,7% | 117,5% | 104,2% | 105,6% |
| Теплоисточник № | 12 | Котельная №8 - ООО «Теплоэнергетик» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НВВ | тыс. руб. | 3796 | 4020 | 4140 | 4264 | 4391 | 4522 | 4658 | 4797 | 4940 | 5088 | 5240 | 5396 | 5558 | 5724 | 5895 |
| Полезный отпуск в горячей воде, в т.ч. | тыс. Гкал | 3,40 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 |
| а) организации-перепродавцы | тыс. Гкал | 3,40 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 |
| б) прочие | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Полезный отпуск в паре | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Полезный отпуск с коллекторов по всем видам теплоносителя | тыс. Гкал | 3,40 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 |
| Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 543 | 556 | 573 | 590 | 607 | 625 | 643 | 662 | 682 | 702 | 723 | 744 | 767 | 789 | 813 |
| Расчет коэффициента индексации: | - |  | 102,37 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 |
| Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) | - |  | 103,40 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 |
| Индекс эффективности операционных расходов (ИОР) | % |  | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии (производство) | Гкал/ч | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Индекс изменения количества активов (ИКА), производство | - |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) | - |  | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Неподконтрольные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 143 | 146 | 150 | 154 | 158 | 163 | 167 | 172 | 176 | 181 | 186 | 191 | 196 | 202 | 207 |
| Арендная плата | тыс. руб. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | тыс. руб. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| а) плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| индекс-дефлятор | - |  | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 |
| б) расходы на обязательное страхование | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в) налог на имущество | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в-1) изменение по существующему оборудованию | тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в-2) с нового оборудования теплоисточников, принятого на техническое обслуживание | тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| г) земельный налог | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| д) прочие расходы | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 129 | 132 | 136 | 140 | 144 | 149 | 153 | 158 | 162 | 167 | 172 | 177 | 182 | 188 | 193 |
| Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| а) изменение по существующему оборудованию | тыс. руб. |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| б) нового оборудования теплоисточников, принятого на техническое обслуживание | тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого неподконтрольные расходы без учета налога на прибыль | тыс. руб. | 143 | 146 | 150 | 154 | 158 | 163 | 167 | 172 | 176 | 181 | 186 | 191 | 196 | 202 | 207 |
| Налог на прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| проценты по займам и кредитам | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| возврат основного долга | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 143 | 146 | 150 | 154 | 158 | 163 | 167 | 172 | 176 | 181 | 186 | 191 | 196 | 202 | 207 |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 3035 | 3239 | 3337 | 3437 | 3540 | 3646 | 3756 | 3869 | 3985 | 4105 | 4228 | 4355 | 4486 | 4621 | 4760 |
| 1. Расходы на топливо | тыс. руб. | 2170 | 2321 | 2391 | 2463 | 2536 | 2612 | 2691 | 2772 | 2855 | 2940 | 3029 | 3119 | 3213 | 3309 | 3409 |
| Расход условного топлива в целом по станции | тыс. т.у.т | 0,518 | 0,538 | 0,538 | 0,538 | 0,538 | 0,538 | 0,538 | 0,538 | 0,538 | 0,538 | 0,538 | 0,538 | 0,538 | 0,538 | 0,538 |
| Расход условного топлива на отпуск в горячей воде | тыс. т.у.т | 0,518 | 0,538 | 0,538 | 0,538 | 0,538 | 0,538 | 0,538 | 0,538 | 0,538 | 0,538 | 0,538 | 0,538 | 0,538 | 0,538 | 0,538 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кгу.т/Гкал | 152,6 | 153,7 | 153,7 | 153,7 | 153,7 | 153,7 | 153,7 | 153,7 | 153,7 | 153,7 | 153,7 | 153,7 | 153,7 | 153,7 | 153,7 |
| Цена | руб./ту.т | 4187 | 4313 | 4442 | 4576 | 4713 | 4854 | 5000 | 5150 | 5305 | 5464 | 5628 | 5796 | 5970 | 6149 | 6334 |
| индекс-дефлятор | - |  | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 |
| 2. Расходы на электрическую энергию | тыс. руб. | 853 | 905 | 932 | 960 | 989 | 1018 | 1049 | 1080 | 1113 | 1146 | 1180 | 1216 | 1252 | 1290 | 1329 |
| Расход электрической энергии на источнике | млн. кВт*ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Удельный расход электроэнергии на выработку 1 Гкал | кВт*ч/ Гкал | 53,055 | 53,055 | 53,055 | 53,055 | 53,055 | 53,055 | 53,055 | 53,055 | 53,055 | 53,055 | 53,055 | 53,055 | 53,055 | 53,055 | 53,055 |
| Тариф средневзвешенный | руб./кВт*ч | 4,73 | 4,87 | 5,02 | 5,17 | 5,32 | 5,48 | 5,65 | 5,82 | 5,99 | 6,17 | 6,36 | 6,55 | 6,74 | 6,95 | 7,15 |
| индекс-дефлятор | - |  | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 |
| 3. Расходы на холодную воду | тыс. руб. | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21 | 22 |
| Расход холодной воды | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход холодной воды на выработку 1 Гкал | м3/Гкал | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| Цена | руб./м3 | 28,47 | 29,61 | 30,80 | 32,03 | 33,31 | 34,64 | 36,03 | 37,47 | 38,97 | 40,53 | 42,15 | 43,83 | 45,59 | 47,41 | 49,31 |
| индекс-дефлятор | - |  | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 |
| Прибыль, в т.ч. | тыс. руб. | 74 | 79 | 81 | 83 | 86 | 88 | 91 | 94 | 97 | 100 | 103 | 106 | 109 | 112 | 115 |
| Нормативная прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 74 | 79 | 81 | 83 | 86 | 88 | 91 | 94 | 97 | 100 | 103 | 106 | 109 | 112 | 115 |
| Прибыль, учитываемая в тарифе, направляемая на инвестиции в капвложения | тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | тыс. руб. | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НВВ, отнесенная к полезному отпуску | руб./Гкал | 1117,35 | 1148,52 | 1182,81 | 1218,12 | 1254,50 | 1291,97 | 1330,57 | 1370,32 | 1411,26 | 1453,43 | 1496,87 | 1541,60 | 1587,68 | 1635,14 | 1684,02 |
| Индекс роста цены | % |  | 102,8% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% |
| Передача тепловой энергии по тепловым сетям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НВВ | тыс. руб. | 4135 | 2165 | 2278 | 2430 | 2495 | 2566 | 2639 | 2689 | 2765 | 2844 | 2925 | 3006 | 3091 | 3193 | 3288 |
| Покупка | тыс. Гкал | 3,40 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 |
| Полезный отпуск | тыс. Гкал | 2,16 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 |
| Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 269 | 275 | 283 | 292 | 300 | 309 | 318 | 328 | 337 | 347 | 358 | 368 | 379 | 390 | 402 |
| Расчет коэффициента индексации: | - |  | 102,37 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 |
| Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) | - |  | 103,40 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 |
| Индекс эффективности операционных расходов (ИОР) | % |  | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления деятельности по передаче тепловой энергии | - | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 |
| Индекс изменения количества активов (ИКА), передача | - |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) | - |  | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Неподконтрольные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 99 | 11 | 44 | 136 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 138 | 138 | 138 | 138 | 152 | 156 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 |
| Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 3 | 3 | 36 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 141 | 145 |
| а) по существующим ОС | тыс. руб. |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| б) по объектам инвестирования, возводимым с 2019 г. | тыс. руб. |  | 0 | 33 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 138 | 142 |
| Налог на имущество | тыс. руб. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| а) изменение по существующему оборудованию | тыс. руб. |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| б) нового оборудования тепловых сетей, принятых на техническое обслуживание | тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог на прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы по сомнительным долгам | тыс. руб. | 47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на сбыт | тыс. руб. | 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| индекс-дефлятор | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 3718 | 1879 | 1950 | 2002 | 2059 | 2120 | 2183 | 2224 | 2290 | 2359 | 2429 | 2499 | 2574 | 2651 | 2730 |
| 1. Расходы на электрическую энергию | тыс. руб. | 150 | 146 | 150 | 155 | 159 | 164 | 169 | 174 | 179 | 185 | 190 | 196 | 202 | 208 | 214 |
| Расход электрической энергии | млн. кВт*ч | 0,0299 | 0,0281 | 0,0281 | 0,0281 | 0,0281 | 0,0281 | 0,0281 | 0,0281 | 0,0281 | 0,0281 | 0,0281 | 0,0281 | 0,0281 | 0,0281 | 0,0281 |
| Удельный расход электроэнергии на отпуск 1 Гкал | кВт*ч/ Гкал | 13,84 | 13,84 | 13,84 | 13,84 | 13,84 | 13,84 | 13,84 | 13,84 | 13,84 | 13,84 | 13,84 | 13,84 | 13,84 | 13,84 | 13,84 |
| Тариф средневзвешенный | руб./кВт*ч | 5,035 | 5,186 | 5,342 | 5,502 | 5,667 | 5,837 | 6,012 | 6,193 | 6,379 | 6,570 | 6,767 | 6,970 | 7,179 | 7,394 | 7,616 |
| индекс-дефлятор | - |  | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 |
| 2. Расходы на тепловую энергию/ компенсацию потерь тепловой энергии | тыс. руб. | 3567 | 1732 | 1799 | 1846 | 1898 | 1955 | 2013 | 2048 | 2110 | 2173 | 2237 | 2301 | 2370 | 2441 | 2514 |
| Покупка тепловой энергии/ компенсация потерь тепловой энергии | тыс. Гкал | 3,25 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 |
| Доля потерь от покупки | - | 0,36 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| Цена на тепловую энергию/ компенсации потерь | руб./Гкал | 1097,48 | 1177,47 | 1223,09 | 1255,34 | 1290,30 | 1329,05 | 1368,52 | 1392,62 | 1434,21 | 1477,05 | 1521,18 | 1564,54 | 1611,35 | 1659,58 | 1709,25 |
| 3. Расходы на холодную воду | тыс. руб. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Расход холодной воды | тыс. м3 | 0,064 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 |
| Удельный расход ХВ на передачу единицы тепловой энергии | м3/Гкал | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 |
| Тариф на холодную воду | руб./м3 | 19,680 | 20,467 | 21,286 | 22,137 | 23,023 | 23,943 | 24,901 | 25,897 | 26,933 | 28,010 | 29,131 | 30,296 | 31,508 | 32,768 | 34,079 |
| индекс-дефлятор | - |  | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 |
| Прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нормативная прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы на капитальные вложения (инвестиции), определяемые в соответствии с инвестиционными программами | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | тыс. руб. | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НВВ, отнесенная к полезному отпуску | руб./Гкал | 1916,20 | 1066,91 | 1122,40 | 1197,50 | 1229,51 | 1264,46 | 1300,15 | 1324,90 | 1362,54 | 1401,32 | 1441,25 | 1480,87 | 1523,24 | 1573,29 | 1620,19 |
| Индекс роста тарифа | % |  | 55,7% | 105,2% | 106,7% | 102,7% | 102,8% | 102,8% | 101,9% | 102,8% | 102,8% | 102,8% | 102,7% | 102,9% | 103,3% | 103,0% |
| Показатели деятельности ЕТО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на сбыт (неподконтрольные расходы) | тыс. руб. |  | 42 | 44 | 45 | 46 | 47 | 49 | 50 | 52 | 53 | 55 | 57 | 58 | 60 | 62 |
| индекс-дефлятор | - |  | 102,37 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 |
| НВВ, отнесенная к полезному отпуску | руб./Гкал |  | 20,82 | 21,44 | 22,07 | 22,72 | 23,40 | 24,09 | 24,80 | 25,53 | 26,29 | 27,07 | 27,87 | 28,69 | 29,54 | 30,42 |
| Индекс роста тарифа | % |  |  | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% |
| Цена для конечного потребителя | руб./Гкал | 1916,20 | 2236,24 | 2326,64 | 2437,69 | 2506,73 | 2579,83 | 2654,80 | 2720,02 | 2799,34 | 2881,04 | 2965,19 | 3050,35 | 3139,62 | 3237,97 | 3334,63 |
| Индекс роста тарифа | % |  | 116,7% | 104,0% | 104,8% | 102,8% | 102,9% | 102,9% | 102,5% | 102,9% | 102,9% | 102,9% | 102,9% | 102,9% | 103,1% | 103,0% |
| ИТОГО по 10 котельным ООО "Теплоэнергетик", которые были в эксплуатации организации до 2018 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НВВ | тыс. руб. | 763135 | 801826 | 817036 | 838012 | 860964 | 885500 | 911832 | 927650 | 955387 | 983956 | 1013384 | 1043695 | 1074917 | 1107076 | 1140201 |
| Полезный отпуск в горячей воде, в т.ч. | тыс. Гкал | 673,53 | 683,97 | 668,82 | 668,40 | 668,10 | 667,08 | 667,08 | 667,08 | 667,08 | 667,08 | 667,08 | 667,08 | 667,08 | 667,08 | 667,08 |
| а) организации-перепродавцы | тыс. Гкал | 673,53 | 683,97 | 668,82 | 668,40 | 668,10 | 667,08 | 667,08 | 667,08 | 667,08 | 667,08 | 667,08 | 667,08 | 667,08 | 667,08 | 667,08 |
| б) прочие | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Полезный отпуск в паре | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Полезный отпуск с коллекторов по всем видам теплоносителя | тыс. Гкал | 673,53 | 683,97 | 668,82 | 668,40 | 668,10 | 667,08 | 667,08 | 667,08 | 667,08 | 667,08 | 667,08 | 667,08 | 667,08 | 667,08 | 667,08 |
| Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 119868 | 122704 | 126336 | 130069 | 133919 | 137883 | 141964 | 146167 | 150493 | 154948 | 159534 | 164256 | 169118 | 174124 | 179278 |
| Расчет коэффициента индексации: | - |  | 102,37 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 |
| Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) | - |  | 103,40 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 |
| Индекс эффективности операционных расходов (ИОР) | % |  | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии (производство) | Гкал/ч | 441,3 | 441,3 | 441,3 | 441,3 | 441,3 | 441,3 | 441,3 | 441,3 | 441,3 | 441,3 | 441,3 | 441,3 | 441,3 | 441,3 | 441,3 |
| Индекс изменения количества активов (ИКА), производство | - |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) | - |  | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Неподконтрольные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 31587 | 34802 | 35666 | 36555 | 39654 | 40598 | 41570 | 37849 | 38879 | 39940 | 41032 | 42157 | 43314 | 44506 | 45734 |
| Арендная плата | тыс. руб. | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 |
| Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | тыс. руб. | 167 | 168 | 170 | 171 | 172 | 174 | 175 | 177 | 178 | 180 | 182 | 184 | 185 | 187 | 189 |
| а) плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | тыс. руб. | 30 | 31 | 33 | 34 | 35 | 37 | 38 | 40 | 41 | 43 | 45 | 47 | 48 | 50 | 52 |
| индекс-дефлятор | - |  | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 |
| б) расходы на обязательное страхование | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в) налог на имущество | тыс. руб. | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| в-1) изменение по существующему оборудованию | тыс. руб. |  | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| в-2) с нового оборудования теплоисточников, принятого на техническое обслуживание | тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| г) земельный налог | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| д) прочие расходы | тыс. руб. | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 28497 | 29172 | 30035 | 30923 | 31838 | 32780 | 33751 | 34750 | 35778 | 36837 | 37928 | 39050 | 40206 | 41396 | 42622 |
| Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 2539 | 5078 | 5078 | 5078 | 7260 | 7260 | 7260 | 2539 | 2539 | 2539 | 2539 | 2539 | 2539 | 2539 | 2539 |
| а) изменение по существующему оборудованию | тыс. руб. |  | 2539 | 2539 | 2539 | 2539 | 2539 | 2539 | 2539 | 2539 | 2539 | 2539 | 2539 | 2539 | 2539 | 2539 |
| б) нового оборудования теплоисточников, принятого на техническое обслуживание | тыс. руб. |  | 2539 | 2539 | 2539 | 4721 | 4721 | 4721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого неподконтрольные расходы без учета налога на прибыль | тыс. руб. | 31587 | 34802 | 35666 | 36555 | 39654 | 40598 | 41570 | 37849 | 38879 | 39940 | 41032 | 42157 | 43314 | 44506 | 45734 |
| Налог на прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| проценты по займам и кредитам | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| возврат основного долга | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 31587 | 34802 | 35666 | 36555 | 39654 | 40598 | 41570 | 37849 | 38879 | 39940 | 41032 | 42157 | 43314 | 44506 | 45734 |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 596751 | 623468 | 627163 | 645600 | 664733 | 683709 | 704288 | 725487 | 747324 | 769820 | 792993 | 816865 | 841456 | 866788 | 892884 |
| 1. Расходы на топливо | тыс. руб. | 449628 | 469561 | 472785 | 486652 | 501025 | 515244 | 530702 | 546623 | 563021 | 579912 | 597309 | 615229 | 633685 | 652696 | 672277 |
| Расход условного топлива в целом по станции | тыс. т.у.т | 107,376 | 108,870 | 106,425 | 106,355 | 106,307 | 106,140 | 106,140 | 106,140 | 106,140 | 106,140 | 106,140 | 106,140 | 106,140 | 106,140 | 106,140 |
| Расход условного топлива на отпуск в горячей воде | тыс. т.у.т | 107,376 | 108,870 | 106,425 | 106,355 | 106,307 | 106,140 | 106,140 | 106,140 | 106,140 | 106,140 | 106,140 | 106,140 | 106,140 | 106,140 | 106,140 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кгу.т/Гкал | 159,4 | 159,2 | 159,1 | 159,1 | 159,1 | 159,1 | 159,1 | 159,1 | 159,1 | 159,1 | 159,1 | 159,1 | 159,1 | 159,1 | 159,1 |
| Цена | руб./ту.т | 4187 | 4313 | 4442 | 4576 | 4713 | 4854 | 5000 | 5150 | 5305 | 5464 | 5628 | 5796 | 5970 | 6149 | 6334 |
| индекс-дефлятор | - |  | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 |
| 2. Расходы на электрическую энергию | тыс. руб. | 141670 | 148125 | 148373 | 152709 | 157222 | 161730 | 166582 | 171579 | 176727 | 182028 | 187489 | 193114 | 198907 | 204875 | 211021 |
| Расход электрической энергии на источнике | млн. кВт*ч | 29,954 | 30,407 | 29,571 | 29,549 | 29,536 | 29,498 | 29,498 | 29,498 | 29,498 | 29,498 | 29,498 | 29,498 | 29,498 | 29,498 | 29,498 |
| Удельный расход электроэнергии на выработку 1 Гкал | кВт*ч/ Гкал | 44,474 | 44,457 | 44,214 | 44,208 | 44,209 | 44,219 | 44,219 | 44,219 | 44,219 | 44,219 | 44,219 | 44,219 | 44,219 | 44,219 | 44,219 |
| Тариф средневзвешенный | руб./кВт*ч | 4,73 | 4,87 | 5,02 | 5,17 | 5,32 | 5,48 | 5,65 | 5,82 | 5,99 | 6,17 | 6,36 | 6,55 | 6,74 | 6,95 | 7,15 |
| индекс-дефлятор | - |  | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 |
| 3. Расходы на холодную воду | тыс. руб. | 5453 | 5782 | 6005 | 6239 | 6486 | 6735 | 7005 | 7285 | 7576 | 7879 | 8195 | 8522 | 8863 | 9218 | 9587 |
| Расход холодной воды | тыс. м3 | 192 | 195 | 195 | 195 | 195 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 |
| Удельный расход холодной воды на выработку 1 Гкал | м3/Гкал | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| Цена | руб./м3 | 28,47 | 29,61 | 30,80 | 32,03 | 33,31 | 34,64 | 36,03 | 37,47 | 38,97 | 40,53 | 42,15 | 43,83 | 45,59 | 47,41 | 49,31 |
| индекс-дефлятор | - |  | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 |
| Прибыль, в т.ч. | тыс. руб. | 14929 | 20852 | 27871 | 25788 | 22658 | 23310 | 24010 | 18147 | 18690 | 19249 | 19824 | 20417 | 21028 | 21657 | 22305 |
| Нормативная прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 14929 | 15583 | 15746 | 16206 | 16727 | 17203 | 17715 | 18147 | 18690 | 19249 | 19824 | 20417 | 21028 | 21657 | 22305 |
| Прибыль, учитываемая в тарифе, направляемая на инвестиции в капвложения | тыс. руб. |  | 5270 | 12125 | 9582 | 5931 | 6106 | 6295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | тыс. руб. | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НВВ, отнесенная к полезному отпуску | руб./Гкал | 1133,03 | 1172,32 | 1221,61 | 1253,77 | 1288,68 | 1327,43 | 1366,91 | 1390,62 | 1432,20 | 1475,03 | 1519,14 | 1564,58 | 1611,38 | 1659,59 | 1709,25 |
| Индекс роста цены | % |  | 103,5% | 104,2% | 102,6% | 102,8% | 103,0% | 103,0% | 101,7% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% |
| Передача тепловой энергии по тепловым сетям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НВВ | тыс. руб. | 806049 | 277158 | 290546 | 306492 | 319605 | 330310 | 342264 | 352513 | 365812 | 379209 | 394358 | 410792 | 430511 | 446246 | 462742 |
| Покупка | тыс. Гкал | 673,53 | 683,97 | 668,82 | 668,40 | 668,10 | 667,08 | 667,08 | 667,08 | 667,08 | 667,08 | 667,08 | 667,08 | 667,08 | 667,08 | 667,08 |
| Полезный отпуск | тыс. Гкал | 535,61 | 503,76 | 493,28 | 492,97 | 492,76 | 492,03 | 492,03 | 492,03 | 492,03 | 492,03 | 492,03 | 492,03 | 492,03 | 492,03 | 492,03 |
| Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 33628 | 34423 | 35442 | 36490 | 37578 | 38690 | 39835 | 41015 | 42229 | 43479 | 44766 | 46091 | 47455 | 48860 | 50306 |
| Расчет коэффициента индексации: | - |  | 103,40 | 104,00 | 104,00 | 104,02 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 |
| Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) | - |  | 103,40 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 |
| Индекс эффективности операционных расходов (ИОР) | % |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления деятельности по передаче тепловой энергии | - | 688,10 | 688,10 | 688,10 | 688,10 | 688,30 | 688,30 | 688,30 | 688,30 | 688,30 | 688,30 | 688,30 | 688,30 | 688,30 | 688,30 | 688,30 |
| Индекс изменения количества активов (ИКА), передача | - |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) | - |  | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Неподконтрольные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 23246 | 1411 | 11057 | 19575 | 24686 | 26985 | 29921 | 33782 | 37565 | 41160 | 46214 | 52616 | 61626 | 66330 | 71463 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 838 | 858 | 883 | 909 | 936 | 964 | 993 | 1022 | 1052 | 1083 | 1115 | 1149 | 1183 | 1218 | 1254 |
| Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 373 | 373 | 9993 | 18486 | 23569 | 25840 | 28748 | 32579 | 36332 | 39897 | 44918 | 51287 | 60263 | 64932 | 70029 |
| а) по существующим ОС | тыс. руб. |  | 373 | 373 | 373 | 373 | 373 | 373 | 373 | 373 | 373 | 373 | 373 | 373 | 373 | 373 |
| б) по объектам инвестирования, возводимым с 2019 г. | тыс. руб. |  | 0 | 9621 | 18113 | 23197 | 25468 | 28376 | 32207 | 35960 | 39524 | 44546 | 50915 | 59891 | 64559 | 69656 |
| Налог на имущество | тыс. руб. | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| а) изменение по существующему оборудованию | тыс. руб. |  | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| б) нового оборудования тепловых сетей, принятых на техническое обслуживание | тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог на прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы по сомнительным долгам | тыс. руб. | 11609 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на сбыт | тыс. руб. | 10246 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| индекс-дефлятор | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 737140 | 241324 | 244046 | 250427 | 257342 | 264635 | 272507 | 277717 | 286019 | 294570 | 303378 | 312085 | 321431 | 331057 | 340973 |
| 1. Расходы на электрическую энергию | тыс. руб. | 29806 | 28875 | 29075 | 29929 | 30813 | 31688 | 32639 | 33618 | 34627 | 35666 | 36736 | 37838 | 38973 | 40142 | 41346 |
| Расход электрической энергии | млн. кВт*ч | 5,919 | 5,568 | 5,443 | 5,439 | 5,437 | 5,429 | 5,429 | 5,429 | 5,429 | 5,429 | 5,429 | 5,429 | 5,429 | 5,429 | 5,429 |
| Удельный расход электроэнергии на отпуск 1 Гкал | кВт*ч/ Гкал | 11,05 | 11,05 | 11,05 | 11,05 | 11,05 | 11,05 | 11,05 | 11,05 | 11,05 | 11,05 | 11,05 | 11,05 | 11,05 | 11,05 | 11,05 |
| Тариф средневзвешенный | руб./кВт*ч | 5,035 | 5,186 | 5,342 | 5,502 | 5,667 | 5,837 | 6,012 | 6,193 | 6,379 | 6,570 | 6,767 | 6,970 | 7,179 | 7,394 | 7,616 |
| индекс-дефлятор | - |  | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 |
| 2. Расходы на тепловую энергию/ компенсацию потерь тепловой энергии | тыс. руб. | 707083 | 212185 | 214702 | 220218 | 226238 | 232644 | 239554 | 243772 | 251052 | 258551 | 266275 | 273865 | 282060 | 290502 | 299197 |
| Покупка тепловой энергии/ компенсация потерь тепловой энергии | тыс. Гкал | 644,28 | 180,20 | 175,54 | 175,43 | 175,34 | 175,05 | 175,05 | 175,05 | 175,05 | 175,05 | 175,05 | 175,05 | 175,05 | 175,05 | 175,05 |
| Доля потерь от покупки | - | 0,20 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| Цена на тепловую энергию/ компенсации потерь | руб./Гкал | 1097,48 | 1177,47 | 1223,09 | 1255,34 | 1290,30 | 1329,05 | 1368,52 | 1392,62 | 1434,21 | 1477,05 | 1521,18 | 1564,54 | 1611,35 | 1659,58 | 1709,25 |
| 3. Расходы на холодную воду | тыс. руб. | 251 | 265 | 269 | 280 | 291 | 302 | 314 | 326 | 340 | 353 | 367 | 382 | 397 | 413 | 430 |
| Расход холодной воды | тыс. м3 | 12,729 | 12,926 | 12,640 | 12,632 | 12,626 | 12,607 | 12,607 | 12,607 | 12,607 | 12,607 | 12,607 | 12,607 | 12,607 | 12,607 | 12,607 |
| Удельный расход ХВ на передачу единицы тепловой энергии | м3/Гкал | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 |
| Тариф на холодную воду | руб./м3 | 19,680 | 20,467 | 21,286 | 22,137 | 23,023 | 23,943 | 24,901 | 25,897 | 26,933 | 28,010 | 29,131 | 30,296 | 31,508 | 32,768 | 34,079 |
| индекс-дефлятор | - |  | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 |
| Прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нормативная прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы на капитальные вложения (инвестиции), определяемые в соответствии с инвестиционными программами | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | тыс. руб. | 12035 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НВВ, отнесенная к полезному отпуску | руб./Гкал | 1504,93 | 550,18 | 589,01 | 621,73 | 648,60 | 671,32 | 695,61 | 716,44 | 743,47 | 770,70 | 801,49 | 834,89 | 874,97 | 906,95 | 940,47 |
| Индекс роста тарифа | % |  | 36,6% | 107,1% | 105,6% | 104,3% | 103,5% | 103,6% | 103,0% | 103,8% | 103,7% | 104,0% | 104,2% | 104,8% | 103,7% | 103,7% |
| Показатели деятельности ЕТО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на сбыт (неподконтрольные расходы) | тыс. руб. |  | 10488 | 10799 | 11118 | 11451 | 11790 | 12139 | 12498 | 12868 | 13249 | 13641 | 14045 | 14460 | 14888 | 15329 |
| индекс-дефлятор | - |  | 103,40 | 104,00 | 104,00 | 104,02 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 |
| НВВ, отнесенная к полезному отпуску | руб./Гкал |  | 20,82 | 21,89 | 22,55 | 23,24 | 23,96 | 24,67 | 25,40 | 26,15 | 26,93 | 27,72 | 28,54 | 29,39 | 30,26 | 31,15 |
| Индекс роста тарифа | % |  |  | 105,1% | 103,0% | 103,0% | 103,1% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% |
| Цена для конечного потребителя | руб./Гкал | 1504,93 | 1743,31 | 1832,51 | 1898,04 | 1960,51 | 2022,71 | 2087,19 | 2132,46 | 2201,82 | 2272,65 | 2348,35 | 2428,01 | 2515,74 | 2596,80 | 2680,88 |
| Индекс роста тарифа | % |  | 115,8% | 105,1% | 103,6% | 103,3% | 103,2% | 103,2% | 102,2% | 103,3% | 103,2% | 103,3% | 103,4% | 103,6% | 103,2% | 103,2% |
| Теплоисточник № | 13 | Котельная №9 - ООО «Теплоэнергетик» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НВВ | тыс. руб. | 7068 | 8691 | 19898 | 20457 | 21032 | 21625 | 22236 | 22866 | 23516 | 24185 | 24875 | 24159 | 24892 | 25647 | 26426 |
| Полезный отпуск в горячей воде, в т.ч. | тыс. Гкал | 4,39 | 4,39 | 15,46 | 15,46 | 15,46 | 15,46 | 15,46 | 15,46 | 15,46 | 15,46 | 15,46 | 15,46 | 15,46 | 15,46 | 15,46 |
| а) организации-перепродавцы | тыс. Гкал | 4,39 | 4,39 | 15,46 | 15,46 | 15,46 | 15,46 | 15,46 | 15,46 | 15,46 | 15,46 | 15,46 | 15,46 | 15,46 | 15,46 | 15,46 |
| б) прочие | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Полезный отпуск в паре | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Полезный отпуск с коллекторов по всем видам теплоносителя | тыс. Гкал | 4,39 | 4,39 | 15,46 | 15,46 | 15,46 | 15,46 | 15,46 | 15,46 | 15,46 | 15,46 | 15,46 | 15,46 | 15,46 | 15,46 | 15,46 |
| Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 1718 | 1759 | 1811 | 1864 | 1920 | 1976 | 2035 | 2095 | 2157 | 2221 | 2287 | 2354 | 2424 | 2496 | 2570 |
| Расчет коэффициента индексации: | - |  | 102,37 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 |
| Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) | - |  | 103,40 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 |
| Индекс эффективности операционных расходов (ИОР) | % |  | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии (производство) | Гкал/ч | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Индекс изменения количества активов (ИКА), производство | - |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) | - |  | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Неподконтрольные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 550 | 1986 | 1998 | 2010 | 2023 | 2036 | 2049 | 2063 | 2077 | 2092 | 2107 | 696 | 712 | 728 | 745 |
| Арендная плата | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | тыс. руб. | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| а) плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| индекс-дефлятор | - |  | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 |
| б) расходы на обязательное страхование | тыс. руб. | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| в) налог на имущество | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в-1) изменение по существующему оборудованию | тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в-2) с нового оборудования теплоисточников, принятого на техническое обслуживание | тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| г) земельный налог | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| д) прочие расходы | тыс. руб. | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 394 | 403 | 415 | 427 | 440 | 453 | 466 | 480 | 494 | 509 | 524 | 540 | 556 | 572 | 589 |
| Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 100 | 1527 | 1527 | 1527 | 1527 | 1527 | 1527 | 1527 | 1527 | 1527 | 1527 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| а) изменение по существующему оборудованию | тыс. руб. |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| б) нового оборудования теплоисточников, принятого на техническое обслуживание | тыс. руб. |  | 1427 | 1427 | 1427 | 1427 | 1427 | 1427 | 1427 | 1427 | 1427 | 1427 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого неподконтрольные расходы без учета налога на прибыль | тыс. руб. | 550 | 1986 | 1998 | 2010 | 2023 | 2036 | 2049 | 2063 | 2077 | 2092 | 2107 | 696 | 712 | 728 | 745 |
| Налог на прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| проценты по займам и кредитам | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| возврат основного долга | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 550 | 1986 | 1998 | 2010 | 2023 | 2036 | 2049 | 2063 | 2077 | 2092 | 2107 | 696 | 712 | 728 | 745 |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 4800 | 4946 | 16090 | 16582 | 17090 | 17613 | 18152 | 18708 | 19281 | 19872 | 20481 | 21109 | 21756 | 22423 | 23111 |
| 1. Расходы на топливо | тыс. руб. | 3367 | 3468 | 10714 | 11036 | 11367 | 11708 | 12059 | 12421 | 12793 | 13177 | 13572 | 13979 | 14399 | 14831 | 15276 |
| Расход условного топлива в целом по станции | тыс. т.у.т | 0,804 | 0,804 | 2,412 | 2,412 | 2,412 | 2,412 | 2,412 | 2,412 | 2,412 | 2,412 | 2,412 | 2,412 | 2,412 | 2,412 | 2,412 |
| Расход условного топлива на отпуск в горячей воде | тыс. т.у.т | 0,804 | 0,804 | 2,412 | 2,412 | 2,412 | 2,412 | 2,412 | 2,412 | 2,412 | 2,412 | 2,412 | 2,412 | 2,412 | 2,412 | 2,412 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кгу.т/Гкал | 183,2 | 183,2 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 |
| Цена | руб./ту.т | 4187 | 4313 | 4442 | 4576 | 4713 | 4854 | 5000 | 5150 | 5305 | 5464 | 5628 | 5796 | 5970 | 6149 | 6334 |
| индекс-дефлятор | - |  | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 |
| 2. Расходы на электрическую энергию | тыс. руб. | 1177 | 1212 | 4399 | 4531 | 4667 | 4806 | 4951 | 5099 | 5252 | 5410 | 5572 | 5739 | 5911 | 6089 | 6271 |
| Расход электрической энергии на источнике | млн. кВт*ч | 0,2 | 0,2 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Удельный расход электроэнергии на выработку 1 Гкал | кВт*ч/ Гкал | 56,705 | 56,705 | 56,705 | 56,705 | 56,705 | 56,705 | 56,705 | 56,705 | 56,705 | 56,705 | 56,705 | 56,705 | 56,705 | 56,705 | 56,705 |
| Тариф средневзвешенный | руб./кВт*ч | 4,73 | 4,87 | 5,02 | 5,17 | 5,32 | 5,48 | 5,65 | 5,82 | 5,99 | 6,17 | 6,36 | 6,55 | 6,74 | 6,95 | 7,15 |
| индекс-дефлятор | - |  | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 |
| 3. Расходы на холодную воду | тыс. руб. | 256 | 267 | 977 | 1016 | 1057 | 1099 | 1143 | 1188 | 1236 | 1285 | 1337 | 1390 | 1446 | 1504 | 1564 |
| Расход холодной воды | тыс. м3 | 9 | 9 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Удельный расход холодной воды на выработку 1 Гкал | м3/Гкал | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 |
| Цена | руб./м3 | 28,47 | 29,61 | 30,80 | 32,03 | 33,31 | 34,64 | 36,03 | 37,47 | 38,97 | 40,53 | 42,15 | 43,83 | 45,59 | 47,41 | 49,31 |
| индекс-дефлятор | - |  | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 |
| Прибыль, в т.ч. | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нормативная прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прибыль, учитываемая в тарифе, направляемая на инвестиции в капвложения | тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | тыс. руб. | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НВВ, отнесенная к полезному отпуску | руб./Гкал | 1610,86 | 1980,81 | 1287,09 | 1323,20 | 1360,42 | 1398,78 | 1438,32 | 1479,08 | 1521,08 | 1564,37 | 1608,99 | 1562,70 | 1610,10 | 1658,96 | 1709,32 |
| Индекс роста цены | % |  | 123,0% | 65,0% | 102,8% | 102,8% | 102,8% | 102,8% | 102,8% | 102,8% | 102,8% | 102,9% | 97,1% | 103,0% | 103,0% | 103,0% |
| Передача тепловой энергии по тепловым сетям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НВВ | тыс. руб. | 5681 | 1105 | 2429 | 2494 | 2563 | 2636 | 2712 | 2775 | 2855 | 2937 | 3021 | 3107 | 3197 | 3289 | 3384 |
| Покупка | тыс. Гкал | 4,39 | 4,39 | 15,46 | 15,46 | 15,46 | 15,46 | 15,46 | 15,46 | 15,46 | 15,46 | 15,46 | 15,46 | 15,46 | 15,46 | 15,46 |
| Полезный отпуск | тыс. Гкал | 4,16 | 4,16 | 14,64 | 14,64 | 14,64 | 14,64 | 14,64 | 14,64 | 14,64 | 14,64 | 14,64 | 14,64 | 14,64 | 14,64 | 14,64 |
| Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 591 | 605 | 623 | 642 | 661 | 680 | 700 | 721 | 742 | 764 | 787 | 810 | 834 | 859 | 884 |
| Расчет коэффициента индексации: | - |  | 102,37 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 |
| Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) | - |  | 103,40 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 |
| Индекс эффективности операционных расходов (ИОР) | % |  | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления деятельности по передаче тепловой энергии | - | 12,10 | 12,10 | 12,10 | 12,10 | 12,10 | 12,10 | 12,10 | 12,10 | 12,10 | 12,10 | 12,10 | 12,10 | 12,10 | 12,10 | 12,10 |
| Индекс изменения количества активов (ИКА), передача | - |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) | - |  | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Неподконтрольные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 194 | 25 | 73 | 71 | 70 | 68 | 67 | 66 | 64 | 63 | 62 | 60 | 59 | 58 | 56 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 |
| Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| а) по существующим ОС | тыс. руб. |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| б) по объектам инвестирования, возводимым с 2019 г. | тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог на имущество | тыс. руб. | 3 | 3 | 51 | 49 | 47 | 45 | 43 | 41 | 39 | 37 | 35 | 33 | 32 | 30 | 28 |
| а) изменение по существующему оборудованию | тыс. руб. |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| б) нового оборудования тепловых сетей, принятых на техническое обслуживание | тыс. руб. |  | 0 | 47 | 45 | 44 | 42 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 27 | 25 |
| Налог на прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы по сомнительным долгам | тыс. руб. | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на сбыт | тыс. руб. | 79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| индекс-дефлятор | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 4802 | 475 | 1733 | 1781 | 1833 | 1888 | 1944 | 1989 | 2048 | 2110 | 2173 | 2236 | 2303 | 2372 | 2444 |
| 1. Расходы на электрическую энергию | тыс. руб. | 194 | 200 | 726 | 748 | 770 | 793 | 817 | 841 | 867 | 893 | 919 | 947 | 975 | 1005 | 1035 |
| Расход электрической энергии | млн. кВт*ч | 0,0386 | 0,0386 | 0,1359 | 0,1359 | 0,1359 | 0,1359 | 0,1359 | 0,1359 | 0,1359 | 0,1359 | 0,1359 | 0,1359 | 0,1359 | 0,1359 | 0,1359 |
| Удельный расход электроэнергии на отпуск 1 Гкал | кВт*ч/ Гкал | 9,28 | 9,28 | 9,28 | 9,28 | 9,28 | 9,28 | 9,28 | 9,28 | 9,28 | 9,28 | 9,28 | 9,28 | 9,28 | 9,28 | 9,28 |
| Тариф средневзвешенный | руб./кВт*ч | 5,035 | 5,186 | 5,342 | 5,502 | 5,667 | 5,837 | 6,012 | 6,193 | 6,379 | 6,570 | 6,767 | 6,970 | 7,179 | 7,394 | 7,616 |
| индекс-дефлятор | - |  | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 |
| 2. Расходы на тепловую энергию/ компенсацию потерь тепловой энергии | тыс. руб. | 4606 | 273 | 1001 | 1027 | 1056 | 1088 | 1120 | 1140 | 1174 | 1209 | 1245 | 1280 | 1319 | 1358 | 1399 |
| Покупка тепловой энергии/ компенсация потерь тепловой энергии | тыс. Гкал | 4,20 | 0,23 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 |
| Доля потерь от покупки | - | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Цена на тепловую энергию/ компенсации потерь | руб./Гкал | 1097,48 | 1177,47 | 1223,09 | 1255,34 | 1290,30 | 1329,05 | 1368,52 | 1392,62 | 1434,21 | 1477,05 | 1521,18 | 1564,54 | 1611,35 | 1659,58 | 1709,25 |
| 3. Расходы на холодную воду | тыс. руб. | 2 | 2 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 |
| Расход холодной воды | тыс. м3 | 0,083 | 0,083 | 0,292 | 0,292 | 0,292 | 0,292 | 0,292 | 0,292 | 0,292 | 0,292 | 0,292 | 0,292 | 0,292 | 0,292 | 0,292 |
| Удельный расход ХВ на передачу единицы тепловой энергии | м3/Гкал | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 |
| Тариф на холодную воду | руб./м3 | 19,680 | 20,467 | 21,286 | 22,137 | 23,023 | 23,943 | 24,901 | 25,897 | 26,933 | 28,010 | 29,131 | 30,296 | 31,508 | 32,768 | 34,079 |
| индекс-дефлятор | - |  | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 |
| Прибыль | тыс. руб. | 0 | 142 | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нормативная прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы на капитальные вложения (инвестиции), определяемые в соответствии с инвестиционными программами | тыс. руб. |  | 142 | 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | тыс. руб. | 93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НВВ, отнесенная к полезному отпуску | руб./Гкал | 1367,08 | 265,99 | 165,89 | 170,36 | 175,06 | 180,06 | 185,19 | 189,55 | 194,99 | 200,59 | 206,36 | 212,19 | 218,33 | 224,64 | 231,16 |
| Индекс роста тарифа | % |  | 19,5% | 62,4% | 102,7% | 102,8% | 102,9% | 102,8% | 102,4% | 102,9% | 102,9% | 102,9% | 102,8% | 102,9% | 102,9% | 102,9% |
| Показатели деятельности ЕТО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на сбыт (неподконтрольные расходы) | тыс. руб. |  | 81 | 84 | 86 | 89 | 91 | 94 | 97 | 100 | 103 | 106 | 109 | 112 | 115 | 119 |
| индекс-дефлятор | - |  | 102,37 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 |
| НВВ, отнесенная к полезному отпуску | руб./Гкал |  | 19,58 | 5,72 | 5,89 | 6,07 | 6,25 | 6,43 | 6,62 | 6,82 | 7,02 | 7,23 | 7,44 | 7,66 | 7,89 | 8,12 |
| Индекс роста тарифа | % |  |  | 29,2% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% |
| Цена для конечного потребителя | руб./Гкал | 1367,08 | 2266,39 | 1458,70 | 1499,45 | 1541,55 | 1585,09 | 1629,95 | 1675,25 | 1722,89 | 1771,98 | 1822,58 | 1782,33 | 1836,09 | 1891,49 | 1948,60 |
| Индекс роста тарифа | % |  | 165,8% | 64,4% | 102,8% | 102,8% | 102,8% | 102,8% | 102,8% | 102,8% | 102,8% | 102,9% | 97,8% | 103,0% | 103,0% | 103,0% |
| ИТОГО по СЦТ на базе котельных ООО «Теплоэнергетик» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НВВ | тыс. руб. | 770202 | 810517 | 836935 | 858469 | 881996 | 907125 | 934069 | 950516 | 978902 | 1008141 | 1038259 | 1067854 | 1099809 | 1132724 | 1166628 |
| Полезный отпуск в горячей воде, в т.ч. | тыс. Гкал | 677,92 | 688,36 | 684,28 | 683,86 | 683,56 | 682,54 | 682,54 | 682,54 | 682,54 | 682,54 | 682,54 | 682,54 | 682,54 | 682,54 | 682,54 |
| а) организации-перепродавцы | тыс. Гкал | 677,92 | 688,36 | 684,28 | 683,86 | 683,56 | 682,54 | 682,54 | 682,54 | 682,54 | 682,54 | 682,54 | 682,54 | 682,54 | 682,54 | 682,54 |
| б) прочие | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Полезный отпуск в паре | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Полезный отпуск с коллекторов по всем видам теплоносителя | тыс. Гкал | 677,92 | 688,36 | 684,28 | 683,86 | 683,56 | 682,54 | 682,54 | 682,54 | 682,54 | 682,54 | 682,54 | 682,54 | 682,54 | 682,54 | 682,54 |
| Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 121586 | 124463 | 128147 | 131934 | 135839 | 139860 | 143999 | 148262 | 152650 | 157169 | 161821 | 166611 | 171543 | 176620 | 181848 |
| Расчет коэффициента индексации: | - |  | 102,37 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 |
| Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) | - |  | 103,40 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 |
| Индекс эффективности операционных расходов (ИОР) | % |  | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии (производство) | Гкал/ч | 453 | 453 | 453 | 453 | 453 | 453 | 453 | 453 | 453 | 453 | 453 | 453 | 453 | 453 | 453 |
| Индекс изменения количества активов (ИКА), производство | - |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) | - |  | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Неподконтрольные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 32137 | 36788 | 37664 | 38565 | 41677 | 42634 | 43619 | 39912 | 40957 | 42032 | 43139 | 42852 | 44026 | 45235 | 46479 |
| Арендная плата | тыс. руб. | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 |
| Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | тыс. руб. | 223 | 225 | 226 | 227 | 228 | 230 | 231 | 233 | 234 | 236 | 238 | 240 | 242 | 243 | 245 |
| а) плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | тыс. руб. | 30 | 31 | 33 | 34 | 35 | 37 | 38 | 40 | 41 | 43 | 45 | 47 | 48 | 50 | 52 |
| индекс-дефлятор | - |  | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 |
| б) расходы на обязательное страхование | тыс. руб. | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| в) налог на имущество | тыс. руб. | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| в-1) изменение по существующему оборудованию | тыс. руб. |  | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| в-2) с нового оборудования теплоисточников, принятого на техническое обслуживание | тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| г) земельный налог | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| д) прочие расходы | тыс. руб. | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 28891 | 29575 | 30450 | 31350 | 32278 | 33233 | 34217 | 35230 | 36273 | 37346 | 38452 | 39590 | 40762 | 41968 | 43211 |
| Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 2639 | 6605 | 6605 | 6605 | 8787 | 8787 | 8787 | 4066 | 4066 | 4066 | 4066 | 2639 | 2639 | 2639 | 2639 |
| а) изменение по существующему оборудованию | тыс. руб. |  | 2639 | 2639 | 2639 | 2639 | 2639 | 2639 | 2639 | 2639 | 2639 | 2639 | 2639 | 2639 | 2639 | 2639 |
| б) нового оборудования теплоисточников, принятого на техническое обслуживание | тыс. руб. |  | 3966 | 3966 | 3966 | 6148 | 6148 | 6148 | 1427 | 1427 | 1427 | 1427 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого неподконтрольные расходы без учета налога на прибыль | тыс. руб. | 32137 | 36788 | 37664 | 38565 | 41677 | 42634 | 43619 | 39912 | 40957 | 42032 | 43139 | 42852 | 44026 | 45235 | 46479 |
| Налог на прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| проценты по займам и кредитам | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| возврат основного долга | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 32137 | 36788 | 37664 | 38565 | 41677 | 42634 | 43619 | 39912 | 40957 | 42032 | 43139 | 42852 | 44026 | 45235 | 46479 |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 601550 | 628415 | 643253 | 662182 | 681822 | 701322 | 722440 | 744195 | 766606 | 789692 | 813474 | 837974 | 863212 | 889212 | 915995 |
| 1. Расходы на топливо | тыс. руб. | 452995 | 473029 | 483499 | 497688 | 512391 | 526952 | 542760 | 559043 | 575814 | 593089 | 610882 | 629208 | 648084 | 667527 | 687553 |
| Расход условного топлива в целом по станции | тыс. т.у.т | 108,2 | 109,7 | 108,8 | 108,8 | 108,7 | 108,6 | 108,6 | 108,6 | 108,6 | 108,6 | 108,6 | 108,6 | 108,6 | 108,6 | 108,6 |
| Расход условного топлива на отпуск в горячей воде | тыс. т.у.т | 108,2 | 109,7 | 108,8 | 108,8 | 108,7 | 108,6 | 108,6 | 108,6 | 108,6 | 108,6 | 108,6 | 108,6 | 108,6 | 108,6 | 108,6 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кгу.т/Гкал | 159,6 | 159,3 | 159,1 | 159,0 | 159,0 | 159,0 | 159,0 | 159,0 | 159,0 | 159,0 | 159,0 | 159,0 | 159,0 | 159,0 | 159,0 |
| Цена | руб./ту.т | 4187 | 4313 | 4442 | 4576 | 4713 | 4854 | 5000 | 5150 | 5305 | 5464 | 5628 | 5796 | 5970 | 6149 | 6334 |
| индекс-дефлятор | - |  | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 |
| 2. Расходы на электрическую энергию | тыс. руб. | 142846 | 149337 | 152771 | 157240 | 161888 | 166536 | 171532 | 176678 | 181979 | 187438 | 193061 | 198853 | 204819 | 210963 | 217292 |
| Расход электрической энергии на источнике | млн. кВт*ч | 30,2 | 30,7 | 30,4 | 30,4 | 30,4 | 30,4 | 30,4 | 30,4 | 30,4 | 30,4 | 30,4 | 30,4 | 30,4 | 30,4 | 30,4 |
| Удельный расход электроэнергии на выработку 1 Гкал | кВт*ч/ Гкал | 44,553 | 44,553 | 44,553 | 44,553 | 44,553 | 44,553 | 44,553 | 44,553 | 44,553 | 44,553 | 44,553 | 44,553 | 44,553 | 44,553 | 44,553 |
| Тариф средневзвешенный | руб./кВт*ч | 4,73 | 4,87 | 5,02 | 5,17 | 5,32 | 5,48 | 5,65 | 5,82 | 5,99 | 6,17 | 6,36 | 6,55 | 6,74 | 6,95 | 7,15 |
| индекс-дефлятор | - |  | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 |
| 3. Расходы на холодную воду | тыс. руб. | 5709 | 6049 | 6982 | 7255 | 7543 | 7834 | 8148 | 8473 | 8812 | 9165 | 9531 | 9913 | 10309 | 10722 | 11150 |
| Расход холодной воды | тыс. м3 | 201 | 204 | 227 | 227 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 |
| Удельный расход холодной воды на выработку 1 Гкал | м3/Гкал | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| Цена | руб./м3 | 28,47 | 29,61 | 30,80 | 32,03 | 33,31 | 34,64 | 36,03 | 37,47 | 38,97 | 40,53 | 42,15 | 43,83 | 45,59 | 47,41 | 49,31 |
| индекс-дефлятор | - |  | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 |
| Прибыль, в т.ч. | тыс. руб. | 14929 | 20852 | 27871 | 25788 | 22658 | 23310 | 24010 | 18147 | 18690 | 19249 | 19824 | 20417 | 21028 | 21657 | 22305 |
| Нормативная прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 14929 | 15583 | 15746 | 16206 | 16727 | 17203 | 17715 | 18147 | 18690 | 19249 | 19824 | 20417 | 21028 | 21657 | 22305 |
| Прибыль, учитываемая в тарифе, направляемая на инвестиции в капвложения | тыс. руб. |  | 5270 | 12125 | 9582 | 5931 | 6106 | 6295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | тыс. руб. | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НВВ, отнесенная к полезному отпуску | руб./Гкал | 1136,13 | 1177,47 | 1223,09 | 1255,34 | 1290,30 | 1329,05 | 1368,52 | 1392,62 | 1434,21 | 1477,05 | 1521,18 | 1564,54 | 1611,35 | 1659,58 | 1709,25 |
| Индекс роста цены | % |  | 103,6% | 103,9% | 102,6% | 102,8% | 103,0% | 103,0% | 101,8% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 102,9% | 103,0% | 103,0% | 103,0% |
| Передача тепловой энергии по тепловым сетям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НВВ | тыс. руб. | 811730 | 278264 | 292974 | 308986 | 322168 | 332946 | 344976 | 355289 | 368667 | 382146 | 397379 | 413899 | 433708 | 449535 | 466126 |
| Покупка | тыс. Гкал | 677,92 | 688,36 | 684,28 | 683,86 | 683,56 | 682,54 | 682,54 | 682,54 | 682,54 | 682,54 | 682,54 | 682,54 | 682,54 | 682,54 | 682,54 |
| Полезный отпуск | тыс. Гкал | 539,76 | 507,92 | 507,92 | 507,61 | 507,40 | 506,67 | 506,67 | 506,67 | 506,67 | 506,67 | 506,67 | 506,67 | 506,67 | 506,67 | 506,67 |
| Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 34219 | 35029 | 36066 | 37131 | 38239 | 39370 | 40536 | 41736 | 42971 | 44243 | 45553 | 46901 | 48289 | 49719 | 51190 |
| Расчет коэффициента индексации: | - |  | 102,37 | 102,96 | 102,96 | 102,98 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 |
| Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) | - |  | 103,40 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 |
| Индекс эффективности операционных расходов (ИОР) | % |  | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления деятельности по передаче тепловой энергии | - | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Индекс изменения количества активов (ИКА), передача | - |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) | - |  | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Неподконтрольные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 23440 | 1435 | 11130 | 19647 | 24756 | 27053 | 29988 | 33847 | 37629 | 41223 | 46276 | 52677 | 61685 | 66387 | 71519 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 853 | 873 | 899 | 925 | 953 | 981 | 1010 | 1040 | 1071 | 1102 | 1135 | 1169 | 1203 | 1239 | 1276 |
| Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 379 | 379 | 10000 | 18492 | 23576 | 25847 | 28755 | 32586 | 36339 | 39903 | 44925 | 51294 | 60270 | 64938 | 70036 |
| а) по существующим ОС | тыс. руб. |  | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 |
| б) по объектам инвестирования, возводимым с 2019 г. | тыс. руб. |  | 0 | 9621 | 18113 | 23197 | 25468 | 28376 | 32207 | 35960 | 39524 | 44546 | 50915 | 59891 | 64559 | 69656 |
| Налог на имущество | тыс. руб. | 184 | 184 | 231 | 229 | 227 | 225 | 223 | 221 | 220 | 218 | 216 | 214 | 212 | 210 | 208 |
| а) изменение по существующему оборудованию | тыс. руб. |  | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 |
| б) нового оборудования тепловых сетей, принятых на техническое обслуживание | тыс. руб. |  | 0 | 47 | 45 | 44 | 42 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 27 | 25 |
| Налог на прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы по сомнительным долгам | тыс. руб. | 11699 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на сбыт | тыс. руб. | 10325 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| индекс-дефлятор | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 741942 | 241799 | 245779 | 252208 | 259174 | 266522 | 274451 | 279706 | 288067 | 296680 | 305551 | 314321 | 323734 | 333430 | 343417 |
| 1. Расходы на электрическую энергию | тыс. руб. | 30000 | 29075 | 29801 | 30676 | 31583 | 32482 | 33456 | 34460 | 35494 | 36558 | 37655 | 38785 | 39948 | 41147 | 42381 |
| Расход электрической энергии | млн. кВт*ч | 5,958 | 5,606 | 5,579 | 5,575 | 5,573 | 5,565 | 5,565 | 5,565 | 5,565 | 5,565 | 5,565 | 5,565 | 5,565 | 5,565 | 5,565 |
| Удельный расход электроэнергии на отпуск 1 Гкал | кВт*ч/ Гкал | 11,04 | 11,04 | 11,04 | 11,04 | 11,04 | 11,04 | 11,04 | 11,04 | 11,04 | 11,04 | 11,04 | 11,04 | 11,04 | 11,04 | 11,04 |
| Тариф средневзвешенный | руб./кВт*ч | 5,035 | 5,186 | 5,342 | 5,502 | 5,667 | 5,837 | 6,012 | 6,193 | 6,379 | 6,570 | 6,767 | 6,970 | 7,179 | 7,394 | 7,616 |
| индекс-дефлятор | - |  | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 |
| 2. Расходы на тепловую энергию/ компенсацию потерь тепловой энергии | тыс. руб. | 711690 | 212458 | 215703 | 221246 | 227294 | 233732 | 240674 | 244912 | 252226 | 259760 | 267520 | 275146 | 283379 | 291860 | 300596 |
| Покупка тепловой энергии/ компенсация потерь тепловой энергии | тыс. Гкал | 648,47 | 180,44 | 176,36 | 176,24 | 176,16 | 175,86 | 175,86 | 175,86 | 175,86 | 175,86 | 175,86 | 175,86 | 175,86 | 175,86 | 175,86 |
| Доля потерь от покупки | - | 0,20 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| Цена на тепловую энергию/ компенсации потерь | руб./Гкал | 1097,48 | 1177,47 | 1223,09 | 1255,34 | 1290,30 | 1329,05 | 1368,52 | 1392,62 | 1434,21 | 1477,05 | 1521,18 | 1564,54 | 1611,35 | 1659,58 | 1709,25 |
| 3. Расходы на холодную воду | тыс. руб. | 252 | 266 | 275 | 286 | 297 | 309 | 321 | 334 | 347 | 361 | 376 | 391 | 406 | 423 | 440 |
| Расход холодной воды | тыс. м3 | 12,81 | 13,01 | 12,93 | 12,92 | 12,92 | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,90 |
| Удельный расход ХВ на передачу единицы тепловой энергии | м3/Гкал | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 |
| Тариф на холодную воду | руб./м3 | 19,680 | 20,467 | 21,286 | 22,137 | 23,023 | 23,943 | 24,901 | 25,897 | 26,933 | 28,010 | 29,131 | 30,296 | 31,508 | 32,768 | 34,079 |
| индекс-дефлятор | - |  | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 |
| Прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нормативная прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы на капитальные вложения (инвестиции), определяемые в соответствии с инвестиционными программами | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | тыс. руб. | 12129 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НВВ, отнесенная к полезному отпуску | руб./Гкал | 1503,87 | 547,85 | 576,81 | 608,71 | 634,93 | 657,12 | 680,86 | 701,22 | 727,62 | 754,23 | 784,29 | 816,89 | 855,99 | 887,23 | 919,97 |
| Индекс роста тарифа | % |  | 36,4% | 105,3% | 105,5% | 104,3% | 103,5% | 103,6% | 103,0% | 103,8% | 103,7% | 104,0% | 104,2% | 104,8% | 103,6% | 103,7% |
| Показатели деятельности ЕТО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на сбыт (неподконтрольные расходы) | тыс. руб. |  | 10569 | 10882 | 11204 | 11539 | 11881 | 12233 | 12595 | 12968 | 13351 | 13747 | 14154 | 14572 | 15004 | 15448 |
| индекс-дефлятор | - |  | 102,37 | 102,96 | 102,96 | 102,98 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 |
| НВВ, отнесенная к полезному отпуску | руб./Гкал |  | 20,81 | 21,43 | 22,07 | 22,74 | 23,45 | 24,14 | 24,86 | 25,59 | 26,35 | 27,13 | 27,93 | 28,76 | 29,61 | 30,49 |
| Индекс роста тарифа | % |  |  | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,1% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 103,0% |
| Цена для конечного потребителя | руб./Гкал | 1503,87 | 1746,13 | 1821,33 | 1886,11 | 1947,98 | 2009,62 | 2073,53 | 2118,70 | 2187,43 | 2257,63 | 2332,60 | 2409,37 | 2496,11 | 2576,42 | 2659,71 |
| Индекс роста тарифа | % |  | 116,1% | 104,3% | 103,6% | 103,3% | 103,2% | 103,2% | 102,2% | 103,2% | 103,2% | 103,3% | 103,3% | 103,6% | 103,2% | 103,2% |