PAGE  

[image: image1.png]



   ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ
                 ЗЛАТОУСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

                                
   ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.12.2013 г. № 525-П 

                     г. Златоуст
О порядке обслуживания, эксплуатации

и содержания источников противопожарного 

водоснабжения Златоустовского городского округа

В соответствии с требованиями Федерального закона «О пожарной безопасности», Федерального закона «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме», Постановления Правительства РФ от 12.02.1999 г. № 167 «Об утверждении «Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в РФ», Постановления Правительства РФ от 13.08.2006 г. № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или)                            с перерывами, превышающими установленную продолжительность», Уставом Златоустовского городского округа, и в целях обеспечения противопожарного водоснабжения (далее – ППВ) Златоустовского городского округа, а также создания условий для забора воды в целях пожаротушения в любое время года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Рекомендовать руководителям организаций, в пользовании которых                  на законном основании находятся источники ППВ:

1) обеспечить исправное состояние источников ППВ; 

2) информировать пожарную охрану при отключении водопроводных сетей  и понижении давления воды; 

3) проводить проверку технического состояния источников ППВ не менее 2-х раз в год (в мае и сентябре) с участием представителей пожарной охраны, Органа местного самоуправления «Комитет по управлению имуществом Златоустовского городского округа» и Муниципального казенного учреждения «Гражданская защита Златоустовского городского округа»;

4) обеспечить наличие на видных местах указателей мест размещения источников противопожарного водоснабжения; 

5) обеспечить своевременную очистку от снега и льда подъездов и подходов к пожарным гидрантам, при отсутствии возможности необходимо заключить соглашения с соответствующими организациями; 

6) выполнять утепление колодцев пожарных гидрантов в зимнее время.

2. Рекомендовать руководителям организаций, на территории которых размещены колодцы пожарных гидрантов, и руководителям организаций, обслуживающих многоквартирные дома, на придомовой территории которых имеются гидранты:

1) обеспечить своевременную очистку от снега и льда крышек колодцев, подъездов и подходов и к ним;

2) содержать в исправном состоянии указатели мест размещения источников противопожарного водоснабжения, своевременно обновлять их.

3. Муниципальному казенному учреждению Златоустовского городского округа «Управление жилищно-коммунального хозяйства» в сельских населенных пунктах на участках рек и прудов, согласованных с пожарной охраной, обеспечить их своевременное углубление, содержание подъездов                          к ним и площадок для установки пожарных автомобилей 12×12 метров.
4. Муниципальному казенному учреждению Златоустовского городского округа «Управление жилищно-коммунального хозяйства совместно                                  с Территориальным управлением Администрации Златоустовского городского округа в сельских населенных пунктах на участках рек и прудов, согласованных с пожарной охраной, своевременно обеспечить выполнение незамерзающих прорубей  и их содержание в зимнее время.

5. Органу местного самоуправления «Комитет по управлению имуществом Златоустовского городского округа»:

1) обеспечить учёт и своевременное закрепление водопроводных сетей                   с установленными на них гидрантами за обслуживающими организациями;

2) обеспечить контроль за своевременным принятием мер по приведению в исправное состояние водопроводных сетей с установленными на них гидрантами, доступностью для их использования;
3) принимать меры воздействия к арендаторам закрепленных водопроводных сетей, не обеспечивающих надлежащее содержание противопожарного водоснабжения.

6. Рекомендовать строительным и дорожно-ремонтным организациям, производящим восстановление дорожного покрытия, осуществлять очистку крышек пожарных гидрантов от асфальта. 

7. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации Администрации Златоустовского городского округа (Алексюк Н.В.) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Златоустовского городского округа в сети «Интернет».

8. Организацию выполнения настоящего постановления возложить                        на заместителя Главы Златоустовского городского округа по инфраструктуре Галекбарова Д.И.

Исполняющая обязанности Главы 

Златоустовского городского округа                                                        М.Г. Гусева
Разослано: прокур., МКУ «ГЗ ЗГО», ООО «Златоустовский «Водоканал», МУП «Водоснабжение ЗГО»,                    ООО «КГХ», ООО «УК КГХ», ТУ, ОМС «КУИ»,  МКУ ЗГО «УЖКХ», ФГКУ «1ОФПС по ЧО», ПУ, ОВСМИ                                                  
� EMBED Word.Picture.8  ���








[image: image2.png]


_1060587518.doc
[image: image1.png]






