2

[image: image2.emf]ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЗЛАТОУСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
	31.01.2023 г.
	№
	278-р/АДМ
	

	       г. Златоуст
	

	Об утверждении проектно-сметной документации                   по объекту: «Строительство сетей газоснабжения                      по ул. 1-я Прокатная                    и ул. 2-я Прокатная»


На основании положительного заключения Государственной экспертизы областного государственного автономного учреждения «Управление государственной экспертизы проектной документации, проектов документов территориального планирования и инженерных изысканий Челябинской области» от 27 апреля 2022 г. № 74-1-1-3-026069-2022:

1. Утвердить проектно-сметную документацию по объекту: «Строительство сетей газоснабжения по ул. 1-я Прокатная и ул. 2-я Прокатная» (заказчик – муниципальное бюджетное учреждение «Капитальное строительство», проектная организация – общество с ограниченной ответственностью «Центр инженерных решений») со следующими показателями:

	№ п/п
	Наименование показателей
	Ед. измерения
	Количество

	1.
	Расчетный расход газа
	м³/час
	520 (для Г4 и Г2);

287,7 (для Г1)

	2.
	Протяженность трассы газопровода

- высокого давления I категории

- среднего давления

- распределительный газопровод низкого давления

- газопроводы вводы
	метр
	5350,8

9,3

1613,0

3059,2

669,3

	3.
	Сооружения, входящие                                        в инфраструктуру газопровода

- ГРПШ № 1 для понижения давления с высокого 1,2 МПа до среднего 0,27 МПа

- ГРПШ № 2 для понижения давления            со 0,21 Мпа до низкого 0,23 кПа
	шт.

шт.
	1

1

	4.
	Газифицируемые объекты:

- индивидуальные жилые дома
	шт.
	104


Сведения о сметной стоимости строительства:

	№ п/п
	Наименование показателей
	Ед. изм.
	Рекомендовано

	1.
	Сметная стоимость строительства                    (в базисном уровне цен 2001 г. –                              на 01.01.2000 г.) без НДС

Всего:

- строительно-монтажные работы

- оборудование

- прочие затраты

(из них ПИР)

- возвратные суммы (справочно)
	тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.
	2 799,09

2225,53

120,04

453,52

158,46

не требуется

	2.
	Сметная стоимость строительства                  (в текущем уровне цен на 4 квартал 2021 г. с учетом НДС)

Всего:

- строительно-монтажные работы

- оборудование

- прочие затраты

(из них ПИР без НДС)

в том числе НДС

- возвратные суммы (справочно)
	тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.
	30979,25

22473,47

584,57

2910,09

912,55

5011,12

не требуется


2. Пресс-службе Администрации Златоустовского городского округа (Валова И.А.) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Златоустовского городского округа в сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю                       за собой. 

	Рассылка: МБУ «Капитальное строительство», ПУ, пресс-служба, Галимский В.А.


	Заместитель Главы Златоустовского городского округа по строительству
	[image: image1.png]AOMWUHUCTPALINA
! 3IATOYCTOBCKOIo
wmpw [OPO[LICKOIO OKPYTA

KYMEHT NOANWUCAH 3NEKTPOHHOM NOAMNMUCHIO

CBEOEHMS O CEPTU®UKATE 3N

CepTadurat: 0337516600B4AECEAB4B37E2B424A200C9
Kem Boigan: AO "II® "CKB Kontyp"

Baageiaen: FaaavMckail B1agaMap ABaToIbeBHY
JeiicTBuTe el ¢ 14.06.2022 mo 14.09.2023





	В.А. Галимский


� EMBED Word.Picture.8 ���








Вр-282763 
Вр-282763

[image: image3.png]


_1736678880.doc
[image: image1.png]






