PAGE  

Об    утверждении    технического    задания

на  разработку  инвестиционной программы 

Общества с ограниченной ответственностью

«Теплоэнергетик»    по    развитию     систем 

теплоснабжения на территории Златоустовского

городского округа

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года № 100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса», Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 г. № 99 "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса" в целях развития систем теплоснабжения и горячего водоснабжения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить техническое задание на разработку инвестиционной программы Общества с ограниченной ответственностью «Теплоэнергетик» (приложение).

2.  Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации Администрации Златоустовского городского округа (Алексюк Н.В.) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации                и разместить на официальном сайте Златоустовского городского округа                   в сети Интернет.

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить                на заместителя Главы Златоустовского городского округа по инфраструктуре Пликина А.В.

Глава

Златоустовского городского округа
                                                        В.А. Жилин

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации

Златоустовского городского округа

Техническое задание

 на разработку инвестиционной программы

общества с ограниченной ответственностью «Теплоэнергетик» 

по развитию систем теплоснабжения на территории 

Златоустовского городского округа
I. Общие положения
1. Основанием для разработки инвестиционной программы Общества с ограниченной ответственностью «Теплоэнергетик»» по развитию систем теплоснабжения на территории Златоустовского городского округа  (далее – инвестиционная программа) являются:

1) Градостроительный кодекс Российской Федерации;
2) Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; 

3) Федеральный закон РФ № 190-ФЗ от 27 июля 2010 года «О теплоснабжении;

4)      Приказ Министерства регионального развития РФ от 10 октября 2007 г.  № 100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

5)     Приказ Министерства регионального развития РФ от 10 октября 2007 г. № 99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

6) Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Златоустовского городского округа, утвержденная решением Собрания депутатов Златоустовского городского округа от 08.04.2013 г.                   № 15-ЗГО «Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Златоустовского городского округа».

II. Цели и задачи разработки
 и реализации инвестиционной программы
2. Целями разработки и реализации инвестиционной программы являются:

1) обеспечение доступности для потребителей услуг системы централизованного теплоснабжения Златоустовского городского округа;

2) обеспечение возможности подключения каждого домовладения                     к городской системе теплоснабжения по закрытой системе горячего водоснабжения;

3) повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями. 

3. Задачами разработки инвестиционной программы являются:

1) Разработка мероприятий по строительству и реконструкции тепловых  сетей Златоустовского городского округа, обеспечивающих теплоснабжение               и горячее водоснабжение,  в связи с прекращением использования централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения с 01.01.2022 г. и с учетом разработанного проекта Генерального плана Златоустовского городского округа. 

2. Осуществление  строительства, реконструкции и капитального ремонта тепловых сетей на территории Златоустовского городского округа.

III. Основные требования к инвестиционной программе.
4. Форма и содержание инвестиционной программы должны соответствовать требованиям, установленным приказом Минрегионразвития РФ от 10.10.2007  № 99 «Об утверждении методических рекомендаций                   по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса» и настоящему техническому заданию.

5. Инвестиционная программа должна содержать следующие разделы:

1) Паспорт программы;

2) Введение;
3) Правовое обоснование программы; 
4) Принципы формирования инвестиционной программы; 
5) Порядок разработки и реализации инвестиционной программы; 
6) Цели и задачи инвестиционной программы;

7) Сроки и этапы реализации программы (на период 2015-2017 гг.); 

8) Описание действующей системы коммунальной инфраструктуры, специфики ее функционирования и основных технико-экономических показателей;
9) Анализ существующих проблем и тенденций изменения рынка коммунальных услуг; 
10) Формирование перечня мероприятий. Инвестиционная программа должна содержать план технических мероприятий по строительству и (или) модернизации систем коммунальной инфраструктуры в части системы теплоснабжения  с разбивкой по годам;
11) Организационный план реализации инвестиционной программы;
          12) Финансовый план реализации инвестиционной программы                       с объемами финансовых потребностей;

13) Состав и структура финансовых источников для реализации инвестиционной программы;

14) Оценка рисков для развития муниципального образования                       при возможных срывах в реализации Инвестиционной программы; 

15) Показатели эффективности Инвестиционной программы;

16) Предложения о размерах тарифа на подключение вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к системе теплоснабжения; 

17) Оценка социально-экономического влияния на стоимость коммунальных услуг с учетом изменения тарифов и надбавок к ним;

18) Проект инвестиционного договора.

6. В инвестиционную программу следует включать мероприятия, направленные на реализацию следующих целей:

1) прекращение использования централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения  в районе машиностроительного завода с 01.01.2022 г.;

2) повышение качества теплоснабжения,  горячей воды;

3) повышение надежности теплоснабжения и горячего водоснабжения             с выделением объектов централизованных систем теплоснабжения, которые необходимо построить, модернизировать или реконструировать;

4) повышение качества обслуживания абонентов;

5) энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов централизованных систем теплоснабжения;

6) снижение удельных расходов энергетических ресурсов;

7) подключение к централизованным системам теплоснабжения новых абонентов с указанием мест их расположения, нагрузок и сроков подключения, с выделением объектов, строительство которых финансируется за счет утвержденной в установленном порядке платы за подключение;

8) защиту централизованных систем теплоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска             и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций.

7. При разработке инвестиционной программы исходить из исходных данных и расчетов:

1) Генплан г. Златоуста;

2) Топографическая съемка с нанесенными объектами М 1:500;

3) Данные о существующем состоянии сетей теплоснабжения, водоснабжения Златоустовского городского округа, НФС 1 подъема,                   НФС 2 подъема на пр. Гагарина, НФС на р. Б.Тесьма, ТЭЦ Открытого акционерного общества «Златоустовский машиностроительный завод»;

4) Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Златоустовского городского округа.

8. Финансовые источники реализации инвестиционной программы:

1) собственные средства предприятия;

2) заемные ресурсы;

3) тариф на подключение вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к системе водоснабжения;

4) средства бюджета муниципального образования «Златоустовский городской округ».

9. Сроки разработки инвестиционной программы:

Инвестиционная программа разрабатывается организацией коммунального комплекса в течение трех месяцев с момента утверждения технического задания на разработку инвестиционной программы.

IV. Порядок и форма представления, рассмотрения, согласования 
и утверждения Инвестиционной программы
10. Общество с ограниченной ответственностью «Теплоэнергетик»                  в срок, установленный техническим заданием на разработку инвестиционной программы по развитию систем теплоснабжению на территории Златоустовского городского округа, направляет в Администрацию Златоустовского городского округа следующие документы:

1) проект инвестиционной программы, разработанный в соответствии                   с утвержденным техническим заданием на разработку инвестиционной программы;

2) производственная программа Общества с ограниченной ответственностью «Теплоэнергетик», утвержденная в установленном порядке. 


Общество с ограниченной ответственностью «Теплоэнергетик» обязано   доработать   проект инвестиционной  программы  и  в  течение  30 дней  после   получения уведомления об отказе в согласовании, направить  ее  на  повторное  рассмотрение  в Администрацию Златоустовского городского округа.

По итогам рассмотрения проекта инвестиционной программы Администрация Златоустовского городского округа согласовывает проект. Согласованная инвестиционная программа подлежит утверждению уполномоченным органом исполнительной власти Челябинской области.

