PAGE  

[image: image1.emf]ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ
                 ЗЛАТОУСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

                                
     ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.11.2013 г.  № 476-П 

          г.  Златоуст
	О введении режима «Чрезвычайная 
ситуация»  на 2-м подъёме Айского 

водокомплекса


На 2-м подъёме Айского водокомплекса в технологии очистки воды предусмотрены три погружных насоса. Насосы установлены в 1996г. при проведении реконструкции насосно-фильтровальной станции. С 1996г. насосы отработали свой ресурс (срок службы насоса – не более 5-ти лет). 

Летом  2012 г. вышел из строя один насос (восстановлению не подлежит). В сентябре 2013г. произошла аварийная ситуация со вторым насосом (восстановлению не подлежит).

          На текущий момент на 2-м подъёме Айского водокомплекса в технологии очистки воды  в работоспособном состоянии находится один из трёх насосов, который, также, может выйти из строя в любой момент, что повлечёт остановку работы насосно-фильтровальной станции и, как следствие, остановку подачи подготовленной воды потребителям района Гагарина. А также остановку работы котельных района Гагарина в отопительный период.

          Существует реальная угроза оставить без холодного, горячего водоснабжения, а также отопления более 30 тыс. жителей района пр. Гагарина, 3 котельных, объекты социального назначения.

На основании  вышеизложенного, в соответствии с Федеральными законами «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2003г. №794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»,  Решением комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Златоустовского городского округа от 22.11.2013г. №10,

           ПОСТАНОВЛЯЮ:
          
1. С 22.11.2013 года     ввести     режим       «Чрезвычайная   ситуация» на 2-м подъёме Айского водокомплекса».
2. Обществу с ограниченной ответственностью «Златоустовский «Водоканал» (Крутолапов А.В.) выполнить в полном объёме работы по монтажу, проверке     работоспособности      нового      погружного    насоса на 2-м подъёме Айского водокомплекса.

3. Муниципальному казённому учреждению Златоустовского городского округа «Управление жилищно-коммунальным хозяйством» (Пликин А.В.)  провести проверку сметы затрат Общества с ограниченной ответственностью «Златоустовский «Водоканал» по установке нового погружного насоса. Обеспечить контроль за выполнением ремонтно-восстановительных работ на Айском водокомплексе. 

4. Муниципальному казённому учреждению «Гражданская защита Златоустовского городского округа» (Стародубцев А.Н) в соответствии с Положением о резервном фонде Администрации Златоустовского городского округа, утвержденным постановлением Администрации Златоустовского городского округа от 17.01.2013г. № 9-п, обратиться к Главе Златоустовского городского округа с обращением о выделении финансовых средств из резервного фонда Администрации Златоустовского городского округа с обосновывающими документами, подтверждающими расходы на проведение работ по монтажу, проверке работоспособности нового погружного насоса на 2-м подъёме Айского водокомплекса.
         5. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации  Администрации Златоустовского городского округа (Алексюк Н.В.) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации  и разместить на официальном сайте Златоустовского городского округа в сети  «Интернет».              

         6. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Златоустовского городского округа по инфраструктуре Галекбарова Д.И.

Глава 

Златоустовского городского округа





   В.А. Жилин

	Верно: главный специалист

отдела по общим вопросам

Алабушкина Н.С.  22.11.2013 г.


Рассылка:    Галекбарову Д.И.,    МКУ «Гражданская защита ЗГО», МКУ ЗГО «УЖКХ», ФУ, Правовое управление, ОВСМИ, ООО «Златоустовский «Водоканал», прок.   
� EMBED Word.Picture.8 ���








[image: image2.png]


_1446895625.doc
[image: image1.png]






