|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 4 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Показатели надежности и энергетической эффективности объектов центрального водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ООО "Златоустовский "Водоканал" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование объекта | Показатели надежности |  |  |  |  |  |  |  | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, на 1 км водопроводной сети в год |  |  |  | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды,% |  |  |  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт.ч/куб. м |  |  |  |  | Показатели износа объектов системы водоснабжения (стальных водопровдных сетей), % |  |  |  |  | Доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  | Текущее значение |  | Плановое значение |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2025г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2025г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2025г. |  | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2025г. |  | 2027 г. |  |  | 2028 г. |  | 2029 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 | 17 | 18 | 19 |  | 20 |  |  | 21 |  | 22 |  |
| 1 | водопроводные инженерные сети | 0,375 | 0,36 | 0,34 | 0,33 | 7,9 | 7,8 | 7,75 | 7,7 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,91 | 100 |  | 99,8 | 99,7 | 99,4 | 48,1 |  | 38 |  |  | 40 |  | 40 |  |