Результаты лабораторных исследований воды в роднике

по адресу:

г. Златоуст, ул. l-я Кедровская, д.1

| №/№ п/п | Определяемые показатели | Единицы измерений результата | Результаты испытаний. Характеристика погрешности/ неопределенности (при необходимости) | Величина допустимого уровня | НД на методы испытаний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С А Н И Т А Р Н О - Г И Г И Е Н И Ч Е С К И Е И С С Л Е Д О В А Н И Я испытания проведена по адресу: Златоуст, ул. им. Виталия Ковшова, Санитарно-гигиеническая лаборатория |  |  |  |  |  |
| 1 | Аммиаю ионы аммония (суммарно) | мг/дмЗ | менее 0,1 | не более 2,0 | ГОСТ 33045-2014 (метод А) |
| 2 | Железо общее | мг/дмЗ | менее 0,05 | не более 0,3 | ПНД Ф 14.1:2:3:4.50-2023 |
| 3 | Перманганатная окисляемость | мг/дмЗ | 0,32±0,06 | не более 7 | ПНДФ 14.1:2:4.154-99 |
| 4 | Общая жесткость | град.жесткости | 4,3±0,6 | не более 10 | ГОСТ 31954-2012 |
| 5 | Нитраты | мг/дмЗ | менее 0,003 | не более 3,0 | ГОСТ 33045-2014 (метод Б) |
| 6 | Нитраты | мг/дмЗ | 51,8±7,8 | не более 45 | ГОСТ 33045-2014 (метод Д) |
| Б А К Т Е Р И О Л О Г И Ч Е С К И Е И С С Л Е Д О В А Н И Я |  |  |  |  |  |
| 1 | Escherichia coli (E.coli) | KOE/100 смЗ | 19 | отсутствие | МУК 4.2.3963-23 п.п. 7.1.-7.3. Приложения 1-3. 11-13 |
| 2 | Колифаги | БОЕ/100 смЗ | не обнаружено | отсутствие | МУК 4.2.3963-23 п.п. 10.1.- 10.3., 10.5., 10.6., Приложения 1-3, 7 |
| 3 | Обобщенные колиформные бактерии / ОКБ | КОЕ/100 смЗ | 19 | отсутствие | МУК 4.2.3963-23 п.п. б.1.-6.3. Приложения 1-3, 11-13 |
| 4 | Общее микробное число (ОМЧ) при (37±1)°С | КОЕ/смЗ | 0 | не более 100 | МУК 4.2.3963-23 5.1-5.3 Приложение 1-3 |

Превышение допустимого уровня зафиксирован выше нормы (нитраты, Escherichia coli (E.coli) - кишечная палочка, Обобщенные колиформные бактерии / ОКБ).

ОБЯЗАТЕЛЬНО перед употреблением кипятить воду.

Отдел экологии и природопользования Златоустовского городского округа