ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Утверждено

распоряжением Администрации

Златоустовского городского округа

от 28.08.2025 г. № 2999-р-АДМ

**Программа**

**проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций**

**и потребителей тепловой энергии Златоустовского городского округа к работе   
в отопительном периоде 2025-2026 годов**

1. Общие положения

1. Настоящая Программапроверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии Златоустовского городского округа к работе в отопительном периоде 2025-2026 годов (далее Программа) разработана в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 г. № 2234 «Об утверждении правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», содержит информацию об объектах, подлежащих оценке обеспечения готовности к отопительному периоду, определяет работу комиссий по оценке обеспечения готовности объектов к отопительному периоду, графики проведения оценки обеспечения готовности объектов к отопительному периоду.

2. Порядок проведения проверки

2. Работа Комиссии осуществляется в соответствии с Программой  
и графиком проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов согласно приложению 1.

В рамках проведения оценки обеспечения готовности Комиссия осуществляет оценку готовности на предмет выполнения требований, установленных Правилами и в отношении каждого объекта оценки обеспечения готовности, устанавливает их уровень готовности к отопительному периоду на основании значения индекса готовности. Индекс готовности объекта оценки обеспечения готовности определяется расчетным способом с точностью до 2 знака после запятой в соответствии с формулами, установленными   
в оценочных листах порядка проведения оценки обеспечения готовности  
к отопительному периоду утвержденного Приказом Минэнерго России   
от 13.11.2025 г. № 2234 г. «Об утверждении правил обеспечения готовности   
к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности   
к отопительному периоду».

3. В целях проведения проверки обеспечения готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии к работе Комиссии, привлекаются представители теплоснабжающей организации, а также организации, к тепловым сетям которой непосредственно подключены теплопотребляющие установки потребителей тепловой энергии.

4. В целях проведения проверки организации подлежащие проверки обеспечения готовности к отопительному периоду обязаны представить   
в Комиссию необходимые документы, подтверждающие выполнение требований, установленных разделами 3-4 настоящей Программы (далее - требования   
по готовности):

5. При проверке Комиссией проверяется выполнение требований   
по готовности к отопительному периоду.

Требования по готовности к отопительному периоду осуществляется Комиссией на предмет соблюдения соответствующих обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения.

В случае отсутствия обязательных требований технических регламентов или иных нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения в отношении требований Комиссии осуществляют проверку соблюдения локальных актов организаций, подлежащих проверке, регулирующих порядок подготовки   
к отопительному периоду.

В целях проведения проверки Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности к отопительному периоду.

7. Проверка обеспечения готовности к отопительному периодутеплосетевыми и теплоснабжающими организациями, владельцев тепловых сетей, не являющихся теплосетевыми организациями, окончание срока оценки обеспечения готовности к отопительному периоду на третий календарный день после окончания срока участия представителей Уральского управления Ростехнадзора.

8. Результат проверки оформляются актом проверки готовности   
к отопительному периоду (далее - акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки согласно приложению 2 к настоящей Программе.

В акте содержатся следующие выводы Комиссии по итогам проверки:

1) объект проверки готов к отопительному периоду;

2) объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;

3) объект проверки не готов к отопительному периоду.

9. При наличии у Комиссии замечаний к выполнению требований   
по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков   
их устранения.

10. Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - Паспорт) составляется согласно приложению 4 к настоящей Программе по каждому объекту проверки в течение 5 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также если замечания к требованиям по готовности, выданные Комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

11. Сроки выдачи паспортов не позднее 15 сентября - для потребителей тепловой энергии, не позднее 1 ноября - для теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

12. В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные в пункте 2.8. настоящей программы, комиссией проводится повторная проверка,  
по результатам которой составляется новый акт.

13. Организация, не получившая по объектам проверки Паспорт готовности до даты, установленной пунктом 2.8. настоящей программы, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления Комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка.   
При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт   
с выводом о готовности к отопительному периоду.

3. Требования по готовности к отопительному периоду

для теплоснабжающих и теплосетевых организаций

14. В целях оценки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду Комиссией должны быть проверены   
в отношении данных организаций:

1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном законом о теплоснабжении;

2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

1) укомплектованность указанных служб персоналом;

2) обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

8) обеспечение качества теплоносителей;

9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих   
им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с законом о теплоснабжении;

11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения   
и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

1) готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления  
и топливоподачи;

2) соблюдение водно-химического режима;

3) отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

4) наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения   
при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

5) наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

6) наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло -, электро -, топливо -   
и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

7) проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

8) выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

9) выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

10) наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими   
и теплосетевыми организациями;

13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

15. В отношении объектов по производству тепловой и электрической энергии в режиме комбинированной выработки проверяется только наличие документа о готовности к отопительному сезону, полученного в соответствии   
с законодательством об электроэнергетике.

16. К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций составляется акт, с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относится несоблюдение требований, указанных в подпунктах 1, 7, 9, 10 пункта 3.1. настоящей программы.

4. Требования по готовности к отопительному

периоду для потребителей тепловой энергии

17. В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии   
к отопительному периоду Комиссией должны быть проверены:

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий   
по их внедрению;

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

9) работоспособность защиты систем теплопотребления;

10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие   
их действительности;

11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов   
с водопроводом и канализацией;

12) плотность оборудования тепловых пунктов;

13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад   
и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок   
на плотность и прочность;

17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными   
в приложении 3 к Правилам оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации   
от 13.11.2024 г. № 2234.

18. К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой энергии составляется акт с приложением Перечня   
с указанием сроков устранения замечаний, относятся несоблюдение требований, указанных в подпунктах 8, 13, 14 и 17 пункта 4.1. настоящей программы.

Приложение 1

к программе проверки готовности

теплоснабжающих, теплосетевых  
организацийи потребителей   
тепловой энергии

Златоустовского городского округа   
к работев отопительном   
периоде 2025-2026 годов

График

проведения оценки готовности к отопительному периоду

2025-2026 годов

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Объекты, подлежащие проверке | Сроки проведения оценки обеспечения готовности |
| 1. | Жилищный фонд | с 01.08.2025 г. по 30.08.2025 г. |
| 2. | Учреждения социальной сферы,  в том числе: |  |
| 2.1. | Общеобразовательные учреждения | с 01.08.2025 г. по 30.08.2025 г. |
| 2.2. | Дошкольные образовательные учреждения | с 01.08.2025 г. по 30.08.2025 г. |
| 2.3. | Учреждения дополнительного образования | с 01.08.2025 г. по 30.08.2025 г. |
| 2.4. | Учреждения в сфере здравоохранения | с 01.08.2025 г. по 30.08.2025 г |
| 2.5. | Учреждения культуры | с 01.08.2025 г. по 30.08.2025 г |
| 3. | Прочие потребители | с 01.08.2025 г. по 30.08.2025 г. |
| 4. | Теплоснабжающие, теплосетевые организации | с 01.09.2025 г. по 08.09.2025 г. |

Приложение 2

к программе проверки готовности

теплоснабжающих, теплосетевых  
организацийи потребителей   
тепловой энергии

Златоустовского городского округа   
к работев отопительном   
периоде 2025-2026 годов

Перечень

теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей

тепловой энергии, в отношении которых проводится проверка готовности   
к работе в отопительном периоде 2025-2026 годов

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование теплоснабжающей организации | Наименование объекта |
| 1 | МУП «Коммунальные сети» ЗГО | Котельная № 1 |
| Котельная № 2 |
| Котельная № 3 |
| Котельная № 4 |
| Котельная № 5 |
| Котельная № 6 |
| Котельная № 8 |
| 2 | ООО «Теплоэнергетик» | Котельная № 9 |
| 3 | МУП «Коммунальные сети» ЗГО | Котельная пос. Дегтярка |
| Котельная пос. Центральный |
| Котельная с. Веселовка |
| 4 | ООО «НПП «ТехМикс» | Котельная ООО «НПП «ТехМикс» |
| 5 | АО «Златмаш» | ТЭЦ АО «Златмаш» |
| 6 | ЗТУ ЮУ ДТВ -  филиал ОАО «РЖД» | Котельная ЗТУ ЮУ ДТВ-филиал ОАО «РЖД» ст. Златоуст |
| Котельная ЗТУ ЮУ ДТВ-филиал ОАО «РЖД» ст. Аносово |
| Котельная ЗТУ ЮУ ДТВ-филиал ОАО «РЖД» ст. Уржумка |
| 7 | ООО «Тепловик» | Котельная МАОУ «СОШ № 5 (29)» |
| Котельная МАОУ «СОШ № 90 (41)» |
| Котельная МАОУ «СОШ № 18 (19)» |
| Котельная МБОУ «НШДС № 27» |
| Котельная МАОУ «СОШ № 18 (12)» |
| Котельная МБДОУ «Детский сад № 17» |
| Котельная МАОУ «СОШ № 1 (20)» |
| Котельная МБДОУ «Детский сад № 31» |
| Транспортабельная котельная установка ТКУ-680 (ул. Шапошникова) |
| 8 | ООО «УралТехСервис» | Котельная встроенная |
| 9 | ООО «Энком» | Котельная встроенная |
| 10 | МУП «Коммунальные сети» ЗГО | Электрокотельная Орловское тепличное хозяйство |
| 11 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | Котельная 7 МВт |
| Котельная 17 МВт |
| Котельная 70 МВт |

|  |  |
| --- | --- |
| №  п/п | Наименование теплосетевых организаций |
| 1 | МУП «Коммунальные сети» ЗГО |
| 2 | ООО «Златсеть» |
| 3 | ООО «Тепловик» |

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование потребителя тепловой энергии |
|  | ООО «Производственник-1» |
|  | ООО «ЗлатСитиСервис» |
|  | ООО «ЖЭК № 2» |
|  | ООО «ЖЭК № 3» |
|  | ООО «Коммунсервис-2» |
|  | ООО «УК ЗГО» |
|  | ООО «Управляющая компания Златоград» |
|  | ООО «Моллар» |
|  | ООО «СМУ Ремстроймонтаж» |
|  | ООО Управляющая компания «Таганай» |
|  | ООО « РД-ГРУПП» |
|  | ООО «УКИКО» |
|  | ООО «Первая златоустовская городская компания» (ООО «ПЗГК») |
|  | ООО «ОНИКС» |
|  | ООО «Орион» |
|  | ООО «УК Златстройсервис» |
|  | ООО «Спутник» |
|  | ООО УК «Кантри» |
|  | ООО «Управляющая компания ВалиханаТургумбаева» |
|  | ООО «Южно-Уральская управляющая компания» |
|  | ЖСК «Победа» |
|  | ЖСК «Металлург» |
|  | ЖСК «Искра» |
|  | ЖСК «Заря» |
|  | ЖСК «Дружба» |
|  | ЖСК «Строитель» |
|  | ЖСК «Металлист» |
|  | ЖСК «Перспектива» |
|  | ЖСК «ЖК Гагаринский» |
|  | ТСЖ «Парковый» |
|  | ТСН «Наш дом» |
|  | ТСН «Сосновая горка» |
|  | ТСН «Арка» |
|  | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  «Средняя общеобразовательная школа № 1 им. Ю.А.Гагарина» |
|  | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  «Средняя общеобразовательная школа № 2» |
|  | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  «Средняя общеобразовательная школа № 3» |
|  | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  «Средняя общеобразовательная школа № 4» |
|  | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  «Средняя общеобразовательная школа № 8» |
|  | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  «Средняя общеобразовательная школа № 9» |
|  | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  «Средняя общеобразовательная школа № 10 с углубленным  изучением иностранного языка» |
|  | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  «Средняя общеобразовательная школа № 13» |
|  | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  «Средняя общеобразовательная школа № 15» |
|  | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  «Средняя общеобразовательная школа № 18» |
|  | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  «Средняя общеобразовательная школа № 21» |
|  | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  «Средняя общеобразовательная школа с углубленным  изучением английского языка № 25» |
|  | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  «Средняя общеобразовательная школа № 34» |
|  | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  «Средняя общеобразовательная школа № 35» |
|  | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  «Средняя общеобразовательная школа № 36» |
|  | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  «Средняя общеобразовательная школа № 37» |
|  | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  «Средняя общеобразовательная школа № 38» |
|  | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  «Средняя общеобразовательная школа № 45» |
|  | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  «Средняя общеобразовательная школа № 90» |
|  | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  «Школа-интернат № 31» |
|  | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  «Начальная общеобразовательная школа № 25» |
|  | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад комбинированного вида № 2» |
|  | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад комбинированного вида № 4» |
|  | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад № 5» |
|  | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад № 7» |
|  | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  «Центр развития ребенка – детский сад № 15» |
|  | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад № 17» |
|  | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад № 24» |
|  | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад № 29» |
|  | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад № 33» |
|  | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад № 34» |
|  | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад комбинированного вида № 36» |
|  | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад комбинированного вида № 38» |
|  | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 39» |
|  | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  «Центр развития ребенка – детский сад № 43 «Солнышко» |
|  | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад № 44» |
|  | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад № 47 «Улыбка» |
|  | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад № 50» |
|  | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад № 52» |
|  | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад № 58 «Радужка» |
|  | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад комбинированного вида № 59» |
|  | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад № 61» |
|  | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад № 62» |
|  | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад № 63» |
|  | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад № 65» |
|  | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад № 71» |
|  | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад № 72» |
|  | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад комбинированного вида №73» |
|  | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад № 75» |
|  | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад комбинированного вида №76 «Непоседы» |
|  | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  «Центр развития ребенка - детский сад № 77 «Золотая рыбка» |
|  | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад № 80» |
|  | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад № 81» |
|  | Муниципальное автономное образовательное учреждение  «Детский сад компенсирующего вида № 82» |
|  | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад № 84» |
|  | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад № 87» |
|  | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад № 90» |
|  | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад комбинированного вида № 91» |
|  | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад № 92» |
|  | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад № 95» |
|  | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад № 96» |
|  | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад № 98» |
|  | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад 137» |
|  | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад № 143» |
|  | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад № 209» |
|  | Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования  «Дом детского творчества» |
|  | Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования  «Дворец детского творчества» |
|  | Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования  «Дом детства и юношества» |
|  | Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования  «Центр юных техников» |
|  | Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования  «Центр эстетического воспитания детей» |
|  | МБУК «Централизованная библиотечная система  Златоустовского городского округа |
|  | МУК «Дворец культуры «Булат» - Региональный центр народного творчества» |
|  | МБУК «Златоустовский городской краеведческий музей» |
|  | МБУК «Сельская централизованная клубная система  Златоустовского городского округа; |
|  | МБУ ДОД «Детская музыкальная школа №2»  Златоустовского городского округа |
|  | МБУ ДОД «Детская музыкальная школа №1» Златоустовского городского округа |
|  | МБУ ДОД «Детская музыкальная школа №3» Златоустовского городского округа |
|  | МАУК «Дворец культуры «Металлург» Златоустовского городского округа |
|  | МАУ «Златоустовские парки культуры и отдыха» |
|  | МАУК «Дворец культуры «Железнодорожник» Златоустовского городского округа |
|  | МБУ ДОД «Детская школа искусств №1» Златоустовского городского округа |
|  | МБУ ДОД «Детская школа искусств №2» Златоустовского городского округа |
|  | МБУ ДОД «Детская школа искусств №3» Златоустовского городского округа |
|  | ГБУЗ «Городская больница г. Златоуст» |
|  | МАУ «Центр методического и хозяйственного обеспечения» |
|  | МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» |
|  | МБУ «Комплексный центр по оказанию помощи лицам без определенного места жительства» |
|  | МБУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» |

Приложение 3

к программе проверки

готовноститеплоснабжающих,

теплосетевых организаций

и потребителей тепловой энергии

Златоустовского городского округа

к работев отопительном

периоде 2025-2026 годов

Акт

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| проверки готовности к отопительному периоду |  | / |  | г. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 20 |  | г. |
| (место составления акта) |  | (дата составления акта) | | | | | | |

Комиссия, образованная ,

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| от |  |  |  |  | 20 |  | г., утвержденной |  |

,

(Ф.И.О. руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с |  |  |  |  | 20 |  | г. по |  |  |  |  | 20 |  | г. в соответствии с |

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела проверку готовности к отопительному периоду

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. |  | ; |
| 2. |  | ; |
| 3. |  | ; |

…

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:  
 .

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:

.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду |  | / |  | г.[[1]](#footnote-2)\* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Председатель комиссии: |  |  |  |
|  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
| Заместитель председателя комиссии: |  |  |  |
|  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
| Члены комиссии: |  |  |  |
|  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 20 |  | г. |  |  |

(подпись, расшифровка подписи руководителя   
(его уполномоченного представителя) теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Приложение 4

к программе проверки

готовности теплоснабжающих,

теплосетевых организаций

и потребителей тепловой энергии

Златоустовского городского округа

к работе в отопительном

периоде 2025-2026 годов

Паспорт

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| готовности к отопительному периоду |  | / |  | г. |

Выдан ,

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. |  | ; |
| 2. |  | ; |
| 3. |  | ; |

…

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Акт проверки готовности к отопительному периоду от |  | № |  | . |

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию   
по проведению проверки готовности к отопительному периоду)

1. [↑](#footnote-ref-2)