|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень мероприятий Инвестиционной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО Златоустовский "Водоканал" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в сфере водоснабжения на 2027-2029 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятий | обоснование необходимости(цель реализации) | Вид объекта | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Год начала реализации | Год окончания реализации | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  | Расшифровка источников финансирования инвестиционной программы, тыс. руб. без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Наименование и значение показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Амортизация (стр. 1.1 ФП) | Прибыль, направленная на инвестиции (стр. 1.2 ФП) | Средства, полученные за счет платы за подкл-е (стр. 1.4 ФП) | Прочие собственные средства (стр. 1.5 ФП) | Экономия расходов (стр. 1.3 ФП) |  | Расходы на оплату лизинговых платежей по договору фин. аренды (лизинга) (стр. 1.6 ФП) | Иные собственные средства (стр. 2 ФП) | Привлеченные средства на возвратной основе (стр 3 ФП) | Бюджетные средства по каждой системе центр. ТС с выделением расходов концедента на стр-во, модернизацию и (или) реконструкцию объекта конц. соглашения (стр. 4 ФП) | Прочие источники финансирования (стр. 5 ФП) |
|  |  |  |  |  | до реализации мероприятия |  |  |  |  | после реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  | Плановые расходы |  |  | Профинансировано к 2025 году | Финансирование, в т.ч. по годам |  |  |  | Остаток финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | водопроводная сеть |  |  |  | материал водопровода | водопроводная сеть |  |  |  | материал водопровода |  |  | Всего: | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в результате реализации мероприятий инвест. программы | связанную с сокращением потерь в т/сетях, сменой видов и (или) марки осн. и (или) резервн. топлива на источниках т/энергии, реализацией ЭСД, плату за подключение (тех. присоед) к с-м центр. ТС |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Усл. диаметр, мм | Пропускная способность, т/ч | Протяженность (в однотрубном исчислении), км | Способ прокладки |  | Усл. диаметр, мм | Пропускная способность, т/ч | Протяженность, км | Способ прокладки |  |  |  |  | ПИР | СМР |  | 2027 | 2028 | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6.1. | 6.2. | 6.3. | 6.4. | 6.5. | 7.1. | 7.2. | 7.3. | 7.4. | 7.5. | 8 | 9 | 10.1. | 10.2. | 10.3. | 10.4. | 10.5. | 10.6. | 10.7. | 10.8. | 10.8. | 11.1. | 11.2. | 11.3. | 11.4. | 11.5.1. | 11.5.2. | 11.6. | 11.7. | 11.8. | 11.9. | 11.10. |
|  | Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов централизованного водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного водоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Реконструкция посредством замены сети водопровода Д=500 от НФС до Свердлова, 36 (Дружба), протяженность 1 500 метров | Реализация мероприятия посредством замены ветхих водопроводных сетей с применением технологий прокладки трубопроводов современных материалов позволит увеличить срок службы водоводов, снизить долю потерь воды при транспортировке, уменьшить количество аварий, исключить вероятность снижения качества питьевой воды, повысить надежность водоснабжения города | линейный | сети водопровода г. Златоуст от НФС до ул.Свердлова, 36 | 500 | - | 1,54 | подземный | сталь | 500 | - | 1,55 | подземный | ПЭ | 2027 | 2029 | 39 335,71 |  | 39 335,71 |  | 12 806,44 | 12 686,83 | 13 842,44 |  |  | 4 107,35 | 28 918,36 |  | 6 310,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2. | Антитеррористическая защита объекта: здание хлораторной (в составе сложной вещи: насосно-фильтровальная станция с установкой станции частотного управления насосными агрегатами. Челябинская область, г. Златоуст, район водохранилища на р. Большая Тесьма) Установка сетки заградительной негорючей. | Выполнение перечня мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта- насосно-фильтровальная станция, здан иехлораторной | здание | насосно-фильтровальная станция г. Златоуст, район водохранилища на реке Большая Тесьма | - | - | - | - | - | - | - | 1241,7кв.м | монтажные работы | 3D(4мм) панель материал-стальной пруток; сетка заградительная негорючая Д.4мм | 2027 | 2027 | 3 897,55 |  | 3 897,55 |  | 3 897,55 |  |  |  |  | 514,49 | 3 383,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по группе 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 233,26 | 0,00 | 43 233,26 | 0,00 | 16 703,99 | 12 686,83 | 13 842,44 | 0,00 | 0,00 | 4 621,84 | 32 301,42 | 0,00 | 6 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ИТОГО по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 233,26 | 0,00 | 43 233,26 | 0,00 | 16 703,99 | 12 686,83 | 13 842,44 | 0,00 | 0,00 | 4 621,84 | 32 301,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |