ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Утверждено

распоряжением Администрации

Златоустовского городского округа

от 19.05.2025 г. № 1642-р/АДМ

**Программа**

**проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций**

**и потребителей тепловой энергии Златоустовского городского округа к работе в отопительном периоде 2025-2026 годов**

1. Общие положения

1.1. Настоящая Программа определяет порядок оценки готовности   
к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения.

1.2. Ответственность за своевременное предоставление   
запрашиваемых комиссией документов с целью проверки   
теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, полноту и достоверность сведений, содержащихся   
в запрашиваемых документах несут теплоснабжающие, теплосетевые организации и потребители тепловой энергии.

1.3. Теплоснабжающие, теплосетевые организации и потребители тепловой энергии, подлежащие проверке, указаны в приложении 2   
к настоящей программе.

1.4. В отношении многоквартирных домов проверка осуществляется путем определения соответствия требованиям Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 г. № 2234 «Об утверждении правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»:

1) лиц, осуществляющих в соответствии с жилищным законодательством управление многоквартирным домом и приобретающих тепловую энергию (мощность) и (или) теплоноситель для оказания коммунальных услуг в части отопления и горячего водоснабжения;

2) лиц, являющихся собственниками жилых и нежилых помещений   
в многоквартирном доме, заключивших в соответствии с жилищным законодательством договоры теплоснабжения с теплоснабжающей организацией.

2. Порядок проведения проверки

2.1. Работа комиссии осуществляется в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду (далее - Программа) и графиком проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов согласно приложению 1. В рамках проведения оценки обеспечения готовности комиссия осуществляет оценку готовности на предмет выполнения требований, установленных Правилами и в отношении каждого объекта оценки обеспечения готовности, устанавливает их уровень готовности к отопительному периоду на основании значения индекса готовности. Индекс готовности объекта оценки обеспечения готовности определяется расчетным способом с точностью до 2 знака после запятой в соответствии с формулами, установленными в оценочных листах порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду утвержденного Приказам Минэнерго России от 13.11.2025 г. № 2234.

2.2. В целях проведения проверки потребителей тепловой энергии   
к работе Комиссии, по согласованию, привлекаются представители теплоснабжающей организации, а также организации, к тепловым сетям которой непосредственно подключены теплопотребляющие установки потребителей тепловой энергии.

2.3. В целях проведения проверки организации обязаны представить   
в Комиссию необходимые документы, подтверждающие выполнение требований, установленных [разделами](http://www.adm-druj.ru/sites/all/modules/fckeditor/fckeditor/Vakhrameeva/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8%20%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BA%20%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D1%83%202013-2014.docx#sub_1300#sub_1300) 3-4 настоящей Программы   
(далее - требования по готовности):

2.4. При проверке Комиссией проверяется выполнение требований   
по готовности к отопительному периоду. Проверка выполнения теплосетевыми и теплоснабжающими организациями требований по готовности   
к отопительному периоду осуществляется Комиссией на предмет соблюдения соответствующих обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения. В случае отсутствия обязательных требований технических регламентов или иных нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения   
в отношении требований Комиссии осуществляют проверку соблюдения локальных актов организаций, подлежащих проверке, регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду.

В целях проведения проверки Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности к отопительному периоду.

2.5. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности   
к отопительному периоду (далее - акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки согласно приложению 2 к настоящей Программе.

В акте содержатся следующие выводы Комиссии по итогам проверки:

1) объект проверки готов к отопительному периоду;

2) объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;

3) объект проверки не готов к отопительному периоду.

2.6. При наличии у Комиссии замечаний к выполнению требований   
по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.

2.7. Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - Паспорт) составляется согласно приложению 4 к настоящей Программе по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае,   
если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае,   
если замечания к требованиям по готовности, выданные Комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

2.8. Сроки выдачи паспортов не позднее 15 сентября - для потребителей тепловой энергии, не позднее 1 ноября - для теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

2.9. В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные в [пункте 2.8](http://www.adm-druj.ru/sites/all/modules/fckeditor/fckeditor/Vakhrameeva/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8%20%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BA%20%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D1%83%202013-2014.docx" \l "sub_10#sub_10). настоящей программы, комиссией проводится повторная проверка,   
по результатам которой составляется новый акт.

2.10. Организация, не получившая по объектам проверки Паспорт готовности до даты, установленной [пунктом 2.8](http://www.adm-druj.ru/sites/all/modules/fckeditor/fckeditor/Vakhrameeva/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8%20%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BA%20%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D1%83%202013-2014.docx" \l "sub_10#sub_10). настоящей программы, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления Комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду.

3. Требования по готовности к отопительному периоду

для теплоснабжающих и теплосетевых организаций

3.1. В целях оценки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду Комиссией должны быть проверены   
в отношении данных организаций:

1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном [законом](http://12077489.185/) о теплоснабжении;

2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

а) укомплектованность указанных служб персоналом;

б) обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

8) обеспечение качества теплоносителей;

9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих   
им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы   
и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с [законом](http://12077489.205/)   
о теплоснабжении;

11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения   
и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

а) готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;

б) соблюдение водно-химического режима;

в) отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

г) наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения   
при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

д) наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

е) наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло -, электро -, топливо -   
и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии,   
ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

ж) проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

з) выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего   
в обеспечении теплоснабжения;

и) выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

к) наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

3.2. В отношении объектов по производству тепловой и электрической энергии в режиме комбинированной выработки проверяется только наличие документа о готовности к отопительному сезону, полученного в соответствии   
с [законодательством](http://85656.2139/) об электроэнергетике.

3.3. К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций составляется акт,   
с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относится несоблюдение требований, указанных в [подпунктах 1](http://www.adm-druj.ru/sites/all/modules/fckeditor/fckeditor/Vakhrameeva/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8%20%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BA%20%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D1%83%202013-2014.docx" \l "sub_30001#sub_30001), [7](http://www.adm-druj.ru/sites/all/modules/fckeditor/fckeditor/Vakhrameeva/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8%20%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BA%20%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D1%83%202013-2014.docx#sub_30007#sub_30007), [9](http://www.adm-druj.ru/sites/all/modules/fckeditor/fckeditor/Vakhrameeva/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8%20%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BA%20%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D1%83%202013-2014.docx#sub_30009#sub_30009), 10 пункта 3.1. настоящей программы.

4. Требования по готовности к отопительному  
периоду для потребителей тепловой энергии

4.1. В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии   
к отопительному периоду Комиссией должны быть проверены:

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий   
по их внедрению;

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

9) работоспособность защиты систем теплопотребления;

10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие   
их действительности;

11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов   
с водопроводом и канализацией;

12) плотность оборудования тепловых пунктов;

13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад   
и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными   
в приложении 3 к Правилам оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации   
от 13.11.2024 г. № 2234.

4.2. К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой энергии составляется акт с приложением Перечня   
с указанием сроков устранения замечаний, относятся несоблюдение требований, указанных в [подпунктах 8](http://www.adm-druj.ru/sites/all/modules/fckeditor/fckeditor/Vakhrameeva/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8%20%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BA%20%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D1%83%202013-2014.docx" \l "sub_30022#sub_30022), [13](http://www.adm-druj.ru/sites/all/modules/fckeditor/fckeditor/Vakhrameeva/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8%20%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BA%20%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D1%83%202013-2014.docx#sub_30027#sub_30027), [14](http://www.adm-druj.ru/sites/all/modules/fckeditor/fckeditor/Vakhrameeva/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8%20%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BA%20%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D1%83%202013-2014.docx#sub_30028#sub_30028) и [17](http://www.adm-druj.ru/sites/all/modules/fckeditor/fckeditor/Vakhrameeva/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8%20%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BA%20%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D1%83%202013-2014.docx#sub_30030#sub_30030) пункта 4.1. настоящей программы.

Приложение 1

к программе проверки готовности

теплоснабжающих, теплосетевых   
организаций и потребителей   
тепловой энергии

Златоустовского городского округа   
к работе в отопительном   
периоде 2025-2026 годов

График

проведения оценки готовности к отопительному периоду

2025-2026 годов

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Объекты, подлежащие проверке | Сроки проведения оценки обеспечения готовности |
| 1. | Жилищный фонд | с 01.07.2025 г. по 29.08.2025 г. |
| 2. | Учреждения социальной сферы,  в том числе: |  |
| 2.1. | Общеобразовательные учреждения | с 16.06.2025 г. по 29.08.2025 г. |
| 2.2. | Дошкольные образовательные учреждения | с 16.06.2025 г. по 29.08.2025 г. |
| 2.3. | Учреждения дополнительного образования | с 16.06.2025 г. по 29.08.2025 г. |
| 2.4. | Учреждения в сфере здравоохранения | с 16.06.2025 г. по 29.08.2025 г. |
| 2.5. | Учреждения культуры | с 16.06.2025 г. по 29.08.2025 г. |
| 3. | Прочие потребители | с 16.06.2025 г. по 29.08.2025 г. |
| 4. | Теплоснабжающие, теплосетевые организации | с 01.08.2025 г. по 29.08.2025 г. |

Приложение 2

к программе проверки готовности

теплоснабжающих, теплосетевых   
организаций и потребителей   
тепловой энергии

Златоустовского городского округа   
к работе в отопительном   
периоде 2025-2026 годов

Перечень

теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей

тепловой энергии, в отношении которых проводится проверка готовности   
к работе в отопительном периоде 2025-2026 годов

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование теплоснабжающей организации | Наименование объекта |
| 1 | МУП «Коммунальные сети» ЗГО | Котельная № 1 |
| Котельная № 2 |
| Котельная № 3 |
| Котельная № 4 |
| Котельная № 5 |
| Котельная № 6 |
| Котельная № 8 |
| 2 | ООО «Теплоэнергетик» | Котельная № 9 |
| 3 | МУП «Коммунальные сети» ЗГО | Котельная пос. Дегтярка |
| Котельная пос. Центральный |
| Котельная с. Веселовка |
| 4 | ООО «НПП «ТехМикс» | Котельная ООО «НПП «ТехМикс» |
| 5 | АО «Златмаш» | ТЭЦ АО «Златмаш» |
| 6 | ЗТУ ЮУ ДТВ -  филиал ОАО «РЖД» | Котельная ЗТУ ЮУ ДТВ-филиал ОАО «РЖД» ст. Златоуст |
| Котельная ЗТУ ЮУ ДТВ-филиал ОАО «РЖД» ст. Аносово |
| Котельная ЗТУ ЮУ ДТВ-филиал ОАО «РЖД» ст. Уржумка |
| 7 | ООО «Тепловик» | Котельная МАОУ «СОШ № 5 (29)» |
| Котельная МАОУ «СОШ № 90 (41)» |
| Котельная МАОУ «СОШ № 18 (19)» |
| Котельная МБОУ «НШДС № 27» |
| Котельная МАОУ «СОШ № 18 (12)» |
| Котельная МБДОУ «Детский сад № 17» |
| Котельная МАОУ «СОШ № 1 (20)» |
| Котельная МБДОУ «Детский сад № 31» |
| Транспортабельная котельная установка ТКУ-680 (ул. Шапошникова) |
| 8 | ООО «УралТехСервис» | Котельная встроенная |
| 9 | ООО «Энком» | Котельная встроенная |
| 10 | МУП «Коммунальные сети» ЗГО | Электрокотельная Орловское тепличное хозяйство |
| 11 | АО «Челябоблкоммунэнерго» | Котельная 7 МВт |
| Котельная 17 МВт |
| Котельная 70 МВт |

|  |  |
| --- | --- |
| №  п/п | Наименование теплосетевых организаций |
| 1 | МУП «Коммунальные сети» ЗГО |
| 2 | ООО «Златсеть» |
| 3 | ООО «Тепловик» |

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование потребителя тепловой энергии |
|  | ООО «Производственник-1» |
|  | ООО «ЗлатСитиСервис» |
|  | ООО «ЖЭК № 2» |
|  | ООО «ЖЭК № 3» |
|  | ООО «Коммунсервис-2» |
|  | ООО «УК ЗГО» |
|  | ООО «Управляющая компания Златоград» |
|  | ООО «Моллар» |
|  | ООО «СМУ Ремстроймонтаж» |
|  | ООО Управляющая компания «Таганай» |
|  | ООО « РД-ГРУПП» |
|  | ООО «УКИКО» |
|  | ООО «Первая златоустовская городская компания» (ООО «ПЗГК») |
|  | ООО «ОНИКС» |
|  | ООО «Орион» |
|  | ООО «УК Златстройсервис» |
|  | ООО «Спутник» |
|  | ООО УК «Кантри» |
|  | ООО «Управляющая компания Валихана Тургумбаева» |
|  | ООО «Южно-Уральская управляющая компания» |
|  | ЖСК «Победа» |
|  | ЖСК «Металлург» |
|  | ЖСК «Искра» |
|  | ЖСК «Заря» |
|  | ЖСК «Дружба» |
|  | ЖСК «Строитель» |
|  | ЖСК «Металлист» |
|  | ЖСК «Перспектива» |
|  | ЖСК «ЖК Гагаринский» |
|  | ТСЖ «Парковый» |
|  | ТСН «Наш дом» |
|  | ТСН «Сосновая горка» |
|  | ТСН «Арка» |
|  | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  «Средняя общеобразовательная школа № 1 им. Ю.А.Гагарина» |
|  | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  «Средняя общеобразовательная школа № 2» |
|  | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  «Средняя общеобразовательная школа № 3» |
|  | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  «Средняя общеобразовательная школа № 4» |
|  | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  «Средняя общеобразовательная школа № 8» |
|  | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  «Средняя общеобразовательная школа № 9» |
|  | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  «Средняя общеобразовательная школа № 10 с углубленным  изучением иностранного языка» |
|  | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  «Средняя общеобразовательная школа № 13» |
|  | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  «Средняя общеобразовательная школа № 15» |
|  | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  «Средняя общеобразовательная школа № 18» |
|  | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  «Средняя общеобразовательная школа № 21» |
|  | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  «Средняя общеобразовательная школа с углубленным  изучением английского языка № 25» |
|  | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  «Средняя общеобразовательная школа № 34» |
|  | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  «Средняя общеобразовательная школа № 35» |
|  | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  «Средняя общеобразовательная школа № 36» |
|  | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  «Средняя общеобразовательная школа № 37» |
|  | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  «Средняя общеобразовательная школа № 38» |
|  | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  «Средняя общеобразовательная школа № 45» |
|  | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  «Средняя общеобразовательная школа № 90» |
|  | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  «Школа-интернат № 31» |
|  | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  «Начальная общеобразовательная школа № 25» |
|  | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад комбинированного вида № 2» |
|  | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад комбинированного вида № 4» |
|  | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад № 5» |
|  | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад № 7» |
|  | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  «Центр развития ребенка – детский сад № 15» |
|  | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад № 17» |
|  | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад № 24» |
|  | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад № 29» |
|  | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад № 33» |
|  | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад № 34» |
|  | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад комбинированного вида № 36» |
|  | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад комбинированного вида № 38» |
|  | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 39» |
|  | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  «Центр развития ребенка – детский сад № 43 «Солнышко» |
|  | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад № 44» |
|  | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад № 47 «Улыбка» |
|  | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад № 50» |
|  | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад № 52» |
|  | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад № 58 «Радужка» |
|  | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад комбинированного вида № 59» |
|  | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад № 61» |
|  | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад № 62» |
|  | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад № 63» |
|  | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад № 65» |
|  | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад № 71» |
|  | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад № 72» |
|  | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад комбинированного вида №73» |
|  | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад № 75» |
|  | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад комбинированного вида №76 «Непоседы» |
|  | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  «Центр развития ребенка - детский сад № 77 «Золотая рыбка» |
|  | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад № 80» |
|  | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад № 81» |
|  | Муниципальное автономное образовательное учреждение  «Детский сад компенсирующего вида № 82» |
|  | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад № 84» |
|  | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад № 87» |
|  | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад № 90» |
|  | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад комбинированного вида № 91» |
|  | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад № 92» |
|  | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад № 95» |
|  | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад № 96» |
|  | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад № 98» |
|  | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад 137» |
|  | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад № 143» |
|  | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад № 209» |
|  | Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования  «Дом детского творчества» |
|  | Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования  «Дворец детского творчества» |
|  | Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования  «Дом детства и юношества» |
|  | Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования  «Центр юных техников» |
|  | Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования  «Центр эстетического воспитания детей» |
|  | МБУК «Централизованная библиотечная система  Златоустовского городского округа |
|  | МУК «Дворец культуры «Булат» - Региональный центр народного творчества» |
|  | МБУК «Златоустовский городской краеведческий музей» |
|  | МБУК «Сельская централизованная клубная система  Златоустовского городского округа; |
|  | МБУ ДОД «Детская музыкальная школа №2»  Златоустовского городского округа |
|  | МБУ ДОД «Детская музыкальная школа №1» Златоустовского городского округа |
|  | МБУ ДОД «Детская музыкальная школа №3» Златоустовского городского округа |
|  | МАУК «Дворец культуры «Металлург» Златоустовского городского округа |
|  | МАУ «Златоустовские парки культуры и отдыха» |
|  | МАУК «Дворец культуры «Железнодорожник» Златоустовского городского округа |
|  | МБУ ДОД «Детская школа искусств №1» Златоустовского городского округа |
|  | МБУ ДОД «Детская школа искусств №2» Златоустовского городского округа |
|  | МБУ ДОД «Детская школа искусств №3» Златоустовского городского округа |
|  | ГБУЗ «Городская больница г. Златоуст» |
|  | МАУ «Центр методического и хозяйственного обеспечения» |
|  | МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» |
|  | МБУ «Комплексный центр по оказанию помощи лицам без определенного места жительства» |
|  | МБУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» |

Приложение 3

к программе проверки

готовности теплоснабжающих,

теплосетевых организаций

и потребителей тепловой энергии

Златоустовского городского округа

к работе в отопительном

периоде 2025-2026 годов

Акт

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| проверки готовности к отопительному периоду |  | / |  | г. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 20 |  | г. |
| (место составления акта) |  | (дата составления акта) | | | | | | |

Комиссия, образованная ,

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| от |  |  |  |  | 20 |  | г., утвержденной |  |

,

(Ф.И.О. руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с |  |  |  |  | 20 |  | г. по |  |  |  |  | 20 |  | г. в соответствии с |

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела проверку готовности к отопительному периоду

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. |  | ; |
| 2. |  | ; |
| 3. |  | ; |

…

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:  
 .

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:

.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду |  | / |  | г.[[1]](#footnote-1)\* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Председатель комиссии: |  |  |  |
|  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
| Заместитель председателя комиссии: |  |  |  |
|  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
| Члены комиссии: |  |  |  |
|  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 20 |  | г. |  |  |

(подпись, расшифровка подписи руководителя   
(его уполномоченного представителя) теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Приложение 4

к программе проверки

готовности теплоснабжающих,

теплосетевых организаций

и потребителей тепловой энергии

Златоустовского городского округа

к работе в отопительном

периоде 2025-2026 годов

Паспорт

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| готовности к отопительному периоду |  | / |  | г. |

Выдан ,

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. |  | ; |
| 2. |  | ; |
| 3. |  | ; |

…

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Акт проверки готовности к отопительному периоду от |  | № |  | . |

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию   
по проведению проверки готовности к отопительному периоду)

1. [↑](#footnote-ref-1)